| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție nr. din |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Servicii de deservire tehnică a centralelor termice al ANSP |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice |  |  |  |  |  |  |  |
| - Cazan Erensan 290 Kw - 2 un. CSP Chișinău (Mun. Chișinău, str. Al. Hîjdeu, 49 |  |  |  | - Verificarea etanșietății centralei; - Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul; - Curățarea și reglarea electrodului de aprindere; - Verificarea presiunii la combustibil; - Verificarea pompei de circulație; - Verificarea vanei cu 3 căi; - Verificarea presostatelor; - Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare); - Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural); - Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există); - Verificarea presiune apă instalație de încălzire; - Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz; - Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță; - Verificare-curățare corp cazan; - Verificare-curățare corp arzător; - Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra); - Verificare-curățare dispensor flacără; - Verificare-curățare ventilator aspirație aer; - Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător; - Verificare condensator pornire motor ventilator; - Verificare termostat temperatura încălzire; - Verificare termostat de siguranța totală. |  |  |  |
| 1.2 Cazan Vitodens 050 33 Kw – 1un. CSP Chișinău (or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 19) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Cazan RS-55-CM 55 Kw - 1 un. CSP Chișinău (or. Strășeni, str. Ștefan cel Mare, 107) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Cazan RTn 60 Kw - 1 un. CSP Chișinău (or. Criuleni, str. Biruința, 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Cazan: TNP 760 Strebel 750 Kw - 2 un. ANSP (Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67A) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Cazan Vitodent 050 24 Kw-1un CSP Bălți (or.Fălești,str.Toma Ciorba 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Cazan Beretta Power Max -110kw 1un. CSP Bălți (or. Glodeni, str. Suveranității, 18) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 Cazan Bogdan 50 Kw - 1un. Beretta 100 kw-1un. CSP Bălți (or. Rîșcani, str. Cotovschi, 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 Cazan Florida 24kWt - 1 un. CSP Bălți (or.Sîngerei str. N. Testemițeanu ,13) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 Cazan Termona 50 Kw -1 un. Cazan Termona 28 kW-1 un. CSP Cahul (or.Cahul, str. Republicii, 20) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 Cazan Saunier Duval 24 Kw - 2 un. CSP Cahul (or.Taraclia, str. Mira, 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 Cazan FEROLI VNI 35 kW- 1 un. Cazan Airfel 35kW - 1 un. CSP Cahul (or.Cantemir str. N.Testemițeanu, 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 Cazan: Maior Eolo-32-4E-32kw-2 un CSP Căușeni (r-l. Căușeni, str Ana și Alexandru, 16) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 Cazan Vizion 23 Kw - 1 un. CSP Căușeni (r. Ștefan Vodă) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 Cazan Aerfel 38 Kw – 1 un Termostal-40 kw - 2 un. CSP Căușeni (or. Anenii Noi, str. Suvorov,107) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 cazah Rielo condexa 90kWt - 1 un. Nova Florida 90kWt - 1 un. CSP Orhei (r-l. Orhei str.C.Negruzzi,78) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 Cazan Rielo Condexa 90kWT - 1 un. Sime 75kWt - 1un. CSP Orhei (or.Rezina str.Scuiseva 2A) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 Cazan Termona 45 kw - 2un. CSP Orhei (or.Șoldănești str.Păcii 13) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 Cazan Riello Condexa 90 kw - 1 un, Cazan Nova Florida 60 kw - 1 un. CSP Orhei (r-l. Telenești str.Eugen Coca 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 Cazan Bereta 35 kW- 2un CSP Soroca (r-l. Soroca, str. Alexandru cel Bun, 42) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 Cazan Digifel Premix CPI -40SP-40Kw - 1 un. CSP Soroca (r-l. Drochia str. S. Lazo,9) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 Cazan Bereta 35kW-1 un. CSP Soroca (r-l. Florești (bd.Victoriei, 64a) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 Cazan Bereta 48,5 Kw - 1 un. Cazan Bereta 50 kW - 1 un CSP Edineț (str. Pușcin,16) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24 Cazan Nova Florida-65kW-1 un CSP Edineț (r-l. Briceni str.Mihai Eminescu 56/1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25 Cazan Viaduas 65 Kw - 1 un CSP Edineț (r-l. Ocnița,str.Sănătății 18) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.26 Cazan Solaris-50kW - 1 un. CSP Edineț (r-l. Dondiușeni,swtr.Păcii,5) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.27 Cazan Sime 55 Kw - 1 un, Cazan Bereta 100 kw - 1 un. CSP Ungheni (str. Cosmescu, 5) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.28 Cazan Termona 50 Kw - 1 un. Cazan Beretta 50 kw - 1un. CSP Ungheni (r-l.Calarași, str.Bujolia, 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.29 Cazan Bereta 90 kWt – 1 un. CSP Hîncești. (r-l Hîncești, str. Toma Ciorbă, 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.30 Cazan Maxodtimus 27 Kw - 1 un. Cazan Maxodtimus kW 1 un. CSP Hîncești (or.Leova ,str.Unirii,39) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.31 Cazan Aerfel 40 kW – 1 un. CSP Hîncești (or.Cimișlia,str,Cetatea Albă 27) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.32 Cazan Condexa Pro 45kW - 1 buc; Cazan Condexa Pro 24kW - 1 buc. CSP Hîncești (or.Basarabeasca str.40 de ani ai Victoriei, 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.33 Cazan Airfel 15/65K - 2 un CSP Comrat (r-l Comrat, str, Pobeda, 26) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.34 Cazan Ariston 24kw - 2 un. CSP Comrat (or. Ceadîr-Lunga str.Miciurin, 2/3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.35 Cazan Bereta-24Kw – 1 un. CSP Comrat (r-l. Vulcănești, str.Ceapaev, 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________