Reconstructia cladirii existente in gradinita de copii de copii, tip P+E, str.Stefan cel Mare, s.Magdacesti, r-nul Criuleni № 084/03/19-1-ТS	WinСмета2000
Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-8
Deviz-oferta № 2-1-8
Gradinita de copii. Telecomunicatii (marca TS)
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie					
1	34-02-064-1
	Montarea stilpilor de reazem pentru retele telefonice: de o pereche (Опора антенная)	buc	1,000			
  		Прямые затраты	 лей				
		Asigurare sociala	27,50 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltueli de transport	10,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltueli de semifabricat si depozitie	2,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuele de regie	14,50 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
 		Capitolul 2. Lucrari de montare 					
		Capitolul 2.1. Телефонизация					
2	10-04-066-07
	Aparataj de perete: Priza de microfon (Розетка телефон. cat.5e  RJ-45) 	buc	4,000			
 3	10-02-030-01
	Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС"	buc	4,000			
 4	10-04-066-04
	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare (Коробка монт. д=50мм)	buc	4,000			
 5	10-06-026-01
	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабеля в трубах)	km	0,110			
 6	
	Кабель UTP 4 pair cat.5e	m	100,000			
 7	
	Кабель TПП 10х2х0,4	m	10,000			
 8	10-06-034-05
	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50х2, invelisul cablului din masa plastica (Бокс телефон. 10х2, KRONE)	buc	1,000			
 9	10-04-066-07
	Aparataj de perete: Priza de microfon (Магазин защиты 2/10 с разрядниками)	buc	1,000			
 10	10-01-014-02
	Tablou de comutate linii de conectare (Плинт LSA-Plus)	buc	1,000			
 11	10-07-058-01
	Racordul cablului de telecomunicatii in cladiri tehnice-de serviciu, cablu, capacitate: 4х4 (Ввод кабеля в здание)	buc	1,000			
 12	10-06-034-23
	Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete (Вывод кабеля)	100 buc.	0,010			
   		Capitolul 2.2. Часофикация					
13	10-08-020-01
	Ceasornice digitale electronice suspendate (Часы настенные)	buc	8,000			
   		Capitolul 2.3. Радиофикация					
14	10-06-034-19
	Lucrari diverse: Bransamentul de abonat sau de grup cu instalarea dozelor sau "АЗУ" de la stilp pe perete (Ввод)	buc	1,000			
 15	10-04-101-07
	Utilaj de abonat si utilaj divers:(УКВ приемник)	buc	9,000			
   		Capitolul 2.4. Телевидение					
16	10-04-066-07
	Aparataj de perete: Priza de microfon (Розетка телевизионная) 	buc	5,000			
 17	10-04-066-04
	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare (Коробка монт. д=50мм)	buc	5,000			
 18	10-06-026-01
	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабеля в трубах)	km	0,160			
 19	
	Кабель радиочастотный RGU-6	m	150,000			
 20	
	Кабель радиочастотный RGU-11	m	10,000			
 21	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm 	100 m	0,500			
 22	Pret de piata
	Труба гибкая ПВХ d=16mm 	m	50,000			
 23	10-02-016-07
	Amplificator duplex sau de abonat (Оборудование телевизионное унифицированное 4,5VA)	buc	1,000			
 24	10-04-066-04
	Aparataj de perete: Разветвитель ТАР-6	buc	1,000			
 25	10-05-001-04
	Антена телевизионная	buc	1,000			
   		Capitolul 2.5. Закладные детали					
26	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm 	100 m	0,100			
 27	Pret de piata
	Труба ПВХ Д=25мм 	m	10,000			
 28	08-02-406-1
	Constructii metalice (Материал крепления)	t	0,003			
 29	10-06-034-15
	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (Желоб пластиковый 10х22мм)	m	230,000			
    		Прямые затраты	 лей				
		Asigurare sociala	27,50 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltueli de transport	10,00 %				
		Total	100,00 +				
		Celtueli de semifabricat si depozitie	2,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuele de regie	76,00 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
 		Capitolul 3. Valoare utilajului					
		Capitolul 3.1. Телефонизация					
30	Цена поставщика
	Телефонный аппарат КХ-Т2365	buc	4,000			
 31	Цена поставщика
	Магазин защиты  2/10 для плинтов с разрядниками	buc	1,000			
 32	Цена поставщика
	Плинт LSA-Plus 2х10 нормальнозамкнутый	buc	1,000			
   		Capitolul 3.2. Часофикация					
33	Цена поставщика
	Часы настенные	buc	8,000			
 34	Цена поставщика
	Автономный источник питания	buc	8,000			
   		Capitolul 3.3. Радиофикация					
35	Цена поставщика
	Радиоприемник УКВ диапозона	buc	9,000			
 36	Цена поставщика
	Автономный источник питания	buc	9,000			
   		Capitolul 3.4. Телевидение					
37	Цена поставщика
	Оборудование телевизионное унифицированное SHA-848-121	buc	1,000			
    		Прямые затраты	 лей				
		Cheltuili de semifabricat si depozitie	1,20 %				
 
	Total:					
	Lucrari de constructie					
	Lucrari de montaji					
	Valoare utilajului					
	Total deviz:					

		
	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)