|  | # ÎNTREPRINDEREA DE STAT „MOLDELECTRICA” # ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ „MOLDELECTRICA” Serviciul de exploatare a clădirilor şi construcţiilor Служба эксплуатации зданий и сооружений |
| --- | --- |

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

- Denumirea achiziției: Achiziția cazanelor electrice la baza or. Dondușeni, inclusiv montarea

- Amplasarea obiectelor achiziției: or. Dondușeni, str. Ștefan cel Mare și Sfânt 30.

- Perioada contractată: 2 luni din momentul semnării contractului.

- Condițiile de bază:

- Operatorul desemnat câștigător al licitației urmează să efectueze lucrările descrise în Lista cu cantitățile de lucrări în termenul stabilit în punctul 3.

- Operatorul desemnat câștigător al procedurii oferă garanția de executare a lucrărilor minim 5 ani.

| Achiziția cazanelor electrice la baza or. Dondușeni, inclusive montarea | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Cazan electric 24 kW |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpIA52G | Demontarea cazanelor din otel tip Ra, Rb, Pa, Pb, inclusiv golirea de apa | buc | 1.00 |
| 2 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm Tub PP-R/FB PN 25, D.20 Alb | m | 2.00 |
| 3 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Racord F. 20 x 1/2" Alb | buc | 1.00 |
| 4 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Niplu redus alama 1"x1/2" FE | buc | 1.00 |
| 5 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Racord drept F. 16 x 1/2" - racord detasabil tip multistrat | buc | 1.00 |
| 6 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm Tub PP-R/FB PN 25, D.25 Alb | m | 3.50 |
| 7 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. Tub PP-R/FB PN 25, D.40 Alb | m | 4.50 |
| 8 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm Tub PP-R/FB PN 25, D.32 Alb | m | 7.00 |
| 9 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Racord F. 40 x 1 1/4" Alb | buc | 1.00 |
| 10 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Mufa redusa FF 1 1/2x1 1/4" | buc | 1.00 |
| 11 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Robinet trecere cu sfera 1 1/2" FE-FI | buc | 1.00 |
| 12 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Racord M. 40 x 1 1/4" Alb | buc | 1.00 |
| 13 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Racord F cu Hollender, 40 x 1 1/4" Alb | buc | 2.00 |
| 14 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Reductie alama FI-FE 1 1/4" x 1" | buc | 2.00 |
| 15 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Racord F cu Hollender, 32x 1" Alb | buc | 2.00 |
| 16 | IC49A aplicativ | Vas de dezaerisire, avind diametrul nominal de 1/2" Dezaerator automat 1/2" OR | buc | 2.00 |
| 17 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robient de golire cu sfera 1/2" FE | buc | 1.00 |
| 18 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Teu redus 32x20x32 Alb | buc | 1.00 |
| 19 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Teu redus 32x25x32 Alb | buc | 1.00 |
| 20 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Robinet cu sfera D.20 Alb | buc | 1.00 |
| 21 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Robinet cu sfera D.25 Alb | buc | 1.00 |
| 22 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Racord F cu Hollender, 25x 1" Alb Eco | buc | 1.00 |
| 23 | IC49A aplicativ | Vas de expansiune hidrofor orizontal 20 litri | buc | 1.00 |
| 24 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Cot PP-R, D.40 Alb | buc | 4.00 |
| 25 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Cot PP-R, D.32 Alb | buc | 8.00 |
| 26 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Racord Hollender cu piulita 1x32 Alb | buc | 2.00 |
| 27 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Reductie alama FI-FE 1"x3/4" | buc | 2.00 |
| 28 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Filtru Y PPR Alb D.32x1" Eco Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1.01 | buc | 1.00 |
| 29 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Robinet cu sfera D.32 Alb | buc | 3.00 |
| 30 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet trecere cu sfera 1" FE-FI fluture cu racord olandez | buc | 1.00 |
| 31 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet trecere cu sfera 1/2" FI-FI fluture | buc | 1.00 |
| 32 | pret de piata | Garnitura paronit 1" | buc | 2.00 |
| 33 | SA38E | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/2" | buc | 10.00 |
| 34 | pret de piata | Filet sudura 1"M | buc | 1.00 |
| 35 | pret de piata | Surub/diblu fixare lavoar | buc | 4.00 |
| 36 | pret de piata | Filet sudura 1/2"M | buc | 1.00 |
| 37 | IC35A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv. Tub PEX-AL-PEX EMMETI D.16x2 | m | 4.00 |
| 38 | ID07B aplicativ | Separator hidraulic, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" (fara separator) | buc | 1.00 |
| 39 | pret firma | Separator hidraulic Inox 1" | buc | 1.00 |
| 40 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 21.00 |
|  |  | Asigurări sociale | 24% |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | % |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | Total |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |
|  |  | Total cu regia | Total |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |
|  |  | Total cu beneficiu | Total |  |
|  |  | 1.2. Lucrari de montare |  |  |
| 41 | IA14A | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw | buc | 1.00 |
| 42 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 1.00 |
| 43 | RpED11D | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, montate aparent, avind sectiunea de 4x6 mmp VVG 4*6 mm Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1.03 | m | 12.00 |
| 44 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 2.00 |
|  |  | Asigurări sociale | 24% |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | % |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | Total |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |
|  |  | Total cu regia | Total |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |
|  |  | Total cu beneficiu | Total |  |
|  |  | 1.3. Costul utilajului |  |  |
| 45 | pret firma | Cazan electric - 24 kW (fara vas expansiune) | buc | 1.00 |
| 46 | pret firmа | Cutie pentru automate, 6 module, exterior | buc | 1.00 |
| 47 | pret firma | Intreruptor automat 3P C32 | buc | 1.00 |
| 48 | pret firma | Intreruptor automat 1P C16 | buc | 1.00 |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | % |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | Total |  |
|  |  | 2. Cazan electric 30 kW |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 49 | RpIA52G | Demontarea cazanelor din otel tip Ra, Rb, Pa, Pb, inclusiv golirea de apa | buc | 1.00 |
| 50 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm Tub PP-R/FB PN 25, D.20 Alb | m | 2.50 |
| 51 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Racord F. 25 x 3/4" Alb | buc | 2.00 |
| 52 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Racord drept M. 20 x 3/4" - racord detasabil tip multistrat | buc | 2.00 |
| 53 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Racord drept M. 20 x 3/4" - racord detasabil tip multistrat | buc | 1.00 |
| 54 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm Tub PP-R/FB PN 25, D.25 Alb | m | 15.00 |
| 55 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Racord M. 20 x 1/2" Alb | buc | 1.00 |
| 56 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Teu redus 25x20x25 Alb | buc | 1.00 |
| 57 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Robinet cu sfera D.20 Alb | buc | 1.00 |
| 58 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Robinet cu sfera D.25 Alb | buc | 3.00 |
| 59 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Cot PP-R, D.25 Alb | buc | 12.00 |
| 60 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Racord Hollender cu piulita 3/4x25 Alb | buc | 2.00 |
| 61 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Filtru Y PPR Alb D.25x3/4'' Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1.01 | buc | 1.00 |
| 62 | pret de piata | Garnitura paronit 3/4" | buc | 2.00 |
| 63 | SA38E | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/2" | buc | 15.00 |
| 64 | pret de piata | Diblu universal cu surub pentru montare rapida 6x80 mm | buc | 10.00 |
| 65 | pret firma | Sina montare DIN-35 | m | 1.00 |
| 66 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 18.00 |
|  |  | Asigurări sociale | 24% |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | % |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | Total |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |
|  |  | Total cu regia | Total |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |
|  |  | Total cu beneficiu | Total |  |
|  |  | 2.2. Lucrari de montare |  |  |
| 67 | IA14A | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw | buc | 1.00 |
| 68 | RpED11D | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, montate aparent, avind sectiunea de 5*10 mmp VVG 5*10 mm Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1.03 | m | 14.00 |
| 69 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1.00 |
|  |  | Asigurări sociale | 24% |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | % |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | Total |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |
|  |  | Total cu regia | Total |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |
|  |  | Total cu beneficiu | Total |  |
|  |  | 2.3. Costul utilajului |  |  |
| 70 | pret firma | Cazan electric - 30 kW (cu vas expansiune) | buc | 1.00 |
| 71 | pret firma | Intreruptor automat 3P C80 10kA | buc | 1.00 |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | % |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | Total |  |
|  |  | 3. Cazan electric 36 kW |  |  |
|  |  | 3.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 72 | RpIA52G | Demontarea cazanelor din otel tip Ra, Rb, Pa, Pb, inclusiv golirea de apa | buc | 1.00 |
| 73 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm Tub PP-R/FB PN 25, D.32 Alb | m | 9.00 |
| 74 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Racord Hollender cu piulita 1x32 Alb | buc | 2.00 |
| 75 | pret de piata | Garnitura paronit 1" | buc | 2.00 |
| 76 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Reductie alama FI-FE 1"x3/4" | buc | 2.00 |
| 77 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Robinet cu sfera D.32 Alb | buc | 3.00 |
| 78 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Filtru Y PPR Alb D.32x1" Eco Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1.01 | buc | 1.00 |
| 79 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Cot PP-R, D.32 Alb | buc | 12.00 |
| 80 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Mufa redusa FF 1 1/2x1 1/4" | buc | 2.00 |
| 81 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Racord M. 32 x 1" Alb | buc | 2.00 |
| 82 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Reductie alama FI-FE 1 1/4" x 1" | buc | 2.00 |
| 83 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Teu redus 32x25x32 Alb | buc | 1.00 |
| 84 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Robinet cu sfera D.25 Alb | buc | 1.00 |
| 85 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Racord F cu Hollender, 25x 1" Alb Eco | buc | 1.00 |
| 86 | IC49A aplicativ | Vas de expansiune hidrofor orizontal 20 litri | buc | 1.00 |
| 87 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Teu redus 32x20x32 Alb | buc | 1.00 |
| 88 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Robinet cu sfera D.20 Alb | buc | 1.00 |
| 89 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Racord M. 20 x 1/2" Alb | buc | 1.00 |
| 90 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Racord drept F. 16 x 1/2" - racord detasabil tip multistrat | buc | 1.00 |
| 91 | IC35A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv. Tub PEX-AL-PEX EMMETI D.16x2 | m | 7.00 |
| 92 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm Tub PP-R/FB PN 25, D.25 Alb | m | 3.00 |
| 93 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm Tub PP-R/FB PN 25, D.20 Alb | m | 2.00 |
| 94 | SA38E | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/2" | buc | 14.00 |
| 95 | pret de piata | Diblu universal cu surub pentru montare rapida 6x80 mm | buc | 8.00 |
| 96 | IC49A aplicativ | Vas de dezaerisire, avind diametrul nominal de 1/2" Dezaerator automat 1/2" OR | buc | 1.00 |
| 97 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet trecere cu sfera 1/2" FI-FI fluture | buc | 1.00 |
| 98 | pret de piata | Filet sudura 1/2"M | buc | 1.00 |
| 99 | pret de piata | Surub/diblu fixare lavoar | buc | 4.00 |
| 100 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 21.50 |
|  |  | Asigurări sociale | 24% |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | % |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | Total |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |
|  |  | Total cu regia | Total |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |
|  |  | Total cu beneficiu | Total |  |
|  |  | 3.2. Lucrari de montare |  |  |
| 101 | IA14A | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw | buc | 1.00 |
| 102 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 1.00 |
| 103 | RpED11D | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, montate aparent, avind sectiunea de 5*10 mmp VVG 5*10 mm Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1.03 | m | 15.00 |
| 104 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1.00 |
|  |  | Asigurări sociale | 24% |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | % |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | Total |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |
|  |  | Total cu regia | Total |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |
|  |  | Total cu beneficiu | Total |  |
|  |  | 3.3. Costul utilajului |  |  |
| 105 | pret firma | Cazan electric - 36 kW (fara vas expansiune) | buc | 1.00 |
| 106 | pret firma | Cutie pentru automate, 6 module, exterior | buc | 1.00 |
| 107 | pret firma | Intreruptor automat 3P C63 | buc | 1.00 |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | % |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | Total |  |
|  |  | 4. Cazan electric 21 kW |  |  |
|  |  | 4.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 108 | RpIA52G | Demontarea cazanelor din otel tip Ra, Rb, Pa, Pb, inclusiv golirea de apa | buc | 1.00 |
| 109 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Robinet trecere cu sfera 1 1/4" FE-FI | buc | 1.00 |
| 110 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet trecere cu sfera 1" FE-FI Fluture | buc | 1.00 |
| 111 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Teu egal 1 1/4'' | buc | 1.00 |
| 112 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Racord M. 40 x 1 1/4" Alb | buc | 4.00 |
| 113 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Racord F. 40 x 1 1/4" Alb | buc | 1.00 |
| 114 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Niplu redus alama 1 1/4''"x 1" FE | buc | 1.00 |
| 115 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Mufa redusa FF 1 1/2x1 1/4" | buc | 1.00 |
| 116 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Racord F cu Hollender, 40 x 1 1/4" Alb | buc | 1.00 |
| 117 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Racord olandez drept 1 1/4" MF | buc | 1.00 |
| 118 | pret de piata | Garnitura paronit olandez 1 1/4" | buc | 1.00 |
| 119 | ID07B aplicativ | Separator hidraulic, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" (fara separator) | buc | 1.00 |
| 120 | pret de piata | Separator hidraulic Inox 1 1/4" | buc | 1.00 |
| 121 | IC49A aplicativ | Vas de dezaerisire, avind diametrul nominal de 1/2" Dezaerator automat 1/2" OR | buc | 2.00 |
| 122 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robient de golire cu sfera 1/2" FE | buc | 1.00 |
| 123 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Racord F cu Hollender, 32x 1 1/4" Alb | buc | 2.00 |
| 124 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Robinet cu sfera D.32 Alb | buc | 3.00 |
| 125 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Filtru Y PPR Alb D.32x1" Eco Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1.01 | buc | 1.00 |
| 126 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Racord Hollender cu piulita 1x32 Alb | buc | 2.00 |
| 127 | pret de piata | Garnitura paronit 1" | buc | 2.00 |
| 128 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Teu redus 32x20x32 Alb | buc | 1.00 |
| 129 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Teu redus 32x25x32 Alb | buc | 1.00 |
| 130 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Robinet cu sfera D.25 Alb | buc | 1.00 |
| 131 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Robinet cu sfera D.20 Alb | buc | 1.00 |
| 132 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Racord M. 20 x 1/2" Alb | buc | 1.00 |
| 133 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Racord drept F. 16 x 1/2" - racord detasabil tip multistrat | buc | 1.00 |
| 134 | IC35A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv. Tub PEX-AL-PEX EMMETI D.16x2 | m | 9.00 |
| 135 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Racord F cu Hollender, 25x 1" Alb Eco | buc | 1.00 |
| 136 | IC49A aplicativ | Vas de expansiune hidrofor orizontal 20 litri | buc | 1.00 |
| 137 | pret de piata | Filet sudura 1/2"M | buc | 1.00 |
| 138 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet trecere cu sfera 1/2" FI-FI fluture | buc | 1.00 |
| 139 | pret de piata | Filet sudura 1/2"M | buc | 1.00 |
| 140 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. Tub PP-R/FB PN 25, D.40 Alb | m | 8.00 |
| 141 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm Tub PP-R/FB PN 25, D.32 Alb | m | 8.00 |
| 142 | SA38E | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 32 - 40 mm alb | buc | 16.00 |
| 143 | pret de piata | Diblu universal cu surub pentru montare rapida 6x80 mm | buc | 16.00 |
| 144 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm Tub PP-R/FB PN 25, D.25 Alb | m | 6.00 |
| 145 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm Tub PP-R/FB PN 25, D.20 Alb | m | 2.00 |
| 146 | pret de piata | Surub/diblu fixare lavoar | buc | 6.00 |
| 147 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Cot PP-R, D.40 Alb | buc | 10.00 |
| 148 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Cot PP-R, D.32 Alb | buc | 10.00 |
| 149 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Cot PP-R, D.25 Alb | buc | 4.00 |
| 150 | pret de piata | Pasta de etanseizare filete ''Bisan'' 100 grame | buc | 1.00 |
| 151 | pret firma | Sina montare DIN-35 | m | 1.00 |
| 152 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 33.00 |
|  |  | Asigurări sociale | 24% |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | % |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | Total |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |
|  |  | Total cu regia | Total |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |
|  |  | Total cu beneficiu | Total |  |
|  |  | 4.2. Lucrari de montare |  |  |
| 153 | IA14A | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw | buc | 1.00 |
| 154 | RpED11D | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, montate aparent, avind sectiunea de 4x6 mmp VVG 4*6 mm Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1.03 | m | 10.00 |
| 155 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 3.00 |
|  |  | Asigurări sociale | 24% |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | % |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | Total |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |
|  |  | Total cu regia | Total |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |
|  |  | Total cu beneficiu | Total |  |
|  |  | 4.3. Costul utilajului |  |  |
| 156 | pret firma | Cazan electric - 21 kW (fara vas expansiune) | buc | 1.00 |
| 157 | pret firma | Intreruptor automat 1P C10 | buc | 2.00 |
| 158 | pret firma | Intreruptor automat 3P C40 | buc | 1.00 |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | % |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | Total |  |
|  |  | 5. Cazan electric 15 kW |  |  |
|  |  | 5.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 159 | RpIA52G | Demontarea cazanelor din otel tip Ra, Rb, Pa, Pb, inclusiv golirea de apa | buc | 1.00 |
| 160 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Robinet cu sfera D.32 Alb | buc | 3.00 |
| 161 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Filtru Y PPR Alb D.32x1" Eco Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1.01 | buc | 1.00 |
| 162 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Racord Hollender cu piulita 1x32 Alb | buc | 2.00 |
| 163 | pret de piata | Garnitura paronit 1" | buc | 2.00 |
| 164 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Teu redus 32x20x32 Alb | buc | 1.00 |
| 165 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Racord drept F. 16 x 1/2" - racord detasabil tip multistrat | buc | 1.00 |
| 166 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm Tub PP-R/FB PN 25, D.32 Alb | m | 8.00 |
| 167 | SA38E | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 32 - 40 mm alb | buc | 8.00 |
| 168 | pret de piata | Diblu universal cu surub pentru montare rapida 6x80 mm | buc | 8.00 |
| 169 | pret de piata | Surub/diblu fixare lavoar | buc | 4.00 |
| 170 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Reductie alama FI-FE 1"x3/4" | buc | 2.00 |
| 171 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Racord M. 20 x 1/2" Alb | buc | 1.00 |
| 172 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Cot PP-R, D.20 Alb | buc | 2.00 |
| 173 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Mufa PP-R, D.32 Alb | buc | 4.00 |
| 174 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 8.00 |
|  |  | Asigurări sociale | 24% |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | % |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | Total |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |
|  |  | Total cu regia | Total |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |
|  |  | Total cu beneficiu | Total |  |
|  |  | 5.2. Lucrari de montare |  |  |
| 175 | IA14A | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw | buc | 1.00 |
|  |  | Asigurări sociale | 24% |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | % |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | Total |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |
|  |  | Total cu regia | Total |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |
|  |  | Total cu beneficiu | Total |  |
|  |  | 5.3. Costul utilajului |  |  |
| 176 | pret firma | Cazan electric - 15 kW (cu vas expansiune) | buc | 1.00 |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | % |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | Total |  |
|  |  | 6. Cazan electric 36 kW |  |  |
|  |  | 6.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 177 | RpIA52G | Demontarea cazanelor din otel tip Ra, Rb, Pa, Pb, inclusiv golirea de apa | buc | 1.00 |
| 178 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Racord Hollender cu piulita 1x32 Alb | buc | 2.00 |
| 179 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Reductie alama FI-FE 1"x3/4" | buc | 2.00 |
| 180 | pret de piata | Garnitura paronit 1" | buc | 2.00 |
| 181 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Robinet cu sfera D.32 Alb | buc | 3.00 |
| 182 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Filtru Y PPR Alb D.32x1" Eco Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1.01 | buc | 1.00 |
| 183 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Racord F cu Hollender, 32x 1 1/4" Alb | buc | 2.00 |
| 184 | ID07B aplicativ | Separator hidraulic, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" (fara separator) | buc | 1.00 |
| 185 | pret de piata | Separator hidraulic Inox 1 1/4" | buc | 1.00 |
| 186 | IC49A aplicativ | Vas de dezaerisire, avind diametrul nominal de 1/2" Dezaerator automat 1/2" OR | buc | 2.00 |
| 187 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robient de golire cu sfera 1/2" FE | buc | 1.00 |
| 188 | pret de piata | Filet sudura 1/2"M | buc | 1.00 |
| 189 | pret de piata | Filet sudura 1 1/4"M | buc | 1.00 |
| 190 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet trecere cu sfera 1/2" FI-FI fluture | buc | 1.00 |
| 191 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Teu redus 32x25x32 Alb | buc | 1.00 |
| 192 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Teu redus 32x20x32 Alb | buc | 1.00 |
| 193 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Racord M. 20 x 1/2" Alb | buc | 1.00 |
| 194 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Racord drept F. 16 x 1/2" - racord detasabil tip multistrat | buc | 1.00 |
| 195 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Racord F cu Hollender, 40 x 1 1/4" Alb | buc | 3.00 |
| 196 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Racord M. 40 x 1 1/4" Alb | buc | 1.00 |
| 197 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Cot PP-R, D.40 Alb | buc | 6.00 |
| 198 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Cot PP-R, D.32 Alb | buc | 10.00 |
| 199 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Cot PP-R, D.25 Alb | buc | 3.00 |
| 200 | IC49A aplicativ | Vas de expansiune hidrofor orizontal 20 litri | buc | 1.00 |
| 201 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Robinet cu sfera D.25 Alb | buc | 1.00 |
| 202 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Racord F cu Hollender, 25x 1" Alb Eco | buc | 1.00 |
| 203 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm Tub PP-R/FB PN 25, D.25 Alb | m | 3.00 |
| 204 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm Tub PP-R/FB PN 25, D.20 Alb | m | 3.00 |
| 205 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm Tub PP-R/FB PN 25, D.32 Alb | m | 7.00 |
| 206 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. Tub PP-R/FB PN 25, D.40 Alb | m | 7.00 |
| 207 | pret de piata | Surub/diblu fixare lavoar | buc | 4.00 |
| 208 | pret de piata | Pasta de etanseizare filete ''Bisan'' 100 grame | buc | 1.00 |
| 209 | IC35A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv. Tub PEX-AL-PEX EMMETI D.16x2 | m | 5.00 |
| 210 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Racord drept D. 16 x 1/2" - racord detasabil tip multistrat | buc | 2.00 |
| 211 | SA38E | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul 32-40 mm alb | buc | 18.00 |
| 212 | pret de piata | Diblu universal cu surub pentru montare rapida 6x80 mm | buc | 18.00 |
| 213 | pret firma | Sina montare DIN-35 | m | 1.00 |
| 214 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 25.50 |
|  |  | Asigurări sociale | 24% |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | % |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | Total |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |
|  |  | Total cu regia | Total |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |
|  |  | Total cu beneficiu | Total |  |
|  |  | 6.2. Lucrari de montare |  |  |
| 215 | IA14A | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw | buc | 1.00 |
| 216 | RpED11D | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, montate aparent, avind sectiunea de 4x6 mmp VVG 4*6 mm Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1.03 | m | 10.00 |
| 217 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 2.00 |
|  |  | Asigurări sociale | 24% |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | % |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | Total |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |
|  |  | Total cu regia | Total |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |
|  |  | Total cu beneficiu | Total |  |
|  |  | 6.3. Costul utilajului |  |  |
| 218 | pret firma | Cazan electric - 36 kW (fara vas expansiune) | buc | 1.00 |
| 219 | pret firma | Intreruptor automat 1P C10 | buc | 1.00 |
| 220 | pret firma | Intreruptor automat 3P C100 | buc | 1.00 |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | % |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | Total |  |
|  |  | 7. Cazan electric 36 kW |  |  |
|  |  | 7.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 221 | RpIA52G | Demontarea cazanelor din otel tip Ra, Rb, Pa, Pb, inclusiv golirea de apa | buc | 1.00 |
| 222 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Racord Hollender cu piulita 1x32 Alb | buc | 2.00 |
| 223 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Reductie alama FI-FE 1"x3/4" | buc | 2.00 |
| 224 | pret de piata | Garnitura paronit 1" | buc | 2.00 |
| 225 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Robinet cu sfera D.32 Alb | buc | 3.00 |
| 226 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Filtru Y PPR Alb D.32x1" Eco Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1.01 | buc | 1.00 |
| 227 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Racord F cu Hollender, 32x 1 1/4" Alb | buc | 2.00 |
| 228 | ID07B aplicativ | Separator hidraulic, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" (fara separator) | buc | 1.00 |
| 229 | pret de piata | Separator hidraulic Inox 1 1/4" | buc | 1.00 |
| 230 | IC49A aplicativ | Vas de dezaerisire, avind diametrul nominal de 1/2" Dezaerator automat 1/2" OR | buc | 2.00 |
| 231 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robient de golire cu sfera 1/2" FE | buc | 1.00 |
| 232 | pret de piata | Filet sudura 1/2"M | buc | 1.00 |
| 233 | pret de piata | Filet sudura 1 1/4"M | buc | 1.00 |
| 234 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet trecere cu sfera 1/2" FI-FI fluture | buc | 1.00 |
| 235 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Teu redus 32x25x32 Alb | buc | 1.00 |
| 236 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Teu redus 32x20x32 Alb | buc | 1.00 |
| 237 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Racord M. 20 x 1/2" Alb | buc | 1.00 |
| 238 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Racord drept F. 16 x 1/2" - racord detasabil tip multistrat | buc | 1.00 |
| 239 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Racord F cu Hollender, 40 x 1 1/4" Alb | buc | 3.00 |
| 240 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Racord M. 40 x 1 1/4" Alb | buc | 1.00 |
| 241 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Cot PP-R, D.40 Alb | buc | 6.00 |
| 242 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Cot PP-R, D.32 Alb | buc | 10.00 |
| 243 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Cot PP-R, D.25 Alb | buc | 3.00 |
| 244 | IC49A aplicativ | Vas de expansiune hidrofor orizontal 20 litri | buc | 1.00 |
| 245 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Robinet cu sfera D.25 Alb | buc | 1.00 |
| 246 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Racord F cu Hollender, 25x 1" Alb Eco | buc | 1.00 |
| 247 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm Tub PP-R/FB PN 25, D.25 Alb | m | 3.00 |
| 248 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm Tub PP-R/FB PN 25, D.20 Alb | m | 3.00 |
| 249 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm Tub PP-R/FB PN 25, D.32 Alb | m | 7.00 |
| 250 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. Tub PP-R/FB PN 25, D.40 Alb | m | 8.00 |
| 251 | pret de piata | Surub/diblu fixare lavoar | buc | 4.00 |
| 252 | pret de piata | Pasta de etanseizare filete ''Bisan'' 100 grame | buc | 1.00 |
| 253 | IC35A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv. Tub PEX-AL-PEX EMMETI D.16x2 | m | 3.00 |
| 254 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Racord drept D. 16 x 1/2" - racord detasabil tip multistrat | buc | 2.00 |
| 255 | SA38E | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul 32-40 mm alb | buc | 18.00 |
| 256 | pret de piata | Diblu universal cu surub pentru montare rapida 6x80 mm | buc | 18.00 |
| 257 | pret firma | Sina montare DIN-35 | m | 1.00 |
| 258 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 24.50 |
|  |  | Asigurări sociale | 24% |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | % |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | Total |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |
|  |  | Total cu regia | Total |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |
|  |  | Total cu beneficiu | Total |  |
|  |  | 7.2. Lucrari de montare |  |  |
| 259 | IA14A | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw | buc | 1.00 |
| 260 | RpED11D | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, montate aparent, avind sectiunea de 4x6 mmp VVG 4*6 mm Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1.03 | m | 10.00 |
| 261 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 2.00 |
|  |  | Asigurări sociale | 24% |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | % |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | Total |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |
|  |  | Total cu regia | Total |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |
|  |  | Total cu beneficiu | Total |  |
|  |  | 7.3. Costul utilajului |  |  |
| 262 | pret firma | Cazan electric - 36 kW (fara vas expansiune) | buc | 1.00 |
| 263 | pret firma | Intreruptor automat 1P C10 | buc | 1.00 |
| 264 | pret firma | Intreruptor automat 3P C100 | buc | 1.00 |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | % |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | Total |  |