Formular nr.1

Construcția sistemului de

canalizare   din s.Chircaiestii Noi

r-nul Causeni Nr 01/16

___________________                                                                                 WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Deviz-oferta Nr.2-2-1

Stație de pompare prefabricată SPC1 Utilaj (cu TVA)

(denumirea lucrării)

| Nr.crt | Simbol norme și Cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1.Valoarea utilajului. |  |  |
| 1 | Valrom | Stație de pompare prefabricată PUMP Line Ultra, d=2.0m. cu 2 pompe APG 50.48.3 H=4.36m, sau echivalentul | Компл. | 1,0000 |
|  | 12345678911 | Stație de pompare prefabricată PUMP Line Ultra d=2.0m.cu 2 pompe APG 50.48.3 H=4.36m, sau echivalentul | Koмпл. | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrări de montare |  |  |
| 2 | Valrom | Stație de pompare-montare | Компл. | 1,0000 |
|  | 011225555222 | Lăcătuș | h-ut | 300,0000 |

Proiectant______________________________________________________________

(funcția,semnătura,numele,prenumele)

L.Ș