|  |  |  |  |  |  |  | Anexa nr. 21 la Documentația standard nr. 115 din “15” septembrie 2021 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAIET DE SARCINI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul: Servicii de deservire a ascensoarelor conform necesităților anului 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autoritatea contractantă: IP USMF ”Nicolae Testemițanu”, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lista ascensoarelor care urmează să fie deservite tehnic în anul 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N/o | Nr. de fabr. ascensor | Obiectul (adresa) | Nr. înreg. ascens. | Modelul ascensorului | Nr. stațiilor | Anul fabricării | Anul instalării | Tip deservire | Denumirea reviziei |
| 1 | 7836 | str. N. Testemițanu 13/1, sc. 1 căminul 5. | 9891 | AEP-401-10-700 | 8 | 2021 | 2021 | DC | RGA |  |
| 2 | 669 | str. N. Testemițanu 13/1, sc. 2 căminul 5. | 9291 | AEP-401-10-700 | 8 | 2018 | 2018 | DC | RGA |  |
| 3 | 853 | str. N. Testemițanu 22/3 căminul 6 |  | AEP-401-10-700 | 8 | 2020 | 2020 | DC | RGA |  |
| 4 | 8323 | str.N.Testemițanu 27 blocul de studii nr.1 | 8754 | AP 500-1,0 | 5 | 1989 |  | DP | RGA |  |
| 5 | 8324 | str.N.Testemițanu 27 blocul de studii nr.1 | 8755 | AP 500-1,0 | 5 | 1989 | 1989 | DP | RGA |  |
| 6 | 213 | str. N.Testemițanu 25 Obiectiv sociocultural universitar | 9415 | AEP-1004-10-1100 | 3 | 2018 | 2019 | DP | RGA |  |
| 7 | 717 | str. Vl. Korolenko 61/3 căminul 12 | 9403 | AEP-401-10-700 | 9 | 2019 | 2019 | DC | RGA |  |
| 8 | 712 | str. Vl. Korolenko 61/2 căminul 13 | 9402 | AEP-401-10-700 | 9 | 2019 | 2019 | DC | RGA |  |
| 9 | 3428 | bd. Ștefan cel Mare 192 blocul morfologic | 3773 | AS-500-0.5 | 5 | 1982 | 1986 | DP | RGA |  |
| 10 | 8309 | str.31August 1989 137/A CUSIM | 8152 | AP-630-0,5 | 6 | 2012 | 2013 | DP | RGA |  |
| 11 | 8325 | str.31August 1989 127 Centrul de reabilitare si sport | 7549 | AP-1000-1,0 | 4 | 2000 | 2009 | DP | RGA |  |
| DP - deservire tehnică parțială, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |