Anexa nr. 2

Cerințe obligatorii faţă de participanți:

- Experiența în domeniul deservirii generatoarelor electrice minim - 5 ani. Personalul implicat în deservirea, mentenanța și diagnosticarea generatoarelor diesel să dețină calificările necesare, demonstrate prin diplome, certificate de formare și, dacă este cazul, certificări emise de producătorii echipamentelor.

- Scrisoare de recomandare de la minim - 3 Beneficiari cărora sunt acordate servicii de deservire tehnică şi reparație a generatoarelor cu indicarea persoanelor de contact.

- Minimum 2 persoane școlarizate de către producătorii generatoarelor pentru deservirea şi reparația generatoarelor.

- Stoc de materiale consumabile pentru deservire şi piese de rezervă pentru înlăturarea deranjamentelor. Ulei, antigel, filtre, acumulatoare, încărcătoare, rezistențe electrice, termostate, garnituri, etc

- Să dispună de echipamente și unelte adecvate pentru efectuarea lucrărilor specifice, precum și de software de diagnosticare compatibil cu generatorul diesel deservit.

- Serviciile se vor efectua la solicitarea autorității contractante la locul destinației, conform actului de lucrări îndeplinite.

- După fiecare deservire operatorul economic va întocmi actul de defectare (reparația va fi achitată separat de Beneficiar în baza facturii).

- Să ofere garanție pentru piesele înlocuite și lucrările efectuate.

- Deplasarea la fața locului pentru prestarea serviciilor menționate se efectuează din contul operatorului economic.