Anexa nr.1

la Ordinul ministrului finanţelor

nr.   115   din 15.09.2021

DOCUMENTAŢIA STANDARD

pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii

# INSTRUCŢIUNI PENTRU AUTORITĂȚI CONTRACTANTE ȘI OFERTANŢI

A se vedea Ordinul ministrului finanţelor  nr.   115   din 15.09.2021

Anexa nr. 7

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”,

(mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțuluii de participare privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului  de achiziționare a Serviciilor de mentenanță preventivă externă a dispozitivelor medicale pentru anul 2026, noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”,

(mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea Serviciilor de mentenanță preventivă externă a dispozitivelor medicale pentru anul 2026 prin procedura de achiziție – LD, pentru o durată de 90  zile și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 9

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

BANCA

____________________________________

(denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_________________________________________________________________________

cu privire la procedura de atribuire a contractului ________________________________________________________________________,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii______________________________________________________________,

(denumirea băncii)

Înregistrat la______________________________________________________________,

(adresa băncii)

ne  obligăm faţă de _______________________________________________________să

(denumirea autorităţii contractante)

plătim suma de____________________________________, la prima sa cerere scrisă şi                          (suma în litere şi în cifre)

fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul _____________________________________

(denumirea ofertantului)

îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________________

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanţia de bună execuție;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul __________________________________

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de bunuri/servicii;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documenația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de __________________________________

Parafată de Banca_____________________________în ziua___luna____anul_______

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

[Banca comercială, la cererea ofertantului cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.] Data: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ Oficiul Băncii: _____________________________________ [introduceţi numele complet al garantului] Beneficiar: ________________________________________ [introduceţi numele complet al autorităţii contractante] GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE Nr. _______________ Noi, [introduceţi numele legal şi adresa băncii], am fost informaţi că firmei [introduceţi numele deplin al Furnizorului/Prestatorului] (numit în continuare „Furnizor/Prestator”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare/prestare ______________ [obiectul achiziţiei, descrieţi bunurile/serviciile] conform anunțului/invitaţiei la procedura de achiziție nr. din _________. 20_ [numărul şi data procedurii de achiziție] (numit în continuare „Contract”). Prin urmare, noi înţelegem că Furnizorul/Prestatorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu prevederile documentației de atribuire. În urma solicitării Furnizorul/Prestatorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depăşeşte [introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte] la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Furnizorul/Prestatorul nu îndeplineşte una sau mai multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarificări şi fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. Sau pentru suma indicată în aceasta. Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de [introduceţi numărul] de la data de [introduceţi luna][introduceţi anul], şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv. [semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Furnizorului/Prestatorului]

Anexa nr.16

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# ANGAJAMENT TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR

Terţ susţinător financiar

..........................(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea financiară a ofertantului/candidatului

Către, ................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..............................

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ..........(denumirea ofertantului/candidatului) suma de .............................................................(valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ..... (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,							Terţ susţinător,

...........................							.....................

(semnătură autorizată)

| Anexa nr. 22 la Documentația standard ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției Servicii de mentenanță preventivă externă a dispozitivelor medicale pentru anul 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 Servicii de mentenanța trimestrială Italray XFM, SN: 11-389-21 |  |  |  |  |  | Serviciul va include manopera necesară pentru mentenanța recomandată de producător, diagnosticul și reparația defectelor pe o perioadă de 3 luni. Prețul pentru servicii va include de asemenea și consumabilele necesare(de ex. ulei, filtre, o-ring-uri, etc.). Prețul pentru servicii nu va include costul pentru piesele de schimb noi care vor înlocui piesele defecte(de ex. placă de bază, HDD, amortizatoare, etc.). Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program. Serviciile vor fi prestate doar la solicitare. După prestarea serviciilor agentul economic va prezenta rapoarte detaliate cu descrierea lucrărilor efectuate și starea dispozitivului. Achitarea va fi efectuată în baza facturii emise la finele trimestrului, doar dacă vor fi prezentate rapoarte ce confirmă prestarea serviciilor și starea funcțională a dispozitivului în trimestrul indicat în factură. În cazul apariției defecțiunilor tehnice timpul de reacție la locul beneficiarului 24 ore sau mai puțin, timpul de reacție la telefon 1 oră sau mai puțin; Termenul de garanție pentru serviciile de reparație minim 6 luni; Documente confirmative: Planul de mentenanță recomandat de producător; Certificate de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse, valabile; |  |  | CE/ISO |
| Lot 2 Servicii de mentenanța trimestrială Italray XFM, SN: 11-401-21 |  |  |  |  |  | Serviciul va include manopera necesară pentru mentenanța recomandată de producător, diagnosticul și reparația defectelor pe o perioadă de 3 luni. Prețul pentru servicii va include de asemenea și consumabilele necesare(de ex. ulei, filtre, o-ring-uri, etc.). Prețul pentru servicii nu va include costul pentru piesele de schimb noi care vor înlocui piesele defecte(de ex. placă de bază, HDD, amortizatoare, etc.). Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program. Serviciile vor fi prestate doar la solicitare. După prestarea serviciilor agentul economic va prezenta rapoarte detaliate cu descrierea lucrărilor efectuate și starea dispozitivului. Achitarea va fi efectuată în baza facturii emise la finele trimestrului, doar dacă vor fi prezentate rapoarte ce confirmă prestarea serviciilor și starea funcțională a dispozitivului în trimestrul indicat în factură. În cazul apariției defecțiunilor tehnice timpul de reacție la locul beneficiarului 24 ore sau mai puțin, timpul de reacție la telefon 1 oră sau mai puțin; Termenul de garanție pentru serviciile de reparație minim 6 luni; Documente confirmative: Planul de mentenanță recomandat de producător; Certificate de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse, valabile; |  |  | CE/ISO |
| Lot 3 Servicii de mentenanța trimestrială SHIMADZU Opescope Acteno, SN: MPD6D8249001 |  |  |  |  |  | Serviciul va include manopera necesară pentru mentenanța recomandată de producător, diagnosticul și reparația defectelor pe o perioadă de 3 luni. Prețul pentru servicii va include de asemenea și consumabilele necesare(de ex. ulei, filtre, o-ring-uri, etc.). Prețul pentru servicii nu va include costul pentru piesele de schimb noi care vor înlocui piesele defecte(de ex. placă de bază, HDD, amortizatoare, etc.). Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program. Serviciile vor fi prestate doar la solicitare. După prestarea serviciilor agentul economic va prezenta rapoarte detaliate cu descrierea lucrărilor efectuate și starea dispozitivului. Achitarea va fi efectuată în baza facturii emise la finele trimestrului, doar dacă vor fi prezentate rapoarte ce confirmă prestarea serviciilor și starea funcțională a dispozitivului în trimestrul indicat în factură. În cazul apariției defecțiunilor tehnice timpul de reacție la locul beneficiarului 24 ore sau mai puțin, timpul de reacție la telefon 1 oră sau mai puțin; Termenul de garanție pentru serviciile de reparație minim 6 luni; Documente confirmative: Planul de mentenanță recomandat de producător; Certificate de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse, valabile; |  |  | CE/ISO |
| Lot 4 Servicii de mentenanța trimestrială SHIMADZU Opescope Acteno, SN:MPD6D8249002 |  |  |  |  |  | Serviciul va include manopera necesară pentru mentenanța recomandată de producător, diagnosticul și reparația defectelor pe o perioadă de 3 luni. Prețul pentru servicii va include de asemenea și consumabilele necesare(de ex. ulei, filtre, o-ring-uri, etc.). Prețul pentru servicii nu va include costul pentru piesele de schimb noi care vor înlocui piesele defecte(de ex. placă de bază, HDD, amortizatoare, etc.). Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program. Serviciile vor fi prestate doar la solicitare. După prestarea serviciilor agentul economic va prezenta rapoarte detaliate cu descrierea lucrărilor efectuate și starea dispozitivului. Achitarea va fi efectuată în baza facturii emise la finele trimestrului, doar dacă vor fi prezentate rapoarte ce confirmă prestarea serviciilor și starea funcțională a dispozitivului în trimestrul indicat în factură. În cazul apariției defecțiunilor tehnice timpul de reacție la locul beneficiarului 24 ore sau mai puțin, timpul de reacție la telefon 1 oră sau mai puțin; Termenul de garanție pentru serviciile de reparație minim 6 luni; Documente confirmative: Planul de mentenanță recomandat de producător; Certificate de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse, valabile; |  |  | CE/ISO |
| Lot 5 Servicii de mentenanța trimestrială SIEMENS Artis Zee Biplane, SN: 154489 |  |  |  |  |  | Serviciul va include manopera necesară pentru mentenanța recomandată de producător, diagnosticul și reparația defectelor pe o perioadă de 3 luni. Prețul pentru servicii va include de asemenea și consumabilele necesare(de ex. ulei, filtre, o-ring-uri, etc.). Prețul pentru servicii nu va include costul pentru piesele de schimb noi care vor înlocui piesele defecte(de ex. placă de bază, HDD, amortizatoare, etc.). Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program. Serviciile vor fi prestate doar la solicitare. După prestarea serviciilor agentul economic va prezenta rapoarte detaliate cu descrierea lucrărilor efectuate și starea dispozitivului. Achitarea va fi efectuată în baza facturii emise la finele trimestrului, doar dacă vor fi prezentate rapoarte ce confirmă prestarea serviciilor și starea funcțională a dispozitivului în trimestrul indicat în factură. În cazul apariției defecțiunilor tehnice timpul de reacție la locul beneficiarului 24 ore sau mai puțin, timpul de reacție la telefon 1 oră sau mai puțin; Termenul de garanție pentru serviciile de reparație minim 6 luni; Documente confirmative: Planul de mentenanță recomandat de producător; Certificate de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse, valabile; |  |  | CE/ISO |
| Lot 6 Servicii de mentenanța trimestrială SIEMENS Artis Zee Biplane, SN: 156055 |  |  |  |  |  | Serviciul va include manopera necesară pentru mentenanța recomandată de producător, diagnosticul și reparația defectelor pe o perioadă de 3 luni. Prețul pentru servicii va include de asemenea și consumabilele necesare(de ex. ulei, filtre, o-ring-uri, etc.). Prețul pentru servicii nu va include costul pentru piesele de schimb noi care vor înlocui piesele defecte(de ex. placă de bază, HDD, amortizatoare, etc.). Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program. Serviciile vor fi prestate doar la solicitare. După prestarea serviciilor agentul economic va prezenta rapoarte detaliate cu descrierea lucrărilor efectuate și starea dispozitivului. Achitarea va fi efectuată în baza facturii emise la finele trimestrului, doar dacă vor fi prezentate rapoarte ce confirmă prestarea serviciilor și starea funcțională a dispozitivului în trimestrul indicat în factură. În cazul apariției defecțiunilor tehnice timpul de reacție la locul beneficiarului 24 ore sau mai puțin, timpul de reacție la telefon 1 oră sau mai puțin; Termenul de garanție pentru serviciile de reparație minim 6 luni; Documente confirmative: Planul de mentenanță recomandat de producător; Certificate de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse, valabile; |  |  | CE/ISO |
| Lot 7 Servicii de mentenanța trimestrială SIEMENS Artis Zee Floor |  |  |  |  |  | Serviciul va include manopera necesară pentru mentenanța recomandată de producător, diagnosticul și reparația defectelor pe o perioadă de 3 luni. Prețul pentru servicii va include de asemenea și consumabilele necesare(de ex. ulei, filtre, o-ring-uri, etc.). Prețul pentru servicii nu va include costul pentru piesele de schimb noi care vor înlocui piesele defecte(de ex. placă de bază, HDD, amortizatoare, etc.). Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program. Serviciile vor fi prestate doar la solicitare. După prestarea serviciilor agentul economic va prezenta rapoarte detaliate cu descrierea lucrărilor efectuate și starea dispozitivului. Achitarea va fi efectuată în baza facturii emise la finele trimestrului, doar dacă vor fi prezentate rapoarte ce confirmă prestarea serviciilor și starea funcțională a dispozitivului în trimestrul indicat în factură. În cazul apariției defecțiunilor tehnice timpul de reacție la locul beneficiarului 24 ore sau mai puțin, timpul de reacție la telefon 1 oră sau mai puțin; Termenul de garanție pentru serviciile de reparație minim 6 luni; Documente confirmative: Planul de mentenanță recomandat de producător; Certificate de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse, valabile; |  |  | CE/ISO |
| Lot 8 Servicii de mentenanța trimestrială SIEMENS Arcadis Avantic |  |  |  |  |  | Serviciul va include manopera necesară pentru mentenanța recomandată de producător, diagnosticul și reparația defectelor pe o perioadă de 3 luni. Prețul pentru servicii va include de asemenea și consumabilele necesare(de ex. ulei, filtre, o-ring-uri, etc.). Prețul pentru servicii nu va include costul pentru piesele de schimb noi care vor înlocui piesele defecte(de ex. placă de bază, HDD, amortizatoare, etc.). Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program. Serviciile vor fi prestate doar la solicitare. După prestarea serviciilor agentul economic va prezenta rapoarte detaliate cu descrierea lucrărilor efectuate și starea dispozitivului. Achitarea va fi efectuată în baza facturii emise la finele trimestrului, doar dacă vor fi prezentate rapoarte ce confirmă prestarea serviciilor și starea funcțională a dispozitivului în trimestrul indicat în factură. În cazul apariției defecțiunilor tehnice timpul de reacție la locul beneficiarului 24 ore sau mai puțin, timpul de reacție la telefon 1 oră sau mai puțin; Termenul de garanție pentru serviciile de reparație minim 6 luni; Documente confirmative: Planul de mentenanță recomandat de producător; Certificate de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse, valabile; |  |  | CE/ISO |
| Lot 9 Servicii de mentenanța semestrială ALCON CONSTELLATION Vision System, SN: 1501677101X |  |  |  |  |  | Serviciul va include manopera necesară pentru mentenanța recomandată de producător, diagnosticul și reparația defectelor pe o perioadă de 6 luni. Prețul pentru servicii va include de asemenea și consumabilele necesare(de ex. ulei, filtre, o-ring-uri, etc.). Prețul pentru servicii nu va include costul pentru piesele de schimb noi care vor înlocui piesele defecte(de ex. placă de bază, HDD, amortizatoare, etc.). Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program. Serviciile vor fi prestate doar la solicitare. După prestarea serviciilor agentul economic va prezenta rapoarte detaliate cu descrierea lucrărilor efectuate și starea dispozitivului. Achitarea va fi efectuată în baza facturii emise la finele trimestrului, doar dacă vor fi prezentate rapoarte ce confirmă prestarea serviciilor și starea funcțională a dispozitivului în trimestrul indicat în factură. În cazul apariției defecțiunilor tehnice timpul de reacție la locul beneficiarului 24 ore sau mai puțin, timpul de reacție la telefon 1 oră sau mai puțin; Termenul de garanție pentru serviciile de reparație minim 6 luni; Documente confirmative: Planul de mentenanță recomandat de producător; Certificate de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse, valabile; |  |  | CE/ISO |
| Lot 10 Servicii de mentenanța semestrială ALCON CONSTELLATION Vision System, SN: 2102254401X |  |  |  |  |  | Serviciul va include manopera necesară pentru mentenanța recomandată de producător, diagnosticul și reparația defectelor pe o perioadă de 6 luni. Prețul pentru servicii va include de asemenea și consumabilele necesare(de ex. ulei, filtre, o-ring-uri, etc.). Prețul pentru servicii nu va include costul pentru piesele de schimb noi care vor înlocui piesele defecte(de ex. placă de bază, HDD, amortizatoare, etc.). Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program. Serviciile vor fi prestate doar la solicitare. După prestarea serviciilor agentul economic va prezenta rapoarte detaliate cu descrierea lucrărilor efectuate și starea dispozitivului. Achitarea va fi efectuată în baza facturii emise la finele trimestrului, doar dacă vor fi prezentate rapoarte ce confirmă prestarea serviciilor și starea funcțională a dispozitivului în trimestrul indicat în factură. În cazul apariției defecțiunilor tehnice timpul de reacție la locul beneficiarului 24 ore sau mai puțin, timpul de reacție la telefon 1 oră sau mai puțin; Termenul de garanție pentru serviciile de reparație minim 6 luni; Documente confirmative: Planul de mentenanță recomandat de producător; Certificate de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse, valabile; |  |  | CE/ISO |
| Lot 11 Servicii de mentenanța semestrială ALCON CENTURION Vision System Active Sentry. |  |  |  |  |  | Serviciul va include manopera necesară pentru mentenanța recomandată de producător, diagnosticul și reparația defectelor pe o perioadă de 6 luni. Prețul pentru servicii va include de asemenea și consumabilele necesare(de ex. ulei, filtre, o-ring-uri, etc.). Prețul pentru servicii nu va include costul pentru piesele de schimb noi care vor înlocui piesele defecte(de ex. placă de bază, HDD, amortizatoare, etc.). Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program. Serviciile vor fi prestate doar la solicitare. După prestarea serviciilor agentul economic va prezenta rapoarte detaliate cu descrierea lucrărilor efectuate și starea dispozitivului. Achitarea va fi efectuată în baza facturii emise la finele trimestrului, doar dacă vor fi prezentate rapoarte ce confirmă prestarea serviciilor și starea funcțională a dispozitivului în trimestrul indicat în factură. În cazul apariției defecțiunilor tehnice timpul de reacție la locul beneficiarului 24 ore sau mai puțin, timpul de reacție la telefon 1 oră sau mai puțin; Termenul de garanție pentru serviciile de reparație minim 6 luni; Documente confirmative: Planul de mentenanță recomandat de producător; Certificate de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse, valabile; |  |  | CE/ISO |
| Lot 12 Servicii de mentenanța trimestrială Karl Storz Modulith SLK |  |  |  |  |  | Serviciul va include manopera necesară pentru mentenanța recomandată de producător, diagnosticul și reparația defectelor pe o perioadă de 3 luni. Prețul pentru servicii va include de asemenea și consumabilele necesare(de ex. ulei, filtre, o-ring-uri, etc.). Prețul pentru servicii nu va include costul pentru piesele de schimb noi care vor înlocui piesele defecte(de ex. placă de bază, HDD, amortizatoare, etc.). Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program. Serviciile vor fi prestate doar la solicitare. După prestarea serviciilor agentul economic va prezenta rapoarte detaliate cu descrierea lucrărilor efectuate și starea dispozitivului. Achitarea va fi efectuată în baza facturii emise la finele trimestrului, doar dacă vor fi prezentate rapoarte ce confirmă prestarea serviciilor și starea funcțională a dispozitivului în trimestrul indicat în factură. În cazul apariției defecțiunilor tehnice timpul de reacție la locul beneficiarului 24 ore sau mai puțin, timpul de reacție la telefon 1 oră sau mai puțin; Termenul de garanție pentru serviciile de reparație minim 6 luni; Documente confirmative: Planul de mentenanță recomandat de producător; Certificate de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse, valabile; |  |  | CE/ISO |
| Lot 13 Servicii de mentenanța trimestrială Mediso Anyscan SPECT/CT/PET |  |  |  |  |  | Serviciul va include manopera necesară pentru mentenanța recomandată de producător, diagnosticul și reparația defectelor pe o perioadă de 3 luni. Prețul pentru servicii va include de asemenea și consumabilele necesare(de ex. ulei, filtre, o-ring-uri, etc.). Prețul pentru servicii nu va include costul pentru piesele de schimb noi care vor înlocui piesele defecte(de ex. placă de bază, HDD, amortizatoare, etc.). Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program. Serviciile vor fi prestate doar la solicitare. După prestarea serviciilor agentul economic va prezenta rapoarte detaliate cu descrierea lucrărilor efectuate și starea dispozitivului. Achitarea va fi efectuată în baza facturii emise la finele trimestrului, doar dacă vor fi prezentate rapoarte ce confirmă prestarea serviciilor și starea funcțională a dispozitivului în trimestrul indicat în factură. În cazul apariției defecțiunilor tehnice timpul de reacție la locul beneficiarului 24 ore sau mai puțin, timpul de reacție la telefon 1 oră sau mai puțin; Termenul de garanție pentru serviciile de reparație minim 6 luni; Documente confirmative: Planul de mentenanță recomandat de producător; Certificate de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse, valabile; |  |  | CE/ISO |
| Lot 14 Servicii de mentenanța trimestrială SIEMENS Somatom Sensation 64 (N/S: 55654) |  |  |  |  |  | Serviciul va include manopera necesară pentru mentenanța recomandată de producător, diagnosticul și reparația defectelor pe o perioadă de 3 luni. Prețul pentru servicii va include de asemenea și consumabilele necesare(de ex. ulei, filtre, o-ring-uri, etc.). Prețul pentru servicii nu va include costul pentru piesele de schimb noi care vor înlocui piesele defecte(de ex. placă de bază, HDD, amortizatoare, etc.). Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program. Serviciile vor fi prestate doar la solicitare. După prestarea serviciilor agentul economic va prezenta rapoarte detaliate cu descrierea lucrărilor efectuate și starea dispozitivului. Achitarea va fi efectuată în baza facturii emise la finele trimestrului, doar dacă vor fi prezentate rapoarte ce confirmă prestarea serviciilor și starea funcțională a dispozitivului în trimestrul indicat în factură. În cazul apariției defecțiunilor tehnice timpul de reacție la locul beneficiarului 24 ore sau mai puțin, timpul de reacție la telefon 1 oră sau mai puțin; Termenul de garanție pentru serviciile de reparație minim 6 luni; Documente confirmative: Planul de mentenanță recomandat de producător; Certificate de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse, valabile; |  |  | CE/ISO |
| Lot 15 Servicii de mentenanța trimestrială SIEMENS Somatom Definition 128 (N/S: 66414) |  |  |  |  |  | Serviciul va include manopera necesară pentru mentenanța recomandată de producător, diagnosticul și reparația defectelor pe o perioadă de 3 luni. Prețul pentru servicii va include de asemenea și consumabilele necesare(de ex. ulei, filtre, o-ring-uri, etc.). Prețul pentru servicii nu va include costul pentru piesele de schimb noi care vor înlocui piesele defecte(de ex. placă de bază, HDD, amortizatoare, etc.). Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program. Serviciile vor fi prestate doar la solicitare. După prestarea serviciilor agentul economic va prezenta rapoarte detaliate cu descrierea lucrărilor efectuate și starea dispozitivului. Achitarea va fi efectuată în baza facturii emise la finele trimestrului, doar dacă vor fi prezentate rapoarte ce confirmă prestarea serviciilor și starea funcțională a dispozitivului în trimestrul indicat în factură. În cazul apariției defecțiunilor tehnice timpul de reacție la locul beneficiarului 24 ore sau mai puțin, timpul de reacție la telefon 1 oră sau mai puțin; Termenul de garanție pentru serviciile de reparație minim 6 luni; Documente confirmative: Planul de mentenanță recomandat de producător; Certificate de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse, valabile; |  |  | CE/ISO |
| Lot 16 Servicii de mentenanța trimestrială SIEMENS SKYRA (N/S: 45415) |  |  |  |  |  | Serviciul va include manopera necesară pentru mentenanța recomandată de producător, diagnosticul și reparația defectelor pe o perioadă de 3 luni. Prețul pentru servicii va include de asemenea și consumabilele necesare(de ex. ulei, filtre, o-ring-uri, etc.). Prețul pentru servicii nu va include costul pentru piesele de schimb noi care vor înlocui piesele defecte(de ex. placă de bază, HDD, amortizatoare, etc.). Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program. Serviciile vor fi prestate doar la solicitare. După prestarea serviciilor agentul economic va prezenta rapoarte detaliate cu descrierea lucrărilor efectuate și starea dispozitivului. Achitarea va fi efectuată în baza facturii emise la finele trimestrului, doar dacă vor fi prezentate rapoarte ce confirmă prestarea serviciilor și starea funcțională a dispozitivului în trimestrul indicat în factură. În cazul apariției defecțiunilor tehnice timpul de reacție la locul beneficiarului 24 ore sau mai puțin, timpul de reacție la telefon 1 oră sau mai puțin; Termenul de garanție pentru serviciile de reparație minim 6 luni; Documente confirmative: Planul de mentenanță recomandat de producător; Certificate de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse, valabile; |  |  | CE/ISO |
| Lot 17 Servicii de mentenanța trimestrială SIEMENS Luminos DRF (N/S: 4120) |  |  |  |  |  | Serviciul va include manopera necesară pentru mentenanța recomandată de producător, diagnosticul și reparația defectelor pe o perioadă de 3 luni. Prețul pentru servicii va include de asemenea și consumabilele necesare(de ex. ulei, filtre, o-ring-uri, etc.). Prețul pentru servicii nu va include costul pentru piesele de schimb noi care vor înlocui piesele defecte(de ex. placă de bază, HDD, amortizatoare, etc.). Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program. Serviciile vor fi prestate doar la solicitare. După prestarea serviciilor agentul economic va prezenta rapoarte detaliate cu descrierea lucrărilor efectuate și starea dispozitivului. Achitarea va fi efectuată în baza facturii emise la finele trimestrului, doar dacă vor fi prezentate rapoarte ce confirmă prestarea serviciilor și starea funcțională a dispozitivului în trimestrul indicat în factură. În cazul apariției defecțiunilor tehnice timpul de reacție la locul beneficiarului 24 ore sau mai puțin, timpul de reacție la telefon 1 oră sau mai puțin; Termenul de garanție pentru serviciile de reparație minim 6 luni; Documente confirmative: Planul de mentenanță recomandat de producător; Certificate de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse, valabile; |  |  | CE/ISO |
| Lot 18 Servicii de mentenanța trimestrială SIEMENS Luminos DRF (N/S: 4121) |  |  |  |  |  | Serviciul va include manopera necesară pentru mentenanța recomandată de producător, diagnosticul și reparația defectelor pe o perioadă de 3 luni. Prețul pentru servicii va include de asemenea și consumabilele necesare(de ex. ulei, filtre, o-ring-uri, etc.). Prețul pentru servicii nu va include costul pentru piesele de schimb noi care vor înlocui piesele defecte(de ex. placă de bază, HDD, amortizatoare, etc.). Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program. Serviciile vor fi prestate doar la solicitare. După prestarea serviciilor agentul economic va prezenta rapoarte detaliate cu descrierea lucrărilor efectuate și starea dispozitivului. Achitarea va fi efectuată în baza facturii emise la finele trimestrului, doar dacă vor fi prezentate rapoarte ce confirmă prestarea serviciilor și starea funcțională a dispozitivului în trimestrul indicat în factură. În cazul apariției defecțiunilor tehnice timpul de reacție la locul beneficiarului 24 ore sau mai puțin, timpul de reacție la telefon 1 oră sau mai puțin; Termenul de garanție pentru serviciile de reparație minim 6 luni; Documente confirmative: Planul de mentenanță recomandat de producător; Certificate de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse, valabile; |  |  | CE/ISO |
| Lot 19 Servicii de mentenanța trimestrială SIEMENS Luminos DRF (N/S: 4123) |  |  |  |  |  | Serviciul va include manopera necesară pentru mentenanța recomandată de producător, diagnosticul și reparația defectelor pe o perioadă de 3 luni. Prețul pentru servicii va include de asemenea și consumabilele necesare(de ex. ulei, filtre, o-ring-uri, etc.). Prețul pentru servicii nu va include costul pentru piesele de schimb noi care vor înlocui piesele defecte(de ex. placă de bază, HDD, amortizatoare, etc.). Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program. Serviciile vor fi prestate doar la solicitare. După prestarea serviciilor agentul economic va prezenta rapoarte detaliate cu descrierea lucrărilor efectuate și starea dispozitivului. Achitarea va fi efectuată în baza facturii emise la finele trimestrului, doar dacă vor fi prezentate rapoarte ce confirmă prestarea serviciilor și starea funcțională a dispozitivului în trimestrul indicat în factură. În cazul apariției defecțiunilor tehnice timpul de reacție la locul beneficiarului 24 ore sau mai puțin, timpul de reacție la telefon 1 oră sau mai puțin; Termenul de garanție pentru serviciile de reparație minim 6 luni; Documente confirmative: Planul de mentenanță recomandat de producător; Certificate de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse, valabile; |  |  | CE/ISO |
| Lot 20 Servicii de mentenanța trimestrială SIEMENS Mobilet XP (N/S: 3672) |  |  |  |  |  | Serviciul va include manopera necesară pentru mentenanța recomandată de producător, diagnosticul și reparația defectelor pe o perioadă de 3 luni. Prețul pentru servicii va include de asemenea și consumabilele necesare(de ex. ulei, filtre, o-ring-uri, etc.). Prețul pentru servicii nu va include costul pentru piesele de schimb noi care vor înlocui piesele defecte(de ex. placă de bază, HDD, amortizatoare, etc.). Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program. Serviciile vor fi prestate doar la solicitare. După prestarea serviciilor agentul economic va prezenta rapoarte detaliate cu descrierea lucrărilor efectuate și starea dispozitivului. Achitarea va fi efectuată în baza facturii emise la finele trimestrului, doar dacă vor fi prezentate rapoarte ce confirmă prestarea serviciilor și starea funcțională a dispozitivului în trimestrul indicat în factură. În cazul apariției defecțiunilor tehnice timpul de reacție la locul beneficiarului 24 ore sau mai puțin, timpul de reacție la telefon 1 oră sau mai puțin; Termenul de garanție pentru serviciile de reparație minim 6 luni; Documente confirmative: Planul de mentenanță recomandat de producător; Certificate de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse, valabile; |  |  | CE/ISO |
| Lot 21 Servicii de mentenanța trimestrială SIEMENS Mobilet XP (N/S: 3668) |  |  |  |  |  | Serviciul va include manopera necesară pentru mentenanța recomandată de producător, diagnosticul și reparația defectelor pe o perioadă de 3 luni. Prețul pentru servicii va include de asemenea și consumabilele necesare(de ex. ulei, filtre, o-ring-uri, etc.). Prețul pentru servicii nu va include costul pentru piesele de schimb noi care vor înlocui piesele defecte(de ex. placă de bază, HDD, amortizatoare, etc.). Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program. Serviciile vor fi prestate doar la solicitare. După prestarea serviciilor agentul economic va prezenta rapoarte detaliate cu descrierea lucrărilor efectuate și starea dispozitivului. Achitarea va fi efectuată în baza facturii emise la finele trimestrului, doar dacă vor fi prezentate rapoarte ce confirmă prestarea serviciilor și starea funcțională a dispozitivului în trimestrul indicat în factură. În cazul apariției defecțiunilor tehnice timpul de reacție la locul beneficiarului 24 ore sau mai puțin, timpul de reacție la telefon 1 oră sau mai puțin; Termenul de garanție pentru serviciile de reparație minim 6 luni; Documente confirmative: Planul de mentenanță recomandat de producător; Certificate de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse, valabile; |  |  | CE/ISO |
| Lot 22 Servicii de mentenanța trimestrială Agfa Drystar 5302 (3 bucăți) |  |  |  |  |  | Serviciul va include manopera necesară pentru mentenanța recomandată de producător, diagnosticul și reparația defectelor pe o perioadă de 3 luni. Prețul pentru servicii va include de asemenea și consumabilele necesare(de ex. ulei, filtre, o-ring-uri, etc.). Prețul pentru servicii nu va include costul pentru piesele de schimb noi care vor înlocui piesele defecte(de ex. placă de bază, HDD, amortizatoare, etc.). Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program. Serviciile vor fi prestate doar la solicitare. După prestarea serviciilor agentul economic va prezenta rapoarte detaliate cu descrierea lucrărilor efectuate și starea dispozitivului. Achitarea va fi efectuată în baza facturii emise la finele trimestrului, doar dacă vor fi prezentate rapoarte ce confirmă prestarea serviciilor și starea funcțională a dispozitivului în trimestrul indicat în factură. În cazul apariției defecțiunilor tehnice timpul de reacție la locul beneficiarului 24 ore sau mai puțin, timpul de reacție la telefon 1 oră sau mai puțin; Termenul de garanție pentru serviciile de reparație minim 6 luni; Documente confirmative: Planul de mentenanță recomandat de producător; Certificate de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse, valabile; |  |  | CE/ISO |
| Lot 23 Servicii de mentenanță Carl Reiner, TwinStream (2 bucăți) |  |  |  |  |  | Serviciul va include manopera necesară pentru verificarea funcționalității, mentenanța recomandată de producător. Prețul pentru servicii va include instalarea kitului de mentenanță recomandat de producător, senzorii de oxigen UFO (ref: CTFP-155-200) și P IT M-12, bateria 9V PP3/6LR61, bateria RTC 3V CR 2043, consumabilele necesare(de ex. filtre, o-ring-uri, etc.), setare dată, oră, resetare intervalului de mentenanță, calibrarea, verificarea funcționalității corecte a dispozitivelor. Prețul pentru servicii nu va include costul pentru piesele de schimb noi care vor înlocui piesele defecte(de ex. placă de bază, valve, module pneumatice, etc.). Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program. Serviciile vor fi prestate doar la solicitare. După prestarea serviciilor agentul economic va prezenta rapoarte detaliate cu descrierea lucrărilor efectuate și starea dispozitivului. Achitarea va fi efectuată în baza facturii emise după executarea cu succes a serviciilor prestate, doar dacă vor fi prezentate rapoarte ce confirmă prestarea serviciilor și starea funcțională a dispozitivului. În cazul apariției defecțiunilor tehnice timpul de reacție la locul beneficiarului 24 ore sau mai puțin, timpul de reacție la telefon 1 oră sau mai puțin; Termenul de garanție pentru serviciile efectuate minim 6 luni; Documente confirmative: Certificate de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse, valabile. |  |  | CE/ISO |
| Lot 24 Servicii de mentenanță Fresenius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 24 .1 Fresenius, 5008S (10 bucăți) |  |  |  |  |  | Serviciul va include manopera necesară pentru verificarea funcționalității, mentenanța recomandată de producător, verificarea parametrilor tehnici ale dispozitivelor, presiunile hidraulice, temperatura, conductivitatea, presiunea TMP, presiunile arteriale/venoase, pompa de sânge, senzorii de ultrasunet și senzorii optici. Per dispozitiv anual vor fi efectuate cel puțin 3 vizite, dintre care 2 vor fi destinate mentenanței preventive și vor fi efectuate simestrial și a 3 vizită va fi destinată verificării tehnice de sigurață a dispozitivelor (Technical Safety Check) conform protocolului elaborat de producător care va fi efectuată anual. Sunt 10 dispozitive model 5008S în dotarea instituției. Prețul pentru servicii nu va include costul pentru kituri de mentenanță, consumabile și piese de schimb noi care vor înlocui piesele defecte(de ex. placă de bază, valve, module pneumatice, etc.). Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program. Serviciile vor fi prestate doar la solicitare. După prestarea serviciilor agentul economic va prezenta rapoarte detaliate cu descrierea lucrărilor efectuate și starea dispozitivului. Achitarea va fi efectuată în baza facturii emise după executarea cu succes a serviciilor prestate, doar dacă vor fi prezentate rapoarte ce confirmă prestarea serviciilor și starea funcțională a dispozitivului. În cazul apariției defecțiunilor tehnice timpul de reacție la locul beneficiarului 24 ore sau mai puțin, timpul de reacție la telefon 1 oră sau mai puțin; Termenul de garanție pentru serviciile efectuate minim 6 luni; Documente confirmative: Certificate de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse, valabile. |  |  | CE/ISO |
| Lot 24.2 Fresenius, 4008 (4 bucăți) |  |  |  |  |  | Serviciul va include manopera necesară pentru verificarea funcționalității, mentenanța recomandată de producător, verificarea parametrilor tehnici ale dispozitivelor, presiunile hidraulice, temperatura, conductivitatea, presiunea TMP, presiunile arteriale/venoase, pompa de sânge, senzorii de ultrasunet și senzorii optici. Per dispozitiv anual vor fi efectuate cel puțin 3 vizite, dintre care 2 vor fi destinate mentenanței preventive și vor fi efectuate simestrial și a 3 vizită va fi destinată verificării tehnice de sigurață a dispozitivelor (Technical Safety Check) conform protocolului elaborat de producător care va fi efectuată anual. Sunt 4 dispozitive model 4008 în dotarea instituției. Prețul pentru servicii nu va include costul pentru kituri de mentenanță, consumabile și piese de schimb noi care vor înlocui piesele defecte(de ex. placă de bază, valve, module pneumatice, etc.). Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program. Serviciile vor fi prestate doar la solicitare. După prestarea serviciilor agentul economic va prezenta rapoarte detaliate cu descrierea lucrărilor efectuate și starea dispozitivului. Achitarea va fi efectuată în baza facturii emise după executarea cu succes a serviciilor prestate, doar dacă vor fi prezentate rapoarte ce confirmă prestarea serviciilor și starea funcțională a dispozitivului. În cazul apariției defecțiunilor tehnice timpul de reacție la locul beneficiarului 24 ore sau mai puțin, timpul de reacție la telefon 1 oră sau mai puțin; Termenul de garanție pentru serviciile efectuate minim 6 luni; Documente confirmative: Certificate de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse, valabile. |  |  | CE/ISO |
| Lot 24.3 Fresenius, Granumix 107S (2 bucăți) |  |  |  |  |  | Serviciul va include manopera necesară pentru verificarea funcționalității, mentenanța recomandată de producător, verificarea parametrilor tehnici ale dispozitivelor, mixerului, pompei de apă și a temporizatorilor. Per dispozitiv anual vor fi efectuate cel puțin 3 vizite, dintre care 2 vor fi destinate mentenanței preventive și vor fi efectuate simestrial și a 3 vizită va fi destinată verificării tehnice de sigurață a dispozitivelor (Technical Safety Check) conform protocolului elaborat de producător care va fi efectuată anual. Sunt 2 dispozitive model Granumix 107S în dotarea instituției. Prețul pentru servicii nu va include costul pentru kituri de mentenanță, consumabile și piese de schimb noi care vor înlocui piesele defecte(de ex. placă de bază, valve, module pneumatice, etc.). Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program. Serviciile vor fi prestate doar la solicitare. După prestarea serviciilor agentul economic va prezenta rapoarte detaliate cu descrierea lucrărilor efectuate și starea dispozitivului. Achitarea va fi efectuată în baza facturii emise după executarea cu succes a serviciilor prestate, doar dacă vor fi prezentate rapoarte ce confirmă prestarea serviciilor și starea funcțională a dispozitivului. În cazul apariției defecțiunilor tehnice timpul de reacție la locul beneficiarului 24 ore sau mai puțin, timpul de reacție la telefon 1 oră sau mai puțin; Termenul de garanție pentru serviciile efectuate minim 6 luni; Documente confirmative: Certificate de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse, valabile. |  |  | CE/ISO |
| Lot 24.4 Fresenius, AquaUNO (3 bucăți) |  |  |  |  |  | Serviciul va include manopera necesară pentru verificarea funcționalității, mentenanța recomandată de producător, verificarea parametrilor tehnici ale dispozitivelor, productivitatea, presiunea, conductivitatea, temperatura, schimbarea filtrelor, etc. Per dispozitiv anual vor fi efectuate cel puțin 3 vizite, dintre care 2 vor fi destinate mentenanței preventive și vor fi efectuate simestrial și a 3 vizită va fi destinată verificării tehnice de sigurață a dispozitivelor (Technical Safety Check) conform protocolului elaborat de producător care va fi efectuată anual. Sunt 3 dispozitive model AquaUNO în dotarea instituției. Prețul pentru servicii nu va include costul pentru kituri de mentenanță, consumabile și piese de schimb noi care vor înlocui piesele defecte(de ex. placă de bază, valve, module pneumatice, etc.). Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program. Serviciile vor fi prestate doar la solicitare. După prestarea serviciilor agentul economic va prezenta rapoarte detaliate cu descrierea lucrărilor efectuate și starea dispozitivului. Achitarea va fi efectuată în baza facturii emise după executarea cu succes a serviciilor prestate, doar dacă vor fi prezentate rapoarte ce confirmă prestarea serviciilor și starea funcțională a dispozitivului. În cazul apariției defecțiunilor tehnice timpul de reacție la locul beneficiarului 24 ore sau mai puțin, timpul de reacție la telefon 1 oră sau mai puțin; Termenul de garanție pentru serviciile efectuate minim 6 luni; Documente confirmative: Certificate de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse, valabile. |  |  | CE/ISO |
|  |  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr. 23 la Documentația standard Specificaţii de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8,9,10 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,11, 12] Numărul procedurii de achiziție______________din______________. Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță preventivă externă a dispozitivelor medicale pentru anul 2026. Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preț pt o vizită/ intervenție (fără TVA), lei; Preț pt o vizită/ intervenție (cu TVA), lei; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de prestare. 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Lot 1 Servicii de mentenanța trimestrială Italray XFM, SN: 11-389-21; Trimestru; 4; Timpul de intervenție fizică la sediul isntituției maxim în 24 de ore și maxim 1 oră intervenire telefonică. Lot 2 Servicii de mentenanța trimestrială Italray XFM, SN: 11-401-21; Trimestru; 4; Timpul de intervenție fizică la sediul isntituției maxim în 24 de ore și maxim 1 oră intervenire telefonică. Lot 3 Servicii de mentenanța trimestrială SHIMADZU Opescope Acteno, SN: MPD6D8249001; Trimestru; 4; Timpul de intervenție fizică la sediul isntituției maxim în 24 de ore și maxim 1 oră intervenire telefonică. Lot 4 Servicii de mentenanța trimestrială SHIMADZU Opescope Acteno, SN:MPD6D8249002; Trimestru; 4; Timpul de intervenție fizică la sediul isntituției maxim în 24 de ore și maxim 1 oră intervenire telefonică. Lot 5 Servicii de mentenanța trimestrială SIEMENS Artis Zee Biplane, SN: 154489; Trimestru; 4; Timpul de intervenție fizică la sediul isntituției maxim în 24 de ore și maxim 1 oră intervenire telefonică. Lot 6 Servicii de mentenanța trimestrială SIEMENS Artis Zee Biplane, SN: 156055; Trimestru; 2; Timpul de intervenție fizică la sediul isntituției maxim în 24 de ore și maxim 1 oră intervenire telefonică. Lot 7 Servicii de mentenanța trimestrială SIEMENS Artis Zee Floor; Trimestru; 4; Timpul de intervenție fizică la sediul isntituției maxim în 24 de ore și maxim 1 oră intervenire telefonică. Lot 8 Servicii de mentenanța trimestrială SIEMENS Arcadis Avantic; Trimestru; 4; Timpul de intervenție fizică la sediul isntituției maxim în 24 de ore și maxim 1 oră intervenire telefonică. Lot 9 Servicii de mentenanța semestrială ALCON CONSTELLATION Vision System, SN: 1501677101X; Trimestru; 4; Timpul de intervenție fizică la sediul isntituției maxim în 24 de ore și maxim 1 oră intervenire telefonică. Lot 10 Servicii de mentenanța semestrială ALCON CONSTELLATION Vision System, SN: 2102254401X; Trimestru; 4; Timpul de intervenție fizică la sediul isntituției maxim în 24 de ore și maxim 1 oră intervenire telefonică. Lot 11 Servicii de mentenanța semestrială ALCON CENTURION Vision System Active Sentry.; Trimestru; 4; Timpul de intervenție fizică la sediul isntituției maxim în 24 de ore și maxim 1 oră intervenire telefonică. Lot 12 Servicii de mentenanța trimestrială Karl Storz Modulith SLK; Trimestru; 4; Timpul de intervenție fizică la sediul isntituției maxim în 24 de ore și maxim 1 oră intervenire telefonică. Lot 13 Servicii de mentenanța trimestrială Mediso Anyscan SPECT/CT/PET; Trimestru; 4; Timpul de intervenție fizică la sediul isntituției maxim în 24 de ore și maxim 1 oră intervenire telefonică. Lot 14 Servicii de mentenanța trimestrială SIEMENS Somatom Sensation 64 (N/S: 55654); Trimestru; 4; Timpul de intervenție fizică la sediul isntituției maxim în 24 de ore și maxim 1 oră intervenire telefonică. Lot 15 Servicii de mentenanța trimestrială SIEMENS Somatom Definition 128 (N/S: 66414); Trimestru; 4; Timpul de intervenție fizică la sediul isntituției maxim în 24 de ore și maxim 1 oră intervenire telefonică. Lot 16 Servicii de mentenanța trimestrială SIEMENS SKYRA (N/S: 45415); Trimestru; 4; Timpul de intervenție fizică la sediul isntituției maxim în 24 de ore și maxim 1 oră intervenire telefonică. Lot 17 Servicii de mentenanța trimestrială SIEMENS Luminos DRF (N/S: 4120); Trimestru; 4; Timpul de intervenție fizică la sediul isntituției maxim în 24 de ore și maxim 1 oră intervenire telefonică. Lot 18 Servicii de mentenanța trimestrială SIEMENS Luminos DRF (N/S: 4121); Trimestru; 4; Timpul de intervenție fizică la sediul isntituției maxim în 24 de ore și maxim 1 oră intervenire telefonică. Lot 19 Servicii de mentenanța trimestrială SIEMENS Luminos DRF (N/S: 4123); Trimestru; 4; Timpul de intervenție fizică la sediul isntituției maxim în 24 de ore și maxim 1 oră intervenire telefonică. Lot 20 Servicii de mentenanța trimestrială SIEMENS Mobilet XP (N/S: 3672); Trimestru; 4; Timpul de intervenție fizică la sediul isntituției maxim în 24 de ore și maxim 1 oră intervenire telefonică. Lot 21 Servicii de mentenanța trimestrială SIEMENS Mobilet XP (N/S: 3668); Trimestru; 4; Timpul de intervenție fizică la sediul isntituției maxim în 24 de ore și maxim 1 oră intervenire telefonică. Lot 22 Servicii de mentenanța trimestrială Agfa Drystar 5302 (3 bucăți); Trimestru; 4; Timpul de intervenție fizică la sediul isntituției maxim în 24 de ore și maxim 1 oră intervenire telefonică. Lot 23 Servicii de mentenanță Carl Reiner, TwinStream (2 bucăți); Anual; 2; Timpul de intervenție fizică la sediul isntituției maxim în 24 de ore și maxim 1 oră intervenire telefonică. Lot 24 Servicii de mentenanță Fresenius; Timpul de intervenție fizică la sediul isntituției maxim în 24 de ore și maxim 1 oră intervenire telefonică. Lot 24 .1 Fresenius, 5008S (10 bucăți); Vizite; 30; Timpul de intervenție fizică la sediul isntituției maxim în 24 de ore și maxim 1 oră intervenire telefonică. Lot 24.2 Fresenius, 4008 (4 bucăți); Vizite; 12; Timpul de intervenție fizică la sediul isntituției maxim în 24 de ore și maxim 1 oră intervenire telefonică. Lot 24.3 Fresenius, Granumix 107S (2 bucăți); Vizite; 6; Timpul de intervenție fizică la sediul isntituției maxim în 24 de ore și maxim 1 oră intervenire telefonică. Lot 24.4 Fresenius, AquaUNO (3 bucăți); Vizite; 9; Timpul de intervenție fizică la sediul isntituției maxim în 24 de ore și maxim 1 oră intervenire telefonică. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |

Anexa nr. 24

la Documentația standard

Contract Nr. privind achiziţia I PARTEA GENERALĂ Obiectul achiziției Cod CPV: 50420000-5 “___”_________2026 mun. Chișinău Prestatorul de servicii; Autoritatea contractantă. ______________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin ________________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza ___________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Prestator ______________________________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,; IMSP SCR „Timofei Moșneaga”, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin dl director Andrei UNCUȚA, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza regulamentului, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Beneficiar 18.03.2003, IDNO: 1003600150783 (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,. ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: a. Achiziţionarea____________, denumite în continuare Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip LD nr._______ din_________________,în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului „___” ___________________. b. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului: a) Specificaţia tehnică; b) Specificația de preț; c) Oferta și actele depuse în cadrul procedurii de achiziții ce au relevanță executării contractului. c. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. d. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Prestatorul se obligă prin prezentul contract să presteze Beneficiarului Serviciile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. e. Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Prestatorului, în calitate de contravaloare a prestării serviciilor, prețul Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. 1. Obiectul Contractului 1.1. Prestatorul îşi asumă obligaţia de a presta Serviciile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract. 1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Serviciile prestate de Furnizorul/Prestator. 1.3. Calitatea Serviciilor se atestă prin certificatele care permit executarea lucrărilor/prestarea serviciilor de mentenanță a dispozitivelor medicale. 2. Termeni şi condiţii de prestare/intervenire 2.1. Prestarea Serviciilor se efectuează de către Furnizor ______________, la necesitatea Autorității Contractante, inclusiv termenii și timpul de intervenție maxim 24 ore, intervenție telefonică maxim 1 oră, pe parcursul anului 2023. 2.2. Documentaţia de însoţire a Serviciilor include: Certificate de conformitate sau declaratie de conformitate, instructiuni de utilizare (la caz). 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Beneficiarului cel târziu la momentul prestării serviciilor sau vizitelor la destinaţia finală. Prestarea Serviciului se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus. 3. Preţul şi condiţii de plată 3.1. Preţul serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract. 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: __________________________________lei MD. (suma cu cifre şi litere) 3.3. Achitarea plăţilor pentru serviciile prtestate se va efectua în lei moldoveneşti. 3.4. Metoda şi condiţiile de plată de către Beneficiar vor fi: Achitarea în termen de 30 de zile de la data prezentării și acceptării facturii fiscale de către Beneficiar. 3.5. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în prezentul Contract. 4. Condiţii de predare-primire 4.1. Serviciile se consideră predate de către Furnizor şi recepţionate de către Beneficiar dacă: a) cantitatea cantitatea serviciilor corespunde informaţiei indicate în Lista solicitată şi graficul prestării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; b) calitatea serviciului prestat corespunde informaţiei indicate în Specificaţie; 4.2. Prestatorul este obligat să prezinte Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu prestarea fiecărui serviciu, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Prestator a prezentei clauze, Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3. 5. Standarde 5.1. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică. 5.2. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a Serviciilor. 6. Obligaţiile părţilor 6.1. În baza prezentului Contract, Prestator se obligă: a) să presteze serviciile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; b) să anunţe Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea prestării Serviciilor; c) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Serviciilor de către Beneficiar în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; d) să asigure integritatea şi calitatea Serviciilor pe toată perioada de până la recepţionarea lor de către Beneficiar. 6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă: a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Serviciilor prestate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; b) să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectând modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract. 7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului 7.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). 7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului. 7.3. Survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. 7.4 În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinerea parțială sau integrală a obligațiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului. 8. Rezoluțiunea 8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. 8.2. Beneficiarul poate fi rezolvit în mod unilateral de către: a) Beneficiar în caz de refuz al Prestatorului de a presta serviciile prevăzute în prezentul Contract; b) Beneficiar în caz de nerespectare de către Prestator a termenelor de prestare stabilite; c) Prestator în caz de nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a serviciilor; d) Prestator sau Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract. 8.3 Beneficiar are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, avînd în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 8.4. Partea iniţiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 10 zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. 8.5. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 10 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezoluțiunea. 9. Reclamaţii 9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Serviciilor prestate sunt înaintate Prestatorului la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Prestatorului. 9.2. Pretenţiile privind calitatea serviciilor prestate sunt înaintate Prestatorului în termen de 10 zile de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens sau constatarea de către persoanele responsabile a Beneficiarului. 9.3. Prestatorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 10 zile de la data primirii acestora şi să comunice Beneficiarului despre decizia luată. 9.4. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Prestatorul este obligat, în termen de 10 zile, să presteze suplimentar Beneficiarului cantitatea neprestată a serviciilor, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. 9.5. Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. 9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sunt suportate de partea vinovată. 10. Sancţiuni 10.1. Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este prin transfer la contul Beneficiarului sau prin scrisoare bancară prezentată în original, în cuantum de 5% din valoarea contractului. 10.2. Pentru refuzul de a presta Servicile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului. 10.3. Pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor, Prestatorul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,1% din suma totală a Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 30 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 30 zile, Prestatorul prezintă Beneficiarului o explicație în formă scrisă. Dacă Beneficiarul acceptă, Prestatorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare (dacă garanția era în termen de expirare), în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Prestatorului i se va reține garanţia de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1. 10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,1 % din suma Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 15 % din suma totală a prezentului contract. 10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare/prestare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere. 10.6. Suma penalităţii calculate Prestatorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reţinută) de către Beneficiar din suma plăţii pentru Serviciile prestate. 11. Drepturi de proprietate intelectuală 11.1. Prestatorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 12. Dispoziţii finale 12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova. 12.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. 12.3. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. 12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar. 12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial. 12.6. Prezentul contract este valabil până la 31.12.2026. 12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți. 12.8. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. # II. CONDIȚIILE - SPECIALE A CONTRACTULUI 13.1 Beneficiarul va solicita prestarea serviciilor –la necesitate, în dependență de necesitățile reale ale instituției. 13.2 Beneficiarul este în drept să nu solicite executarea Contractului în proporții de 100%. Executarea contractului este determinată de factori ce nu depind de voința Beneficiarului, care influențează cantitatea de bunuri utilizată în activitatea instituției.