CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumereabeneficiarului de stat IP Gimnaziul Zolotievca

2. Organizatorulprocedurii de achiziţie IP Gimnaziul Zolotievca

3. Obiectulachiziţiilor Lucrări de reparație curentă a instituției

| № crt. | Simbolnormeşi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie a coridoarelor |  |  |
|  |  | 1.1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCG29A | Demolareaperetilor de zidarie din caramidasau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 7,200 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieliinterioaresauexterioaredriscuitela tavane (stratul de tencuiala) | m2 | 363,300 |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) usi | m2 | 67,000 |
| 4 | RpCM33G | Demontareaplacajelor din elementeliniare (glafuri, socluri, baghete etc.) | m | 45,600 |
| 5 | RpCK42C | Desfacereapardoselilorreci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placiceramice, etc | m2 | 44,500 |
| 6 | RpCK41C | Desfacereapardoselilor din covor din PVC pe suportsaufarasuporttextil, mocheta, etc | m2 | 179,400 |
| 7 | RpCK41A | Desfacereapardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 139,300 |
| 8 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminatorice tip, inclisivtijelesigloburile | buc | 25,000 |
| 9 | RpEE24A | Demontareaaparatelorelectricepentrucurenttari :unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentrudesfiintaresauinlocuire, butonpentruactionare de la distanta) | buc | 4,000 |
| 10 | RCsU09B | Transporturi cu mijloacemanuale cu tomberonul la maximum 200 m distantacu incarcatura pina la 200 kg | t | 57,000 |
| 11 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 57,000 |
| 12 | TsI50A4 | Transportareapamintului cu autobasculanta ladistanta de 4 km | t | 57,000 |
|  |  | 1.2. Usi |  |  |
| 13 | CK21A | Usiconfectionate din profiluri din aluminiu, inclusivarmaturilesiaccesoriilenecesareusilormontate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimeapina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafatatocului pina la 7 mpinclusiv | m2 | 67,000 |
| 14 | CN54A | Aplicareamanuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la peretisitavaneinterioare | m2 | 53,200 |
| 15 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieliinterioare, in jurultocurilorsipervazurilor, la usisiferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avindspaletiidrepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 132,650 |
| 16 | CK18C | Montareacoltare din aluminiu (surupuri cu cap inecat 6x30mm farapret) | m | 132,650 |
| 17 | CF50B | Tencuieliinterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestecuscat pe baza de ipsos, la peretisiperetidespartitori, prepararemanuala a mortarului. | m2 | 53,200 |
| 18 | CF57A | Aplicareamanuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeteleperetilor, coloanelorsitavanelor | m2 | 53,200 |
| 19 | CN53A | Grunduireasuprafetelorinterioare a peretilorsitavanelor | m2 | 53,200 |
| 20 | CN06A | Vopsitoriiinterioare cu vopsea pe baza de copolimerivinilici in emulsieapoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 53,200 |
| 21 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe sifoi de usi | m2 | 9,200 |
|  |  | 1.3. Ferestrele |  |  |
| 22 | CK26A | Glafurimontate la ferestre din mase plastice (latimea 450mm ) | m | 45,600 |
| 23 | CN54A | Aplicareamanuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la peretisitavaneinterioare | m2 | 70,800 |
| 24 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieliinterioare, in jurultocurilorsipervazurilor, la usisiferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avindspaletiidrepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 157,200 |
| 25 | CK18C | Montareacoltare din aluminiu (surupuri cu cap inecat 6x30mm farapret) | m | 157,200 |
| 26 | CF50B | Tencuieliinterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestecuscat pe baza de ipsos, la peretisiperetidespartitori, prepararemanuala a mortarului. | m2 | 70,800 |
| 27 | CF57A | Aplicareamanuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeteleperetilor, coloanelorsitavanelor | m2 | 70,800 |
| 28 | CN53A | Grunduireasuprafetelorinterioare a peretilorsitavanelor | m2 | 70,800 |
| 29 | CN06A | Vopsitoriiinterioare cu vopsea pe baza de copolimerivinilici in emulsieapoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 76,200 |
|  |  | 1.4. Peretii |  |  |
| 30 | CN54A | Aplicareamanuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la peretisitavaneinterioare | m2 | 200,000 |
| 31 | RpCJ12A | Tencuieliinterioaresiexterioaresclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosimemedie, la pereti din betonsaucaramida, cu suprafete plane | m2 | 45,000 |
| 32 | RpEJ08A | Executareasanturilor cu adincimea de pina la 5 cm in peretidin zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 50,000 |
| 33 | RpEJ09D | Matareasanturilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 50,000 |
| 34 | CF50B | Tencuieliinterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestecuscat pe baza de ipsos, la peretisiperetidespartitori, prepararemanuala a mortarului. 3 mm | m2 | 200,000 |
| 35 | CN53A | Grunduireasuprafetelorinterioare a peretilorsitavanelor | m2 | 200,000 |
| 36 | CF57A | Aplicareamanuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeteleperetilor, coloanelorsitavanelor | m2 | 200,000 |
| 37 | CN53A | Grunduireasuprafetelorinterioare a peretilorsitavanelor | m2 | 200,000 |
| 38 | CN06A | Vopsitoriiinterioare cu vopsea pe baza de copolimerivinilici in emulsieapoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 200,000 |
|  |  | 1.5. Tavanul |  |  |
| 39 | CK29F | Tavanesuspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusivsistemul-grila | m2 | 363,300 |
|  |  | 1.6. Pardosele |  |  |
| 40 | TsC53A | Compactareapamintuluicupietris | 100m2 | 1,390 |
| 41 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 20,850 |
| 42 | CG22A | Pardoseli din betonsimpluclasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimpcontinuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafatamai mare de 16 mp | m2 | 139,000 |
| 43 | CC03C | Montareplasesudate la inaltimimaimicisauegale cu 35 m, la placi | kg | 420,000 |
| 44 | CG01A | Strat suportpentrupardoseliexecutat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 363,200 |
| 45 | CG49A | Executareaacopeririiantibacteriale din vinilomogen (linoleum medical), la pardoseliLinoleom medical gr 2.5mm clasa de uzura 34/43 | m2 | 363,200 |
|  |  | 1.7. Electricitatea |  |  |
| 46 | RpEA05A k = 0.5 man | Montareatubuluiflexibilizolant, usor, cu invelisflexibil din material plactic (IPFY), avinddiametrul pina la 15 mm | m | 750,000 |
| 47 | RpED01A | Montareacablurilorpentruenergieelectrica, VVG 3*1,5 | m | 650,000 |
| 48 | RpED01A | Montareacablurilorpentruenergieelectrica, VVG 3*2,5 | m | 100,000 |
| 49 | RpEE03A | Montareaprizelorbipolareconstructienormala din bachelitasauaminoplast, simpla, dubla, constructieimpermeabila, etanse, etansemetalicasausimilare, montateingropat sub tencuialasauaparent pe dibluri din lemnsau plastic | buc | 4,000 |
| 50 | RpEE01A | Montareainterupatoarelorunipolaresaubipolare de 10-25 A, de constructienormala, impermeabilesauetanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalicasauportelan, montateingropatsauaparent pe dibluri din lemnsau plastic, racordate la conductori de cuprusaualuminiu | buc | 6,000 |
| 51 | RpEF02B | Montareacorpului de eluminatincorporat 600x600 mm ,LED ,48w,6500k | buc | 35,000 |
|  |  | 2. Lucrari de reparatie a bibliotecii, sala de calculatoaresibiroului |  |  |
|  |  | 2.1. Demolari |  |  |
| 52 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieliinterioaresauexterioaredriscuitela tavane (stratul de tencuiala ) | m2 | 108,000 |
| 53 | RpCK41A | Desfacereapardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 108,000 |
|  |  | 2.2. Peretii |  |  |
| 54 | CN54A | Aplicareamanuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la peretisitavaneinterioare | m2 | 211,900 |
| 55 | RpCJ12A | Tencuieliinterioaresiexterioaresclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosimemedie, la pereti din betonsaucaramida, cu suprafete plane | m2 | 10,000 |
| 56 | CF50B | Tencuieliinterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestecuscat pe baza de ipsos, la peretisiperetidespartitori, prepararemanuala a mortarului. | m2 | 211,900 |
| 57 | CF57A | Aplicareamanuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeteleperetilor, coloanelorsitavanelor | m2 | 211,900 |
| 58 | CN53A | Grunduireasuprafetelorinterioare a peretilorsitavanelor | m2 | 211,900 |
| 59 | CN06A | Vopsitoriiinterioare cu vopsea pe baza de copolimerivinilici in emulsieapoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 211,900 |
|  |  | 2.3. Tavanul |  |  |
| 60 | CK29F | Tavanesuspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusivsistemul-grila | m2 | 108,000 |
|  |  | 2.4. Pardosele |  |  |
| 61 | TsC53A | Compactareapamintuluicupietris | 100m2 | 1,080 |
| 62 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 16,200 |
| 63 | CG22A | Pardoseli din betonsimpluclasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimpcontinuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafatamai mare de 16 mp | m2 | 108,000 |
| 64 | CC03C | Montareplasesudate la inaltimimaimicisauegale cu 35 m, la placi | kg | 333,000 |
| 65 | CG01A | Strat suportpentrupardoseliexecutat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 108,000 |
| 66 | CG49A | Executareaacopeririiantibacteriale din vinilomogen (linoleum medical), la pardoseliLinolium medical gr 2.5 mm ,clasa de uzura 34/43 | m2 | 108,000 |