## Caiet de sarcini
Anexa nr. 21 la Documentația standard nr. 115 din “15” septembrie 2021
CAIET DE SARCINI
Bunuri
Obiectul: Reactivi și consumabile de laborator necesare realizării procesului didactic (repetat)
Autoritatea contractantă: Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165
1. Descriere generală. Informaţii
N/o | Denumirea bunurilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Unitatea de masura | Cantitatea | Valoarea estimată, fără TVA
1 | Acid ascorbic (pastile) | ambalaj: blister - 10 pastile | bucată | 20 | 83
2 | Acid glutamic (pastile) | ambalaj: blister - 10 pastile | bucată | 20 | 333
3 | Acid clavulanic, C8H9NO5 | (chimic pur), ambalaj - vas de sticlă sau plastic cu capac ermetic | kg | 1 | 7500
4 | Acid siliciowolframic, H6O41SiW12 | (chimic pur), ambalaj - vas de sticlă sau plastic cu capac ermetic | g | 100 | 1900
5 | Anticorpi monoclonali anti-AI | ambalaj: flacon 10 ml | flacon | 1 | 117
6 | Anticorpi monoclonali anti-Kell | ambalaj: flacon 5-10 ml | flacon | 2 | 42
7 | Anticorpi monoclonali anti-D IgG | ambalaj: flacon 10 ml | flacon | 1 | 42
8 | Anticorpi monoclonali anti-C | ambalaj: flacon 5 ml | flacon | 1 | 250
9 | Anticorpi monoclonali anti-c | ambalaj: flacon 5 ml | flacon | 1 | 250
10 | Anticorpi monoclonali anti-E | ambalaj: flacon 5 ml | flacon | 1 | 250
11 | Anticorpi monoclonali anti-e | ambalaj: flacon 5 ml | flacon | 1 | 250
12 | Chlamidia Trachomatis | set pentru determinarea anticorpilor anti-antigenele Ch. trachomatis. Metoda de cercetare: ELISA, 96 teste inclusiv controlurile și calibratori | set | 1 | 1200
13 | Cloracetonă 95% | (chimic pur), ambalaj - vas de sticlă sau plastic cu capac ermetic | litru | 0.5 | 1950
14 | Cloralhidrat | ambalaj: flacon 50 g | flacon | 1 | 67
15 | Clorură de Ca 10% | ambalaj: cutie 10 fiole | cutie | 10 | 150
16 | Dexametazonă, C22H29FO5 | (chimic pur), ambalaj - vas de sticlă sau plastic cu capac ermetic | g | 100 | 6667
17 | Eritrocite standard | Eritrocite standard | flacon | 1 | 167
18 | Fixanal de 0,1 N |  |  |  | 2708
18.1 | Fixanal de 0,1 N, KIO3 | (chimic pur), ambalaj: set - 6 fiole | set | 5
18.2 | Fixanal de 0,1 N, NaNO2 | (chimic pur), ambalaj: set - 6 fiole | set | 5
18.3 | Fixanal de 0,1 N, NaOH | (chimic pur), ambalaj: set - 6 fiole | set | 5
19 | Izatina | (chimic pur), ambalaj - vas de sticlă sau plastic cu capac ermetic | g | 100 | 900
20 | Molibdofosfowolframat de sodiu | (chimică pur), ambalaj - vas de sticlă sau plastic cu capac ermetic | g | 400 | 4167
21 | N,N-Difenilformamida, C3H7NO | (chimică pur), ambalaj vas de sticlă sau plastic cu capac ermetic | litru | 0.3 | 200
22 | Orcină, C7H8O2 | (analitică), ambalaj vas de sticlă sau plastic cu capac ermetic | g | 400 | 5250
23 | Para-benzilaminosalicilat de calciu (BEPASC), C28H20CaN2O2 | (chimică), ambalaj vas de sticlă sau plastic cu capac ermetic | g | 600 | 4583
24 | Panel eritrocitar 10 hematii |  | bucată | 1 | 5833
25 | Permanganat de kaliu | ambalaj vas de sticlă cu capac ermetic | g | 5 | 100
26 | Ser diagnostic standard anti-A, anti-B, anti-D IgM, Kell |  | flacon | 1 | 100
27 | Mănuși de unică folosință | Utilizare: Manipulare probe, lucrări sterile, protecție chimică/biologică. Caracteristici: Mănuși de unică folosință, fără pudră, pentru protecție în medii medicale și de laborator. Material: Nitril Mărime: S Ambalare: 100 bucăți/cutie | cutie | 4 | 400
28 | Soluție de alcool etilic | Utilizare: pentru biologie moleculară. Caracteristici: Soluție de alcool etilic (96-100%) de calitate înaltă, nu conține resturi de metanol, marca CE, (cantitatea, litri) Termen de valabilitate: Determinat în funcție de condițiile de depozitare, valabilitate îndelungată la păstrarea corectă. Condiții de păstrare: A se păstra într-un loc uscat, la temperatura camerei, departe de surse de căldură și foc. Nr de unități în set: 25 L. | set | 1 | 1300
29 | Set Coombs | flacon 10 ml | set | 1 | 79
30 | Sulfat de chinină, [C20H24O2N2]2*H2SO4*2H2O | (chimic pur), ambalaj vas de sticlă sau plastic cu capac ermetic | g | 500 | 1250
31 | Tetrametilbenzidină (TMB) | Ambalaj: flacon 10 g | flacon | 1 | 7000
32 | Glutationreductaza (GR) | Ambalaj: flacon 1 g | flacon | 1 | 825
33 | Multitest CD3/CD16 + CD56/CD45/CD19 | Pentru imunofenotiparea limfocitelor CD3/CD16+CD56/CD45/CD19 Forma: lichid Împachetarea minimală: (1 flacon = 50 teste) Compatibil cu flaucitometrul BD Facs Via TM Certificare: certificat de calitate la livrare. | set | 1 | 17180
34 | Multitest CD3/CD8/CD45/CD4 | Pentru imunofenotiparea limfocitelor CD3/CD8/CD45/CD4 Forma: lichid Împachetarea minimală: (1 flacon = 50 teste) Compatibil cu flaucitometrul BD Facs Via TM Certificare: certificat de calitate la livrare. | set | 1 | 15780
35 | Ac Microlance 3 30 G x ½ | Utilizare: pentru injecții paravertebrale. Caracteristici: plasticv și ac din fier. Ambalaj: set 100 bucăți | set | 2 | 537
36 | Bandă metrică | Banda retractabilă pentru măsurarea corpului | bucată | 12 | 1550
37 | Balanțe Mohr de mână farmaceutice | cu capacitatea de măsurare a greutății până la 5 g | bucată | 10 | 6500
38 | Balon termorezistent cu fund plat de sticlă, 100 ml |  | bucată | 50 | 2200
39 | Bastonaşe de sticlă, lungimea 30 cm |  | bucată | 30 | 150
40 | Bare magnetice pentru agitatorul magnetic |  |  |  | 550
40.1 | Bare magnetice pentru agitatorul magnetic 4,5x12 mm |  | bucată | 6
40.2 | Bare magnetice pentru agitatorul magnetic 6x10 mm |  | bucată | 6
40.3 | Bare magnetice pentru agitatorul magnetic 6x25 mm |  | bucată | 6
41 | Bulb de cauciuc pentru pipete, 2 ml |  | bucată | 50 | 6700
42 | Carduri cu eprubete încorporate pentru testare Ag cu Ac monoclonali |  | bucată | 5 | 83
43 | Cateter pentru insuflare intestinală unică | Utilizare: pentru insuflări rectale și vaginale. Caracteristici: plastic. Ambalaj: set 50 bucăți | set | 5 | 2315
44 | Cleme pentru tuburi de cauciuc | Ambalaj: cutie 30 bucăți | cutie | 1 | 42
45 | Cuțit pentru secționare |  |  |  | 3000
45.1 | Cuțit pentru secționare, 260 mm | de tip Celledge T260 Trimming Blade Handle sau analog | bucată | 1
45.2 | Cuțit pentru secționare, 130 mm | de tip Celledge T130 Trimming Blade Handle sau analog | bucată | 1
45.3 | Cuțit pentru secționare, 80 mm | de tip Feather F80P Trimming Knife Handle sau analog | bucată | 2
45.4 | Cuțit pentru secționare, 80 mm mini | de tip Feather Trimming Blade Handle F-80 mini sau analog | bucată | 2
46 | Geantă pentru setul de management al căilor aeriene |  | bucată | 5 | 833
47 | Teste și ace pentru glucometru |  |  |  | 2917
47.1 | Teste pentru glucometru | Teste pentru glucometrul Abbott FreeStyle Precision sau Bionime Righitest GM300. Ambalaj: cutie 50 bucăți | cutie | 10
47.2 | Ace pentru glucometru | Ace pentru glucometrul Abbott FreeStyle Precision sau Bionime Righitest GM300. Ambalaj: cutie 50 bucăți | cutie | 10
48 | Dispenser portabil chirurgical | activare cu cotul | bucată | 4 | 6667
49 | Kit autohemotransfuzie | Utilizare: în timpul procedurii pentru autohemoterapie majoră; Caracteristici: 1. conexiune cu filtru sistem, de control debit. Recipient de 300 ml cu filtru de sânge și valve injecție, perfuzie cu sistem de control debit; 2. citrat de sodiu (necesar 3 fiole) 3.13%, 10 ml; 3. robinet cu 3 căi; 4. set de puncție venoasă; Ambalaj: individual; Livrare: conform recomandării producătorului | bucată | 45 | 56250
50 | Hemoglobinometru |  | bucată | 15 | 4375
51 | Hârtie abrazivă |  | metru | 10 | 167
52 | Hârtie de filtru |  |  |  | 666
52.1 | Hârtie de filtru, diametrul 2,5 cm | Ambalaj: cutie 50 bucăți | cutie | 4
52.2 | Hârtie de filtru, diametrul 5 cm | Ambalaj: cutie 50 bucăți | cutie | 4
53 | Lupă mecanică | mărime 2,5 - 4,0 cu diametrul 80 - 90 mm. | bucată | 1 | 45
54 | Mojar cu pistil | din sticlă, diametrul 60 mm, volum 90 ml | bucată | 5 | 1042
55 | Planșete din plastic | cu 50 godeuri | bucată | 30 | 125
56 | Pulverizator pentru cromatografie |  | bucată | 5 | 2920
57 | Set prelevare test Papanicolau convențional | ambalaj: set ce include materiale generale (1 specul, 1 musama) și speciale (2 lamele de sticlă, 1 periuță (Ayres) și 1 spatulă | set | 10 | 834
58 | Set prelevare test Papanicolau în mediu lichid | ambalaj: set ce include materiale generale (1 specul, 1 musama) și speciale (1 flacon cu soluție de conservare a materialului, 1 periuță (Cytobrush)) | set | 10 | 834
59 | Șorț de protecție PVC |  | bucată | 3 | 200
60 | Borcane de sticlă borosilicată brună | Recipient cu capac, material: sticlă, capacitate: 1000 ml, diametru fund:105x105 mm, înălțime: 185 mm, diametru gură: 80mm | bucată | 20 | 2500
Valoarea totală estimată |  |  |  |  | 192875
2. Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor Termenii și condițiile de livrare solicitați: maxim 45 zile din momentul semnării contractului, la sediul indicat de către Cumpărător. 3. Mostre Operatorul economic prezintă Declarația privind prezentarea la solicitare a mostrelor sau Instrucțiunilor/Cataloagelor de la producător în termen de 3 zile lucrătoare. 4. Documente obligatorii la depunerea ofertei Operatorul economic va prezenta obligatoriu documentele menționate în Anunțul de participare. 5. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor Operatorul economic va prezenta obligatoriu documentele justificative aferente DUAE menționate în Anunțul de participare. Autoritatea contractantă: Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” Data „27” aprilie 2026