Lotul VIII. Specificatii standart p-u investigatii imunologice

| N.o. | Cod CPV | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor | Unitatea de măsură | Cerinte specifice, generale | Cantitatea solicitata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33696500-0 | HB sAg 96 teste Elisa | cutii | 20x96 | teste |
| 2 | 33696500-0 | HBs Ag teste expres(cartedje) | teste | 700 | cartedje |
| 3 | 33696500-0 | Toliclon Anti A fl 10ml cu pipeta dozator | flac | 25 | - |
| 4 | 33696500-0 | Toliclon Anti B fl 10ml cu pipeta dozator | flac | 25 | - |
| 5 | 33696500-0 | Toliclon Anti Dsuper fl 10ml cu pipeta dozator | flacoane | 25 | - |
| 6 | 33696500-0 | Toliclon Anti AB fl 10ml cu pipeta automat | flacoane | 5 | - |
| 7 | 33696500-0 | Toliclon Anti D (Ig G)fl 10ml | flacoane | 5 | - |
| 8 | 33696500-0 | HCV sumar casete(teste expres) | teste | 200 | Teste expres |
| 9 | 33696500-0 | Anti HBcor sumar (test expres) | teste | 30 | Teste expres |
|  |  | Denumirea testului imunologic | Cerinte pentru test | Metoda | Cantitate |
| 10 | 33696500-0 | ASLO-LATEX | Cerinţe generale* + notă* | Latex-Test | 150ml |
| 11 | 33696500-0 | RF-LATEX | Cerinţe generale* + notă* | Latex-Test | 150ml |
| 12 | 33696500-0 | CPR-LATEX | Cerinţe generale* + notă* | Latex-Test | 150ml |
|  | Valoarea estimata (se va indica pentru fiecare lot aparte fara TVA) |  |  |  | 24000.0 |

| Cerinţe generale: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare si punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. La cerere de prezentat monstre p+u testare în termen de 5 zile calendaristice după comunicarea scrisă despre acceptarea ofertei. Ofertatntul să asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a monstrelor. În set să fie prezenţi toţi reagenţii p+u reacţie. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sunt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. În instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitate nu mai mică de 99,8%. 4. Setul să conţină controlul pozitiv şi negative inclusiv cu instructiunile in limba de stat sau rusa. Notă: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ofertanţii vor prezenta certificate sau alte documente prin care vor dovedi că reagenţii, trusele, test sistemele se păstrează pina la livrare în condiţii prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc.) . |  |  |  |  |  |  |  |