| Construcția linie electrice 10kV pentru al doilea racord la statia de pompare a apelor uzate a SA ''Apa- Canal Chisinau'', situata pe str.Ion Pruncul 4/1, or. Vatra, mun.Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Montarea pilonului LEA-10kV |  |  |
| 1 | 33-04-003-13 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6- 10 kV cu traverse cu adaosuri duble: cu un singur picior | buc | 1,000 |
| 2 |  | Pilon din beton armat CB 105-5 | buc | 1,000 |
| 3 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Montarea accesoriilor si LEA-10kV |  |  |
| 4 | 33-04-031-3 | Montarea utilajului punctelor de sectionare: pe stilpi din beton armat a sustinerilor LEA | 1 punct | 1,000 |
| 5 |  | Однополюсный предохранитель CUT-OUT | buc | 6,000 |
| 6 | 33-04-009-2 | Suspendarea in localitate nepopulata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor | 1 km | 0,036 |
| 7 |  | Fir AC 1x70mm2 | m | 36,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Executarea santurilor (pentru cablu) |  |  |
| 8 | TsA16D2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare cu obstacol | m3 | 11,340 |
| 9 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t | 19,890 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | TrB01B1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m (транспортировка тачками песка для засыпки кабеля в траншеях) | t | 5,670 |
| 11 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri - Teava PE dn=63 mm | 1 km | 0,030 |
| 12 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri - Teava PE dn=110 mm (pentru traversari) | 1 km | 0,015 |
|  |  | Capitolul 1.4. Astuparea santurilor |  |  |
| 13 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 7,560 |
| 14 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare | m3 | 7,560 |
|  |  | Capitolul 1.5. Fundatia postului de transformare |  |  |
| 15 | TsA17C1 | Sapatura manuala de pamint, in gropi de fundatii poligonale sau circulare monobloc, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditatea naturala fara sprijiniri latime < 1m, adincime < 2,5 m, teren toarte tare | m3 | 6,400 |
| 16 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t | 10,240 |
| 17 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1,600 |
| 18 | 33-04-029-3 | Executarea fundatiilor pentru substatii complete de transformare tip chiosc: cu asezarea pe suprafata orizontala a 4 grinzi de consolidare | buc | 1,000 |
| 19 |  | Bloc FPT 24.4.8-G | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Realizarea solutiei constructive - Punct de racord 10kV |  |  |
| 20 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 0,030 |
| 21 |  | ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ ПА 2-2 (CLEMA) | buc | 3,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 2.2. Realizarea solutiei constructive - Punct de deconectare 10kV Pilon 5D/2 |  |  |
| 22 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 3,000 |
| 23 |  | Siguranta fuzibila ПК-12-20 | buc | 3,000 |
| 24 | 08-01-015-10 | Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV | set | 1,000 |
| 25 |  | DESCARCATOR ОПН-10 (POLIMER) | buc | 3,000 |
| 26 | 08-02-305-4 | Traversa pe stilp | buc | 5,000 |
| 27 |  | TRAVERSA M 2-10-SP | buc | 1,000 |
| 28 |  | Constructie sub CUT-OUT | buc | 1,000 |
| 29 |  | Constructie sub descarcatoare | buc | 1,000 |
| 30 |  | Кронштейн КМ-1 | buc | 2,000 |
| 31 | 08-02-165-5 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 3,000 |
| 32 |  | Mufe 1 ПKHT-10-35/50-B | buc | 3,000 |
| 33 | 08-02-305-1 | Bratara pe stilp | buc | 6,000 |
| 34 |  | Хамут Х1 | buc | 6,000 |
| 35 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m | 0,100 |
| 36 |  | Otel rotund d=10mm | m | 10,000 |
| 37 |  | VOPSEA NEAGRA PF-115 | litri | 0,045 |
| 38 | 08-01-052-4 | Izolator de sustinere, tensiune pina la 20 kV | buc | 8,000 |
| 39 |  | IZOLATOR PS 70 | buc | 8,000 |
| 40 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 0,340 |
| 41 |  | CERCEL (СЕРЬГА) SR 7-16 | buc | 4,000 |
| 42 |  | ЗАЖИМ БОЛТОВОЙ НБ 2-6а | buc | 3,000 |
| 43 |  | URECHIUSA U 1-7-16 | buc | 4,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 |  | ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ PS 2-1(CLEMA) | buc | 7,000 |
| 45 |  | ЗАЖИМ А2А-50-7 | buc | 9,000 |
| 46 |  | Звено Промежуточное ПРТ-7-1 | buc | 3,000 |
| 47 |  | Clema sustinere PGN-2-6 | buc | 1,000 |
| 48 |  | Clema pentru cablu KO-40Tp | buc | 3,000 |
| 49 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe pilon | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Realizarea solutiei constructive - Punct de deconectare 10kV Pilon 5D/1 |  |  |
| 50 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 3,000 |
| 51 |  | Siguranta fuzibila ПК-12-20 | buc | 3,000 |
| 52 | 08-01-015-10 | Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV | set | 1,000 |
| 53 |  | DESCARCATOR ОПН-10 (POLIMER) | buc | 3,000 |
| 54 | 08-02-305-4 | Traversa pe stilp | buc | 3,000 |
| 55 |  | TRAVERSA M 2-10-SP | buc | 1,000 |
| 56 |  | Constructie sub CUT-OUT | buc | 1,000 |
| 57 |  | Constructie sub descarcatoare | buc | 1,000 |
| 58 | 08-02-305-1 | Bratara pe stilp | buc | 6,000 |
| 59 |  | Хамут Х1 | buc | 6,000 |
| 60 | 08-01-052-4 | Izolator de sustinere, tensiune pina la 20 kV | buc | 14,000 |
| 61 |  | IZOLATOR PS 70 | buc | 14,000 |
| 62 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 0,350 |
| 63 |  | ЗАЖИМ БОЛТОВОЙ НБ 2-6а | buc | 3,000 |
| 64 |  | URECHIUSA U 1-7-16 | buc | 6,000 |
| 65 |  | CERCEL (СЕРЬГА) SR 7-16 | buc | 3,000 |
| 66 |  | Звено Промежуточное ПРТ-7-1 | buc | 7,000 |
| 67 |  | ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ ПА 2-2 (CLEMA) | buc | 3,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 |  | ЗАЖИМ А2А-50-7 | buc | 12,000 |
| 69 |  | Clema sustinere PGN-2-6 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Postul de transformare |  |  |
| 70 | 08-01-025-1 | Substatia de transformatori completa, tensiune pina la 10 kV, cu transformator, putere pina la 400 kV А (Post de transformare KKTP-100kVA 10/0.4kV) | buc | 1,000 |
| 71 | 08-01-001-1 | Transformator cu trei faze de 35 kV, putere, kV А: 250 (Trasnformator TMG-100/10 Y1) | buc | 1,000 |
| 72 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 3,000 |
| 73 |  | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПКТ 011-10-10A-31,5 У3 | buc | 3,000 |
| 74 | 08-03-574-3 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 35 mm2 | 100 fire | 0,030 |
| 75 |  | Papuc de cablu DL 35 mm2 | buc | 3,000 |
| 76 |  | TUBE TYТ - 30/15 KBT | m | 0,600 |
| 77 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare | buc | 1,000 |
| 78 |  | Autocolant ''Pericol de electrocutare'' | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.5. Panou de evidenta PEv-1 |  |  |
| 79 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (Dulap BZUM-TF-03) | buc | 1,000 |
| 80 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (ZMG-405CR) | buc | 1,000 |
| 81 | RpEQ04A | Montarea cutiei cu cleme | buc | 1,000 |
| 82 |  | Cutie cu cleme КИ УЗ | buc | 1,000 |
| 83 | 08-03-525-3 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A | buc | 2,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 |  | Intrerupator de circuit ВР32И-250А | buc | 2,000 |
| 85 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 | buc | 1,000 |
| 86 |  | Intrerupator automat BA88-32 In=125A | buc | 1,000 |
| 87 | 08-01-053-1 | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV | buc | 3,000 |
| 88 |  | Transformator de curent ТТИ-А 125/5А cl. 0.5 | buc | 3,000 |
| 89 | 08-01-015-10 | Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV | set | 1,000 |
| 90 |  | Limitator de supratensiune ОПС1-В | buc | 1,000 |
| 91 | 08-02-163-1 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 10,000 |
| 92 |  | Manusa termoretractabila ПТК 4-35/50 | buc | 10,000 |
| 93 | 08-02-144-5 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2 | 100 buc | 0,400 |
| 94 |  | Papuc de cablu TA 50-10-9 | buc | 20,000 |
|  |  | Capitolul 2.6. Panou de evidenta PEv-2 |  |  |
| 95 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (Dulap BZUM-TF-03) | buc | 1,000 |
| 96 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (ZMG-405CR) | buc | 1,000 |
| 97 | RpEQ04A | Montarea cutiei cu cleme | buc | 1,000 |
| 98 |  | Cutie cu cleme КИ УЗ | buc | 1,000 |
| 99 | 08-03-525-3 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A | buc | 2,000 |
| 100 |  | Intrerupator de circuit ВР32И-250А | buc | 2,000 |
| 101 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 | buc | 1,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 |  | Intrerupator automat BA88-32 In=125A | buc | 1,000 |
| 103 | 08-01-053-1 | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV | buc | 3,000 |
| 104 |  | Transformator de curent ТТИ-А 125/5А cl. 0.5 | buc | 3,000 |
| 105 | 08-01-015-10 | Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV | set | 1,000 |
| 106 |  | Limitator de supratensiune ОПС1-В | buc | 1,000 |
| 107 | 08-02-165-1 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 3,000 |
| 108 |  | Manson terminal 1 ПКВТ-10-35/50-Б | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 2.7. Productia de cablu |  |  |
| 109 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,360 |
| 110 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 | 100 m | 0,720 |
| 111 |  | Nisip cernut | m3 | 3,780 |
| 112 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m | 1,450 |
| 113 |  | Cablu NA2XS(F)2Y 1x50mm2 | m | 105,000 |
| 114 |  | Cablu AVVGng-LS 4x50 | m | 40,000 |
| 115 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,420 |
| 116 | 08-02-143-2 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator | 100 m | 0,840 |
| 117 |  | Caramida fara gauri 205x100x50mm | buc | 350,000 |
| 118 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,400 |
| 119 |  | Cablu AVVGng-LS 4x50 | m | 40,000 |
| 120 | 08-02-405-1 | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2 | 100 m | 0,150 |
| 121 |  | Fir electric PV3 1x2,5mm2 | m | 15,000 |
|  |  | Capitolul 2.8. Jgheaburi |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 122 | 08-02-396-1 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m | 100 m | 0,180 |
| 123 |  | Jgheab metalic neperforat cu capac 100x100x2000mm | m | 18,000 |
|  |  | Capitolul 2.9. Priza de pamint |  |  |
| 124 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 0,900 |
| 125 |  | Otel rotund zincat dn=20 mm | m | 27,000 |
| 126 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,200 |
| 127 |  | Banda din otel zincat 40x4mm | m | 20,000 |
|  |  | Capitolul 2.10. Etansarea trecerilor la racordul cablurilor |  |  |
| 128 | 08-02-155-1 | Etansarea trecerilor la racordul cablurilor in incaperi explozibile cu masa de compactare | trecere | 2,000 |
| 129 |  | Spuma antiinflamabila 750 ml | buc | 3,000 |
| 130 |  | Presetupa dn=63 mm | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 2.11. Lucrari de reglare |  |  |
| 131 | 1-11-010-2 | Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m | 1 masurare | 1,000 |
| 132 | 1-11-011-1 | Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint | 100 puncte | 0,260 |
| 133 | 1-11-013-1 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | 1 recept de cur | 6,000 |
| 134 | 1-10-010-1 | Schema de control cu ajutorul aparatelor electrice de masurat | 1 schema | 2,000 |
| 135 | 1-03-002-5 | Intreruptor tripolar cu declansator electromagnetic, termic sau combinat, curent nominal pina la 200 A | buc | 2,000 |
| 136 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 3,000 |
| 137 | RpEQ08A | Plecarea si intoarcerea de la locul de munca | 1 km | 220,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 138 |  | Post de transformare KKTP-100kVA 10/0.4kV | buc | 1,000 |
| 139 |  | Trasnformator TMG-100/10 Y1 | buc | 1,000 |
| 140 |  | Dulap BZUM-TF-03 250A | buc | 2,000 |
| 141 |  | Contor electronic ZMG-405CR | buc | 2,000 |
| 142 |  | Antena pentru contor | buc | 2,000 |
| 143 |  | Modem pentru contor | buc | 2,000 |