Caiet de sarcini

pentru  achiziţia  lucrărilor

Obiectul  CS:   Construcția unui  depozit  provizoriu  pentru  păstrarea  materialelor de reparație

| Nr. | Cod CPV | Denumirea lucrărilor | UM | Cantitatea | Suprafața m² | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimativă, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45262410-8 | Construcția unui depozit provizoriu pentru păstrarea materialelor de reparație | depozit | 1 | 180 | Formular nr.1 | 680 000, 00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  | 680 000,00 |

1.   Descrierea generală. Temeni de execuție:

1.1 Lucrările se vor desfășura:  în mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, Sursa nr. 1

  - Perioada de executare a lucrărilor: 01.04.2025-30.07.2025

- Informații și proiectare

2.1 Lucrările  vor fi efectuate  în baza proiectului existent.

- Scopul achiziției:

  - Scopul  construcției  depozitului  este  gestionarea  rezervelor materiale  ale întreprinderii, și anume: primirea, depozitarea, distribuirea și expedierea materialelor și echipamentelor în  conformitate cu necesitățile întreprinderii.

- Materialele,  compatibilități,  reglementari  tehnice  și  standarde  utilizate:

4.1 Materiale necesare pentru efectuarea lucrărilor vor fi asigurate de către Executant.

4.2 Materialele nu trebuie sa posede distrugeri sau defecţiuni.

4.3 La livrarea materialelor la obiect se va prezenta certificatul de calitate sau agrementul  tehnic al tuturor materialelor.

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | NCM L.01.03:2015 | Norme metodologice şi clasificatorul lucrărilor de reparaţie a сlădirilor și obiectelor din domeniile economiei naţionale |
|  | NCM C.02.03-2004 | Clădiri de depozitare. Înlocuiește СНиП 2.11.01-85 |
|  | NCM C.04.03:2015 | Învelitori. Norme de proiectare. Înlocuieşte NCM C.04.03-2005 |
|  | NCM E.02.02:2016 | Fiabilitatea elementelor de construcții și terenurilor de fundații. Principii de bază |
|  | CP E.04.03-2005 | Protecția anticorosivă a construcțiilor şi instalaţiilor |
|  | NCM F.01.03-2009 | Reguli de execuție, controlul calității și recepția terenurilor de fundațiilor |
|  | CP F.01.02-2008 | Proiectarea şi construcția temeliilor şi fundațiilor pentru clădiri şi instalații |
|  | СНиП 3.03.01-87 | Несущие и ограждающие конструкции. Правила производства и приемки работ. |
|  | Legea nr.186 din 10.07.2008 | Securității şi sănătații în muncă |
|  | NCM A.08.02:2014 | Instrucția ”Securitateа şi sănătatea muncii în construcţii” |

- Cerințe  privind  construcția unui  depozit  provizoriu. Măsuri organizatorice:

5.1 Prevederile normativului NCM A.08.02:2014 ”Securitateа şi sănătatea muncii în construcţii”               sunt obligatorii de a fi respectate  şi cunoscute de muncitorii implicaţi în procesele de execuţie a        lucrărilor.

  - La  începerea  lucrărilor obligatoriu, Executantul va anunţa inginerul responsabil al Beneficiarului pentru  efectuarea lucrărilor respective, moment în care se va face cunoştinţă cu obiectul de reparaţie.

  - Executantul  în ziua finalizării  lucrărilor va anunţa inginerul responsabil al Beneficiarului pentru a verifica calitatea şi cantitatea lucrărilor executate.

  - Asigurarea siguranței și protecției materialelor  și  mărfurilor   depozitate  împotriva deteriorării și  furtului.

  - Ordinea și  organizarea  depozitării materialelor, echipamentelor  și  pieselor de schimb  trebuie să asigure siguranța  lor calitativă și cantitativă pentru o perioadă specificată, livrarea și expedierea în timp  util  și  neântreruptă la destinație în cantitățile necesare.

  - Din  exteriorul depozitului, Executantul  trebuie să amenajeze drumuri de acces,  puncte oarbe și șanțuri  pentru  drenarea ploii și a apei topite.

- Alte condiţii:

6.1 Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele proprii.

6.2 Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

6.3   Muncitorii vor fi asiguraţi de către Executant cu echipament individual de protecţie corespun-

zător lucrărilor efectuate.

6.4 Pe timp nefavorabil (caniculă, precipitaţii abundente etc.), la solicitarea Executantului, Beneficiarul  este  în  drept  să  suspende  lucrările  de execuţie  urmând a fi reluate în condiţii normale iar Executantul va lua  în calcul de a avea o rezervă  de  timp  pentru  a se încadra în termenul  prescris  în contractul  semnat  de  Părţi.

- Volumul  lucrărilor  de construcție:

7.1   Lista  cu  cantitățile de lucrări (detaliate) sunt prezentate în  Anexa nr. 1 al Caietului de sarcini.

7.2 ”TERMOELECTRICA” S.A. își  rezervă  dreptul  de a  modifica  volumul  lucrărilor  în limita prevederilor legale  astfel  încât   lucrările   să  fie  îndeplinite  calitativ  și  obiectul  să  fie finalizat.

7.3  Beneficiarul este  îndreptățit  să  modifice  volumul  lucrărilor,  despre care  fapt  va  înștiința  în scris  Executantul  cu  cel  puţin  5 zile până  la  începutul  executării  acestora.

7.4  Modificarea volumului lucrărilor contractuale de către Beneficiar nu generează vreo răspundere pentru acest fapt.

- Cerințe privind calculul costului:

8.1 Estimarea   costului   lucrărilor   date  va  fi  realizată  în conformitate  cu WinSmeta, conform

ordinul  intern al ”TERMOELECTRICA” SA  nr. 195  din 26.12.2024. https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-de-catre-antreprenor/

8.2 Ofertele  de  preţ  vor fi prezentate sub formă de deviz indicând  manopera,  resursele  materiale necesare  și  mecanismele (Forma 3, 5, 7).

8.3  Costul  lucrărilor   va fi  exprimat  în lei fără  TVA  per  fiecare   poziție  în   parte și vor  rămâne   neschimbate  pe  toată  perioada  de derulare a contractului.

8.4 Costul  lucrărilor   va  include  toate cheltuielile  aferente suportate de către Executor pentru îndeplinirea  volumului de lucrări.

- Condiţii de recepţie a lucrărilor:

9.1 Beneficiarul  urmează   să  recepţioneze  lucrările  efectuate  în termen  de 30 zile  calendaristice  prin  semnarea  procesului-verbal  de  recepţie a lucrărilor,  sau  să  remită în același termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor

  - În  cazul  în care  se  constată  existenţa  unor  lipsuri şi/sau deficienţe, acestea vor fi aduse la  cunoştinţa   Executantului,   stabilindu-se  termeni   necesari  pentru  finalizare  sau   remediere.

  - Lichidarea  deficiențelor  se  efectuează  din  contul Executantului,  inclusiv în partea   materialelor necesare pentru înlăturarea acestora.

  - După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficienţelor, părţile vor efectua din

nou  recepţia. În funcţie de constatările  făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei:

Limba utilizată la întocmirea ofertei: limba română.

  - Deviz de cheltuieli.

  - Date generale  despre participant.

10.3  Documente confirmative, care atestă dreptul de a executa lucrări.

10.4  Dovada de experiență  în domeniu  al lucrărilor îndeplinite  în  ultimii 5 ani.

10.5  Declarația ofertantului precum că își  asumă răspunderea de păstrare a secretelor comerciale şi tehnice despre lucrările efectuate şi schemele de execuție.

- Cerinţe de mentenanţă:

11.1 Termenul de garanție a lucrărilor va fi de minimum 5 ani din data semnării procesului-verbal de recepție a lucrărilor.

11.2 Înlăturarea  defecțiunilor  apărute  în  perioada  de  exploatare cu  termenul  de garanţie valabil se va începe în decurs de 3 zile de la data înştiinţării  Executantului de către Beneficiar;

11.3 Lucrările se vor efectua calitativ cu utilizarea materialelor corespunzătoare lucrărilor de

mentenanță  fiind  suportate de Executant.

  - Executarea lucrărilor în volumul prevăzut de documentație de deviz conform termenilor stabiliți.