| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: materiale electrotehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Lot 1 Materiale electrotehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cablu electric |  |  |  | VVG ngd-LS 3x1.5mm2 |  |  |  |
| Cablu electric |  |  |  | VVG ngd-LS 3x2.5mm2 |  |  |  |
| Cablu electric |  |  |  | PV3 2.5mm galben/verde |  |  |  |
| Fir electric |  |  |  | PVS; 3*1,5;cupru |  |  |  |
| Fir electric |  |  |  | PVS; 3*2,5;cupru |  |  |  |
| Cablu AVVGng |  |  |  | Secțiune16 mm²;Numărul de fire 5*;Tip material Aluminiu;Temperatura mediului ambiant la exploatare de la -50°С pînă la +50°С;Model AVVGng. |  |  |  |
| Şina de montare DIN-35 120 cm |  |  |  | Dimensiuni (L x W x H x Ø) 120cm model Din-35 |  |  |  |
| Conexiune forbox |  |  |  | Tensiune (V)450V;Dimensiuni (L x W x H x Ø);10 mm;Tip material Plastic. Model 812.378(set 10buc) |  |  |  |
| Conexiune forbox |  |  |  | Tensiune (V)450V;Dimensiuni (L x W x H x Ø);6 mm;Tip material Plastic.model 812.376(set10buc) |  |  |  |
| Conexiune forbox |  |  |  | Tensiune (V)450V;Dimensiuni (L x W x H x Ø);4 mm;Tip material Plastic.model 812.375(set10buc) |  |  |  |
| Tablou electric |  |  |  | 1-2 module aparent;dimensiuni (mm)120x45x65; Gradul de protectie IP40;Tip montaj Extern |  |  |  |
| Tablou electric |  |  |  | 3-4 module,dimensiuni (mm)120х60х85;gradul de protectie IP40 Tip montaj extern |  |  |  |
| Intrerupator automat diferential |  |  |  | AVDT32 2P 16A 30мА;clasa de declansare B;gradul de protectie IP20 Intensitatea (А)16;Numarul de poli 2;Tensiunea de alim.(V)220 |  |  |  |
| Intrerupator automat diferential |  |  |  | AVDT32 2P 20A 30мА;clasa de declansare B;gradul de protectie IP20 Intensitatea (А)20;Numarul de poli2;Tensiunea de alim.(V)220 |  |  |  |
| Intrerupator automat diferential |  |  |  | AVDT32 2P 25A 30мА;clasa de declansare B;gradul de protectie IP20 Intensitatea (А)25;Numarul de poli 2;Tensiunea de 220V |  |  |  |
| Intrerupator automat |  |  |  | 1P;Car. decl.electromagnetic C ;Curent 16 (A)220/400V;frecvenţa 50Hz;ModelVA47-29 |  |  |  |
| Intrerupator automat |  |  |  | 1P;Car. decl.electromagnetic;Curent 20 (A)220/400V;frecvenţa 50Hz;ModelVA47-29 |  |  |  |
| Intrerupator automat |  |  |  | 1P;Car. decl.electromagnetic;Curent 25 (A)220/400V;frecvenţa 50Hz; |  |  |  |
| Intrerupator automat |  |  |  | 1P;Car. decl.electromagnetic B/C;Curent 10 (A)220/400V;frecvenţa 50Hz; |  |  |  |
| Intrerupator automat |  |  |  | Car. decl.electromagnetic B/C curent 32A 400V; Nr.poli-3p |  |  |  |
| Intrerupator automat |  |  |  | Car. decl.electromagnetic B/C curent 20A 400V; Nr.poli-3p |  |  |  |
| Covoras dielectric |  |  |  | Dimensiuni (L x W x H x Ø)750 x 750 x 6 mm;Culoare negru/verde(cu certificat de verificare) |  |  |  |
| Covoras dielectric |  |  |  | Dimensiuni (L x W x H x Ø)500 x 500 x 6 mm;Culoare negru/verde( cu certificat de verificare) |  |  |  |
| cutie pentru automate 2module |  |  |  | Dimensiuni (L x W x H x Ø)100 x 140 x 93 mm;IP40;exterior |  |  |  |
| Cutie pentru automate 4module |  |  |  | Dimensiuni (L x W x H x Ø)140 x 136 x 95 mm;IP40;exterior |  |  |  |
| Starter S2 |  |  |  | Starter Philips SER WH 4-22 W 220 V;Model SER WH |  |  |  |
| Bec led |  |  |  | Soclu E27, Temperatura culoare (K) 6500 K, Puterea (W) 15 W, Clasa eficienţe ienergetice A+. Tensiune (V) 220 – 240 V |  |  |  |
| Bec led |  |  |  | Soclu E27, Temperatura culoare (K) 6500 K, Puterea (W) 10 W, Clasa eficienţe ienergetice A+. Tensiune (V) 220 – 240 V |  |  |  |
| Tub led |  |  |  | Soclu G13 6400K 1300lm 1200*30mm;220-240V.(conectarea directă) |  |  |  |
| Tub led |  |  |  | Soclu G13 ;puterea 10W;Flux 900 lm;4000K ;dimensiuni 600*30mm ;220-240V;Tip T8 conectarea directă. |  |  |  |
| Panou LED Armstrong |  |  |  | Dimensiuni595x595x26mm;640K;IP44;P=45W;Temperatura culoare 6400 K;Soclu LED. |  |  |  |
| Sursă de alimentare LED(Led driver) |  |  |  | model:056-010-0045;AC175-265V 0,22A 50Hz;DC220-240mA, ;MaxPout:41,4W |  |  |  |
| Bec led |  |  |  | tip Soclu GU 5.3;220-240 V/50Hz;P-3W;18mA;DAY LIGHT |  |  |  |
| Banda izolantă |  |  |  | Culoare Galben/Verde;Dimensiuni (L x W x H x Ø) 20 m x 15mm |  |  |  |
| Banda izolantă |  |  |  | Culoare Verde;Dimensiuni (L x W x H x Ø) 20 m x 15mm |  |  |  |
| Banda izolantă |  |  |  | Culoare Roșu;Dimensiuni (L x W x H x Ø) 20 m x 15 mm |  |  |  |
| Banda izolantă |  |  |  | Culoare Negru;Dimensiuni (L x W x H x Ø) 20 m x 15mm |  |  |  |
| Banda izolantă |  |  |  | Culoare Albastru;Dimensiuni (L x W x H x Ø) 20 m x 15mm |  |  |  |
| Întrerupător dublu exterior |  |  |  | Culoare Alb;Tensiune 250 VCurent 16 A |  |  |  |
| Întrerupător mono exterior |  |  |  | Culoare Alb;Tensiune 250 V;Curent 16 A |  |  |  |
| Priză mono euro exterior |  |  |  | Culoare Alb;Tensiune 250 V;Curent 16 A |  |  |  |
| Priză dublă euro exterior |  |  |  | Culoare Alb;Tensiune 250 V;Curent 16 A |  |  |  |
| Fișă |  |  |  | Nr. Poli2P+N;Curent 16A;Gradul de protecţie IP20;Tensiune220 - 250 V |  |  |  |
| Întrerupător dublu interior |  |  |  | Frecvenţa50 HzTip materialPlastic;Curent 10(A);tensiune230V;IP20 |  |  |  |
| Întrerupător mono interior |  |  |  | Frecvenţa50 HzTip materialPlastic;Curent 10(A);tensiune230V;IP20 |  |  |  |
| Priză mono euro interior |  |  |  | Culoare Alb;Tensiune 250 V;Curent 16 A |  |  |  |
| Priză dublă euro interior |  |  |  | Culoare Alb;Tensiune 250 V;Curent 16 A |  |  |  |
| Sonerie fara fir in priza |  |  |  | Tensiune 12 V;38 melodii; Acumulator2 x AA;Distanța (m)150 m;Culoare Alb/Albastru |  |  |  |
| Cutie de distribuție |  |  |  | Dimensiuni 100 x 100 x 70 mm ;Tipmaterial;Plastic Destinație Exterior;IP65. |  |  |  |
| Coliere cablu |  |  |  | Dimensiuni 3x100 din nailon albe 100 buc |  |  |  |
| Coliere cablu |  |  |  | Dimensiuni 8x300 din nailon albe 100 buc |  |  |  |
| Coliere cablu |  |  |  | Dimensiuni 5x200 din nailon albe 100 buc |  |  |  |
| Cutie de distribuție |  |  |  | Dimensiuni 200 x 200 x 80 mm ;Tipmaterial metal; Destinație Exterior;IP65. |  |  |  |
| Conector VVago |  |  |  | Nr.poli 2 și 4;Diferite dimensiuni. |  |  |  |
| Fișa mobilă |  |  |  | Nr. Poli 3P;Curent 32A;Tensiune 220-240V;IP44(tata) |  |  |  |
| Corp de iluminat stradal |  |  |  | Temperatura culoare (K)6500 K;Puterea100 W;Tensiune230 V;model SPR |  |  |  |
| Autocolant |  |  |  | PERICOL DE ELECTROCUTARE 96 x 110 mm Galben/Negru |  |  |  |
| Autocolant |  |  |  | 220V 40 x 15 mm galben;Dimensiuni40 x 15 mm;CuloareGalben;Model 220V;Bucăți în ambalaj12 |  |  |  |
| Releu termic |  |  |  | HDR 3S-25/z 2,5-4A 440V |  |  |  |
| Contactor |  |  |  | HDC17 6A 50Hz 8kW 220-240V |  |  |  |
| Contactor |  |  |  | LC1E0910M5 9A 50Hz 4kW 440 V220V IP20 |  |  |  |
| Întrerupător mini |  |  |  | 12/230V 20A;Roșu Amio |  |  |  |
| Siguranța cilindrică |  |  |  | 1815550 20*5mm 10A;250V |  |  |  |
| Siguranța fuzibilă |  |  |  | USFULL SOL 16ADC 10*38mm;16A;1000V |  |  |  |
| Siguranța cilindrică |  |  |  | 181585 20*5mm 6,3A;250V |  |  |  |
| Siguranța cilindrică |  |  |  | 181549 20*5mm; 8A; 250V |  |  |  |
| Fișa euro UNEL |  |  |  | 2P+E;16A;220-240V |  |  |  |
| Pile electrice |  |  |  | Tensiune 1,5V tip AA;Gamă MAX Super Alkaline;Model LR6 |  |  |  |
| Pile electrice |  |  |  | Tensiune 1,5V tip AAA;Gamă MAX Super Alkaline;Model LR03 |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |