ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Echipamente de laborator, optice și de precizie.
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție COP.
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IP Liceul Teoretic V. Alecsandri s. Colibași

- IDNO: 1012620010265

- Adresa: s.Colibași str. Libertății

- Numărul de telefon/fax: 029962210, 069071273

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: liceulcolibasi@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): nu se aplică.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 Laborator Biologie |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 38000000-5 | Trusă de disecție | buc | 15 | Trusă de disecție și microscopie, cu fermuar pentru transportare, în componența căreia trebuie să fie cel puțin: 1-2 sonde, 1-2 bisturiuri cu mâner, cel puțin o foarfecă cu vârf drept, cel puțin foarfecă cu vârf încovoiat, 1- 2 pensete, 1- 4 ace de preparare prevăzute cu mâner protector în capăt. | 7.200 |
| 1.2 | 38000000 | Spirtiere cu suport și sită | buc | 8 | Spirtiera din sticla, cu fitil, capacitatea 100-150 ml, pe suport demontabil; cu capac de protecție, cu sită pe piciorușe | 1.584 |
| 1.3 | 38000000 | Spirometru incesiv | buc | 1 | Aparat pentru măsurarea volumului aerului expirat) Înălțimea până la 500 mm. Să conțină ghid (manual) de utilizare pentru profesori. | 480 |
| 1.4 | 38000000 | Hârtie de filtru | buc | 1 | Cutia contine minimum 100 de rondele cu diametrul de 55 -7 5mm. | 68 |
| 1.5 | 38000000 | MICROSCOP MONOCULAR cu iluminare | buc | 10 | Ocular monocular înclinat la 45˚, se roteşte la 360˚, Apertura WF10X, Obiectiv acromatic 4X, 10X, 40X (S), Domeniul de explorare: placă cu sistem de prindere 110X110mm, Stativ de metal fixat stabil de bază cu şuruburi de focusare grosolană şi fină pe cele 2 laturi ale sale, Condensor cu cîmp vizual luminos (N.A 0,65) cu orbire iris, Sursă de lumină: 220V/110V cu bec incandescent. | 25.480 |
| 1.6 | 38000000 | Accesorii pentru microscop | buc | 8 | 1. Lame din stică, termorezistentă, în set 72-100 de bucăți, în cutie de carton/plastic; 2 Lamele pentru acoperirea preparatelor; În Set cel puțin 50 lamele de sticla; Margini șlefuite. | 1.744 |
| 1.7 | 38000000 | Cutii Petri d 100 mm | buc | 15 | Cutie din sticlă, ce nu distorsioneaza imaginea, Material: sticlă borosilicată, Diametru:90-120 mm, Capac: 98-130mm; Inaltime : 18- 22 mm | 435 |
| 1.8 | 38000000 | Mojar cu pistil porțelan | buc | 1 | Mojar portelan smalţuit, diametru interior 80-160 mm, volum 80 -650 ml cu pistil corespunzător mărimii mojarului | 173 |
| 1.9 | 38000000 | Pahar Berzelius | buc | 5 | Pahar Berzelius sticla borosilicate, gradat, cu cioc, 200-250 ml. | 175 |
| 1.10 | 38000000 | Pahar Erlenmaer | buc | 5 | Pahar Erlenmeyer sticla borosilicat, gat înguts 200-250 mm. | 195 |
| 1.11 | 38000000 | Eprubete | buc | 40 | Eprubetedin sticlă termorezistentă. Diametru 12-16 mm. Înălțimea 100 mm-150 mm | 200 |
| 1.12 | 38000000 | Perie de spălat eprubete | buc | 15 | Perie cu mâner. Dimensiune: 18 x 8 x 2 cm/40 x 12,5 x 1 cm. | 375 |
| 1.13 | 38000000 | Pâlnie | buc | 15 | Pâlnie simpă , din material termorezistent; Diametrul 40-90 mm ; Înălțimea 80-100 mm | 555 |
| 1.14 | 38000000 | Tavă de disecție | buc | 15 | Material inox dur. Dimensiuni 30*20*3 cm - 31,5 * 22 * 4 cm. | 2.220 |
| 1.15 | 38000000 | Stative pentru eprubete | buc | 8 | Material: plastic rezinstent; pentru 5-6 eprubete; orificii cu diametrul 13-18 mm | 560 |
| 1.16 | 38000000 | Trepied cu sită | buc | 1 | Material din inox, iar sita are inserţie ceramică. | 190 |
| 1.17 | 38000000 | Model de craniu uman | buc | 1 | Mărimea: în mărime naturală a craniului, demontabil în 3 părți, material plastic dur rezistent. | 982 |
| 1.18 | 38000000 | Model de encefal uman | buc | 1 | Mărime naturală, cu părți detașabile, cu zonele funcționale divers colorate, material plastic dur rezistent); | 754 |
| 1.19 | 38000000 | Model de ficat, pancreas, splină | buc | 1 | mărite de 2-3 ori; Material: plastic, rezistent, colorat în culori naturale. Montat pe suport detaşabil | 814 |
| 1.20 | 38000000 | Model de inimă umană | buc | 1 | Copie reală a inimii, mărită de: 2-4 ori din mai multe părți detașabile;. Părțile componente colorate, astfel ca să fie observabile; material plastic rezistent | 892 |
| 1.21 | 38000000 | Model al rinichiului | buc | 1 | model al rinichiului din 2 piese detașabile pe axa londitudinală, observabilă structura internă a rinichiului Dimensiuni: H=200mm - 250 mm Material: plastic, incasabil, rezisten, colorat, Montat pe suport detasabil | 642 |
| 1.22 | 38000000 | Model diferite tipuri de dinți; | buc | 1 | Prezența cel puțin celor trei tipuri de dinți: incesivi, canini, molari, cu părţi detaşabile ce permit vizualizarea cavităţilor nervoase, Dimensiuni: mărit de 5-7 ori | 652 |
| 1.23 | 38000000 | Mulaj de ochi | buc | 1 | Model ochi – copie reală, mărit de 5- 6 ori cu prezentarea componentelor interne şi externe, detaşabil în mai multepărţi, pe stativ, material rezistent) | 692 |
| 1.24 | 38000000 | Model de plămân cu trahee | buc | 1 | Model de prezentare a structurii sanguine, interne a plămânului drept, precum şi a treheii, unite de acesta, pe suport, mărime naturală, material plastic rezistent, colorat | 1.472 |
| 1.25 | 38000000 | Schelet uman standard | buc | 1 | h - 168-176,5 cm; culoarea osului, membre detaşabile, mandibula mobile, pe stativ cu rotile, cca 9- 10 kg. Material vinil rezistent. | 3.600 |
| 1.26 | 38000000 | Mulaj secțiunea pielii umane | buc | 1 | Mulajul reprezintă secţiune transversală a pielii, cu cele 3 straturi constitutive detaşabile, folicul pilos şi stucturile sale interne, mărită de cel puțin 100 ori, material vinil rezistent, colorată | 898 |
| 1.27 | 38000000 | Model de stomac uman; | buc | 1 | Modelul reproduce stomacul uman, în mărime naturală, cu 2 părţi detaşabile, pentru a putea fi studiată structura învelișului interior. Material: vinil, incasabil, rezistent. Montat pe suport detaşabil. | 297 |
| 1.28 | 38000000 | Torsul uman din mai multe părți; | buc | 1 | Mărime naturală, cu cel puțin 12 părţi detaşabile, pentru a putea fi studiată structura învelișului interior, colorat. Material: vinil, incasabil, rezistent. Montat pe suport detaşabil | 3.250 |
| 1.29 | 38000000 | Transfuzia sângelui, model aplicație | buc | 1 | Set cu plăci magnetice, pe care sunt inscripționate grupele sangvine | 480 |
| 1.30 | 38000000 | Mulaj a urechii umane | buc | 1 | Dimensiuni: mărită de 2-3 ori. În model prezente: ureche internă, mijlocie şi externă mărită la scara de 2/3:1. Pe stativ. Material vinil rezistent | 552 |
| 1.31 | 38000000 | Modelul umărului | buc | 1 | Sistemul osos avansat cu articulații și ligamente) (Copie reală a sistemului osos, cu articulaţii şi ligamente, corespunzătoare articulației dintre mână și trunchi, Articulația flexibilă, cu posibilitatea reproducerii rotaţiei interne şi externe a umărului. Dimensiuni: H= 200-220mm; Material: vinil, rezistent, montat pe suport | 492 |
| 1.32 | 38000000 | Model genunchi | buc | 1 | Sistem osos cu articulație și ligamente.Copie fidelă a regiunii anatomice corespunzătoare articulației femurului cu tibia, incluzând şi rotula. Flexibilitatea ligamentelor permite reproducerea mişcărilor de extensie, flexiune, rotaţie internă şi externă a genunchiului. Dimensiuni: H=330mm. Material: vinil, rezistent. Model montat pe suport. | 712 |
| 1.33 | 38000000 | Model ADN (3D) | buc | 1 | Model cu 2 segmente intercalate ADN cu nucleoizi identificaţi prin diferite culori. Dimensiuni: H 50-70 cm, material vinil rezistent, cu segmente de metal, pe stativ | 662 |
| 1.34 | 38000000 | Structura proteinei (3D) | buc | 1 | Prezentarea structurii moleculare a proteinei, colorat; Dimensiuni: H 50-70 cm, material vinil rezistent, cu segmente de metal, pe stativ | 680 |
| 1.35 | 38000000 | Model neuron (3D) | buc | 1 | Model neuron , mărit de min 2000 ori. Plastic divers colorat pe suport. | 382 |
| 1.36 | 38000000 | Model Vizica urinară (3D) | buc | 1 | Model mărit al vizicii urinare cu părți detașabile. Plastic divers colorat pe suport. | 492 |
| 1.37 | 38000000 | Model mână | buc | 1 | Copie fidelă a sistemului osos, cu articulaţii şi ligamente, corespunzătoare părtii de la extremitatea antebrațului, care se termină cu cele cinci degete. Flexibilitatea ligamentelor permite reproducerea mişcării de rotaţie internă şi externă a mânii. Dimensiuni: h min - 260mm. Material: vinil, rezistent. Model montat pe suport. | 492 |
| 1.38 | 38000000 | Model LABA PICIORULUI | buc | 1 | Copie fidelă a regiunii anatomice corespunzătoare articulației tibiei si fibulei cu calcaneul, oasele carpiene, metacarpeine şi falange. Flexibilitatea ligamentelor permite reproducerea mişcărilor de rotaţie internă şi externă a articulaţiei labei piciorului. Dimensiuni: H min. - 260mm. Material: vinil, rezistent, incasabil. Model montat pe suport. | 492 |
| 1.39 | 38000000 | NASUL. Machetă 3D din ghips | buc | 1 | Machetă 3D din ghips. | 398 |
| 1.40 | 38000000 | OCHIUL. Machetă 3D din ghips | buc | 1 | Machetă 3D din ghips. | 398 |
| 1.41 | 38000000 | GURA. Machetă 3D din ghips | buc | 1 | Machetă 3D din ghips. | 398 |
| 1.42 | 38000000 | URECHE. Machetă 3D din ghips | buc | 1 | Machetă 3D din ghips. | 398 |
| 1.43 | 38000000 | Model VERTEBRA UMANA (3D) | buc | 1 | Copie în mărime naturală sau mărită a vertebrei umane. Material: vinil, rezistent, incasabil. Modele montate pe un suport de plastic, cu dimensiunea min. 230x100mm | 492 |
| 1.44 | 38000000 | Celula vegetală | buc | 1 | Modelul reproduce structura celulei vegetale, la scară mare, cu detalierea elementelor constitutive. Material: plastic rezistent, colorat. Model pe suport); | 892 |
| 1.45 | 38000000 | Germinația fasolei | buc | 1 | germinația fasolei, basorelief (Prezența a cel puțin 4 etape ale procesului de dezvoltare ale fasolei, începând cu faza germinării. Dimensiuni: cca H=300mm -400mm, cca L=300mm-400mm, cca l- 100 mm-200mm Material: plastic rezistent, colorat); basorelief / preparat umed | 380 |
| 1.46 | 38000000 | Germinația porumbului | buc | 1 | Prezența a cel puțin 4 etape ale procesului de dezvoltare ale porumbului, începând cu faza de germinare. Dimensiuni: cca H=200mm-400mm, cca L=300mm-400mm,cca l-160mm-200mm. Material: plastic rezistent, colorat. basorelief / preparat umed | 380 |
| 1.47 | 38000000 | Încrucișarea dihibridă (3D) | buc | 1 | Încrucişarea dihibridă după Mendel intre seminţele de mazăre (YYRR - yyrr). Semintele colorate corespunzător ( galbene, verde, suprafața netedă, suprafața rugoasă); desenele semințelor pe plăci magnetice, mobile, ceea ce va da posibilitate elevilor să reprezinte schema desinestătător. Inscripții în română. Material: plastic rezistent); | 560 |
| 1.48 | 38000000 | Încrucisarea dihibridă | buc | 1 | (model aplicație) Piese separate de plastic cu magneți, colorate, cu inscripții); | 280 |
| 1.49 | 38000000 | Încrucișarea monohibridă | buc | 1 | (model aplicație) Piese separate de plastic cu magneți, colorate, cu inscripții | 280 |
| 1.50 | 38000000 | Modelul florii monocotiledonate | buc | 1 | Modelul 3 D să reflecte structura reală a florii de grâu, material plastic-rezistent; colorat corespunzator realității; mărit de cca10-15 ori, ; Piesele detașabile; pe suport | 480 |
| 1.51 | 38000000 | Modelul florii papilionaceae | buc | 1 | Modelul 3D să reflecte structura reală a florii de mazăre/fasole/salcâm, material plastic-rezistent; colorat corespunzator realității; mărit de cca 10-15 ori; Piesele detașabile; pe suport | 480 |
| 1.52 | 38000000 | Modelul florii solonaceae | buc | 1 | Modelul 3D să reflecte structura reală a florii de cartof/roșie, material plastic-rezistent; colorat corespunzator realității; mărit cca 10-15 ori; Piesele detașabile; pe suport | 480 |
| 1.53 | 38000000 | Rădăcină și sistemul de absorbție | buc | 1 | Model 3D în secțiune longitudinală, de cca 50-60 cm, pe suport, material plastic rezistent; zonele rădăcinii colorate, să fie vizibili perișorii absorbanți | 380 |
| 1.54 | 38000000 | Model mărit a structurii frunzei | buc | 1 | Model 3 D să reprezinte structura frunzei în secțiune transversală, oferind o vizualizare amănunţită a elementelor constitutive. Elementele structurii interne a frunzelor să se deosebească prin culori. Dimensiuni: cca H=200mm-250mm, cca L=450mm-500mm, cca l=160mm-180mm. Material: plastic PVC, rezistent, incasabil. Montat pe suport | 528 |
| 1.55 | 38000000 | Model de tulpină la plantele dicotiledonate | buc | 1 | Modelul reproduce structura unei tulpini dicotiledonate, în secţiune transversală, format 3D, oferind o vizualizare amanunţită a elementelor constitutive. Dimensiuni: ccaH=90mm, cca L=330mm, cca l=220mm. Material: plastic rezistent, colorat | 524 |
| 1.56 | 38000000 | Model de tulpină la plantele monocotiledonate | buc | 1 | Modelul reproduce structura unei tulpini monocotiledonate, în secţiune transversală, format 3D, oferind o vizualizare amanunţită a elementelor constitutive. Dimensiuni: cca H=140mm, L=420mm, l=420mm. Material: plastic, rezistent, incasabil, colorat | 560 |
| 1.57 | 38000000 | Celula animală în disecţie | buc | 1 | Celula animală îndisecţie, cu prezentarea structuriiacesteia: membrană, citoplasmă, nucleu şi învelişuricitoplasmatice (mitocondrii, ribozomi), organitelecolorate; Material plastic, rezistent. Dimensiuni:cca280x500mm - 300x550 mm. Model pe suport | 996 |
| 1.58 | 38000000 | Ciclul de dezvoltare a viermilor | buc | 1 | Model - aplicație - 11 plăci de plastic, colorate, cu magneți. | 280 |
| 1.59 | 38000000 | Modelul parameciului pe support | buc | 1 | Model mărit , dimensiuni cca 280x500mm -300x550mm, din plastic rezistent, cu prezența structurii interne a parameciului; organite colorate; Pe support | 448 |
| 1.60 | 38000000 | Schelet broască | buc | 1 | Schelet de broascã în vitrinã de sticlã, mărime naturală. Mărime natural, în conexiune anatomică; Model expus în vitrine de sticlă. cu indicarea denumirilor părților din acesta în l. română | 800 |
| 1.61 | 38000000 | Schelet iepure | buc | 1 | Model schelet de iepure, mărime naturală, în conexiune anatomică, plasat într-o vitrină monolit din sticlă | 980 |
| 1.62 | 38000000 | Schelet pisică | buc | 1 | Model schelet de pisică, marime naturală, în conexiune anatomică, expus în vitrină de sticlă | 980 |
| 1.63 | 38000000 | Schelet porumbel | buc | 1 | Model schelet de porumbel, marime naturală, în conexiune anatomică, Model expus în vitrinăde sticlă | 980 |
| 1.64 | 38000000-5 | Secțiuni microscopice Botanică. | buc | 5 | Set din 25-30 lame, în cutie de lemn/carton/plastic, Cu inscripții în română. Setul ar putea să cuprindă micropreparatele indicate mai jos și altele, conform curriclumului de biologie gimnaziu și liceu 1. Celule epidermice de ceapă; 2. Mitoză – secţiune longitudinală din rădăcină de ceapă 3. Rădăcină tânără de Bob (Vicia faba) – secţiune 4. Tulpină de Graminee – secţiune transversal 5. Tulpină de bostan (Cucurbita pepo) – secţiune transversal 6. Tulpină de Graminee – secţiune longitudinală 7. Tulpină de bostan ( Cucurbita pepo) –secţiune longitudinală 8. Tulpină de tei (Tilia cordata) – secţiune transversală 9. Tulpină de muşcată (Pelargonium zonale) – secţiune transversale 10. Frunză de pin – secţiune transversală 11. Frunză de floarea soarelui (Helianthus) – secţiune transversală 12. Germinaţia polenului – secţiune transversală 13. Anteră de crin – secţiune transversal. 14. Ovar de crin – secţiune transversal 15. Embrion de traista ciobanului – secţiune 16. Sămânţă tânără de cereale cu embrion – secţiune longitudinală 17. Con masculin de pin cu microspor – secţiune transversal 18. Celule schlerenchimatice 19. Protal de ferigă 20. Protal de ferigă sporofit tânăr 21. Secţiune prin tal de licheni 22. Anteridie de muşchi – secţiune longitudinală 23. Arhegoniu de muşchi – secţiune longitudinală 24. Protonem de muşchi 25. Sporangiu de Rhisopus 26. Drojdie de bere 27. Mucegai verde (Penicillium) 28. Mucegaiul negru (Aspergillus niger) 29. Ciupercă – secţiune 30. Volvox 31. Măteasa broaştei (Spirogyra) 32. Tulpină – secţiune longitudinală 33. Nostoc 34. Spirulină | 4.300 |
| 1.65 | 38000000-5 | Secțiuni microscopice Zoologie. | buc | 5 | Set din 15-20 lame, în cutie de lemn/carton/plastic, Cu inscripții în română. Setul ar putea să cuprindă micropreparatele indicate mai jos și altele, conform curriclumului de biologie gimnaziu și liceu 1. Parameci 2. Euglenă 3. Hidra 4. Hidra – celule reproducătoare 5. Hidra – gonade 6. .Hidra – mugur meduzoid 7. Nematod (heterodera) 8. Cestod matur – proglotă 9. Ascaris – femelă şi mascul 10. Ou de Ascaris – mitoză secţiune 11. Râmă 12. Albina – aparat bucal 13. Ţânţar – aparat bucal 14. Ţânţarul comun – larvă 15. Musca domestică – aparat bucal 16. Branhii de scoică 17. Broasca de lac – ou – secţiune 18. Sânge de porumbel – frotiu | 4.300 |
| 1.66 | 38000000 | Secțiuni microscopice Anatomie. Set 25-30 lame. | buc | 5 | Set din 20-30 lame, în cutie de lemn/carton/plastic, Cu inscripții în română. Setul ar putea să cuprindă micropreparatele indicate mai jos și altele, conform curriclumului de biologie gimnaziu și liceu : 1. Ţesut conjunctiv lax 2. Cartilaj hialin – secţiune 3. Cartilaj elastic – secţiune 4. Ţesut osos – secţiune 5. Ţesut osos compact – secţiune 6. Fibră musculară netedă 7. Muşchi scheletic ( secţiune longitudinală şi transversală) 8. Tendon – iepure – secţiune 9. Epiteliu stratificat din cavitatea bucală 10. Epiteliu pavimentos simplu 11. Epiteliu stratificat pavimentos – secţiune 12. Epiteliu cilindric cu cili – secţiune 13. Piele umană – secţiune prin folicul pilos 14. Piele umană – secţiune prin glandă sudoripară 15.Plămân – reţea vasculară preparată 16. Trahee – 17. Arteră şi venă – secţiune transversală 18. Sânge uman frotiu 19. Ganglion limfatic – secţiune 20. Glanda tiroidă 21. Stomac – secţiune prin perete 22. Intestin subţire – secţiune transversală 23. Ficat – secţiune 24. Canalicule biliare – secţiune 25. Testicul – secţiune 26. Ovar – secţiune 27. Rinichi – secţiune longitudinală 28.Cromozom uman | 6.400 |
| 1.67 | 38000000 | Preparate în lichid Viperă | buc | 1 | Preparatul este fixat bine în cutia de sticlă/plastic rezistent în lichid conservant netoxic, fără miros înțepător. Cu inscripție. Cutia ermetic închisă. Mărime cca95x80x210 mm – 100x85x215 | 365 |
| 1.68 | 38000000 | Preparate în lichid Nereida | buc | 1 | Preparatul este fixat bine în cutia de sticlă/plastic rezistent în lichid conservant netoxic, fără miros înțepător.Cu inscripție Cutia ermetic închisă. Mărime cca 95x80x210 mm-100x85x215 | 365 |
| 1.69 | 38000000 | Preparate în lichid Triton | buc | 1 | Preparatul este fixat bine în cutia de sticlă/plastic rezistent în lichid conservant netoxic, fără miros înțepător. Cu inscripție Cutia ermetic închisă. Mărime cca 95x80x210 mm-100x85x215 | 225 |
| 1.70 | 38000000 | Preparate în lichid Conuri gimnosperme | buc | 1 | 4-6 conuri de diverse gimnosperme fixate bine în cutia de sticlă/plastic rezistent în lichid conservant netoxic, fără miros înțepător. Cu inscripție Cutia ermetic închisă. Mărime de cca 95x80x210 mm-100x85x215 | 365 |
| 1.71 | 38000000 | Reguli de securitate în laboratorul de biologie. | buc | 1 | Planșă murală cu margine din lemn sau plastic, cu fir de prindere, cu lățime minimă 700 mm și înălțime minimă 1000 mm, cel puțin 10 reguli prioritare din regulile de protecție a muncii în laboratorul de biologiei | 82 |
| 1.72 | 38000000 | Cuier pentru hărțiI și planșe | buc | 1 | Suport/cuier în formă de colțar. Latura verticală 180-200 mm cu min. 2 șuruburi pentru prindere de perete. Latura orizontală 250-300 mm cu 5-7 cuiere pentru agățarea planșelor. Material: metal vopsit în câmp electrostatic. | 268 |
| 1.73 | 38000000-5 | PORTRETE BIOLOGI CELEBRI | buc | 1 | Set 20 portrete color pentru laboratoarele școlare, dimensiuni min. 285x385 mm, laminate silk, suport carton min. 2 mm, în rame, cu sistem de prindere pe perete. Personalități: Hippocrate, Aristotel, Avicenna, Andreas Vesalius, Antonie Leeuwenhoek, Carl Linné, Jan Ingenhousz , Jean-Baptiste Lamarck, Charles Darwin, Theodor Schwann, Rudolf Virchow, Louis Pasteur, Gregor Mendel, Ivan Pavlov, Thomas Hunt Morgan, Karl Landsteiner, Emil Racoviță, George Emil Palade, Francis Crick, James Watson | 1.480 |
| 1.74 | 38000000 | Igiena bucală, set demonstrativ, scara 5 x 1 | buc | 1 |  | 552 |
| 1.75 | 38000000 | CIRCULAȚIA SÎNGELUI. MODEL FUNCTIONAL | buc | 1 |  | 1.062 |
| 1.76 | 38000000-5 | MODEL DETAȘABIL LARINGE, PLĂMĂNI ȘI INIMĂ | buc | 1 |  | 1.820 |
| 1.77 | 38000000 | Celula umană simplă, mulaj | buc | 1 |  | 996 |
| 1.78 | 38000000 | SET TIPURILE FRUNZELOR. Ierbar | buc | 1 |  | 232 |
| 1.79 | 38000000 | SET TIPURILE INFLORESCENȚEI | buc | 1 |  | 232 |
| 1.80 | 38000000 | SET TIPURILE PETALELOR . Preparat | buc | 1 |  | 340 |
| 1.81 | 38000000 | COLECȚIA INSECTE DĂUNĂTOARE (20 DE TIPURI) | buc | 1 |  | 572 |
| 1.82 | 38000000 | COLECȚIA INSECTE BENEFICE (20 DE TIPURI) | buc | 1 |  | 572 |
| 1.83 | 38000000 | DEZVOLTAREA LĂCUSTEI, PREPARAT UMED | buc | 1 |  | 592 |
| 1.84 | 38000000 | DEZVOLTAREA BROAȘTEI, PREPARAT UMED | buc | 1 |  | 592 |
| 1.85 | 38000000 | MICROSCOP PENTRU ELEVI (clasele primare) | buc | 2 |  | 1.160 |
| 1.86 | 38000000 | Microscop stereoscopic, marire 20x pentru profesor | buc | 1 |  | 3.854 |
| 1.87 | 38000000 | Lecţii interactive la biologie vol.1 -2 | buc | 1 |  | 660 |
|  |  |  |  |  |  | 106.661 lei |
| Lotul 2 Laborator Chimie |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 38000000 | Baghetă din sticlă pentru agitare | buc | 1 | Baghetă din sticlă borosilicată, cu lungimea de 150 mm, d - 6 mm, cu ambele capete rotunjite; Cantitate: 100 bucăți | 700 |
| 2.2 | 38000000 | Balon Erlenmeyer 100 ml | buc | 15 | Balon Erlenmeyer cu gât larg, din sticlă borosilicată, termorezistent, capacitatea 100 ml. | 435 |
| 2.3 | 38000000 | Balon Erlenmeyer 250 ml | buc | 15 | Balon Erlenmeyer cu gât larg, din sticlă borosilicată, termorezistent, capacitatea 250 ml. | 585 |
| 2.4 | 38000000 | Balon cotat | buc | 15 | Balon cotat, clasa A, din sticlă transparentă, cu fund plat, șlif 14/23, cu dop de polipropilenă, marcaj , capacitatea 100 ml, toleranța ± 0,1ml. | 945 |
| 2.5 | 38000000 | Balon cu fund plat | buc | 15 | Balon cu fund plat, sticlă borosilicată termorezistentă, capacitatea 100 ml. | 525 |
| 2.6 | 38000000 | Biuretă | buc | 15 | Capacitate: 25 ml, Acuratete: ± 0,05 ml, Gradatie: 0,1 ml | 600 |
| 2.7 | 38000000 | Cilindru de sticlă gradat, 50 ml | buc | 15 | Cilindru de sticlă gradat, clasa A, cu cioc, cu marcaj albastru, 50 ml, lungime 200 mm, gradație: 1ml, cu suport de sticlă. | 675 |
| 2.8 | 38000000 | Cilindru de sticlă gradat, 250 ml | buc | 15 | Cilindru de sticlă gradat, clasa A, cu cioc, cu marcaj albastru, 250 ml, cu suport de sticlă. | 1.350 |
| 2.9 | 38000000 | Cristalizor | buc | 3 | Cristalizor din sticlă borosilicată. Dimensiuni: Volum 300 ml | 252 |
| 2.10 | 38000000 | Eprubete gradate | buc | 300 | Eprubete gradate din sticlă borosilicată, termorezistentă, grosimea peretelui 0,8-1 mm, diametrul de 14-15mm, gradate. | 3.600 |
| 2.11 | 38000000 | Eprubete negradate | buc | 300 | Eprubete negradate din sticlă borosilicată, termorezistentă, grosimea peretelui 0,8-1 mm, d -14 -15 mm, negradate. | 1.500 |
| 2.12 | 38000000 | Flacoane pentru soluții | buc | 100 | Flacoane pentru soluții din sticlă transparentă, cu volumul de 50 ml, cu gât îngust, prevăzute cu capac filetat; d - 28-30 mm. | 2.400 |
| 2.13 | 38000000 | Lamele din sticlă termorezistentă | buc | 100 | Lamele din sticlă termorezistentă, muchii șlefuite, 25x75mm x 1,2 – 1,5 mm grosime. | 500 |
| 2.14 | 38000000 | Pahar Berzelius | buc | 15 | Pahar Berzelius din sticlă termorezistentă, forma înaltă, 150 ml, gradat | 525 |
| 2.15 | 38000000 | Pâlnie de filtrare | buc | 15 | Pâlnie de filtrare din sticlă rezistentă la spargere și la temperaturi de pana la 60 C, diametrul = 90 mm | 555 |
| 2.16 | 38000000 | Pâlnie de separare | buc | 5 | Pâlnie de separare cilindrică, negradată, cu robinet din teflon, cu volumul de 125 ml | 1.160 |
| 2.17 | 38000000 | Pipetă gradată 25 ml | buc | 15 | Pipetă gradată, 25 ml din sticla borosilicatică. Clasa A Gradații pe suprafața pipetei, capacitate: 25 ml. Calibrată de la 0 până la marcajul de gradare, o diviziune de 0,2 ml. | 600 |
| 2.18 | 38000000 | Pipetă gradată 10 ml | buc | 15 | Pipetă gradată, 10 ml din sticla borosilicatică. Clasa A Gradații pe suprafața pipetei, capacitate: 10 ml. Calibrată de la 0 până la marcajul de gradare, o diviziune de 0,2 ml. | 435 |
| 2.19 | 38000000 | Pipeta volumetrică | buc | 15 | Pipeta volumetrică din sticla, Clasa A Cota pe suprafața pipetei, capacitate: 10 ml | 570 |
| 2.20 | 38000000 | Recipient din sticlă 100 ml | buc | 150 | Recipient din sticlă borosilicatică, cu dopuri de polipropilenă cu capacitatea de 100 ml, pentru păstrarea substanțelor | 4.500 |
| 2.21 | 38000000 | Recipient din sticlă 250 ml | buc | 50 | Recipient din sticlă borosilicatică, cu dopuri de polipropilenă cu capacitatea de 250 ml, pentru păstrarea substanțelor | 2.600 |
| 2.22 | 38000000 | Recipient din sticlă 500 ml | buc | 50 | Recipient din sticlă borosilicatică, cu dopuri de polipropilenă cu capacitatea de 500 ml, pentru păstrarea substanțelor | 4.400 |
| 2.23 | 38000000 | Tub de sticlă | buc | 100 | Tub de sticlă din sticlă transparentă, ușor fuzibilă Diametru interior 5-6 mm, lungime: 90-100 mm. | 700 |
| 2.24 | 38000000 | Cilindru gradat din plastic | buc | 15 | Cilindru gradat din plastic, 50 ml, forma înaltă, cu cioc, cu gradație în relief, gradație 1ml, cu suport polipropilena (PP) | 360 |
| 2.25 | 38000000 | Pahar Berzelius din plastic | buc | 15 | Pahar Berzelius plastic, 150 ml, transparent, din polipropilenă (PP), stabil în intervalul de temperatura -10 la +120°C | 360 |
| 2.26 | 38000000 | Pâlnie de filtrare | buc | 15 | Pâlnie de filtrare, d=80 – 90 mm, masă plastic, diametru partea de sus – 100 -110 mm | 315 |
| 2.27 | 38000000 | Flacoane pentru soluții | buc | 300 | Flacoane pentru soluții din polipropilenă transparentă, cu volumul de 100 ml, cu gât îngust, cu capac filetat și pipetă integrată; diametrul de 28-30 mm. | 7.800 |
| 2.28 | 38000000 | Flacoane pentru substanțe solide | buc | 300 | Flacoane pentru substanțe solide din polipropilenă transparentă, cu capacitatea de 100 ml, cu gât larg, cu capac filetat și spatulă integrată, diametrul de 28-30 mm. | 6.000 |
| 2.29 | 38000000 | Pisetă pentru apă distilată | buc | 15 | Pisetă pentru apă distilată , gât îngust, capac filetat și tub Volum 300-500 ml, cu închidere etanșă | 780 |
| 2.30 | 38000000 | Capsulă de porțelan | buc | 15 | Capsulă de porțelan glazurat, V= 75-100 ml, termorezistentă, până la temperatura de 1050 grade C | 450 |
| 2.31 | 38000000 | Mojar și pistil din porțelan | buc | 2 | Mojar și pistil din porțelan, termorezistent, volum 100 ml, lungime pistil 100-110 mm | 346 |
| 2.32 | 38000000 | Clemă pentru fixarea eprubetelor | buc | 30 | Clemă pentru fixarea eprubetelor din inox, pentru eprubete cu diametrul de 14-18 mm | 660 |
| 2.33 | 38000000 | Spatulă dublă | buc | 15 | Spatulă dublă, inox, lungimeav 200-210 mm, cu ambele spatule încovoiate, rotunjite | 1.080 |
| 2.34 | 38000000 | Para de cauciuc | buc | 15 | Para de cauciuc pentru pipete de până la 100 ml capacitate și 5 – 9 mm diametru | 1.440 |
| 2.35 | 38000000 | Perie pentru eprubete | buc | 15 | Stativ pentru eprubete, dreptunghiular, cu suport plin, capacitate: 20-30 eprubete. din aluminiu, diametrul găurii: 18-20 mm | 375 |
| 2.36 | 38000000 | Stativ pentru eprubete | buc | 15 | Stativ pentru eprubete, dreptunghiular, cu suport plin, capacitate: 20-30 eprubete. Din aluminiu, d - găurii: 18-20 mm | 1.170 |
| 2.37 | 38000000 | Stativ pentru uscarea eprubetelor | buc | 15 | Stativ pentru uscarea eprubetelor cu Ø 14 -20 mm. Număr de locașuri 30, dimensiuni L x l x H (mm) 100 x 100 x 70. | 1.470 |
| 2.38 | 38000000 | Boxă cu capac pentru reactivi | buc | 15 | Boxă cu capac pentru reactivi, vase chimice, ustensile de laborator Dimensiuni L x l x H (mm) 20 x 25 x 18-20. Formă: dreptunghiulară, netedă. Material: Polipropilenă | 5.700 |
| 2.39 | 38000000 | Spirtieră de laborator | buc | 15 | Spirtieră de laborator. Sticlă termorezistentă sau inox. Componente: rezervor pentru alcool cu bază stabilă, tub cu disc, fitil de bază și de rezervă, capac. Capacitatea rezervorului de alcool: 100 -150 ml. | 405 |
| 2.40 | 38000000 | Stativ de laborator | buc | 15 | Stativ de laborator (cu talpa masiva din oțel sau fontă cu dimensiuni minime de 120 x 200 x 5 mm , cu tija verticala de oțel cu acoperire anticorozivă cu lungime de minim 600 si diametrul de 10-12 mm, fixată prin filet perpendicular pe talpă, cu cel puțin două mufe, un inel (d - min. 50 mm ) și un clește ) | 6.600 |
| 2.41 | 38000000 | Balanță electronica de masă | buc | 2 | Încărcare maximă, capacitate 0-1000 g, precizie de min. 0,1 g, afișaj LCD, tara zero, țava de cântărire din oțel inoxidabil, încărcător la rețeaua de alimentare, 220 V. | 900 |
| 2.42 | 38000000 | Balanță electronica de precizie | buc | 1 | Încărcare maximă, capacitate 0-200 g, precizie de min. 0,01 g, afișaj LCD, tara zero, țava de cântărire din oțel inoxidabil, încărcător la rețeaua de alimentare, 220 V. | 1.234 |
| 2.43 | 38000000 | Balanță cu două brațe egale | buc | 5 | Balanță cu două brațe egale, sensibilitate min. 20 mg, cu set de mase marcate de 150 - 200g | 3.440 |
| 2.44 | 38000000 | Distilator apă | buc | 1 | Distilator apă, automat cu rezervor de stocare incorporat, cu debit de 1 -2 litri/ora, din otel inoxidabil. Alimentare 220V. Capacitate rezervor 5 - 10 l Cablu pentru conectarea la rețea cu ștecher. | 3.500 |
| 2.45 | 38000000 | Reșou electric | buc | 1 | Reșou electric (diametru reșou minim 10 cm maxim 20 cm, tensiune alimentare 220 V , putere minimă 400 W, cu selector de putere). | 498 |
| 2.46 | 38000000 | pH- metru de masă | buc | 1 | pH- metru de masă, domeniu de măsurare: 0,00 – 14,00 pH. Rezoluție 0,01 pH, Combinație electrod pH şi accesorii, sursă alimentare curent electric, 220 V. | 4.200 |
| 2.47 | 38000000 | Termometru | buc | 15 | Termometru, interval: - 10 la 110 ° C, precizia 1 ° C, umplut cu alcool (roșu), | 1.020 |
| 2.48 | 38000000 | Set de construcție moleculară pentru elevi | buc | 5 | Cu componentele modulului se pot construi modelele tuturor substanțelor cu care se întâlnesc elevii în studiul chimiei. Conținut: Setul compus din bile colorate, cu dimensiuni diferite (prevăzute cu găuri, conform orientării spațiale a valențelor ) şi 2 tipuri de legături, mici şi mari: • atomi de hidrogen (bile albe, cu o gaură) • atomi de carbon (bile negre, cu 4 găuri) • atomi de oxigen (bile roșii, cu 2 găuri) • atomi de clor (bile verzi, cu 7 găuri) • atomi de sulf (bile galbene, cu 6 găuri) • atomi de azot (bile albastre, cu 5 găuri) • atomi de metal alcalin (bile gri, cu o gaură) • legături medii, gri • legături mari lungi, flexibile, gri. Setul va conține minimum 140 de bile. Caracteristici tehnice: Modelele atomice sunt realizate din material plastic de înaltă calitate. Setul este plasat într-o cutie de plastic, secționată pentru fiecare tip de bile și legături. | 4.560 |
| 2.49 | 38000000 | Colecția fibre naturale, artificiale și sintetice | buc | 1 | Colecția fibre naturale, artificiale și sintetice. In, lână, mătasă, acetat, viscoză, lavsan, nitron, capron. | 496 |
| 2.50 | 38000000 | Colecția mase plastice | buc | 1 | Colecția mase plastice. Polipropilenă, poliamid, PTFE, polistirenă, copolimer al stirenei şi butadienei | 496 |
| 2.51 | 38000000 | Colecția minerale – materii prime | buc | 1 | Colecția minerale – materii prime. Bauxită, casiterit, hematit, pirită, fosforit, bainită, siderit, wolframit. | 496 |
| 2.52 | 38000000 | Colecția scara durității | buc | 1 | Colecția scara durității: Talc, Ghips, Calcit, Fluorină, Apatit, Ortoclaz, Cuarț, Topaz, Corindon. | 496 |
| 2.53 | 38000000 | Colecția sticlă și ciment | buc | 1 | Colecția sticlă și ciment. Materii prime pentru fabricarea sticlei, sticlă suflată, sticlă specială, sticlă turnată în forme și cimentului. | 496 |
| 2.54 | 38000000 | Sistemul Periodic al elementelor chimice (conform IUPAC) | buc | 1 | Conținut: Sistemul periodic al elementelor chimice, conform IUPAC, în limba română: numărul de ordine, masa atomică relativă, simbolurile și denumirile elementelor chimice cu Z=1-18, perioadele și grupele, delimitarea metalelor de nemetale printr-o linie pronunțată și prin culorile simbolurilor, sub tabel formulele generale ale oxizilor superiori și ale compușilor cu hidrogenul, în 4 culori pentru a distinge elemente -s, -p,-d, -f, dimensiuni: 130-140 x 100-110 cm. | 135 |
| 2.55 | 38000000 | Regulile de securitate în laboratorul de chimie | buc | 1 | Lățimea 70 cm, lungimea 100 cm. Conținut:10 reguli de securitate a muncii în laboratorul de chimie, însoțite de pictograme. | 48 |
| 2.56 | 38000000 | Solubilitatea acizilor, bazelor şi sărurilor în apă | buc | 1 | Lățimea 140 cm, lungimea 100 cm. Conținut: Tabelul solubilității acizilor, bazelor şi sărurilor în apă, conform Curriculum-ului în vigoare | 85 |
| 2.57 | 38000000 | Seria electrochimică a tensiunii metalelor | buc | 1 | Lățimea 20 cm, lungimea 140 cm. Conținut: Seria electrochimică a tensiunii metalelor | 48 |
| 2.58 | 38000000 | PORTRETE CHIMISTI CELEBRI | buc | 1 | Set 20 portrete color pentru laboratoarele școlare, dimensiuni min. 285x385 mm, laminate silk, suport carton min. 2 mm, în rame, cu sistem de prindere pe perete. Personalități: Svante Arrhenius, Amedeo Avogadro, Marcelin Berthelot, Jacob Berzelius, Aleksandr Butlerov, Henry Le Châtelier, Marie Skłodowska-Curie, John Dalton, Humphry Davy. Emil Fischer, Friedrich Kekulé, Antoine Lavoisier, Mihail Lomonosov, Dmitrii Mendeleev, Alfred Nobel, Linus Pauling, Joseph Louis Proust, Ernest Rutherford. Jacobus Van’t Hoff, Nikolai Zelinski | 1.480 |
| 2.59 | 38000000 | Set planșe tematice la Chimie | buc | 1 | Set planșe tematice, minim 8 titluri (CORELAREA MARIMILOR FIZICO-CHIMICE, ACIZI, BAZE, SĂRURI, OXIZI, SUBSTANŢE SIMPLE., METALE, STRUCTURA MATERIEI etc.) Planșe duo, silk dublu laminat, folie 25 microni, şipci de lemn, format 700x1000 mm | 428 |
| 2.60 | 38000000 | CUIER PENTRU HARTI SI PLANSE | buc | 1 | Suport/cuier în formă de colțar. Latura verticală 180-200 mm cu min. 2 șuruburi pentru prindere de perete. Latura orizontală 250-300 mm cu 5-7 cuiere pentru agățarea planșelor. Material: metal vopsit în câmp electrostatic. | 268 |
| 2.61 | 38000000 | SET PENTRU DEMONSTRAREA EFECTULUI ELECTROCHIMIC | buc | 1 |  | 379 |
| 2.62 | 38000000 | Areometre. Set 8 bucăți | buc | 1 |  | 837 |
| 2.63 | 38000000 | Model CiO2 | buc | 1 |  | 552 |
| 2.64 | 38000000 | Model NaCo2 | buc | 1 |  | 552 |
| 2.65 | 38000000 | Model Diamant | buc | 1 |  | 552 |
| 2.66 | 38000000 | Model Grafit | buc | 1 |  | 552 |
| 2.67 | 38000000 | Model Fulerin | buc | 1 |  | 552 |
| 2.68 | 38000000 | Model CsCl | buc | 1 |  | 552 |
| 2.69 | 38000000 | Model Metal | buc | 1 |  | 552 |
| 2.70 | 38000000 | Stativ pentru pipete | buc | 1 |  | 94 |
| 2.71 | 38000000 | STATIV ORIZONTAL PENTRU PIPETE | buc | 1 |  | 97 |
| 2.72 | 38000000 | Stativ pentru 2-4 pâlnii | buc | 1 |  | 192 |
| 2.73 | 38000000 | Stativ pentru 2 biurete | buc | 1 |  | 162 |
| 2.74 | 38000000 | Lingura de încarcare (set 2 piese) | buc | 1 |  | 72 |
| 2.75 | 38000000 | Pensete (set 4 unitati) | buc | 1 |  | 280 |
| 2.76 | 38000000 | Cleşte lemn | buc | 1 |  | 14 |
| 2.77 | 38000000 | Dop cauciuc d - 16mm | buc | 1 |  | 5 |
| 2.78 | 38000000 | Perforatoare pentru dopuri de cauciuc | buc | 1 |  | 191 |
| 2.79 | 38000000 | Clama Mohr | buc | 1 |  | 28 |
| 2.80 | 38000000 | Clame Hoffman | buc | 1 |  | 28 |
| 2.81 | 38000000 | HIRTIE INDICATOARE | buc | 1 |  | 63 |
| 2.82 | 38000000 | Placuţă cu godeuri | buc | 1 |  | 31 |
| 2.83 | 38000000 | Platformă ridicatoare | buc | 1 |  | 197 |
| 2.84 | 38000000 | Balon cotat 50 ml | buc | 1 |  | 40 |
| 2.85 | 38000000 | Balon cotat 250 ml | buc | 1 |  | 63 |
| 2.86 | 38000000 | Balon cotat 500 ml | buc | 1 |  | 75 |
| 2.87 | 38000000 | Balon cotat 1000 ml | buc | 1 |  | 92 |
| 2.88 | 38000000 | Cilindru de sticlă gradat, 10 ml | buc | 1 |  | 29 |
| 2.89 | 38000000 | Cilindru de sticlă gradat, 25 ml | buc | 1 |  | 35 |
| 2.90 | 38000000 | Cilindru de sticlă gradat, 100 ml | buc | 1 |  | 55 |
| 2.91 | 38000000 | Balon Erlenmeyer 150ml | buc | 1 |  | 34 |
| 2.92 | 38000000 | Fiola de cântărire 25 ml | buc | 1 |  | 23 |
| 2.93 | 38000000 | PÂLNIE DE SEPARARE, 250 ML | buc | 1 |  | 298 |
| 2.94 | 38000000 | Pipetă | buc | 1 |  | 6 |
| 2.95 | 38000000 | SET OXIZI | buc | 1 |  | 420 |
| 2.96 | 38000000 | SET Acizi | buc | 1 |  | 244 |
| 2.97 | 38000000 | SET Săruir | buc | 1 |  | 743 |
| 2.98 | 38000000 | SET Baza | buc | 1 |  | 489 |
| 2.99 | 38000000 | SET Substanțe simple | buc | 1 |  | 1.104 |
|  |  |  | buc |  |  | 100.031 lei |
| Lot Nr 3 Laborator Fizică |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 38000000 | Cronometru digital | buc | 15 | Cronometru electronic digital cu dimensiuni 30 x 50 x 15 mm, cu o abatere nu mai mare de 10 mm pe fiecare latură, cu mărimea cifrelor pe display de minim 10 mm, cu precizie de 0,01 s, baterie inclusă | 4.200 |
| 3.2 | 38000000 | Plan înclinat cu accesorii | buc | 15 | Plan înclinat cu accesorii (tribometru din lemn șlefuit, din specie de conifere, fără cioturi, lungimea de 900-1000 mm, lățimea cel puțin 100 mm și grosimea 25-35 mm, cu element de fixare în stativ. La un capăt tribometrul este prevăzut cu un scripete din plastic sau metal cu diametrul maxim de 40 mm și grosimea 4-5 mm). Accesorii: cel puțin o bară de lemn cu dimensiuni minime 30x40x120 mm, cu câte trei orificii oarbe cu diametrul de 10 mm făcute până la jumătatea corpului, distribuite simetric pe fiecare din două fețe adiacente; la mijlocul unei fețe mici să fie un cârlig de prindere. | 14.700 |
| 3.3 | 38000000 | Riglă metalică cu diviziuni (500 mm) | buc | 15 | Riglă metalică cu diviziuni mm (oțel inoxidabil, lungime 500 mm, lățime min 20 mm, grosime minimă 0,5 mm, diviziune 1 mm (primii 10 cm cu diviziuni 0,5 mm)) | 960 |
| 3.4 | 38000000 | Uluc metalic cu accesorii | buc | 15 | Uluc metalic (Cornieră cu lungimea 900-1000 mm, lățimea 15-25 mm oțel sau aluminiu, cu grosimea metalului de minim 1,5 mm. Abaterea de la planeitate nu mai mare de 1 mm la toată lungimea ulucului, prevăzut cu bară cu diametrul minim 5 mm pentru fixare în stativ) cu accesorii – 3 bile cu diametru diferit cuprins între 6 și 12 mm | 27.750 |
| 3.5 | 38000000 | Calorimetru cu accesorii | buc | 15 | Calorimetru cu accesorii (pahar interior din aluminiu sau alamă cu volumul minim 150 mL, pahar exterior din plastic sau aluminiu, cu izolare termică, capac din plastic transparent cu gaură pentru termometru, cu doi electrozi cu rezistentă de încălzire prinsă cu piulițe, agitator). | 4.470 |
| 3.6 | 38000000 | Termometru | buc | 15 | Termometru (termometru cu lichid (alcool, anilină, dar NU mercur), tub din sticlă, domeniu de măsurare -10..100 C, diviziune 1 C, diametrul exterior 6..10 mm) | 1.020 |
| 3.7 | 38000000 | Multimetru | buc | 30 | Multimetru, cifre pe display nu mai mici de 15 mm, cu deconectare automată, cu selector de poziție pentru gamele de măsurare: tensiune cel puțin până la 600 V, ACV și DCV, intensitate cel puțin 20 mA..10 A ACV și DVC, capacitate cel puțin 20μF, rezistență cel puțin 200 W..200 kW. Conductoare cu sonde incluse (secțiunea minimă a conductorului din cupru 1,5 mm2, culori roșu și negru), baterie alimentare inclusă. | 8.040 |
| 3.8 | 38000000 | Set conductoare de conexiune | buc | 15 | Set din 10 conductoare multifilare din cupru (5 conductoare de culoare roșie, iar restul de culoare neagră), izolate, secțiune 2,5 mm2, lungime 30 cm, la capete cu mufe crocodil izolate cu tub elastic de aceiași culoare ca și conductoarele) | 360 |
| 3.9 | 38000000 | Bec pe suport 2,5 V | buc | 15 | Bec 2,5 V, cel mult 0,5 A; suport din plastic cu dulie standard E10, cu două contacte metalice. | 630 |
| 3.10 | 38000000 | Bec pe suport 3,5V | buc | 15 | Bec 3,5 V, cel mult 0,3 A; suport din plastic cu dulie standard E10, cu două contacte metalice. | 645 |
| 3.11 | 38000000 | Bec cu incandescență, 6,3 V | buc | 15 | Bec cu incandescență, cu filament de wolfram, tensiune nominală 6,3 V, soclu zincat (nichelat sau cromat), standard soclu E10. | 90 |
| 3.12 | 38000000 | Magnet tip bară | buc | 15 | Magnet bară, oțel, cu dimensiunile minime 20x10x100 mm, cu polii N și S la capetele longitudinale, vopsite în albastru, respectiv roșu, min 50 mT | 1.065 |
| 3.13 | 38000000 | Magnet tip potcoavă | buc | 2 | Magnet tip potcoavă, (magnet sub formă de U, oțel, cu dimensiunile barei minim 20x10x200 mm cu polii N și S la capetele libere, vopsite în albastru, respectiv roșu, min 50 mT). | 194 |
| 3.14 | 38000000 | Bobină suspendabilă | buc | 15 | Bobină din fir de cupru cu diametrul minim al firului 0,2 mm, cu diametrul bobinei cuprins între 40 și 50 mm, cu lungimea bobinei nu mai mare de 10 mm, cu cel puțin 50 spire. Bobina poate fi cu sau fără carcasă, cu firele fixate între ele, vizibile (să nu fie încapsulate în rășină, plastic etc). Capetele bobinei să fie lipite cu două conductoare subțiri, flexibile cu lungimea minimă 300 mm, cu cleme de conectare în circuit. | 2.220 |
| 3.15 | 38000000 | Șubler digital | buc | 1 | Șubler digital material oțel, cu afișare pe display a rezultatului, cu precizia cel puțin de 0.01 mm, lungimea maximă de măsurare cel puțin 120 mm, baterie inclusă Fălci pentru măsurare externă (tije) și măsurare internă (orificii)). | 428 |
| 3.16 | 38000000 | Ruletă | buc | 2 | Ruletă cu diviziuni milimetrice (corp din plastic, cu fâșie gradată doar în mm, din oțel cu lungimea de 3 m) | 144 |
| 3.17 | 38000000 | METRU CROITORIE | buc | 1 | Metru croitorie fabricat din poliester acoperit cu PVC. Diviziuni - mm, cm. Domeniul de măsurare 0-100 mm. | 70 |
| 3.18 | 38000000 | Riglă metalică 100 cm | buc | 1 | Riglă metalică 100 cm, oțel inoxidabil, lungime 100 cm, lățime cuprinsă între 2 cm și 3 cm, grosime minimă 0,5 mm, diviziune 1 mm. | 150 |
| 3.19 | 38000000 | Cântar digital | buc | 2 | Cântar staționar, cu dimensiuni maxime de 200x3000x50 mm, cu afișaj digital, masa maximă măsurată cel puțin 1000 g, precizia 0,1 g, bloc de alimentare inclus. | 900 |
| 3.20 | 38000000 | Disc pentru demonstrarea echilibrului | buc | 1 | Disc din lemn sau plastic, cu diametrul cel puțin 200 mm, cu axă de rotație, cu cel puțin 18 găuri cu diametrul 2 mm sau tot atâtea cuie, radial și simetric distribuite pe suprafața discului. | 1.000 |
| 3.21 | 38000000 | Scripete | buc | 2 | Scripete, roată cu canal periferic, pe suport, cu axă de rotație, cu cârlige pe două părți, material plastic sau lemn, diametrul de 40-50 mm și grosimea 4-5 mm. | 96 |
| 3.22 | 38000000 | Pendulul lui Newton | buc | 1 | Suport pe care sunt fixate cu două fire cel puțin 5 bile din oțel, pe linie dreaptă. La abaterea unei bile din extremă impulsul și energia se transmite bilei din extrema opusă, fără ca bilele intermediare să își schimbe poziția. Diametrul minim al bilelor 15 mm, lungimea firelor de suspensie cel puțin 120 mm. | 300 |
| 3.23 | 38000000 | Tubul lui Newton | buc | 1 | Tub din sticlă transparent, diametrul 30-100 mm, lungimea minimă 800-1500 mm, cu un capăt închis iar la alt capăt cu capac etanș cu robinet și racord pentru evacuarea aerului. În interior să fie o pană, o bucată de burete și o bilă metalică cu diametrul 3-5 mm.) | 792 |
| 3.24 | 38000000 | Tubul lui Pascal | buc | 1 | Pompă cu sferă găunoasă. Cilindru din plastic sau sticlă, cu piston etanș cu mâner. Cilindrul are la un capăt o sferă din plastic sau metal cu găuri radiale cu diametre identice aproximativ 0,2 mm | 480 |
| 3.25 | 38000000 | Bloc alimentare profesor | buc | 1 | Sursă de tensiune, alternativă (două borne) și continuă (alte două borne), reglabilă de la 2 la 24 V (minim), gradat, curent maxim cel puțin 5 A, cu protecție la scurtcircuit. Fișa de conectare la rețea cu conductor pentru conectarea la pământ. Tensiune de alimentare 220 V. Voltmetru și ampermetru pentru indicarea tensiunii și curentului. | 3.520 |
| 3.26 | 38000000 | Pompă de presiune sau vacuum | buc | 1 | Pompă de presiune sau vacuum cu manometru (instalaţie mecanică, sau electrică , cu puterea minimă 90 W), pentru evacuarea şi pomparea aerului în experimentele de studiere a proceselor din gaze. Prevăzută cu robinet permite evacuarea aerului până la presiunea 130 Pa; În regim de pompare pot fi obţinute presiuni până la 0.3 MPa. | 586 |
| 3.27 | 38000000 | Clopot de sticlă pe suport | buc | 1 | Clopot de sticlă pe suport (suport plastic sau oțel, cu garnitură de etanșare, clopot din sticlă, transparent, cu diametrul minim 200 mm și înălțimea minimă 250 mm, cu mâner) | 1.050 |
| 3.28 | 38000000 | Higrometru-Termometru digital | buc | 1 | Dispozitiv digital pentru măsurarea umidității și a temperaturii, dimensiuni nu mai mari de 20x100x150 mm și nu mai mici de 10x80x100 mm. Dotat cu sondă pentru măsurare atât în interior cât și în exterior. Intervalul de temperatură nu mai puțin de -10 C..+40 C, iar pentru umiditate relativă de la 25% la 95%. Baterie inclusă. | 310 |
| 3.29 | 38000000 | Set tuburi capilare | buc | 1 | 3 tuburi de sticlă sau plastic, transparente, cu lungimea minima 20 cm și diametrul interior 1mm, 1,5mm, 2mm, (+/- 10 %) cu sau fără gradație | 270 |
| 3.30 | 38000000 | Set pentru demonstrarea legii lui Arhimede | buc | 1 | Conține: vas din plastic cu racord lateral de scurgere a apei, dinamometru gradat în N, cilindri din plastic, unul plin, cu tortiță, altul gol cu tortiță și cârlig de prindere în partea de jos, astfel că cilindrul plin încape strict în cel gol. | 982 |
| 3.31 | 38000000 | Ceainic electric | buc | 11 | Tensiune alimentare 220 V, putere minimă 1500 W, din oțel inoxidabil alimentar, cu capac, volum min 1,8 L, pe support, cu releu termic pentru deconectare la fierbere. | 322 |
| 3.32 | 38000000 | Dispozitiv pentru demonstrația dilatării (Inelul lui Gravesande) | buc | 1 | Inelul lui Gravesande. Inel și bilă ajustate reciproc, încât bila să treacă prin inel la temperatura camerei și să nu treacă prin inel dacă este încălzită. Atât bila cât și inelul au mânere. Diametrul minim al bilei este 15 mm). | 211 |
| 3.33 | 38000000 | Sultănaș electrostatic | buc | 2 | Tijă metalică pe suport izolat, la capătul de sus al căreia sunt prinse fâșii înguste de hârtie, care la apropierea de tijă a unei baghete electrizate conturează liniile de câmp electric. Înălțimea tijei minim 200 mm, dimensiunile fâșiilor de hârtie 4x100 mm, cel puțin 20 fâșii | 308 |
| 3.34 | 38000000 | Ac magnetic | buc | 2 | Ac magnetic, cu dimensiunea longitudinală 100-150 mm, cu suport pentru axa mediană, cu rulment conic cu ac, cu polii N și S vopsiți în albastru și roșu corespunzător | 122 |
| 3.35 | 38000000 | Electromagnet tip U | buc | 1 | Electromagnet tip U (două bobine cu cel puțin 200 spire din fir de cupru emailat fiecare, cu diametrul cel puțin 0,4 mm pe carcasă din plastic, cu borne, miez din tijă de oțel cu diametrul cel puțin 10 mm, îndoită sub formă de U. Bobinele să se poată plasa liber brațele laterale ale miezului. Distanța dintre axele brațelor miezului să fie cel puțin 5 cm, dar să nu depășească 8 cm). | 292 |
| 3.36 | 38000000 | Busolă | buc | 1 | Busolă (ac magnetic, cu dimensiunea longitudinală 30-40 mm, cu suport pentru axa mediană, cu rulment conic cu ac, cu polii N și S vopsiți în albastru și roșu corespunzător, încastrați în cutie din plastic transparentă cilindrică, cu diametrul 35..45 mm. Acul să pivoteze pe axa astfel, dar să nu cadă la răsucirea cutiei) | 72 |
| 3.37 | 38000000 | Mașina electrostatică Wimshurst | buc | 1 | Generator de tensiune înaltă, cu două discuri din masă plastică diametrul minim 20 cm diametrulm maxim 35 cm, care se rotesc în sens contrar, pe care sunt depuse foițe de staniol. Două seturi de perii culeg sarcinile și le depozitează în două condensatoare. Electrozii condensatoarelor sunt conectate la două tije metalice cu mâner izolat, distanța dintre capetele cărora poate fi variată). | 1.314 |
| 3.38 | 38000000 | Condensator plan demonstrativ | buc | 1 | Două discuri din aluminiu (inox, sau oțel cu acoperire anticorozivă), cu diametrul cel puțin 250 mm fixate fiecare vertical pe un suport independent izolat, cu electrod prins pe mijlocul discului, suportul permite apropiere coaxială a discurilor până la distanța 0 dintre acestea. Fără bavuri) | 482 |
| 3.39 | 38000000 | Dispozitiv pentru studiul curentului electric în electroliţi | buc | 1 | Vas pentru electroliză cu capac (plastic transparent), volum minim 200 mL, cu doi electrozi, unul din Cu, altul din grafit sau cărbune cu diametrul minim 4 mm, cu contacte externe fixate pe capacul din plastic | 379 |
| 3.40 | 38000000 | Diodă semiconductoare | buc | 15 | Diodă de redresare tensiune directă 1000 V, curent direct maxim 5 A | 90 |
| 3.41 | 38000000 | Diodă luminiscentă | buc | 15 | Diodă luminiscentă albă, diametrul capsulei minim 5 mm, cu capete din fir de cupru cositorit, cu lungimea minimă 10 mm | 75 |
| 3.42 | 38000000 | Tranzistor | buc | 1 | tranzistor bipolar, npn, curentul de colector maxim admisibil cel puțin 1 A, tensiunea colector – emitor maxim admisibila cel puțin 300 V, temperatura maxima admisibila a joncțiunii cel puțin 110 C | 29 |
| 3.43 | 38000000 | Dispozitiv pentru verificarea legii lui Lenz | buc | 1 | Suport vertical cu ac pe care pivotează o bară orizontală echilibrată pe care sunt doua inele metalice, unul continuu si unul întrerupt. Diametrul inelelor nu mai mic de 25 mm | 182 |
| 3.43 | 38000000 | Laser | buc | 1 | Laser portabil, lungime de unda verde circa 550 nm , cu puterea de minim 5 mW, cu alimentare staționară sau cu baterie reîncărcabilă, cu încărcător inclus | 289 |
| 3.44 | 38000000 | Spectroscop | buc | 1 | Spectroscop cu rețea de difracție sau prisma cu doua tuburi pe suport cu șurub micrometric gradat pentru selectarea unei lungimi de unda | 3.280 |
| 3.45 | 38000000 | Sursă de tensiune înaltă | buc | 1 | Alimentat de AC 220 V ± 10% cu o frecvență de 50-60 Hz. Consum de energie nu mai mult de 30 W. Tensiune de ieșire - 0 ... 30 kV cu reglare. Curent de sarcină maximă - 0,2 mA. Indicator a tensiunii de ieșire. Stabilitatea tensiunii de ieșire de cel puțin 200 V. Protecție împotriva scurtcircuitului și a supracurentului la ieșire (curent de scurtcircuit 0,2 mA). | 4.380 |
| 3.46 | 38000000 | Baterie solară | buc | 1 | Baterie pe suport de plastic, cu dimensiuni minime de 200x 200x 20 mm, tensiune 12 V, putere furnizata minim 2 W ) | 648 |
| 3.47 | 38000000 | SOARE - PAMÂNT - LUNA. MIŞCAREA DE ROTAŢIE | buc | 1 | SOARE - PAMÂNT - LUNA. MIŞCAREA DE ROTAŢIE. SUPOST METALIC | 1.120 |
| 3.48 | 38000000 | Telescop | buc | 1 | Telescop (reflector (tip constructiv Newton) pe montură ecuatorială (din aluminiu sau oțel, trepied cu masa maximă 5 kg), oglindă parabolică, cu apertura minim 110 mm, distanță focală nu mai mică de 500 mm, raport focal minim 4, putere de mărire utilă cel puțin 200x, două oculare diametrul 1,25”, filtru pentru observarea Soarelui inclus). | 4.892 |
| 3.49 | 38000000 | Modelul generatorului | buc | 1 | Elementele componente: suport plastic sau metal, bobinele statorului sau magneți permanenți, rotorul cu bobine, perii din lamele de cupru sau cărbune. Toate elementele constructive să fie vizibile. Modelul să poată demonstra principiul de lucru al dinamei, principiul de lucru al generatorului de curent alternativ și principiul de lucru al generatorului de curent continuu. | 792 |
| 3.50 | 38000000 | Modelul sferei cerești | buc | 1 | model al sferei cerești pe suport giroscopic, cu principalele cercuri de referință (ecuator ceresc, meridiane cerești) indicate, cu planul ecuatorial sau orizontal prezent, cu glob ceresc transparent și cu Pământul indicat în interior | 952 |
| 3.51 | 38000000 | Regulile de securitate în laboratorul de fizică | buc | 1 | Planșă murală cu margine din lemn sau plastic, cu fir de prindere, cu lățime minimă 800 mm și înălțime minimă 1000 mm, cel puțin 20 reguli prioritare din regulile de protecție a muncii din fiecare arie a disciplinei. În limba română. | 92 |
| 3.52 | 38000000 | Unități fundamentale de măsură în SI | buc | 1 | Planșă murală cu margine din lemn sau plastic, cu fir de prindere, cu lățime minimă 1000 mm și înălțime minimă 800 mm, cu 7 unități fundamentale ale SI, cu definițiile corespunzătoare, în limba română. | 92 |
| 3.53 | 38000000 | Constante fizice fundamentale | buc | 1 | Planșă murală cu margine din lemn sau plastic, cu fir de prindere, cu lățime minimă 1000 mm și înălțime minimă 800 mm, cu cel puțin 15 constante fizice actualizate la zi conform CODATA, în limba română | 92 |
| 3.54 | 38000000 | Prefixe pentru unitățile de măsură | buc | 1 | Planșă murală cu margine din lemn sau plastic, cu fir de prindere, cu lățime minimă 1500 mm și înălțime minimă 1200 mm, cu 118 elemente nominal incluse, conform recomandărilor IUPAC cel puțin 2016, în limba română | 92 |
| 3.55 | 38000000 | Tabelul periodic al elementelor chimice | buc | 1 | Planșă murală cu margine din lemn sau plastic, cu fir de prindere, cu lățime minimă 1500 mm și înălțime minimă 1200 mm, cu 118 elemente nominal incluse, conform recomandărilor IUPAC cel puțin 2016, în limba română | 135 |
| 3.56 | 38000000 | Set planșe tematice la Fizică | buc | 1 | Set planșe tematice, minim 8 titluri (MOTORUL CU APRINDERE PRIN SCÂNTEIE , CLASIFICAREA UNDELOR ELECTROMAGNETICE, INSTRUMENTE OPTICE, INTERACŢIUNEA PRIN CÎMPURI, LUMINA. MASURAREA VITEZEI LUMINII etc.) Planșe duo, silk dublu laminat, folie 25 microni, şipci de lemn, format 700x1000 mm | 368 |
| 3.57 | 38000000 | LECŢII INTERACTIVE LA FIZICA. PARTEA I-II | buc | 1 | Lecţiile Interactive de Fizică redau fenomene şi procese de bază în ... şi pe tehnicile de simulare virtuală. Lecţiile interactive de Fizică: • Pun accentul pe latura practică a ... fizica în cel mai simplu mod cu putinţa. Lecţiile interactive de Fizică conţin: 274 de animaţii multimedia 243 | 660 |
| 3.58 | 38000000 | PORTRETE FIZICIENI CELEBRI | buc | 1 | Set 20 portrete color pentru laboratoarele școlare, dimensiuni min. 285x385 mm, laminate silk, suport carton min. 2 mm, în rame, cu sistem de prindere pe perete. Personalități: André Marie Ampere , Niels Bohr, Charles de Coulomb, Marie Curie, Albert Einstein, Michael Faraday, Galileo Galilei , Joseph Louis Gay-Lussac, Heinrich Hertz, James Prescott Joule, James Clerk Maxwell, Isaac Newton, Georg Simon Ohm, Blaise Pascal, Max Planck, Wilhelm Röntgen, Ernest Rutherford, Nikola Tesla, W. Thomson, Lord Kelvin, Alessandro Volta | 1.480 |
| 3.59 | 38000000 | SET INSTRUMENTE DE LUCRU LA TABLA | buc | 1 | Set instrumente din 5 piese: rigla1 m, raportor, echer, echer, compas | 440 |
| 3.60 | 38000000 | CUIER PENTRU HARTI SI PLANSE | buc | 1 | Suport/cuier în formă de colțar. Latura verticală 180-200 mm cu min. 2 șuruburi pentru prindere de perete. Latura orizontală 250-300 mm cu 5-7 cuiere pentru agățarea planșelor. Material: metal vopsit în câmp electrostatic. | 268 |
| 3.61 | 38000000 | Trusă mecanică | buc | 1 | FT006 | 2.800 |
| 3.62 | 38000000 | Trusă electricitate | buc | 1 | FT007 | 4.318 |
| 3.63 | 38000000 | Trusă optică | buc | 1 | FT008 | 5.868 |
| 3.64 | 38000000 | Trusă fenomene termice | buc | 1 | FT009 | 3.469 |
| 3.65 | 38000000 | MULTIMETRU ANALOGIC | buc | 1 | FZAM06 | 288 |
| 3.66 | 38000000 | MULTIMETRU DIGITAL CU CLEȘTE | buc | 1 | FZAM07 | 288 |
| 3.67 | 38000000 | INDICATOR CONDUCTIVITATE | buc | 1 | FZAM13 | 392 |
| 3.68 | 38000000 | DISPOZITIV PENTRU DEMONSTRAREA LEGII LUI HOOK | buc | 1 | FZDN06 | 420 |
|  | 38000000 | MODEL GENERATOR TERMOELECTRIC | buc | 1 | FZELE12 | 497 |
| 3.69 | 38000000 | DISPOZITIV EXPERIMENTAL "DEMONSTRAREA FORȚEI AMPERICE" | buc | 1 | FZELE27 | 972 |
| 3.70 | 38000000 | MODEL DEMONSTRATIV AL RELEULUI ELECTROMAGNETIC | buc | 1 | FZELE41 | 322 |
| 3.71 | 38000000 | DISPOZITIV EXPERIMENTAL "DEMONSTRAREA FORȚEI LORENZ" | buc | 1 | FZELE50 | 1.982 |
| 3.72 | 38000000 | DISPOZITIV PENTRU DEMONSTRAREA LEGII LUI PASCAL | buc | 1 | FZMEC04 | 792 |
| 3.73 | 38000000 | EMISFERELE MAGDEBURG | buc | 1 | FZMEC08 | 492 |
| 3.74 | 38000000 | Pompa Komovski | buc | 1 | FZMEC10 | 1.380 |
| 3.75 | 38000000 | Generator frecvenţe sonore variabile | buc | 1 | FZOPT02 - 06 | 2.521 |
| 3.76 | 38000000 | DISCUL LUI NEWTON | buc | 1 | FZOPT04 | 680 |
| 3.77 | 38000000 | SET LENTILE si PRISME | buc | 1 | FZOPT05 | 62 |
| 3.78 | 38000000 | Lupa cu maner ø 75 mm | buc | 1 | FZOPT08 | 198 |
| 3.79 | 38000000 | Lentilă biconvexă pe stativ | buc | 1 | FZOPT06 | 198 |
| 3.80 | 38000000 | Lentilă biconcavă pe stativ | buc | 1 | FZOPT07 | 680 |
|  |  |  |  |  |  | 129676.00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 336368.00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _                      nu se admite_

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: livrarea se va efectua gratuit de către vînzător în termen de 15 de zile după semnarea contractului, la Autoritatea Contractantă.

- Termenul de valabilitate a contractului:31 decembrie 2020

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): __nu se aplică___

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): _nu se aplică_

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DUAE | Semnat și ștampilat de către operatorul economic. | Obligatoriu |
| 2. | Oferta. | Formularul F3.1, Semnat și ștampilat de către operatorul economic. | Obligatoriu |
| 3. | Împuternicire. | – original confirmat prin semnătura/ştampila participantului. | Obligatoriu |
| 4. | Formular informativ despre ofertant. | – original confirmat prin semnătura/ştampila participantului. | Obligatoriu |
| 5. | Dovada înregistrării persoanei juridice. | - certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras. | Obligatoriu |
| 6. | Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificaţii sau standarde relevante. | - certificat de conformitate sau declaraţie de conformitate eliberat/eliberată de un organizm de ceritificare acreditat. | Obligatoriu |
| 7. | Garantia pentru oferta | - original confirmat prin semnătura / ștampila participantului. | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînseși al procedurii negociate), după caz____nu se aplică__

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): __ nu se aplică _

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): ________ _ nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: __ prețul cel mai scăzut _

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1 | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]_____informația o găsiți în SIA RSAP______

- pe: [data]__________ informația o găsiți în SIA RSAP __________________

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: __________60 de zile______________

- Locul deschiderii ofertelor: _________________SIA RSAP________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: __________________________limba română__________________

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: _____________nu se aplică_______________

(se specifică denumireaproiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) șireferința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):____________nu se aplică_________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:_________________ nu se aplică ___________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:________________ nu se aplică _____________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_____18.05.2020____________________

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ____________nu se acceptă____________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ____Grigoriță Ana_____                L.Ș.