| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Consumabile electrice REPETAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului |  | Ţara de origine | Produ-cătorul |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  |  | Standarde de referinţă/Nr. de înregistrare AMDM |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 Obiecte de iluminat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1.1 Tub LED T8 18W |  |  |  |  |  | Tub LED T8 18W 6000 -6500k;G13(L-1200);T8;lumina rece |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1.2 Tub LED T8 9W |  |  |  |  |  | Tub LED 6000 - 6500k;G13 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1.3 Bec LED E27 9 - 12W |  |  |  |  |  | (L-600);T8;lumina rece |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1.4 Bec LED E27 25 - 30W |  |  |  |  |  | Bec LED 6000 - 6500k;lumina rece;E27 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1.5 Proiector LED 20W. |  |  |  |  |  | Bec LED 6000 - 6500k;lumina rece;E27 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1.6 Corp de iluminat LED 1*18 |  |  |  |  |  | Proiector LED 20W. 6000 - 6400K. negru. |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1.7 Corp de iluminat LED 2*18 |  |  |  |  |  | Corp de iluminat LED 1*18 alb, IP-44 sau IP-54, G13, T8 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1.8 Corp de iluminat LED 2*36 |  |  |  |  |  | Corp de iluminat LED 2*18 alb, IP-44 sau IP-54, G13, T8 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1.9 Corp de iluminat E27 |  |  |  |  |  | Corp de iluminat LED 2*36 alb, IP-44 sau IP-54, G13, T8 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2 Acumulatoare UPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2.1 Acumulator UPS 12V 17AH |  |  |  |  |  | Acumulator UPS 12V 17AH 77x167x181 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2.2 Acumulator UPS 12V 9Ah |  |  |  |  |  | Acumulator UPS 12V 9Ah |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2.3 Acumulator UPS 12V 7Ah |  |  |  |  |  | Acumulator UPS 12V 7Ah |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2.4 Acumulator 12V 1,3Ah |  |  |  |  |  | Acumulator 12V 1,3Ah |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3 consumabile electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3.1 Cablu VVGng 3*1.5 |  |  |  |  |  | Cablu VVGng 3*1.5 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3.2 Cablu VVGng 3*2.5 |  |  |  |  |  | Cablu VVGng 3*2.5 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3.3 Fir electric PVS 3*1.5 PV3 |  |  |  |  |  | Fir electric PVS 3*1.5 PV3 alb |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3.4 Fir electric APUNP 3*2.5/9 |  |  |  |  |  | Fir electric APUNP 3*2.5/9 alb |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3.5 Cablu AVVG 5*10 |  |  |  |  |  | Cablu AVVG 5*10 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3.6 Fir electric PVS 5*4 PV3 |  |  |  |  |  | Fir electric PVS 5*4 PV3 alb |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3.7 Întrerupător unitan interior alb din aceiași gama cu priza (același producator) |  |  |  |  |  | Întrerupător unitan interior alb, IP-20, 220v,10A |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3.8 Întrerupător dublu interior alb din aceiași gama cu priza(același producator) |  |  |  |  |  | Întrerupător dublu interior alb, IP-20, 220v,10A |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3.9 Întrerupător unitar exterior alb din aceiași gama cu priza(același producator) |  |  |  |  |  | Întrerupător unitar exterior alb, IP-44; IP-54, 220v,10A |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3.10 Întrerupător dublu exterior alb din aceiași gama cu priza(același producator) |  |  |  |  |  | Întrerupător dublu exterior alb, IP-44; IP-54, 220v,10A |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3.11 Priză euro interioară unitară din aceiași gama cu întrerupătorul |  |  |  |  |  | Priză euro interioară unitară alb, IP-20, 220v,16A, 2P+E |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3.12 Priză euro interioară dublă din aceiași gama cu întrerupătorul |  |  |  |  |  | Priză euro interioară dublă alb, IP-20, 220v,16A, 2(2P+E) |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3.13 Priză euro exterioară unitară din aceiași gama cu întrerupătorul |  |  |  |  |  | Priză euro exterioară unitară alb, IP-44, 220v,16A, 2P+E |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3.14 Priză euro exterioară dublă din aceiași gama cu întrerupătorul |  |  |  |  |  | Priză euro exterioară dublă alb, IP-44, 220v,16A, 2(2P+E) |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3.15 Fisa |  |  |  |  |  | Fisa Euro cu pămîtare 16 A |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3.16 Cutii pentru prize D65xH40 |  |  |  |  |  | Cutii pentru prize D65xH40 Plastic |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3.17 Cutie de distribuție exterioară 100*100*50 mm |  |  |  |  |  | Cutie de distribuție exterioară 100*100*50 mm Plastic, IP-55 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3.18 Cutie de distribuție interioeră 100*100*45 mm |  |  |  |  |  | Cutie de distribuție interioeră 100*100*45 mm Plastic, IP-55 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3.19 Șuruburi autofiletate pentru gips-lemn KGD 4,2*70 mm 50buc |  |  |  |  |  | Șuruburi autofiletate pentru gips-lemn KGD 4,2*70 mm 50buc |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3.20 Șuruburi autofiletate pentru gips-lemn KGD 3,5*35 mm 50buc |  |  |  |  |  | Șuruburi autofiletate pentru gips-lemn KGD 3,5*35 mm 50buc |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3.21 Senzor de mișcare |  |  |  |  |  | Senzor de mișcare 800-1200W, 220-240V, 360°, 4m, alb. |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3.22 Cablu electric PV3 1x35 roșu cupru |  |  |  |  |  | Cablu electric PV3 1x35 roșu cupru |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3.23 Papuc de cablu DT-035 35mm2 |  |  |  |  |  | Papuc de cablu DT-035 35mm2 cupru |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3.24 Papuc de cablu DL 50 mm2 |  |  |  |  |  | Papuc de cablu DL 50 mm2 aluminiu |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3.25 Dulie electrice E27 |  |  |  |  |  | Dulie electrice E27, Gri, 47x41x35, ceramica, 250V. |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________