| Anexa nr. 1 la caiet de sarcini Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Veselă de laborator chimică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |
| Veselă de laborator chimică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 Balon conic cu șlif, volum. 500 cm3, |  |  |  | Balon conic cu șlif, volum 500 cm3, diametrul gâtului de ø 44,0/40,0 mm. |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2 Biureta 10 ml cu scara de 0,05 |  |  |  | Biureta clasa A 10 ml cu scara de 0,05 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3 Biureta 25ml cu scara de 0,05 |  |  |  | Biureta clasa A 25ml cu scara de 0,05 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 4 Cilindru gradat cu V – 250 cm3 |  |  |  | Cilindru gradat cu V – 250 cm3- clasa A (cu suport din sticlă, fără dop, сu gură de scurgere |  |  |  |  |  |  |
| Lot 5 Creuzet de porțelan, 25 ml |  |  |  | Creuzete de porțelan, rezistenta la 600⸰C |  |  |  |  |  |  |
| Lot 6 Creuzet de porțelan, 50 ml |  |  |  | Creuzete de porțelan, rezistenta la 600⸰C |  |  |  |  |  |  |
| Lot 7 Creuzet de porțelen, 100 ml |  |  |  | Creuzete de porțelan, rezistenta la 600⸰C |  |  |  |  |  |  |
| Lot 8 Magnet sub formă de potcoavă cu placă |  |  |  | Magnet sub formă de potcoavă cu placă, forța de atracție 5 kg |  |  |  |  |  |  |
| Lot 9 Perie pentru spălarea vaselor înguste (ø=12 mm) |  |  |  | Perie pentru spălarea vaselor înguste (ø=12 mm) |  |  |  |  |  |  |
| Lot 10 Perie pentru spălarea vaselor (ø=25 mm) |  |  |  | Perie pentru spălarea vaselor înguste (ø=25 mm) cu buretă la capăt |  |  |  |  |  |  |
| Lot 11 Creuzete de porțelan |  |  |  | Creuzete de porțelan 60x50 mm |  |  |  |  |  |  |
| Lot 12 Creuzete de porțelan |  |  |  | Creuzete de porțelan 30x38 mm |  |  |  |  |  |  |
| Lot 13 Clește |  |  |  | Clește drept pentru mânuirea creuzetului Material: oțel. Rezistent împotriva coroziunii și substanțelor chimice. Lungime totală 400-500 mm. |  |  |  |  |  |  |
| Lot 14 Baloane cu fund rotund cu șlif 250 ml |  |  |  | Baloane cu fund rotund cu șlif, volumul de 250 ml. Diametrul gâtului: NS 29/32 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 15 Pâlnie Buchner |  |  |  | Pâlnie Buchner, realizată din porțelan neted, diametru interior de 110 mm, Prevăzută cu orificii |  |  |  |  |  |  |
| Lot 16 Exsicator cu placă ceramică 180 mm |  |  |  | Exsicator din sticlă 180 mm cu placă ceramică. Diametru intern 140 mm Diametru extern 180 mm Înălțime 180 mm |  |  |  |  |  |  |
| Lot 17 Cuve de sticlă optică pentru spectrofotometru |  |  |  | Cuva standard ( macro ) din sticlă optică pentru spectrofotometru Drum optic: 5 mm Utilizare: 200 - 2500 nm Volum: 1,7 ml Set format din două bucăți |  |  |  |  |  |  |
| Lot 18 Cuve de sticlă optică pentru spectrofotometru |  |  |  | Cuva standard ( macro ) din sticlă optică pentru spectrofotometru Drum optic: 10 mm Utilizare: 200 - 2500 nm Volum: 3,5 ml Set format din două bucăți. |  |  |  |  |  |  |
| Lot 19 Hârtie de filtru |  |  |  | Hârtie de filtru fără cenușă sub formă rotundă, diametrul 150 mm, set a câte 100 foi. |  |  |  |  |  |  |
| Lot 20 Hârtie de filtru |  |  |  | Hârtie de filtru fără cenușă sub formă rotundă, diametrul 110 mm, set a câte 100 foi. |  |  |  |  |  |  |
| Lot 21 Suport pentru tuburi de centrifuga |  |  |  | Centrifuge tubes rack with double wire for 50 ml tubes, for 3*8 tubes, |  |  |  |  |  |  |
| Lot 22 Tube de centrifuga 50 ml |  |  |  | Sterile tube din polypropylene pentru centrifuga de 50 ml cu fund conic cu fusta (self-standing). |  |  |  |  |  |  |
| Lot 23 Sticlă de spălat cu gât îngust |  |  |  | Sticlă de spălat din LDPE cu gât îngust de 500 ml și 1000 ml |  |  |  |  |  |  |
| Lot 24 Spatula de laborator |  |  |  | Lingură cu spatula intre două părți |  |  |  |  |  |  |
| Lot 25 Micropipette tips, polypropylene, 2-200μl |  |  |  | Nasuc galben pentru pipete automate/micropipete cu volumul 2-200 μl pentru Easy 40 Elite |  |  |  |  |  |  |
| Lot 26 Pahar de sticla termostabil, 1000 ml |  |  |  | Pahar gradat, cu duza, din sticla, termostabil, volumul 1000 ml |  |  |  |  |  |  |
| Lot 27 Micropipette tips, polypropylene, 100-1000μl |  |  |  | Nasuc albastru pentru pipete automate/micropipete cu volumul 100-1000 μl pentru Easy 40 Elite |  |  |  |  |  |  |
| Lot 28 Micropipete pentru dispenser repetativ cu volumul 2,5 ml |  |  |  | Tips for repetative dispensers 2,5 ml with slim end for micropipette |  |  |  |  |  |  |
| Lot 29 Clemă fara bosshead cu 2 fălci |  |  |  | Clamp without bosshead, PVC coated, 2 jaws, 50 mm |  |  |  |  |  |  |
| Lot 30 Mojar și pistil de porțelan |  |  |  | Mojar și pistil de porțelan de 150 ml, diametru fundului 60 mm, diametru superior 110 mm, înălțimea 50 mm |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |