Aprobat:

Director SRL ”Chișinău-gaz”

- Ruslan SACA _____________

- Documentație de atribuire la

- anunțul de participare nr. 25 din 30.01.2023

Obiectul: Achiziția lucrărilor de construcție și reparație a stațiilor de protecție catodică.

Numărul: CG-01L/2023;

Tip procedură: Licitație deschisă;

Entitatea contractantă: SRL ”Chișinău-gaz”, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38

- Descriere generală, Informații:

Efectuarea lucrărilor de reparație capitală a stațiilor de protecție catodică a gazoductelor de distribuție de pe teritoriul Republicii Moldova (50 obiecte), efectuarea construcției a 5 stații de protecție catodică noi, caietul de sarcini (volumele de lucrări se anexează):

| № | Întreprindere beneficiar final | nr. d/o | CPV | nr. obiect | Denumire lucrări | Denumirea obiectului |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SRL "Bălţi-gaz" | 1 | 45259000-7 | 1.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 45 din s. Sadovoe, SOT ”Izvoraș” fil. ”Bălți-gaz” |  |
|  |  | 2 | 45259000-7 | 1.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 78 din s. Pelinia, r-ul Rîșcani. |  |
|  |  | 3 | 45259000-7 | 1.3. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 10 din str. Eminescu, nr. 6, or. Bălți |  |
|  |  | 4 | 45259000-7 | 1.4. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 60 din s. Beleuți, r-ul Fălești |  |
|  |  | 5 | 45259000-7 | 1.5. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. M. Viteazul, nr. 67, or. Bălți |  |
| 2 | SRL "Ialoveni-gaz" | 6 | 45259000-7 | 2.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Hârbovăț, str. Molodeojnaia |  |
|  |  | 7 | 45259000-7 | 2.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Cobusca Nouă, SRG |  |
|  |  | 8 | 45259000-7 | 2.3. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Chetrosu (Neamț) |  |
|  |  | 9 | 45259000-7 | 2.4. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Mereni (Depozit) |  |
|  |  | 10 | 45259000-7 | 2.5. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Șerpeni |  |
|  |  | 11 | 45259000-7 | 2.6. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Chirca |  |
|  |  | 12 | 45259000-7 | 2.7. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică or. Anenii Noi, str. Soltîs |  |
|  |  | 13 | 45259000-7 | 2.8. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică or. Anenii Noi, str. Mira |  |
|  |  | 14 | 45259000-7 | 2.9. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Horești |  |
|  |  | 15 | 45259000-7 | 2.10. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică or. Strășeni (Tirex) |  |
|  |  | 16 | 45259000-7 | 2.11. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Roșcani |  |
| 3 | SRL "Cimişlia-gaz" | 17 | 45259000-7 | 3.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Lipoveni r-ul Cimișlia (SRG) |  |
|  |  | 18 | 45259000-7 | 3.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 3 s. Borogani, r-ul Leova (SRG) |  |
| 4 | SRL "Gagauz-gaz" | 19 | 45259000-7 | 4.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 1 or. Ceadâr-Lunga, str. Dzerjinschi |  |
|  |  | 20 | 45259000-7 | 4.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 3 or. Ceadâr-Lunga, str. Jubiliară |  |
|  |  | 21 | 45259000-7 | 4.3. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 14 s. Tomai (SRG) |  |
|  |  | 22 | 45259000-7 | 4.4. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Congazcic (SPRG) |  |
|  |  | 23 | 45259000-7 | 4.5. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Sadâc str. Trandafirilor (SPRG) |  |
|  |  | 24 | 45259000-7 | 4.6. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Cotovschi str. S. Lazo nr. 2 |  |
|  |  | 25 | 45259000-7 | 4.7. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Cișmichioi str. Naberejnaia |  |
| 5 | SRL "Orhei-gaz" | 26 | 45259000-7 | 5.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 8 str. Negruzzi nr. 117, mun. Orhei |  |
|  |  | 27 | 45259000-7 | 5.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 15 str. Iachir nr. 15, mun. Orhei |  |
| 6 | SRL "Cahul-gaz" | 28 | 45259000-7 | 6.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică or. Cahul, str. Șoseaua Șcheia, fil. Cahul-gaz |  |
| 7 | SRL "Taraclia-gaz" | 29 | 45259000-7 | 7.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 1 s. Albota de Sus (PRG) |  |
|  |  | 30 | 45259000-7 | 7.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 1 s. Valea-Perjei, str. Comsomoliscaia |  |
| 8 | SRL ”Florești-gaz” | 31 | 45259000-7 | 8.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 27 (SRM sat. Fântânița r-nul Drochia) |  |
|  |  | 32 | 45259000-7 | 8.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 7 (str. Ghică Vodă or. Drochia) |  |
|  |  | 33 | 45259000-7 | 8.3. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 2 (Cazangeria centrală or. Drochia) |  |
| 9 | SRL "Edineț-gaz" | 34 | 45259000-7 | 9.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică PRG or. Ocnița. |  |
|  |  | 35 | 45259000-7 | 9.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Lipnic. |  |
| 10 | SRL "Chisinau-gaz" | 36 | 45259000-7 | 10.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. Muzicescu nr. 4, nr. inv. 1125 |  |
|  |  | 37 | 45259000-7 | 10.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. Negruzzi nr. 26 s. Hulboaca, nr. inv. 6413 |  |
|  |  | 38 | 45259000-7 | 10.3. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. Mateevici s. Ghidighici (SRG), nr. inv. 13132 |  |
|  |  | 39 | 45259000-7 | 10.4. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. Traian nr. 1 s. Budești, nr. inv. 9060 |  |
|  |  | 40 | 45259000-7 | 10.5. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. Bănulescu Bodoni nr. 1 s. Cruzești, nr. inv. 6423 |  |
|  |  | 41 | 45259000-7 | 10.6. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. D. Cantemir nr. 1, nr. inv. 6433 |  |
|  |  | 42 | 45259000-7 | 10.7. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. Colina Pușkin nr. 17, nr. inv. 13009 |  |
|  |  | 43 | 45259000-7 | 10.8. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. Albișoara nr. 78/2, nr. inv. 5240 |  |
|  |  | 44 | 45259000-7 | 10.9. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. Miron Costin nr. 2, nr. inv. 13131 |  |
|  |  | 45 | 45259000-7 | 10.10. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. Iazului nr. 2/3, nr. inv. 5260 |  |
|  |  | 46 | 45259000-7 | 10.11. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. Ginta Latina nr. 17/1, nr. inv. 5247 |  |
|  |  | 47 | 45259000-7 | 10.12. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. Sf. Dumitru nr. 22 s. Bîc, nr. inv. 13094 |  |
|  |  | 48 | 45259000-7 | 10.13. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. Drumul Viilor nr. 30/2, nr. inv. 6436 |  |
|  |  | 49 | 45259000-7 | 10.14. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. Docuceav nr. 3, nr. inv. 6447 |  |
|  |  | 50 | 45259000-7 | 10.15. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. Trandafirilor nr. 1, nr. inv. 1160 |  |
|  |  | 51 | 45259000-7 | 11.1. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Stație de protecție catodică din str. M. Sadoveanu nr. 40/2, or. Chișinău |  |
|  |  | 52 | 45259000-7 | 11.2. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Stație de protecție catodică din str. Braniștei nr. 13, or. Chișinău |  |
|  |  | 53 | 45259000-7 | 11.3. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Stație de protecție catodică din str. Constructorilor nr. 84, or. Chișinău |  |
|  |  | 54 | 45259000-7 | 11.4. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Stație de protecție catodică din str. Mesager nr. 27, or. Chișinău |  |
|  |  | 55 | 45259000-7 | 11.5. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Stație de protecție catodică din șos. Hîncești nr. 167, or. Chișinău |  |
|  |  | 56 | 45259000-7 | 11.6. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Rețele electrice către stația de protecție catodică din str. M. Sadoveanu nr. 40/2, or. Chișinău |  |
|  |  | 57 | 45259000-7 | 11.7. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Rețele electrice către stația de protecție catodică din str. Braniștei nr. 13, or. Chișinău |  |
|  |  | 58 | 45259000-7 | 11.8. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Rețele electrice către stația de protecție catodică din str. Constructorilor nr. 84, or. Chișinău |  |
|  |  | 59 | 45259000-7 | 11.9. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Rețele electrice către stația de protecție catodică din str. Mesager nr. 27, or. Chișinău |  |
|  |  | 60 | 45259000-7 | 11.10. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Rețele electrice către stația de protecție catodică din șos. Hîncești nr. 167, or. |  |
|  |  | Valoarea estimată (lei fără TVA): 10 071 900,84 |  |  |  |  |  |

- Condiții de executare a lucrărilor:

Obiectele sunt construite în întregime de antreprenor. Termen de executarea a lucrărilor și dare a obiectelor în exploatare este de 30 octombrie 2023. Antreprenorul asigură construcția obiectului conform Legislației în vigoare ce ține de  securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase (Legea nr. 116 din 18.05.2012), și Legea privind calitatea în construcții (Legea nr. 721 din 02.02.1996), cerințele Administrației Publice Locale (APL), Cerințele operatorului sistemului de distribuție (OSD) în raza căruia sunt efectuate lucrările și alte norme speciale pentru construcția și darea în exploatare a obiectelor din categoria dată.

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea bunurilor și lucrărilor:

Antreprenorul asigură construcția obiectului conform Legislației în vigoare ce ține de  securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase (Legea nr. 116 din 18.05.2012), și Legea privind calitatea în construcții (Legea nr. 721 din 02.02.1996), cerințele Administrației Publice Locale, Cerințele OSD în raza căruia sunt efectuate lucrările și alte norme speciale pentru construcția și darea în exploatare a obiectelor din categoria dată.

Toate bunurile utilizate în construcția obiectelor trebuie să fie calitative și conforme documentației de atribuire și în corespundere cu standardele în vigoare.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice şi standarde utilizate:

- Cerințe față de lucrări:

- Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 30 octombrie 2023

- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2023;

- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările;

- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare;

- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Chișinău-gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009);

- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului;

- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu mai puțin de 24 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare;

- Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite în procesul de executare a lucrărilor și stațiile de protecție catodică, trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005;

- Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări.

- Cerințe tehnice față de convertizor

Convertizor - Convertizor SPC – 1500 Iвых=62,5 А, Uвых=24 В, Рвых=1,5 кВт, Galatan - 1500 PT МД 29-2834 5924-001-94 (model indicat de proiectant pentru determinarea parametrilor tehnici) sau echivalent cu posibilitatea conectării sistemelor de citire la distanță a parametrilor tehnici și telemecanică.

1. Destinația

Convertizorul catodic al rețelei este destinat pentru a proteja conductele magistrale subterane, precum și alte structuri metalice împotriva coroziunii solului, prin menținerea potențialului de protecție la un anumit nivel de curent.

Convertizorul catodic al rețelei este destinat pentru funcționare atât în ​​câmp, cât și în interiorul clădirilor, la o temperatură ambientală de la -40 0C la +40 0C, la o umiditate relativă de 95%.

2. Caracteristici tehnice

| № | Denumirea | Norma |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tensiunea rețelei, V | 220V +15% -10% |
| 2 | Frecvența rețelei, Hz | 50/60 |
| 3 | Numărul de faze | 1 |
| 4 | Putere maximă de ieșire, W | 1500 |
| 5 | Consumul de energie electrică, W | 1700 |
| 6 | Randament, ƞ, % | ≥90 |
| 7 | Tensiune nominală de ieșire, V | 0-50 |
| 8 | Curent maxim de ieșire, A | 30 |
| 9 | Limitele de control al potențialului conductei în raport cu electrodul de măsurare, V | 0,5...2,5 |
| 10 | Limitele de reglare a curentului de ieșire, % din maxim | 0-100 |
| 11 | Abilitatea de a transfera date către bloc de telemetrie despre parametrii | Tensiune/potențial, curent, consum de energie |
| 12 | Posibilitate de reglare de la bloc de telemetrie | Instalație I 0...30A |
| 13 | Contor programabil de energie electrică consumată | + |
| 14 | Blocarea împotriva excesului de temperatură și curent | + |
| 15 | Indicarea parametrilor de funcționare a stației | Tensiune/potenţial, curent, consum de energie |
| 16 | Dimensiunile de gabarit ale stației | 500x400x200 |

3. Construcția și principiul de funcționare

Сonvertizorul este realizat structural într-o cutie metalică. În spatele ușii care se deschide sunt toate comenzile și controalele:

- Panou cu afișaj cu cristale lichide care arată:

- tensiune de ieșire, V;

- curent de ieșire, A;

- potenţial de protecţie, V;

- energie electrică consumată, KWh;

- mod de funcționare (M - local, A - la distanță);

- motiv de blocare (supraîncălzire - T˃800, depășire a curentului de ieșire ˃35A);

- % tensiune de ieșire.

- mâner de reglare a curentului;

- mai jos sunt blocuri terminale pentru conectarea cablului de sarcină și un întrerupător dublu pentru conectarea rețelei, un cablu pentru alimentarea blocului de telemetrie.

Atunci când stația este conectată la rețea, pentru a evita un salt în curentul de ieșire, în circuitul sunt prevăzute elemente care asigură o creștere lină a curentului până la valoarea setată în ≈3 secunde.

Circuitul de control nu permite curentului de ieșire să depășească valoarea maximă de - 35A.

În cazul unei întreruperi de curent, stația revine lin la modul setat înainte de oprire.

M - modul de control local, setat prin reducerea curentului la 0, urmat de setarea modului dorit.

A - modul de telecomandă, setat după primirea unei comenzi de modificare a curentului de la bloc de telemetrie.

- Măsuri de securitate

Cerința de siguranță pentru funcționare trebuie să respecte „Regulile de exploatare tehnică a instalațiilor electrice – consumatorilor”

- Acte obligatorii de însoțire:

Pașaport;

Certificat de conformitate valabil.

- * Cerințe față de: Dispozitiv in complect cu GSM modul si teledirijare – necesar pentru transmiterea la server a informației citite de pe blocul de măsurare și dirijare a stației de protecție catodică: 1. Tensiunea de ieșire; 2. Intensitatea; 3. Potențial de protecție; 4. Consum de electricitate; 5. Semnal despre deschiderea / închiderea cutiei; 6. Temperatura din interior; 7. Rețea 220V prezența sau lipsa; 8. Tensiunea acumulatorului; 9. Transmiterea semnalului de dirijare a tensiunii de la 0% la 100%;

Schimbul de informații dintre modul și stație are loc prin interface RS485.

Schimbul de informații dintre modul și server prin GSM pe rețea GPRS protocol TCPIP.

Modulul înzestrat cu acumulator de rezervă pentru lucru de minm 4 ore.

- Cerinţe privind calculul costului/prețului:

- Preţurile indicate în documentația de deviz (Formularele 3, 5 și 7) solicitate se indică în lei moldoveneşti, cu două cifre după virgulă.

- Oferta - ofertantul elaborează oferta, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie sectorială de lucrări.

- Cerințe față de operatorii economici:

- să nu fie în proces de insolvabilitate și incapacitate de plată;

- să nu se afle în proces de lichidare;

- să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților;

- să nu-i fie stopată activitatea;

- sa-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat;

- să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;

- să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;

- să respecte îndatoririle ce-i revin, fiind direct răspunzător pentru supravegherea şi integritatea obiectivului, bunurilor şi valorilor încredințate;

- să garanteze păstrarea secretului profesional privitor la datele legate de activitatea beneficiarului;

- Documente obligatorii la depunerea ofertei:

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta: | Cerere de participare conform - Anexa nr. 1 la anunțul de participare, semnat și stampilat de către operatorul economic, confirmat prin semnătură electronica; | Obligatoriu |
|  |  | Oferta - (Anexa nr. 2 la anunțul de participare), semnat și stampilat de către operatorul economic, confirmat prin semnătură electronica; | Obligatoriu |
|  |  | Specificații de preț: conform documentației de atribuire (caietului de sarcini); | Obligatoriu |
|  |  | Specificații tehnice: conform documentației de atribuire (caietului de sarcini); | Obligatoriu |
|  |  | Devizele de cheltuieli (formularul F3, F5, F7) conform volumelor de lucrări din caiet de sarcini, semnate și ștampilate de ofertant, și confirmate prin semnătură electronică. Se prezintă pe fiecare obiect separate, se indică în lei moldoveneşti, cu două cifre după virgule. | Obligatoriu |
| 2 | Garanția pentru oferta: | Garanție pentru ofertă 2% din valoarea ofertei: Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se deservește ofertantul în valoare de 2,0% din suma ofertei fără TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic decît valabilitatea ofertei sau prin transfer la contul autoritătii contractante confirmat prin dispoziție de plată, ștampilată și semnată, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a participantului; Garanția pentru ofertă se reține: - operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor; - ofertantul cîştigător nu semnează contractul de achiziţii publice; nu se depune garanţia de bună execuţie a contractului după acceptarea ofertei sau nu se execută vreo condiţie, specificată în documentația de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziţii publice. | Obligatoriu |
|  |  | Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: cod fiscal: 1003600066037, cod TVA 0600427, cod IBAN MD87ML000000002251109578, deschis la B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A, codul băncii MOLDMD2X, Beneficiar SRL ”Chișinău-gaz” | Obligatoriu |
| 3 | Demonstrarea eligibilității de către ofertant/candidat: | Declarație privind eligibilitatea, semnată și ștampilată de către operatorul economic, confirmată prin semnătură electronică (conform modelului Anexa nr. 3); | Obligatoriu |
|  |  | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani, semnată și ștampilată de către operatorul economic, confirmată prin semnătură electronică (conform modelului Anexa nr. 4); | Obligatoriu |
| 4 | Demonstrarea capacității de exercitare a activității profesionale: | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale: Certificat sau Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din registrul de stat al persoanelor juridice - copii confirmate prin semnătură electronică; | Obligatoriu |
|  |  | Certificat de atribuire a contului bancar - copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului, valabil la data deschiderii; | Obligatoriu |
|  |  | Informație generală: semnat și stampilat de către operatorul economic, confirmat prin semnătură electronică (conform anexei nr. 5) | Obligatoriu |
|  |  | Rechizite: semnat și stampilat de către operatorul economic, confirmat prin semnătură electronică (conform anexei nr. 6) | Obligatoriu |
| 5 | Demonstrarea capacității economice financiare: | Certificatul privind lipsa sau existența restanțelor la bugetul public national,eliberat de către Serviciul Fiscal de Stat, valabil la data deschiderii - copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; (Efectuare sistematică a plații impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale și lipsa datoriilor la data petrecerii procedurii de achiziție (data deschiderii ofertelor) - informația dată se verifică de către autoritatea contractantă pe site-ul Fisc.md); | Obligatoriu |
|  |  | Bilanțul contabil/ultimul raport financiar anul 2021 sau 2022,înregistrat la Biroul Național de Statistică - copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
|  |  | Experiența similară în ultimii trei ani, (conform anexei nr. 7), operatorul economic va demonstra experiența în domeniul de activitate (copii la contracte, copii la procese verbale); | Obligatoriu |
|  |  | Declarație privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate, (conform anexei nr. 8), care atestă experiența similară, semnată și ștampilată și confirmată cu aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
|  |  | Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că a finalizat în ultimii 3 ani: - un contract ce au avut ca obiect execuţia unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul achiziției contractului ce urmează a fi atribuit, cel puţin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract; | Obligatoriu |
|  |  | Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze: Cifră de afaceri medie anuală, perioada ultimii trei ani - nu mai mică decît valoarea estimativă a obiectului achiziției propuse - va demonstra conform datelor din rapoartele financiare prezentate; | Obligatoriu |
| 7 | Demonstrarea capacității tehnice și /sau profesională: | Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului - conform Anexa nr. 9 - semnat și ștampilat, și confirmat prin semnătură electronică; | Obligatoriu |
|  |  | Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului - conform Anexa nr. 10 - semnat și ștampilat, și confirmat prin semnătură electronică; | Obligatoriu |
|  |  | Documentele care să ateste studiile,calificările,experiența de serviciu a personalului de specialitate vor fi prezentate la solicitare (în caz de necesitate); | Obligatoriu |
|  |  | Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia - conform Anexa nr. 11 - semnat și ștampilat, și confirmat prin semnătură electronică; | Obligatoriu |
|  |  | Grafic de executare a lucrărilor - conform Anexa nr. 12 - semnat și ștampilat, și confirmat prin semnătură electronică; | Obligatoriu |
| 8 | Asigurarea standardelor calității: | Certificate de calitate a principalelor materiale care conform proiectului de execuție și devizului de cheltuieli vor fi aplicate; | Obligatoriu |
|  |  | Declarație, referitor perioada de garanție a lucrărilor - termen minim 24 de luni din data dării în exploatare; | Obligatoriu |
| 9 | Condiții de plată: | Achitarea va fi efectuată: Avans 0%; Restul achitărilor în termen de 90 de zile din momentul semnării Actelor de primire predare și facturilor fiscale, care vor fi primite nu mai des de o dată în lună; | Obligatoriu |
| 10 | Garanția de bună execuție 5% din valoarea contractului: | Se prezintă în formă: Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se deservește ofertantul în valoare de 5,0% din suma contractului cu TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic decît valabilitatea contractului sau prin transfer la contul autorității contractante confirmat prin dispoziție de plată, ștampilată și semnată, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a participantului (se prezintă odată cu semnarea contractului). | Obligatoriu |
|  |  | Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: cod fiscal: 1003600066037, cod TVA 0600427, cod IBAN MD87ML000000002251109578, deschis la B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A, codul băncii MOLDMD2X, Beneficiar SRL ”Chișinău-gaz” | Obligatoriu |
| 11 | Ofertantul este obligat să facă cunoștință cu obiectul și să elaboreze oferta în modul stabilit; |  |  |
| 12 | Oferta, documentele legate de licitație vor fi întocmite în limba romănă; |  |  |
| 13 | Pentru eficientizarea examinării,evaluării și comparării ofertelor,autoritatea contractantă recomandă ofertanților să posede și să depună în sistemul electronic SIA,,RSAP,, (MTender), toate documentele solicitate în documentele de atribuire, la momentul depunerii ofertei; |  |  |
| 14 | Documentele ofertei depuse prin intermediul sistemului SIA ,,RSAP,, se solicită obligatoriu să fie completate și semnate de către ofertant, inclusiv prin semnătură electronica |  |  |
| 15 | Toate documentele vor fi completate fără nici o modificare sau abatere de la original, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor poate atrage respingerea ofertei ca fiind necorespunzătoare. |  |  |

- Condiții referitoare la contract:

- Termenul de semnare a contractului – în termen de 20 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;

- Achitarea: Avans – 0%; Plata va fi efectuată în mărime de 100% timp de 90 zile calendaristice de la data recepționării facturii fiscale de către Autoritatea contractantă;

- Penalități: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor contractuale, Executantul: compensează Autorității contractante toate prejudiciile cauzate, și achită Autorității contractante o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor, lucrărilor sau bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.

SRL ”Chișinău-gaz” 					Data „____”__________________

Președintele Grupului de lucru	  		                         Roșca M.

Secretarul Grupului                                                             Mutruc R.

Membrii Grupului                                                                Cherpec S.

Borta M.

Răsoi V.

Calașnic N.

Lisa I.

Specificații de preț:

Obiectul achiziției: Achiziția lucrărilor de construcție și reparații capitale a stațiilor de protecție catodică.

Numărul: CG-01L/2023;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele  5:

| nr. obiect | Denumire lucrări | Denumirea obiectului | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea obiectului (lei fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 45 din s. Sadovoe, SOT ”Izvoraș” fil. ”Bălți-gaz” | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 1.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 78 din s. Pelinia, r-ul Rîșcani. | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 1.3. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 10 din str. Eminescu, nr. 6, or. Bălți | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 1.4. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 60 din s. Beleuți, r-ul Fălești | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 1.5. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. M. Viteazul, nr. 67, or. Bălți | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 2.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Hârbovăț, str. Molodeojnaia | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 2.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Cobusca Nouă, SRG | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 2.3. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Chetrosu (Neamț) | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 2.4. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Mereni (Depozit) | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 2.5. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Șerpeni | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 2.6. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Chirca | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 2.7. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică or. Anenii Noi, str. Soltîs | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 2.8. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică or. Anenii Noi, str. Mira | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 2.9. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Horești | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 2.10. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică or. Strășeni (Tirex) | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 2.11. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Roșcani | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 3.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Lipoveni r-ul Cimișlia (SRG) | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 3.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 3 s. Borogani, r-ul Leova (SRG) | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 4.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 1 or. Ceadâr-Lunga, str. Dzerjinschi | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 4.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 3 or. Ceadâr-Lunga, str. Jubiliară | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 4.3. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 14 s. Tomai (SRG) | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 4.4. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Congazcic (SPRG) | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 4.5. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Sadâc str. Trandafirilor (SPRG) | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 4.6. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Cotovschi str. S. Lazo nr. 2 | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 4.7. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Cișmichioi str. Naberejnaia | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 5.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 8 str. Negruzzi nr. 117, mun. Orhei | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 5.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 15 str. Iachir nr. 15, mun. Orhei | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 6.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică or. Cahul, str. Șoseaua Șcheia, fil. Cahul-gaz | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 7.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 1 s. Albota de Sus (PRG) | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 7.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 1 s. Valea-Perjei, str. Comsomoliscaia | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 8.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 27 (SRM sat. Fântânița r-nul Drochia) | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 8.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 7 (str. Ghică Vodă or. Drochia) | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 8.3. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 2 (Cazangeria centrală or. Drochia) | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 9.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică PRG or. Ocnița. | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 9.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Lipnic. | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 10.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. Muzicescu nr. 4, nr. inv. 1125 | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 10.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. Negruzzi nr. 26 s. Hulboaca, nr. inv. 6413 | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 10.3. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. Mateevici s. Ghidighici (SRG), nr. inv. 13132 | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 10.4. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. Traian nr. 1 s. Budești, nr. inv. 9060 | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 10.5. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. Bănulescu Bodoni nr. 1 s. Cruzești, nr. inv. 6423 | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 10.6. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. D. Cantemir nr. 1, nr. inv. 6433 | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 10.7. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. Colina Pușkin nr. 17, nr. inv. 13009 | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 10.8. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. Albișoara nr. 78/2, nr. inv. 5240 | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 10.9. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. Miron Costin nr. 2, nr. inv. 13131 | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 10.10. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. Iazului nr. 2/3, nr. inv. 5260 | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 10.11. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. Ginta Latina nr. 17/1, nr. inv. 5247 | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 10.12. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. Sf. Dumitru nr. 22 s. Bîc, nr. inv. 13094 | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 10.13. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. Drumul Viilor nr. 30/2, nr. inv. 6436 | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 10.14. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. Docuceav nr. 3, nr. inv. 6447 | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 10.15. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. Trandafirilor nr. 1, nr. inv. 1160 | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 11.1. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Stație de protecție catodică din str. M. Sadoveanu nr. 40/2, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 11.2. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Stație de protecție catodică din str. Braniștei nr. 13, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 11.3. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Stație de protecție catodică din str. Constructorilor nr. 84, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 11.4. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Stație de protecție catodică din str. Mesager nr. 27, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 11.5. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Stație de protecție catodică din șos. Hîncești nr. 167, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 11.6. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Rețele electrice către stația de protecție catodică din str. M. Sadoveanu nr. 40/2, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 11.7. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Rețele electrice către stația de protecție catodică din str. Braniștei nr. 13, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 11.8. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Rețele electrice către stația de protecție catodică din str. Constructorilor nr. 84, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 11.9. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | rețelelor electrice către stația de protecție catodică din str. Mesager nr. 27, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 11.10. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Rețele electrice către stația de protecție catodică din șos. Hîncești nr. 167, or. | conform caiet de sarcini se anexează |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Data „____”__________________

Președintele Grupului de lucru	  		                         Roșca M.

Secretarul Grupului                                                             Mutruc R.

Membrii Grupului                                                                Cherpec S.

Borta M.

Răsoi V.

Calașnic N.

Lisa I.

Specificații tehnice:

Obiectul achiziției: Achiziția lucrărilor de construcție și reparație a stațiilor de protecție catodică.

Numărul: CG-01L/2023;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele  5:

| nr. obiect | Denumire lucrări | Denumirea obiectului | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Specificarea tehnică deplină propusă, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 45 din s. Sadovoe, SOT ”Izvoraș” fil. ”Bălți-gaz” | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 1.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 78 din s. Pelinia, r-ul Rîșcani. | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 1.3. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 10 din str. Eminescu, nr. 6, or. Bălți | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 1.4. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 60 din s. Beleuți, r-ul Fălești | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 1.5. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. M. Viteazul, nr. 67, or. Bălți | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 2.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Hârbovăț, str. Molodeojnaia | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 2.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Cobusca Nouă, SRG | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 2.3. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Chetrosu (Neamț) | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 2.4. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Mereni (Depozit) | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 2.5. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Șerpeni | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 2.6. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Chirca | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 2.7. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică or. Anenii Noi, str. Soltîs | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 2.8. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică or. Anenii Noi, str. Mira | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 2.9. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Horești | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 2.10. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică or. Strășeni (Tirex) | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 2.11. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Roșcani | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 3.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Lipoveni r-ul Cimișlia (SRG) | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 3.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 3 s. Borogani, r-ul Leova (SRG) | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 4.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 1 or. Ceadâr-Lunga, str. Dzerjinschi | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 4.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 3 or. Ceadâr-Lunga, str. Jubiliară | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 4.3. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 14 s. Tomai (SRG) | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 4.4. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Congazcic (SPRG) | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 4.5. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Sadâc str. Trandafirilor (SPRG) | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 4.6. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Cotovschi str. S. Lazo nr. 2 | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 4.7. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Cișmichioi str. Naberejnaia | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 5.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 8 str. Negruzzi nr. 117, mun. Orhei | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 5.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 15 str. Iachir nr. 15, mun. Orhei | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 6.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică or. Cahul, str. Șoseaua Șcheia, fil. Cahul-gaz | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 7.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 1 s. Albota de Sus (PRG) | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 7.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 1 s. Valea-Perjei, str. Comsomoliscaia | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 8.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 27 (SRM sat. Fântânița r-nul Drochia) | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 8.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 7 (str. Ghică Vodă or. Drochia) | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 8.3. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică nr. 2 (Cazangeria centrală or. Drochia) | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 9.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică PRG or. Ocnița. | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 9.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică s. Lipnic. | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 10.1. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. Muzicescu nr. 4, nr. inv. 1125 | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 10.2. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. Negruzzi nr. 26 s. Hulboaca, nr. inv. 6413 | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 10.3. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. Mateevici s. Ghidighici (SRG), nr. inv. 13132 | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 10.4. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. Traian nr. 1 s. Budești, nr. inv. 9060 | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 10.5. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. Bănulescu Bodoni nr. 1 s. Cruzești, nr. inv. 6423 | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 10.6. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. D. Cantemir nr. 1, nr. inv. 6433 | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 10.7. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. Colina Pușkin nr. 17, nr. inv. 13009 | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 10.8. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. Albișoara nr. 78/2, nr. inv. 5240 | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 10.9. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. Miron Costin nr. 2, nr. inv. 13131 | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 10.10. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. Iazului nr. 2/3, nr. inv. 5260 | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 10.11. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. Ginta Latina nr. 17/1, nr. inv. 5247 | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 10.12. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. Sf. Dumitru nr. 22 s. Bîc, nr. inv. 13094 | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 10.13. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. Drumul Viilor nr. 30/2, nr. inv. 6436 | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 10.14. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. Docuceav nr. 3, nr. inv. 6447 | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 10.15. | Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică | Staţie de Protecţie Catodică din str. Trandafirilor nr. 1, nr. inv. 1160 | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 11.1. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Stație de protecție catodică din str. M. Sadoveanu nr. 40/2, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 11.2. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Stație de protecție catodică din str. Braniștei nr. 13, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 11.3. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Stație de protecție catodică din str. Constructorilor nr. 84, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 11.4. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Stație de protecție catodică din str. Mesager nr. 27, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 11.5. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Stație de protecție catodică din șos. Hîncești nr. 167, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 11.6. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Rețele electrice către stația de protecție catodică din str. M. Sadoveanu nr. 40/2, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 11.7. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Rețele electrice către stația de protecție catodică din str. Braniștei nr. 13, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 11.8. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Rețele electrice către stația de protecție catodică din str. Constructorilor nr. 84, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 11.9. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | rețelelor electrice către stația de protecție catodică din str. Mesager nr. 27, or. Chișinău | conform caiet de sarcini se anexează |  |
| 11.10. | Lucrări de construcție a stației de protecție catodică | Rețele electrice către stația de protecție catodică din șos. Hîncești nr. 167, or. | conform caiet de sarcini se anexează |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Data „____”__________________

Președintele Grupului de lucru	  		                         Roșca M.

Secretarul Grupului                                                             Mutruc R.

Membrii Grupului                                                                Cherpec S.

Borta M.

Răsoi V.

Calașnic N.

Lisa I.