Necesitatea în reactivi si consumabile de laborator

a  IMSP SR Dondușeni

pentru anul 2020

CERINȚE GENERALE

Anexa 17 la  OrdinulMinisterului Sănătăţii nr. 374 din 05.05.2014

Anexa 18  la  Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 374 din 05.05.2014

Lotul.  Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizorul biochimic automat A 25 Biosystems, (sistem închis)

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Canti tate | Un. Măs. | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33000 000-0 | ALT(GPT) | 3000 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania), Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |
|  | 33000 000-0 | AST(GOT) | 3000 | ml | - Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania), Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |
|  | 33000 000-0 | Albumina | 500 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania), Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |
|  | 33000 000-0 | Fosfataza alcalină | 200 | ml | Flacoane până la 20 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania), Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |
|  | 33000 000-0 | Alfa-amilaza | 2000 | ml | Flacoane până la 20 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania), Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |
|  | 33000 000-0 | Bilirubină totală | 3000 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania), Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |
|  | 33000 000-0 | Bilirubină directă | 100 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania), Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |
|  | 33000 000-0 | Calciu | 150 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania), Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |
|  | 33000 000-0 | Cholesterol total | 2500 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania), Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |
|  | 33000 000-0 | LDL Colesterol | 160 | ml | Flacoane până la 20 ml,compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania)Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător..Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |
|  | 33000 000-0 | HDL Colesterol | 160 | ml | Flacoane până la 20 ml,compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania)Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător..Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |
|  | 33000 000-0 | Calibrator LDL | 2 | ml | Flacoane cu volum 1 ml. Calibrator trebuie să fie produs de acelaș producător ca și reactive pentru determinarea LDLCholesterol(LDL Cholesterol) și HDLCholesterol (HDL Cholesterol) Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |
|  | 33000 000-0 | Calibrator HDL | 2 | ml | Flacoane cu volum 1 ml. Calibrator trebuie să fie produs de acelaș producător ca și reactive pentru determinarea LDLCholesterol(LDL Cholesterol) și HDLCholesterol (HDL Cholesterol) Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |
|  | 33000 000-0 | Ureea | 3000 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania), Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |
|  | 33000 000-0 | Creatinină | 3000 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania), Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |
|  | 33000 000-0 | Glucoza | 2000 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania), Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |
|  | 33000 000-0 | Magneziu | 200 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania), Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |
|  | 33000 000-0 | Proteină totală | 500 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania), Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |
|  | 33000 000-0 | Trigliceride (Triglicerides) | 2500 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania), Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |
|  | 33000 000-0 | Acid uric | 1000 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania), Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |
|  | 33000 000-0 | Hemoglobina glicozilata (HbA1c) | 360 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania), Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |
|  | 33000 000-0 | Calibrator HbA1c | 2 | ml | Flacoane cu volum 2 ml. Calibrator trebuie să fie produs de acelaș producător ca și reactive pentru determinareaHemoglobinglicozilata. Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător..Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |
|  | 33000 000-0 | HEMOGLOBIN A1C Control normal | 1 | ml | Flacoane cu volum 1 ml. Control trebuie să fie produs de acelaș producător ca și reactive pentru determinarea Hemoglobin glicozilata. Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător..Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |
|  | 33000 000-0 | HEMOGLOBIN A1C Control patologic | 1 | ml | Flacoane cu volum 1 ml. Control trebuie să fie produs de acelaș producător ca și reactive pentru determinarea Hemoglobin glicozilata. Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |
|  | 33000 000-0 | Creatinină totală kinase (CK) | 360 | ml | Flacoane până la 20 ml,compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania)Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător..Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |
|  | 33000 000-0 | Creatinină kinase MB (CK MB) | 360 | ml | Flacoane până la 20 ml,compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania)Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător..Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |
|  | 33000 000-0 | Multi Calibrator biochimie | 50 | ml | flacon de 5 ml, ser uman cu 40 parametri include: Alfa amilaza CNP G3 Bilirubin direct m.Iendrașek Bilirubin total m. Iendrașek Calciu m.Arsenazo III Iron m. Ferrozine |
|  | 33000 000-0 | Multi Control ser normal | 50 | ml | flacon de 5 ml, ser uman cu 40 parametri include: Alfa amilaza CNP G3 Bilirubin direct m.Iendrașek Bilirubin total m. Iendrașek Calciu m.Arsenazo III Iron m. Ferrozine |
|  | 33000 000-0 | Multi Control ser patologic | 50 | ml | flacon de 5 ml, ser uman cu 40 parametri include: Alfa amilaza CNP G3 Bilirubin direct m.Iendrașek Bilirubin total m. Iendrașek Calciu m.Arsenazo III Iron m. Ferrozine |
|  | 33000 000-0 | Control CK,CK-MB | 1 | ml | Fl volum 1 ml |
|  | 33000 000-0 | Lipase | 96 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania)Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |
|  | 33000 000-0 | Cuvă pentru ser, 2 ml | 8000 | buc | Dimensiuni 13,75x24,9 mm |
|  | 33000 000-0 | Rotor de reacție | 75 | set | Set 10 buc/set, autorizare de la producător |
|  | 33000 000-0 | Soluție concentrate de spălare | 1 | fl | flacon cu volum 100 ml, fără clor |
|  | 33000 000-0 | Soluție de spălare neconcentrată | 1 | fl | flacon cu volum pînă la 1000 ml |
|  | 33000 000-0 | Soluție concentrate de sistem | 2 | fl | flacon cu volum 1000 ml, fără clor |
|  | 33000 000-0 | Lampă fotometrică A 25 | 2 | buc | Halogen 12 v/20w |

Cerinţe generale:

Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE,  certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului,  Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,  Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.

Loturile 2,3,4

Anexa 17 la  OrdinulMinisterului Sănătăţii nr. 374 din 05.05.2014

Anexa 18  la  Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 374 din 05.05.2014

| 33000 000-0 | Set pentru determinarea ASO (latex+test cu control + și -) | 32 | ml | (latex+test cu control + și -), 8 ml, pentru 150 probe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33000 000-0 | Set pentru determinarea RF (latex+test cu control + și -) | 32 | ml | (latex+test cu control + și -), 8 ml, pentru 150 probe |
| 33000 000-0 | Set pentru determinarea CRP (latex+test cu control + și -) | 32 | ml | (latex+test cu control + și -), 8 ml, pentru 150 probe |

Cerinţe generale

1. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator  nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. La cerere de prezentat monstre pentru testare de la operatorul cîștigător în timp de 3 zile din momentul luării deciziei. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a monstrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie.

2. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.

3. Calibratorii şi standardele trebuie să corespundă cu setul de reagenţi, adică să fie de la acelaşi producător. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul(sistem închis),de la producătorul utilajului.

4. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).

Lotul 5 Reactivi și consumabile pentru aparat pentru urină Reader 300, system închis

Anexa 17 la  OrdinulMinisterului Sănătăţii nr. 374 din 05.05.2014

Anexa 18  la  Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 374 din 05.05.2014

| Teste p/u urină 11 indice | 80 | set | p/u Reader 300, set N100 |
| --- | --- | --- | --- |
| Material de control (proteină, glucoză în urină) cu 2 nivele cunoscute | 80 | ml | p/u Reader 300 |

Cerinţe generale

1. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator  nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. La cerere de prezentat monstre pentru testare de la operatorul cîștigător în timp de 3 zile din momentul luării deciziei. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a monstrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie.

2. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.

3. Calibratorii şi standardele trebuie să corespundă cu setul de reagenţi, adică să fie de la acelaşi producător. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul(sistem închis),de la producătorul utilajului.

4. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).

Lotul 6 Reactivi și consumabile pentru coagulometru Helena

Anexa 17 la  OrdinulMinisterului Sănătăţii nr. 374 din 05.05.2014

Anexa 18  la  Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 374 din 05.05.2014

| 33000 000-0 | Set p/u TTPA | 3 | set | Set 4x4ml CaCl 0.02mol/l 1x16 ml, p/u Helena compatibil cu Helena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33000 000-0 | Set p/u determinarea timpului de protombină, uscat, ISI 1.08 | 4 | set | Set 10fx10ml, p/u Helena compatibil cu Helena |
| 33000 000-0 | Set p/u determinarea fibrinogenului în sânge prin metoda Clauss | 5 | set | Set Reagent 3fl ml/3 ml+ diluent 1flx9 ml, p/u Helena compatibil cu Helena |
| 33000 000-0 | Plasma de control 4 parametri patologice | 2 | ml | Fl 2 ml, p/u Helena compatibil cu Helena |
| 33000 000-0 | Plasma de control 4 parametri normal | 2 | ml | Fl 2 ml, p/u Helena compatibil cu Helena |
| 33000 000-0 | Cuvă p/u coagulometru | 7 | set | Set 1000 buc, p/u Helena compatibil cu Helena |

Cerinţe generale

1. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator  nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. La cerere de prezentat monstre pentru testare de la operatorul cîștigător în timp de 3 zile din momentul luării deciziei. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a monstrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie.

2. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.

3. Calibratorii şi standardele trebuie să corespundă cu setul de reagenţi, adică să fie de la acelaşi producător. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul(sistem închis),de la producătorul utilajului.

4. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).

Lotul 7 Reactivi și consumabile pentru analizator hematologic Mindray BC 3600, system închis

Anexa 17 la  OrdinulMinisterului Sănătăţii nr. 374 din 05.05.2014

Anexa 18  la  Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 374 din 05.05.2014

| 33000 000-0 | Diluent | 20 | set | Set (1x20 l) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33000 000-0 | Lyse , soluție p/u lizare | 10 | set | Set (1x 500ml) |
| 33000 000-0 | Rince , soluție p/u spălare | 20 | set | Set (1x5,5 l) |
| 33000 000-0 | Probe ,soluție concentrată p/u spălare | 21 | fl | Fl x50 ml |
| 33000 000-0 | Material de control | 3 | set | Set 3x30ml, L,N,H |
| 33000 000-0 | Hârtie termo | 20 | buc | Buc 50mmx18 m |

Cerinţe generale:

Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE,  certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului,  Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,  Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.

Loturile 8-56

Anexa 17 la  Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 374 din 05.05.2014

Anexa 18  la  Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 374 din 05.05.2014

| 33000 000-0 | Expres troponina I c | 150 | test |  | 2100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33000 000-0 | Set expres teste anticorpii Helicobacter pilori IgG | 200 | test |  | 2600 |
| 33000 000-0 | Anti micoplasma homis IgG | 1 | set | Cerinţe generale*+Nota **,să fie incluşi în afară de controlul+ şi – calibratori.Elisa | 800 |
| 33000 000-0 | Anti hlamidia trahomatis IgG | 1 | set | Cerinţe generale*+Nota **,să fie incluşi în afară de controlul+ şi – calibratori. Elisa | 1200 |
| 33000 000-0 | CMV IgG | 1 | set | Cerinţe generale*+Nota **,să fie incluşi în afară de controlul+ şi – calibratori. Elisa | 600 |
| 33000 000-0 | T3 | 7 | set | Cerinţe generale*+Nota **,să fie incluşi în afară de controlul+ şi – calibratori. Elisa | 3600 |
| 33000 000-0 | T4 | 7 | set | Cerinţe generale*+Nota **,să fie incluşi în afară de controlul+ şi – calibratori. Elisa | 3600 |
| 33000 000-0 | TSH | 12 | set | Cerinţe generale*+Nota **,să fie incluşi în afară de controlul+ şi – calibratori. Elisa | 7300 |
| 33000 000-0 | Anti TPO | 1 | set | Cerinţe generale*+Nota **,să fie incluşi în afară de controlul+ şi – calibratori. Elisa | 800 |
| 33000 000-0 | Anti Tg | 1 | set | Cerinţe generale*+Nota **,să fie incluşi în afară de controlul+ şi – calibratori. Elisa | 800 |
| 33000 000-0 | HBsAg | 10 | set | Cerinţe generale*+Nota **,să fie incluşi în afară de controlul+ şi – calibratori. Elisa Elisa | 2500 |
| 33000 000-0 | Anti HCV sumar | 4 | set | Cerinţe generale*+Nota **,să fie incluşi în afară de controlul+ şi – calibratori. Elisa | 1800 |
| 33000 000-0 | Anti Hbcor sumar | 1 | set | Cerinţe generale*+Nota **,să fie incluşi în afară de controlul+ şi – calibratori. Elisa | 450 |
| 33000 000-0 | Anti HAV IgM | 1 | set | Cerinţe generale*+Nota **,să fie incluşi în afară de controlul+ şi – calibratori. Elisa | 1300 |
| 33000 000-0 | Anti HDV | 1 | set | Cerinţe generale*+Nota **,să fie incluşi în afară de controlul+ şi – calibratori. Elisa | 1500 |
| 33000 000-0 | Expres teste p/u determinarea sângelui occult în mase fecale | 50 | teste |  | 530 |
| 33000 000-0 | Set p/u determinarea alcoolului în sânge cu standard | 200 | ml |  | 2500 |
| 33000 000-0 | Expres teste-card p/u 5 marcheri hepatitei virale B | 15 | buc |  | 1000 |
| 33000 000-0 | Țoliclon Anti A | 100 | ml | Fl 10 ml | 300 |
| 33000 000-0 | Țoliclon Anti B | 100 | ml | Fl 10 ml | 300 |
| 33000 000-0 | Țoliclon Anti D Super | 100 | ml | Fl 10 ml | 100 |
| 33000 000-0 | Țoliclon Anti D IgM+IgG | 20 | ml | Fl 10 ml | 150 |
| 33000 000-0 | Container p/u urină cu capac, 100ml | 10000 | buc |  | 10000 |
| 33000 000-0 | Hârtie termo, L 5cm, pentru Reader | 70 | rulon |  | 500 |
| 33000 000-0 | Hârtie termo p/u Stat fax L 5,7 cm | 50 | rulon |  | 250 |
| 33000 000-0 | Hârtie termo p/u Stat fax L 11 cm | 20 | rulon |  | 250 |
| 33000 000-0 | Lampă p/u microscop 6v,20w | 10 | buc |  | 400 |
| 33000 000-0 | Hârtie de filtru | 5 | kg |  | 330 |
| 33000 000-0 | Ulei de imersie ( fl. 50ml,100 ml) | 1000 | ml |  | 200 |
| 33000 000-0 | Anse cu periuță citologică, sterilă, ambalaj individual | 500 | buc |  | 250 |
| 33000 000-0 | Set p/u determinarea helmintozei cu soluție de îmbogățire eter și formalină, cu dispozitiv de filtrare | 120 | buc |  | 5000 |
| 33000 000-0 | Pipete virusologice sterile p/u an. generală a sângelui | 1000 | buc |  | 1200 |
| 33000 000-0 | Eprubete plastice conice p/u centrifugare de la10- până la12 ml | 20000 | buc |  | 6000 |
| 33000 000-0 | Eprubete Citrat Na 3,8% p/u coagulagrama volum sânge 2-3 ml capac de cauciuc cu valvă cu etichetă | 6000 | buc |  | 3000 |
| 33000 000-0 | NaCl chimic curat, fl 1 kg | 10 | fl |  | 500 |
| 33000 000-0 | Azur II | 0,1 | kg |  | 500 |
| 33000 000-0 | Eozin H | 0,1 | kg |  | 500 |
| 33000 000-0 | Albastru de metilen | 0,1 | kg |  | 300 |
| 33000 000-0 | Marcher pe sticlă | 20 | buc |  | 170 |
| 33000 000-0 | Eprubetă cu K3EDTA 0,25 ml p/u an. generală a sângelui din sânge periferic | 200 | buc |  | 1000 |
| 33000 000-0 | Camera Goreaev | 2 | buc |  | 1000 |
| 33000 000-0 | Dozator automat cu verificare metrologică 1000-5000 ml | 2 | buc |  | 2000 |
| 33000 000-0 | Dozator automat cu verificare metrologică 200-1000 ml | 2 | buc |  | 2000 |
| 33000 000-0 | Dozator automat cu verificare metrologică 50-200 ml | 1 | buc |  | 1000 |
| 33000 000-0 | Dozator automat cu verificare metrologică 5-50 ml | 1 | buc |  | 1000 |
| 33000 000-0 | Termometru p/u frigider t +30°C….-30°C, cu verificare metrologică | 6 | buc |  | 2000 |
| 33000 000-0 | Eprubetă cu K3EDTA, 5 ml | 500 | buc |  | 500 |
| 33000 000-0 | Eprubetă cu heparină, 10 ml | 500 | buc |  | 600 |
| 33000 000-0 | Test cartidj D diner, p/u tromboze | 30 | buc |  | 1200 |

Cerinţe generale 1. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.

2. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.

3. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).

Cerinţe generale*

1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine.. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de prăstr păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni.

2. La cerere de prezentat monstre pentru testare de la operatorul cîștigător în timp de 3 zile din momentul luării deciziei. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a monstrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie.

3. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi.

Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%. Test sistemele să conţină nu mai puţin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor.

4. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi cite un godeu. Să fieposibil de a testa cite o probă.

Notă **

In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentrureacţie. Procedura de efectuare să nu necesite aparataj suplimentar şi să conţină cit mai puţine etape. Durataefectuării investigaţiei să fie cit mai mică. Sensibilitate maximală (prioritate se va da testelor cu cea mai mare sensibilitate). Calibratorii şi standartele după deschidere să fie stabile. La toate investigaţiile autoimune să fie un protocol comun. Să fie prezent pentru fiecare lot certificatul analitic de la producător. Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare.

Ofertanţii vor prezenta certificate sau alte documente prin care vor dovedi că reagenţii, trusele, test-sistemele se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).