Anexa nr.23 la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1745317619617 ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP ocds-b3wdp1-MD-1745317619617. Obiectul achiziției: Piese de schimb pentru sistemele de aer condiționat cu servicii de demontare și montare (la solicitare).. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Lot. I. 42512000-8; MAIN PCB ASSY EB13025-1/ servicii de demontare/ montare, la solicitare; buc.; 6; Livrarea pieselor se va efectua în termen de cel mult 60 zile din data semnării Contractului, în condiții DDP, servicii de demontare și montare se vor efectua la solicitare, la sediul Beneficiarului din Republica Moldova, mun. Chișinău, bul. Dacia 80/3.. COMPRESSORJ T1GCVDXKJR@T/ servicii de demontare/ montare, la solicitare; buc.; 1. COMPRESSOR JT15J-VDKYR@J/ servicii de demontare/ montare, la solicitare; buc.; 1. 5099496 Thermistor ASSY/ servicii de demontare/ montare, la solicitare; buc.; 1. 5099498 Thermistor ASSY/ servicii de demontare/ montare, la solicitare; buc.; 1. THERMISTOR ASSY ST8603-10 L=630MM/ servicii de demontare/ montare, la solicitare; buc.; 1. PCB ASSY (SUB) 2P265623-8 PC13001-3/ servicii de demontare/ montare, la solicitare; buc.; 1. PCB PC13001-1/ servicii de demontare/ montare, la solicitare; buc.; 2. PCB PC13001-2/ servicii de demontare/ montare, la solicitare; buc.; 2. PCB ASSY FN380-Y-1A/ servicii de demontare/ montare, la solicitare; buc.; 2. DC FAN MOTOR/ servicii de demontare/ montare, la solicitare; buc.; 2. 5011892 FAN MOTOR/ servicii de demontare/ montare, la solicitare; buc.; 1. 5011893 FAN MOTOR/ servicii de demontare/ montare, la solicitare; buc.; 1. PCB ASSY 2P265624-30 PC13001-1/ servicii de demontare/ montare, la solicitare; buc.; 2. INVERTER ASSY 2P308782-1 PC1130-1/ servicii de demontare/ montare, la solicitare; buc.; 1. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________.