CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat: IP USMF ”Nicolae Testemițanu”

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IP USMF ”Nicolae Testemițanu”

3. Obiectul achiziţiei: Lucrări de cablare electrica pentru montarea echipamentului de iluminare și sonorizare a sălii de conferință din str. N. Testemitanu, 25

4. Cod CPV: 45311100-1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari constructii |  |  |
|  |  | 2. Lucrari montaj |  |  |
| 1 | RpEP01A | Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie), BZUM gata echipata cu intrerupatorul de intrare 150A308V si sine de conectare a automatelor 3 fazate, 9 buc. | buc | 1,000 |
| 2 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg Panou extern IP44 48 module hager, schneider, scame sau eaton | buc | 1,000 |
| 3 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg Panou extern IP44 48 module hager, schneider, scame sau eaton | buc | 1,000 |
| 4 | RpEG06A | Cutii pentru bloc de prize cu montarea pe podea cu capac IP65 cu 8 locuri, hager,schneider legrand eaton. Culoarea se va coordona cu beneficiarul | buc | 2,000 |
| 5 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - Automat 2, 3 P C16,32 , hager, schneider legrand eaton | buc | 9,000 |
| 6 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - Intrerupator BH 4P 80 A, hager schneider, legrand sau eaton | buc | 2,000 |
| 7 | RpEE15C | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator Diferential AVDT 2PC16/20hager, schneider, legrand sau eaton | buc | 16,000 |
| 8 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, NYM - J, 3x2,5mm2 | m | 320,000 |
| 9 | RpEB02B | Montarea conductorilor din cupru, avind sectiunea 5-10 mmp, NYM 5*2,5mm | m | 170,000 |
| 10 | RpEB02B | Montarea conductorilor din cupru, avind sectiunea 5-10 mmp, NYM 5*1,5mm | m | 168,000 |
| 11 | RpEB02C | Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, avind sectiunea 16-35 mmp, VVGng 5x25mm | m | 86,000 |
| 12 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil gofrat izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY) 750N, avind diametrul 20 mm | m | 233,000 |
| 13 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil gofrat izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), 750N, avind diametrul 25 mm | m | 338,000 |
| 14 | RpEA05C | Montarea tubului flexibil gofrat, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY) 750N, avind diametrul 50 mm | m | 80,000 |
| 15 | RpEE03C | Montarea prizelor +fisa 5 poli 16A | buc | 5,000 |
| 16 | RpEE03C | Montarea prizelor +fisa 5 poli 32A | buc | 3,000 |
| 17 | RpEE03B | Montarea prizelor externa euro 1 poz. IP44 hager, schneider. legrand sau eaton | buc | 10,000 |
| 18 | RpEE03B | Montarea prizelor interna euro 1 poz. hager, schneider. legrand sau eaton | buc | 20,000 |
| 19 | RpEE03B | Montarea cutii de ramificare IP65 150*150mm | buc | 15,000 |
| 20 | Pret furnizor | Rama pu priza 1 loc | buc | 3,000 |
| 21 | Pret furnizor | Rama pu priza 2 loc | buc | 2,000 |
| 22 | Pret furnizor | Rama pu priza 5 loc | buc | 3,000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 23 | Pret furnizor | Dulap BZUM gata echipat cu intrerupatorul de intrare 150A308V si sine de conectare a automatelor3 fazate, 9buc. | buc | 1,000 |
| 24 | Pret furnizor | Panou electric extern IP44 48module hager, schneider,scame sau eaton | buc | 1,000 |
| 25 | Pret furnizor | Panou electric extern IP44 36module hager, schneider,scame sau eaton | buc | 1,000 |
| 26 | Pret furnizor | Cutie p/u bloc de prize cu montarea pe podea cu capac IP65 cu 8 locuri. Culoarea de coordonat cu beneficiarul | buc | 2,000 |
| 27 | Pret furnizor | Intrerupator automat 3PC16A hager, schneider, legrand sau eaton | buc | 6,000 |
| 28 | Pret furnizor | Intrerupator automat 3PC32A hager, schneider, legrand sau eaton | buc | 3,000 |
| 29 | Pret furnizor | Intrerupator AVDT 2PC16/20A hager, schneider, legrand sau eaton | buc | 16,000 |
| 30 | Pret furnizor | Intrerupator BH 4P 80A hager, schneider, legrand sau eaton | buc | 2,000 |

Nota*  1. Pentru pozitiile nr. 17, 18, 26, 29  -  se vor prezenta in mod obligatoriu mostre.

2. La finalizarea lucrărilor, Executorul lucrărilor, în mod obligatoriu, va prezenta Beneficiarului schemele de execuție.

Șef  departament,

Departamentul Administrarea Patrimoniului                                                Valentina Șpac