## anexa 22
Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. 115 din “15” septembrie 2021
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]
Numărul procedurii de achiziție______________din_________
Obiectul achiziției Consumabile dentare ortopedie si laborator tehnico-dentar 2024
N/o | Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Masă amprentară dublă pe bază de silicon, C-silicon |  |  |  | Masa amprentară dublă pe bază de silicon, care prezintă trei culori. ( culoarea stratului chitos - alba, catalizatorul de culoare verde, stratul de corecție de culoare albastră) .Material de amprentare cu 3componente, pe bază de polisiloxani. Toate componentele(stratul chitos, activatorul si stratul de corectie) reprezinta un elastomer siliconic de condensare. Volumul stratului chitos >=910ml, stratului de corectie >125ml, catalizatorului>50ml si <70ml.
2 | Masă amprentară pe bază de alginate |  |  |  | Masa amprentară alginată, trifazată, cromatică cu aromat de mango, toxicotropă. Absorbție de apă accelerată, ușor de malaxat, masă omogenă, Malaxare 45 sec., timp total de prelucrare 1 min 35 sec, timp de coagulare 2min35 sec, rezistență la compresie 1.4 MPa.
3 | Masă amprentară A-silicon |  |  |  | Material pentru amprentare pe bază de silicon de aditie, cu vîscozitate foarte ridicată și priză normală.Prezentare: Strat chitos: 1 cutie x 250 ml baza + 1 cutie x 250 ml catalizator. Duritate finala: 60 Shore-A.Timp de lucru - 2min. Proprietăți: Rezistenta ridicata la deformare. Refacere elastica înaltă,Stabilitate dimensionala ridicata. Strat de corecție: Forma de prezentare - cartuș 100 ml cu rata de amestec 1:1 inclusiv canule de amestec.
4 | Ciment glasionomer pentru fixarea constructiilor protetice |  |  |  | Ciment glassionomer radioopac. Componenta: pulbere ionomerica(35mg), lichid (20ml).Culorile materialului galben deschis. Produsul ambalat imperuna cu lingurita dulbă pentru dozare și hîrtie pentru malaxare. Indicat pentru cimentarea inlay-urilor, onlau-urilor, coroanelor și puntilor cu suport metalic și cu suport din zirconiu.
5 | Ciment glasionomer pentru fixarea constructiilor protetice |  |  |  | Ciment glassionomer încorporat cu rășină. Componenta: pulbere ionomerica(15mg), lichid (7ml)și conditioner pentru dinti (6,5ml).Culorile materialului A2 si A3 dupa clasificarea VITA. Produsul ambalat imperuna cu lingurita dulbă pentru dozare și spatula din plastic pentru malaxare. Este indicat în cimentarea: inlay-urilor, onlay-urilor,coroanelor și punților cu suport metalic; inlay-urilor, onlay-urilor,coroanelor și punților rășinice; cimentarea tuturor onlay-urilor ceramice și constructiilor protetice cu suport de zirconiu.
6 | Ciment ionomer de sticlă pentru fixare şi sigilare, bonturi, cimentarea coroniţelor, protezelor dentare |  |  |  | Componența : Praf ionomeric din SiO2-A12O3-CaF2-Na3-AlFg-A1PO4 Solutie a acidului poliacrilic-compomerul acizilor itacon și acril Timp de lucru 3min 30 sec adezivitate la smalt - 5.9 Mpa; la dentin 5.8 Mpa, Nivel minim de erodare, elimină fluor, și coieficientul de dilatare la temperatură e analogic cu cel al țesutului dentar
7 | Ciment zinc fosfat p-ru fixare,pivoți,coronițe și punți dentare |  |  |  | Cutia conține un recipient pentru Praf de culoare ALB -100gr și un recipent pentru lichid -60ml p/u fixarea in-lay, pivoți, coronițe și punți dentare, pentru fixarea coroanelor din ceramică, metalo-ceramică, pentru obturarea dinților ce urmează a fi acoperiți cu coronițe, pentru obturarea canalelor radiculare.
8 | Material A-siliconic pentru rebazări permanente elastice |  |  |  | Ambalaj set : Cartridj - min 50 ml, primer max 4 ml,Varnish A - 5 ml, Varnish B - 5 ml, 6 tipsuri de malaxare, freză pentru finisare, mîner pt periuțe, periuțe - 12
9 | Ciment dublu polimerizare, autogravant pentru fixare pivoti , coroane |  |  |  | Ciment bicomponent pe bază de rășină, tip pastă, cu polimerizare dublă, autodemineralizant și autoadeziv. Seringă automix 8 g, 10 vârfuri mixare fine + aplicatoare intraorale, 10 vârfuri mixare extrafine + aplicatoare intraorale
10 | Ciment pentru fixare provizorie |  |  |  | Material de cimentare provizorie pe baza de oxid de zinc fara eugenol, usor de indepartat de pe bont sau de pe lucrarea protetica Prezentare: 1 x50g baza + 1 x 15g accelerator
11 | Fir retracție |  |  |  | Fir impregnat cu clorură de aluminiu pentru retracție gingivală mod de prezentare dispenser min 250 cm Marimea 00;0;1
12 | Pivoți fibră optică |  |  |  | Marimea 1;2;3 la solicitare
13 | Pivoți endodontici |  |  |  | Material confecționare titan Diamentru pivot min 008 - max 208; Lungimea: S; L; M
14 | Freza dentara CONICA (Luminare) |  |  |  | cap plat (TF); Cap rotund(TR); cap conic (TC) dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150µ(verde); 106-125µ(albastru); 53-63µ(roșu); 20-30µ(galben); lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm
15 | Freza dentara CILINDRICĂ (Dreaptă ) |  |  |  | cap plat (SF); Cap rotund(SR); cap ogival (SO)dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150µ(verde); 106-125µ(albastru); 53-63µ(roșu); 20-30µ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm
16 | Freza dentara SFERICĂ (Rotundă) |  |  |  | Bilă (BR); Bilă cu manson/git (BC)dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150µ(verde); 106-125µ(albastru); 53-63µ(roșu); 20-30µ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm
17 | Freza dentara FLACĂRĂ |  |  |  | Cap ogival (FO)dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150µ(verde); 106-125µ(albastru); 53-63µ(roșu); 20-30µ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm
18 | Freza dentara formă specială |  |  |  | EX dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150µ(verde); 106-125µ(albastru); 53-63µ(roșu); 20-30µ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm
19 | Freza dentara preparare inlay |  |  |  | Freză diamantate G850 ;
20 | Freze diamante pentru prepararea bontului protetic |  |  |  | Pt prepararea țesuturilor dure dentare, diferite granulații după ISO verde, albastru, negru cu partea activă pentru urmatoarele tipuri de praguri Champher, prag drept etc. TF 11; TF 12; SR 11; SR 12 ; TR 25; SR 21
21 | Dispozitiv Coopa automatic de îndepartat coroane și punți de pe dinți |  |  |  | Aliaj dur inox sistem automat tip buton cu trepte de reglare a puterii
22 | Plastic autopolimerizabil pentru coroane provizorii |  |  |  | Rășină autopolimerizabilă biacrilică pentru realizarea coroanelor și punților temporare. Se prezintă în cartușe a cîte 50ml. Sistem de auto-amestec în cartuș 4:1. Fără monomeri, formulă cu ester metacrilic metafuncțional. Poate fi căptușit și lustruit. Culori A1A2 A3 din clasificarea VITA
23 | Piese contraunghi pt micromotor electric |  |  |  | Irigare interna 40000r-min cu push button cu iluminare LED
24 | Piese turbine pneumatică cu patru iesiri |  |  |  | Piesă de mină,fibră optică, corp aliaj titan, Conectare M-4, push button, 4 orificii pentru racire, presiunea aerului 0.25-0.30 mPA, viteza 300000 rotatii, lumină alba LED
25 | Piese dreaptă |  |  |  | Piesă dreaptă care poate fi cuplată la micromotor electric sau pneumatic, cu diametrul frezei 2,35 mm cu sistem de prindere prin rotatii, cu viteza rotatii min 18000-max 25000 rpm
26 | Piesa p/u fiziodispenser |  |  |  | Piesa chirurgicală cu suport pentru irigator fara LED 1:1 material de confectionare titan sau otel inoxidabil
27 | Piesa p/u fiziodispenser |  |  |  | Piesa chirurgicală cu suport pentru irigator cu LED 1:20 material de confectionare titan
28 | Fiziodispenser |  |  |  | SET: Fiziodispenser LED pentru insertia implanturilor dentare si osteotomii , inclusiv piesa LED din titan 1 : 20 , micromotor , pedala cu butoane
29 | Set implanto-protetic Nr.1 |  |  |  | Setul conține: Implant dentar - 130 buc; bonturi protetice drepte și angulate - 130 buc; transferuri pentru linguri închise - 7 și deschise-7; Trusă chirurgicală inclusă -1 buc Caracteristici componente set: Implant dentar - forma conică sau cilindrica, material confectionare titan grad IV, cu apex inactiv, cu indicații pentru înserare imediată și încărcare imediată, prezența guler lustruit/polisat anionizat - nu mai mult de 5% din suprafața totală a implantului, filetul implantului fără presiune asupra osului și a corticalei (filet dublu sau unic(patentat)) dublu ambalat, conexiune bont protetic implant conică 9-11 grade, sudare la rece și hex sau square la nivelul implant-bont protetic dimensiuni de la 7 mm la 18 mm lungime și diametru min 4,0 max 6,0 mm. Suprafața implantului tratată SLA dublu sau cu hidroxid de Ca/Tricalciu fosfat Bont protetic - material confectionare titan grad IV, cu sau fara hex sau sguare, compatibil cu seturi de implanti conicitate 9-11 grade la nivel conexiune bont protetic implant, diamtru disponibile conform diametrul implantului, înaltimea gingivală de protectie de la 1,5-5 mm. Implant dentar - înregistrat la AMDM , certificat ISO 9001 Formatoare de gingie Mărimi (H - înalțimea) - 1,5 mm; 3 mm; 5 mm Transferuri pentru linguri înschise si deschise - Mărimi S-M diamentrul 4,5 mm
30 | Set implanto-protetic Nr.2 |  |  |  | Setul conține: Implant dentar - 100 buc; Bonturi protetice drepte și angulate - 100 buc; formatoare de gingie - 20 buc; transferuri pentru linguri închise - 10 și deschise-10; Trusă chirurgicală inclusă Trusă protetică inclusă Caracteristici componente set: Implant dentar -forma cilindrică, material confectionare titan grad IV, cu apex inactiv, cu indicații pentru înserare imediată și încărcare imediată, muchia de tăiere a implantului heli, conexiune bont protetic implant conică 9-11 grade cu contact dublu, uprafața implantului tratată SLA dublu sau cu hidroxid de Ca/Tricalciu fosfat . Bont protetic - material confectionare titan grad IV-V, cu sau fara hex sau sguare, compatibil cu seturi de implanti conicitate 9-11 grade la nivel conexiune bont protetic implant, diamtru disponibile conform diametrul implantului, înaltimea gingivală de protectie de la 1,5-5 mm Formatoare de gingie Mărimi (H - înalțimea) - 1,5 mm; 3 mm; 5 mm titan grad IV-V Transferuri pentru linguri înschise si deschise - Mărimi S-M diamentrul 4,5 mm titan grad IV-V
31 | Hîrtie de articulație |  |  |  | Se prezintă sub formă de carnet cu hirtie de articulație de culoare albastră, 10mm x 70 mm pentru înregistrarea ocluziei , grosimea 40 microni
32 | Freze diamante pentru mobilizarea coroanelor |  |  |  | Freze diamante pentru mobilizarea coroanelor
33 | Freze extradure pentru mobilizarea coroanelor |  |  |  | Freze extradure pentru mobilizarea coroanelor
34 | Freze diamante pentru prepararea bontului protetic |  |  |  | Pt prepararea țesuturilor dure dentare, diferite granulații după ISO verde, albastru, negru cu partea activă pentru urmatoarele tipuri de praguri Champher, prag drept etc.
35 | Linguri perforate p-u amprente |  |  |  | Aliaj dur diverse mărimi (nr - 1,2,3,5) pentru maxilarul superior și inferior. Marimile necesare vor fi specificate în scrisoarea de solicitare a bunurilor
36 | Linguri perforate p-u adentie totală și partială |  |  |  | Aliaj dur pentru maxilarul superior și inferior (30/30)
37 | Ceară de bază p-u modelarea protezelor |  |  |  | Ceară 1.8 mm calibrată cu precizie înaltă,500gr , să nu fie lipicioasă culoarea roșie
38 | Masă plastică p-u confecţionarea protezelor dentare |  |  |  | 300gr-praf+150ml-lichid
39 | Lichid p-u degresarea protezelor dentare |  |  |  | 125ml
40 | Perii de lustruire a protezelor dentare |  |  |  | păr natural-4 rinduri , culori rosii, negre D-65 mm, D - 78 mm
41 | Disc de taiat gips |  |  |  | D-40 mm
42 | Pasta Goia p-ru lustruirea protezelor dentare |  |  |  | 50gr
43 | Croşete p-ru fixarea protezelor dentare |  |  |  | 500 buc oţel, grosimea 1mm-1,2mm
44 | Ceara de modelare a protezelor dentare |  |  |  | 55gr culoare albastră
45 | Masă plastică pentru fațete unicoloră nr12,14,16,19 |  |  |  | 40gr + 40gr
46 | Lac p-u izolarea protezelor mobile |  |  |  | 100ml
47 | Porţelan p-u confecţionarea protezelor dentare- culorile după cheia VITA |  |  |  | 50gr, din ingrindiente naturale A- 2,3,3.5
48 | Porţelan p-u confecţionarea protezelor dentare –culorile după cheia VITA |  |  |  | 12 gr,din ingrindiente naturale 2,3,3.5
49 | Lichid p-u modelarea dentinei |  |  |  | 250 ml
50 | Lichid modelare opac |  |  |  | 50 ml
51 | Lichid p-u izolarea porţelanului de ghips |  |  |  | 30ml
52 | Masa silicon de dublare a modelelor |  |  |  | 1kg A +1kgB culoare roz, duritatea 14 SHA
53 | Porţelan p-u confecţionarea protezelor dentare din zirconiu |  |  |  | 10gr, din ingrediente semisintetice A- 2,3,3.5 culorile după cheia VITA
54 | Lac p-u izolarea capelor |  |  |  | Prezentare : tub 50gr
55 | Metal p-u turnarea carcaselor dentare(metalo-ceramică) |  |  |  | Nicheli 65%,crom 22,5%, molibdem 9,5 %, niob 1 %, fier 0,5%, T ° - de topire – 1450 grade(ambalaj-1kg)
56 | Metal crom-cobalt p-u turnarea protezelor arcate |  |  |  | Crom 28%, cobalit 63%, molibden 6%, mangan 0,75%, T° - de topire – 1450 grade(ambalaj-1kg)
57 | Nisip alb p-u sablator |  |  |  | aluminiu- oxid cu granulaţie 250 mk
58 | Lac p-u izolarea capelor |  |  |  | Prezentare : tub 18gr
59 | Masă plastică p-u reparaţia protezelor dentare mobile |  |  |  | 160gr + 100ml lichid
60 | Material termorezistent p-u ambalarea coroanelor şi punţilor (p-u toate tipurile de aliaj) procesare rapidă |  |  |  | 38pac. X160 gr + lichid pentru material ambalaj(1:3)
61 | Lichid p-u glazurarea protezelor dentare |  |  |  | Fluid,Ambalaj 10 ml
62 | Super ghips p-u modelare |  |  |  | Clasa IV – 4,5 kg Timp-solidificare 12 min. Prelungire după solidificare 0,1% Compresiune 35 Niuton –cm
63 | Pres pentru chiuvete |  |  |  | Pres pentru chiuvete
64 | Freze în asortiment p-u prelucrarea protezelor dentare |  |  |  | extradure
65 | Discuri în asortiment p-u prelucrarea protezelor dentare |  |  |  | diamantate
66 | Glazură p-u porţelan |  |  |  | 5 gr; Praf p-ru glazurare
67 | Polipante p-u şlifmotor |  |  |  | 50x8x10 ; Nr. 10
68 | Praf de lustruit p-u proteze dentare mobilizabile |  |  |  | abraziv
69 | Bor-maşină cu micromotor p/u tehnicieni dentari |  |  |  | viteză 35000 rotații/min.
70 | Conusuri p-u şleit-motor pe stînga |  |  |  | Oțel
71 | Pin cu pivot |  |  |  | Pin cu pivot
72 | Bipin cu pivot scurt/lung |  |  |  | metal - la solicitare lungime (scurt/lung)
73 | Metal-aliaj simplu pentru coroane și punți |  |  |  | Carbon- 0,25%, chrom-18%, nikel-9%
74 | Lac de acoperire a fațetelor din metal |  |  |  | 5 culori
75 | Perie pentru modelarea masei de ceramică Refrent |  |  |  | Par natural nr 8
76 | Fire din ceară extradură Refrent |  |  |  | Mărimea 3mm
77 | Baie Ultrasonică |  |  |  | Aparat curatat instrumentar cu ultrasunete ajuta la pregatirea instrumentarului pentru sterilizare, cuva inox capacitate min 2,5 l Date tehnice: • Voltaj : 220-240 • Putere: 170 – 180 W • Incalzire cuva inox pana la 65 ℃
78 | Lampă pentru albire |  |  |  | Lampa albire cu brat și picior pe roti + cablu de alimentare Sursa de alimentare cu electricitate 100-240 V ~ 50 Hz–60 Hz; Spectru de lumina 420 nm – 490nm; Sursa de lumina LED, 6 LED-uri; Protecție împotriva șocurilor electrice;
79 | Ceara Refrent pt baie |  |  |  | Ceara Refrent pt baie, culoare cafenie
Semnat: _______________ Numele, Prenumele: _____________________________ În calitate de: Ofertantul: ___________________ Adresa: _____________________________________