# ANUNŢ DE PARTICIPARE

privind achiziţionarea "Necesarul de piese de schimb, accesorii și consumabile pentru dispozitive medicale pentru anul 2025"
(se indică obiectul achiziţiei)
prin procedura de achiziţie Cererea Ofertelor de Preturi
(tipul procedurii de achiziţie)

- Denumirea autorităţii contractante: IMSP SCMC „V. Ignatenco”

- IDNO:1003600152640

- Adresa: mun. Chişinău, str. Grenoble,149

- Numărul de telefon/fax: /068632893

- Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante: vignatenco@ms.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): Instituţie medico-sanitară publică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o |  | Cod CPV |  | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură |  | Cantitatea |  | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) fără TVA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot.1 Piese de schimb pentru analizatorul Hematologic Yumizen H500; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 33100000-1 |  | Kit de mentenanta technica pentru analizorul Yumizen H500 | set |  | 2 |  | Kitul de 12 luni compatibil cu analizorul Yumizen H500 | 7000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 33100000-1 |  | LED Optic | buc |  | 2 |  | LED Optic –specific necesar pentru formula leucocitara compatibila cu analizatorul Yumizen H500 | 15000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 33100000-1 |  | FITTING, luer female I=3mm | buc |  | 1 |  | Conector din pastic pentru comodarea de reagenti intre ei, compatibil cu analizatorul Yumizen H500. | 235,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | 33100000-1 |  | Latex RBX/PLT | set |  | 0.5 |  | Latex RBX/PLT - Setul microparticule de latex cu dimensiuni specifice inzestrate pentru executarea calibrarilor, controlului de calitate optim in cadrul mentenantelor specifice analizatolrului hematologic automat Yumizen H500 si asigurearea functionalitatii optime a analizatorului. impachetare: 2x2ml. cod:1300019538 | 2000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | 33100000-1 |  | 1202401017 HYDR/PNEU,WASTE SYRINGE O-RING | set |  | 1 |  | 1202401017 HYDR/PNEU,WASTE SYRINGE O-RING compatibil cu analizatorul Yumizen H500 | 220,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | 33100000-1 |  | 1209159747 KIT,PISTON + CROSS PIECE | buc |  | 2 |  | 1209159747 KIT,PISTON + CROSS PIECE – compatibil cu analizatorul Yumizen H500 | 7000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  | 33100000-1 |  | VALVE, Liq. 2ways/nc w/o coil | buc |  | 2 |  | Valva cu 2 cai pentru deschiderea si inchderea fluidelor, compatibila cu analizatorul Yumizen H500 | 5086,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  | 33100000-1 |  | VALVE, Liq. 3ways w/o coil | buc |  | 2 |  | Valva cu 3 cai pentru deschiderea si inchderea fluidelor, compatibila cu analizatorul Yumizen H500 | 4480,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 |  | 33100000-1 |  | Modul de măsurare suma leucocitelor (WBC) și formula diferențiată pentru analizatorul Yuminzen H500 (CHAMBER, LMNEB FLOWCELL) | buc |  | 1 |  | Modul de măsurare suma leucocitelor (WBC) și formula diferențiată 5 Diff, compatibil cu analizatorul Yumizen H500 CHAMBER, LMNEB FLOWCELL Ref. 1300075858 | 18100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Valoare Lot.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59121,00 |  |  |  |  |  |  |
| Lot.2 Piese de schimb pentru analizatorul biochimic Pentra P400; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 33100000-1 |  | Kit de mentenanta tehnica 12 luni compatibil cu analizatorul Pentra 400 ( sistem inchis) |  |  | Set | 2 | Kitul de 12 luni plus etilen glicol compatibil cu analizorul PENTRA 400 |  | 22000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 33100000-1 |  | Kit de mentenanta tehnica 6 luni compatibil cu analizatorul Pentra 400 ( sistem inchis) |  |  | set | 1 | Kit de mentenanta 6 luni compatibil cu analizatorul Pentra 400 |  | 8000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 33100000-1 |  | Lampa optica pentru analizatorul biochimic Pentra P400 |  |  | buc | 5 | Lampă compatibilă cu analizorul P400 (1300028830) |  | 11000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 33100000-1 |  | FILTER, FILTER LIQUID COMPLETE |  |  | buc | 2 | Filtru de apa propriu și compatibil cu analizatorul biochimic Pentra 400 |  | 2700,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 33100000-1 |  | Curea de mișcare a rotorului de probe pentru analizatorul Pentra 400 (BELT, SAMPLE TRAY MOTORE BELT) |  |  | buc | 1 | Curea de mișcare a rotorului de probe, compatibil cu analizatorul Pentra 400 BELT, SAMPLE TRAY MOTOR BELT Ref. 1202621023 |  | 700,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | 33100000-1 |  | TEFLON SEAL (x10) 1000 μL |  |  | set | 1 | Virfuri de teflon – compatibile cu analizatorul Pentra 400 B8086605 (1228086605) 1000 μL TEFLON SEAL (x10) |  | 1000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | 33100000-1 |  | TEFLON SEAL (x10), 100 μL |  |  | set | 1 | Virfuri de tiflon - compatibile cu analizatorul Pentra 400, B8086648 (1228086648) 100 μL TEFLON SEAL (x10) |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | 33100000-1 |  | PUMP,WATER ASSY + METAL SHEET |  |  | buc | 1 | 1300028211 PUMP,WATER ASSY + METAL SHEET - Pompa de presiune apa 2,1 Bar, compatibila cu sistemul pentra 400 |  | 68000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | 33100000-1 |  | CHILLER, CU401 PUMP 230v 50HZ |  |  | buc | 1 | Pompa de circulare etilenglicol in analizatorul Pentra 400 |  | 38500,00 |  |  |  |  |  |  |
| Valoare Lot.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152890,00 |  |  |  |  |  |  |
| Lot.3 Set filtre demineralizator Hydrolab Technical 30Plus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 33100000-1 |  | Set filtre demineralizator Hydrolab Technical 30Plus |  |  | set | 1 | Set filtre pentru demineralizator Hydrolab Technical 30Plus: 1. Modul filtru A2, ref.EO-MA-12, sodium-carbonate filter-softener - 3 buc.; 2.Modul filtru H6, ref.EJ-5000-0, ion-exchange cartridge - 1 buc. 3.Reverse osmosis element, model 401, membrane no:05022 - 1 buc. 4.UV lamp, ref:EUV-254-HLP - 1 buc. |  | 20000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Valoare Lot.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Lot.4 Set filtre sistem osmoza inversa Ecosoft Robust Mini |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 33100000-1 |  | Set filtre sistem osmoza inversa Ecosoft Robust Mini |  |  | set | 1 | Set filtre pentru sistem osmoza inversa Ecosoft Robust Mini: 1.Filtru PP5, ref.CPV25105ECO - 4 buc.; 2.Filtru GAC, ref.CHV2510ECO - 4 buc.; 3.Filtru CTO, ref.CHVCB2510ECO - 4 buc.; 4.Membrana osmoza inversa, ref.CSV-1812-100 - 3 buc. |  | 10000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Valoare Lot.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 5 Set filtre sistem osmoza inversa Aquasafe Osmo Iconic 5 cabinet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 33100000-1 |  | Set filtre sistem osmoza inversa Aquasafe Osmo Iconic 5 cabinet |  |  | set | 1 | Set filtre pentru sistem osmoza inversa Aquasafe Osmo Iconic 5 cabinet: 1.Filtru PPS 5mcrn- 4 buc.; 2.Filtru GAC - 4 buc.; 3.Filtru CTO - 4 buc.; 4.Membrana osmoza inversa ref.2012-200 - 2 buc. |  | 10000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Valoare Lot.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Lot.6 Capcana de apa DryLine II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 33100000-1 |  | Capcana de apa DryLine II |  |  | buc | 20 | Compatibil cu ventilator pulmonar Mindray SV 650 |  | 15000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Valoare Lot.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Lot .7 Sensor de oxigen pentru ventilator pulmonar Mindray SV 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 33100000-1 |  | Sensor de oxigen pentru ventilator pulmonar Mindray SV 650 |  |  | buc | 5 | Sensor de oxygen pentru ventilator pulmonar Mindray SV 650, tip MOX3. Valabile minim 12 luni din data livrării. |  | 4250,00 |  |  |  |  |  |  |
| Valoare Lot.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4250,00 |  |  |  |  |  |  |
| Lot.8 Sensor de oxigen pentru ventilator pulmonar Avea Standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 33100000-1 |  | Sensor de oxigen pentru ventilator pulmonar Avea Standard |  |  | buc | 1 | Compatibil cu ventilator pulmonar Avea standard, OOM202, Valabile minim 12 luni din data livrării. |  | 950,00 |  |  |  |  |  |  |
| Valoare Lot.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 950,00 |  |  |  |  |  |  |
| Lot.9 Senzor de oxigen,ref: OOM201, Drager Fabius Plus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 33100000-1 |  | Senzor de oxigen,ref: OOM201, Drager Fabius Plus |  |  | buc | 2 | Compatibil cu Maşina de Anestezie Drager, Fabius Plus, Valabile minim 12 luni din data livrării. |  | 1900,00 |  |  |  |  |  |  |
| Valoare Lot.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1900,00 |  |  |  |  |  |  |
| Lot.10 Spirolog Flow Sensor (Set, x5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 33100000-1 |  | Spirolog Flow Sensor (Set, x5) |  |  | set | 2 | Compatibil cu Maşina de Anestezie Drager Fabius Plus, ref.8403735 |  | 6000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Valoare Lot.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Lot.11 Capcana de apa WaterLock 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 33100000-1 |  | Capcana de apa WaterLock 2 |  |  | buc | 24 | Compatibil cu Maşina de Anestezie Drager Primus, ref.6872130 |  | 22080,00 |  |  |  |  |  |  |
| Valoare Lot.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22080,00 |  |  |  |  |  |  |
| Lot.12 Baterie 3v ref:1866249 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | 33100000-1 |  | Baterie 3v ref:1866249 |  |  | buc | 4 | Baterie 3v ref:1866249, compatibil cu Maşina de Anestezie Drager Fabius Plus |  | 1000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Valoare Lot.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Lot.13 Acumulator 12v ref:1841416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | 33100000-1 |  | Acumulator 12v ref:1841416 |  |  | buc | 6 | Acumulator 12v 3.5Ah, ref:1841416, compatibil cu Maşina de Anestezie Drager Fabius Plus |  | 4500,00 |  |  |  |  |  |  |
| Valoare Lot.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4500,00 |  |  |  |  |  |  |
| Lot.14 Acumulator 12v 15Ah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | 33100000-1 |  | Acumulator 12v 15Ah |  |  | buc | 4 | Acumulator 12v 15Ah, compatibil cu Masa pentru operații Inspital OT80.20K |  | 4000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Valoare Lot.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Lot.15 Acumulator 12v 9Ah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | 33100000-1 |  | Acumulator 12v 9Ah |  |  | buc | 4 | Acumulator 12v 9Ah, compatibil cu sursa UPS |  | 3000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Valoare Lot.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Lot.16 Acumulator 12v 7Ah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | 33100000-1 |  | Acumulator 12v 7Ah |  |  | buc | 4 | Acumulator 12v 7Ah, compatibil cu sursa UPS |  | 3000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Valoare Lot.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Lot.17 Filtru antibacterian hidrofob |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | 33100000-1 |  | Filtru antibacterian hidrofob |  |  | buc | 10 | Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspirator chirurgical Gima SuperVega |  | 1000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Valoare Lot.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Lot.18 Set electrozi tip cleste (4buc/set) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | 33100000-1 |  | Set electrozi tip cleste (4buc/set) |  |  | set | 3 | Set electrozi tip cleste (4buc/set), compatibil cu ECG GE MAC600 |  | 600,00 |  |  |  |  |  |  |
| Valoare Lot.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  |  |
| Lot.19 Set electrozi tip pare (6buc/set) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | 33100000-1 |  | Set electrozi tip pare (6buc/set) |  |  | set | 3 | Set electrozi tip pare (6buc/set), compatibil cu ECG GE MAC600 |  | 600,00 |  |  |  |  |  |  |
| Valoare Lot.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  |  |
| Lot.20 Baterie 1.5v tip C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | 33100000-1 |  | Baterie 1.5v tip C |  |  | buc | 10 | Baterie tip C, ref.LR14 C E93, 1.5V |  | 320,00 |  |  |  |  |  |  |
| Valoare Lot.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320,00 |  |  |  |  |  |  |
| Lot.21 Baterie 1.5v tip D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | 33100000-1 |  | Baterie 1.5v tip D |  |  | buc | 10 | Baterie tip D, ref.13 G U2, 1.5V |  | 420,00 |  |  |  |  |  |  |
| Valoare Lot.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420,00 |  |  |  |  |  |  |
| Lot.22 Cablu ECG MAC 2000 GE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | 33100000-1 |  | Cablu ECG MAC 2000 GE |  |  | buc | 1 | Cablu ECG cu 10 electroizi, compatibil cu electrocardiograf GE MAC 2000 |  | 800,00 |  |  |  |  |  |  |
| Valoare Lot.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800,00 |  |  |  |  |  |  |
| Lot.23 Cablu ECG MAC 600 GE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | 33100000-1 |  | Cablu ECG MAC 600 GE |  |  | buc | 1 | Cablu ECG cu 10 electroizi, compatibil cu electrocardiograf GE MAC 600 |  | 800,00 |  |  |  |  |  |  |
| Valoare Lot.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800,00 |  |  |  |  |  |  |
| Lot.24 Sensor SpO2 Masimo, unica folosinta, pediatric 10-50kg, LNCS Pdtx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | 33100000-1 |  | Sensor SpO2 Masimo, unica folosinta, pediatric 10-50kg, LNCS Pdtx |  |  | buc | 300 | Sensor SpO2 unica folosinta, tip Masimo LNCS Pdtx, compatibil cu monitor pentru pacient Philips MX550 |  | 21600,00 |  |  |  |  |  |  |
| Valoare Lot.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21600,00 |  |  |  |  |  |  |
| Lot.25 Sensor SpO2 Masimo, reutilizabil tip clește |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | 33100000-1 |  | Sensor SpO2 Masimo, reutilizabil tip clește |  |  | buc | 12 | Sensor SpO2 reutilizabil, tip Masimo LNCS DC-l, compatibil cu monitor pentru pacient Philips MX550 |  | 4800,00 |  |  |  |  |  |  |
| Valoare Lot.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4800,00 |  |  |  |  |  |  |
| Lot.26 Cablu interconector SpO2 masimo - Philips MX550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | 33100000-1 |  | Cablu interconector SpO2 masimo - Philips MX550 |  |  | buc | 4 | Cablu interconector SpO2 masimo LNCS DC-l, min.2 metri, compatibil cu monitor pentru pacient Philips MX550 |  | 4000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Valoare Lot.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Lot.27 Penceta bipolara + cablu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 | 33100000-1 |  | Penceta bipolara + cablu |  |  | buc | 5 | Penceta bipolara reutilizabila/autoclavabila, izolata, tip baioneta, lungime 18-20 cm, grosime virf 1-1,5mm + cablu reutilizabil/autoclavabil, lungime min.3m, conector tip Valleylab |  | 13000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Valoare Lot.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Lot.28 Set filtre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1 | 33100000-1 |  | Set filtre |  |  | set | 1 | Set filtre pentru mașina de dezinfectat instrumente chirurgicale Steelco DS600: 1.Filtru din fir de polipropilenă 5 microni, tip 10sl - 6 buc.; 2.Filtru polipropilenă 5 microni, tip 10sl - 2 buc.; 3.Filtru polipropilenă 1 micron, tip 10sl - 2 buc.; 4.Filtru cu cărbune, tip 10sl - 2 buc.; |  | 3000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Valoare Lot.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Lot.29 Soluție dezinfectare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.1 | 33100000-1 |  | Soluție dezinfectare |  |  | set | 1 | Soluție dezinfectare pentru mașina de dezinfectat instrumente chirurgicale Steelco DS600: 1.ProCare Med30C - 2 buc. 2.ProCare Med10A - 2 buc. |  | 6000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Valoare Lot.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Lot.30 Acid acetic alimentar >99.5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.1 | 33100000-1 |  | Acid acetic alimentar >99.5% |  |  | Buc. | 10 | Acid citric, alimentar >99.5%, ambalat 1 kg |  | 1000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Valoare Lot.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Lot.31 Electrozi holter ECG - 72h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.1 | 33100000-1 |  | Electrozi holter ECG - 72h |  |  | Buc. | 500 | Electrozi ECG calitate superioară pentru holter 24-72h ,material din țesătură, hârtie respirabilă, bumbac sau PE și spumă cu adeziv hipoalergenic medical, compatibil cu holter Cardioline Walk400h |  | 2500,00 |  |  |  |  |  |  |
| Valoare Lot.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500,00 |  |  |  |  |  |  |
| Lot.32 Sonda lineară USG Mindray |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.1 | 33100000-1 |  | Sonda lineară USG Mindray |  |  | Buc. | 1 | Linear array transducer Mindray 75L53EA , 5.0 MHz. - 10.0 MHz + DP-10 Double probe port module. Compatibil cu USG DP-10 Mindray |  | 40000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Valoare Lot.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 418131,00 |  |  |  |  |  |  |

- În cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se permite

(indicaţi se admite sau nu se admite)

- Termenii şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitaţi: prestarea serviciilor în termen de 30 zile de la solicitare.

- Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2025

- Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):Nu se aplică

(indicaţi da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):nu se aplică

(se menţionează respectivele acte cu putere de lege şi acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerinţelor eventual impuse; se menţionează informaţiile solicitate (DUAE, documentaţie):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinţei | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Specificația tehnică | Conform anexei nr. 22 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 2. | Specificația de preț | Conform anexei nr. 23 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 3 | Cerere de participare | Conform anexei nr. 7 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 4 | Declarație privind valabilitatea ofertelor | Conform anexei nr. 8 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 5 | DUAE | În mod obligatoriu să fie completat Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr.146 din 24.11.2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; În cazul în care se va prezenta un alt formular de DUAE decât cel încărcat de Autoritatea contractantă sau DUAE nu va fi complet, oferta va fi respinsă. | Obligatoriu |
| 6 | Garanţia pentru ofertă – în valoare de 1% din suma ofertei fără TVA | Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante sau garanție prin scrisoare bancară (conform anexei nr. 9 din Documentația de atribuire) – confirmate prin aplicare semnăturii electronice pentru platforma achiziții.md. *Notă: În cazul în care se va depune scrisoare de garanție bancară atunci în termen de maxim 2 zile de la data deschiderii se va prezenta originalul scrisorii la sediul IMSP SCMC „V. Ignatenco” Beneficiarul plăţii: IMSP SCMC „V. Ignatenco” Denumirea Băncii: MF-Trezorăria de Stat Codul fiscal: 1003600152640 Contul de decontare: Contul trezorerial: MD60TRPCBW518430D00380AA Contul bancar: TREZMD2X Trezoreria regională: Trezorăria de Stat cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziţie publicănr. ____ din _______” sau c)Alte forme ale garanţiei bancare acceptate de autoritatea contractantă | Obligatoriu |
| 7 | Garanția de bună execuție 5 % din valoarea contractului adjudecat | Prezentată sub formă de transfer pe contul autorității contractante: cuantumul căreia va constitui 5 % din valoarea contractului.Notă Garanția de bună execuție se prezintă la semnarea contractului | Obligatoriu |
| 8 | Certificat de înregistrare a întreprinderii/Decizie | Copie, emis de Agenţia Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 9 | Date despre participant | Copia semnat electronic de care operatorul economic | Obligatoriu |
| 10 | Situație financiară | Ultimul raport financiar/situația financiară - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 11 | Declarație pe propria răspundere privind asigurarea garanției pentru bunurile livrate și instalate | Termenul de garanție conform specificației tehnice, Original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;( 12 luni ) | Obligatoriu |
| 12 | Informaţie privind asigurarea cu personal de specialitate, calificat în domeniul dat cu anexarea actelor confirmative | Conform anexei nr Anexa 14. Din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 13 | Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standarde relevante | - Certificatele CE (pentru loturile unde în specificație e indicat Certificat CE) vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare, valabile - copii, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice; - Declarație de conformitate sau document echivalent (pentru loturile la care nu este indicat în specificație certificatul CE) – original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; - Catalogul producătorului / prospecte / documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice (vor fi prezentate în limba română sau rusă) – copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; - *Corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de calitate, pentru fiecare poziție în mod individual va fi confirmată în mod obligatoriu, prin prezentarea documentelor confirmative, cu indicarea paginei din pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, pliantul produsului (emise de producător). Ofertantul va evidenția, marca în pagina indicată, din fișa tehnică textul care confirmă specificația în cauză; * În ofertă se va indica codul produsului oferit și pagina din catalog pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat | Obligatoriu |
| 14 | În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, în decurs de 5 zile de la înștiințarea rezultatelor va trebui să completați și semnați „DECLARAȚIA privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani”. Un exemplar va fi prezentat autorității contractante la adresa electronică achizitiipublicescr@gmail.com sau pe suport de hîrtie semnat iar un exemplar va fi prezentat Agenției Achiziții Publice. |  |  |
| 15 | Notă: În cazul în care documentele ofertelor nu vor avea aplicată semnătura electronică, acestea vor fi respinse, potrivit cadrului normativ în vigoare. Oferta și documentele suplimentare de calificare și selecție vor fi semnate electronic. În cazul în care pe acte este aplicată semnătura altei persoanei decât a administratorului atunci se va încărca/prezenta și procura sau orice act prin care s-a împuternicit persoana pentru a aplica semnătura electornică pe ofertă. |  |  |
| 16 | Modalitatea de efectuare a evaluării | Cel mai mic preţ fără TVA cu corespunderea cerinţelor solicitate, pe lot |  |
|  | Prezentarea mostrelor | În decurs de 3 zile de la solicitare |  |
|  | Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare /instalare | Pe parcursul anului 2025, în termen de 30 de zile din momentul solicitării; |  |
|  | Termen și modalitate de achitare | Prin transfer, în termen de 30 zile, după livrarea fiecărei partide cu prezentarea facturii; |  |
|  | Termen de garantie | 12 luni |  |
|  | Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă | Maxim 5 zile, de la remiterea acestuia spre semnare |  |
| 17 | Nota * | Piesele să fie compatibile cu analizatorul hematologic Yumizen H 500 şi analizatorul biochimic Pentra P400 2 Distribuitorul să dispună de autorizare de la producător 3 Piesele să fie obligatoriu în ambalajul producătorului şi de la un singur producător. 4 Furnizorul să dispună de ingineri calificaţi, certificate de la producătorul echipamentului pentru deservirea echipamentului. 5 Mentenanţa să fie efectuată de către inginerii autorizaţi de producătorul analizatorului. 6 Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produselor, inclusiv şi traducerea în limba de stat. 7 Denumirea de produs exact ca în cerinţe. În prețul pieselor v-a fi inclus și costul instalării de către inginerul calificat și cu instruire corespunzătoare pentru fiecare dispozitiv deservit. Livrarea și instalarea pieselor se va face la solicitarea beneficiarului conform termenilor de livrare și instalare stabiliți |  |

16.Garanția pentru ofertă,    Garanție bancară sau Transfer bancar, cuantumul_1%_

a) Emisa de o banca comerciala, sau

b) Prin transfer pe contul autorității contractante conform urmatoarelor date bancare:

Beneficiar: IMSP SCMC „V. Ignatenco”

Codul Bancii: TREZMD2X

IBAN: MD60TRPCBW518430D00380AA

IDNO: 1003600152640

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz din preţul contractului adjudecat , Garanția de bună execuție este obligatorie și se va reține la prima abatere constată de autoritatea contractantă, cuantumul_ 5%.

Beneficiarul plăţii: IMSP SCMC „V. Ignatenco”

Cod fiscal: 1003600152640

Codul Bancii: TREZMD2X

IBAN: MD60TRPCBW518430D00380AA

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cunatum de 5% la procedura de achiziție

publică nr. _____din ______.Sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei deschise, restrînse şi al procedurii negociate), după caz Nu se aplică

- Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificaţi dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziţie sau licitaţia electronică): Nu se aplică

- Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): Nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:Cel mai mic preţ pe lot

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]SIA RSAP

- pe: [data]SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba Română

- Respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

(se specifică denumireaproiectului şi/sau programului)

- Denumirea şi adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor:

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) şi referinţa (referinţele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunţul respective (dacă este cazul): Nu se aplică

- În cazul achiziţiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunţurilor viitoare:Nu se aplică

- Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:nu a fost publicat un anunţ de intenţie

- Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare:conform SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziţie publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se utilizează |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se utilizează |
| facturarea electronică | Se utilizează |
| plăţile electronice | Se utilizează |

- Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului (numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu se aplică

(se specifică da sau nu)

- Alte informaţii relevante:TOATE ACTELE ÎNCĂRCATE ÎN SIA RSAP SĂ FIE SEMNATE DOAR ELECTRONIC.

Conducătorul grupului de lucru:  ________________________ Alexandru HOLOSTENCO