| Lucrari de reparație interioare în incinta Structurii Teritoriale de Asistență Socială Strășeni, str. Mihail Eminescu, nr. 28, or. Straseni | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 10

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Biroul nr.109 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Tavan |  |  |
| 1 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane | m2 | 11,520 |
| 2 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 11,520 |
|  |  | Capitolul 1.2. Peretii interiori |  |  |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact | m2 | 34,440 |
| 4 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti | m2 | 34,440 |
| 5 | CF30A | Tencuieli de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 34,440 |
| 6 | CI18C | Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor de lemn cu profil | m | 7,200 |
|  |  | Capitolul 1.3. Vopsirea timplariei (Ferestre, usi) |  |  |
| 7 | RpCR13B | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi | m2 | 8,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Pardoselele |  |  |
| 8 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 11,520 |
| 9 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta, gros.50mm | 100m2 | 0,115 |
| 10 | RpCD08C | Montarea plaselor sudate 100x100x3mm V=11.52m2x1.78kg/m2= | kg | 20,510 |
| 11 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 8.0 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 11,520 |
| 12 | CG22A4 K=-2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 2.0 cm K=-2 | m2 | -11,520 |
| 13 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 11,520 |
| 14 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 11,520 |
| 15 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 11,520 |
| 16 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 13,600 |
|  |  | Capitolul 1.5. Alte lucrari |  |  |
| 17 | TRI1AA08C2 | Descarcarea materialelor de constructie, din auto pe teren. | t | 2,850 |
| 18 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor de constructie de pe teren la locul destinatiei, pe distanta de 40 m | t | 2,850 |
| 19 | TrB01A1-4 | Evacuarea deseurilor de constructie in urma demolarii, pe distanta de 40 m | t | 3,400 |
| 20 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri menagere solide, in urma demolarii | t | 3,400 |
| 21 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km | t | 3,400 |
|  |  | Capitolul 2. Biroul nr.108 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Tavan |  |  |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane | m2 | 9,700 |
| 23 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 9,700 |
|  |  | Capitolul 2.2. Peretii interiori |  |  |
| 24 | RpCR32B | Desfacerea tapetelor | m2 | 31,660 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact | m2 | 31,660 |
| 26 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti | m2 | 31,660 |
| 27 | CF30A | Tencuieli de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 31,660 |
| 28 | CI18C | Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor de lemn cu profil | m | 7,200 |
|  |  | Capitolul 2.3. Vopsirea timplariei (Ferestre, usi) |  |  |
| 29 | RpCR13B | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi | m2 | 8,000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Pardoselele |  |  |
| 30 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 9,700 |
| 31 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta, gros.50mm | 100m2 | 0,100 |
| 32 | RpCD08C | Montarea plaselor sudate 100x100x3mm V=9,7m2x1.78kg/m2= | kg | 17,270 |
| 33 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 8.0 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 9,700 |
| 34 | CG22A4 K=-2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 2.0 cm K=-2 | m2 | -9,700 |
| 35 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 9,700 |
| 36 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 9,700 |
| 37 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 9,700 |
| 38 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 12,640 |
|  |  | Capitolul 2.5. Alte lucrari |  |  |
| 39 | TRI1AA08C2 | Descarcarea materialelor de constructie, din auto pe teren. | t | 2,720 |
| 40 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor de constructie de pe teren la locul destinatiei, pe distanta de 40 m | t | 2,720 |
| 41 | TrB01A1-4 | Evacuarea deseurilor de constructie in urma demolarii, pe distanta de 40 m | t | 3,200 |
| 42 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri menagere solide, in urma demolarii | t | 3,200 |
| 43 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km | t | 3,200 |
|  |  | Capitolul 3. Biroul nr.107 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Tavan |  |  |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane | m2 | 10,410 |
| 45 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 10,410 |
|  |  | Capitolul 3.2. Peretii interiori |  |  |
| 46 | RpCR32B | Desfacerea tapetelor | m2 | 32,700 |
| 47 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 13,490 |
| 48 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 13,490 |
| 49 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 13,490 |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact | m2 | 13,490 |
| 51 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului "Eurofin" pe suprafetele peretilor | m2 | 13,490 |
| 52 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti | m2 | 31,660 |
| 53 | CF30A | Tencuieli de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 31,660 |
| 54 | CI18C | Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor de lemn cu profil | m | 7,200 |
|  |  | Capitolul 3.3. Vopsirea timplariei (Ferestre, usi) |  |  |
| 55 | RpCR13B | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi | m2 | 8,000 |
|  |  | Capitolul 3.4. Pardoselele |  |  |
| 56 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 10,410 |
| 57 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta, gros.50mm | 100m2 | 0,100 |
| 58 | RpCD08C | Montarea plaselor sudate 100x100x3mm V=10,41m2x1.78kg/m2= | kg | 18,530 |
| 59 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 8.0 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 10,410 |
| 60 | CG22A4 K=-2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 2.0 cm K=-2 | m2 | -10,410 |
| 61 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 10,410 |
| 62 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 10,410 |
| 63 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 10,410 |
| 64 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 13,000 |
|  |  | Capitolul 3.5. Alte lucrari |  |  |
| 65 | TRI1AA08C2 | Descarcarea materialelor de constructie, din auto pe teren. | t | 4,600 |
| 66 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor de constructie de pe teren la locul destinatiei, pe distanta de 40 m | t | 4,600 |
| 67 | TrB01A1-4 | Evacuarea deseurilor de constructie in urma demolarii, pe distanta de 40 m | t | 5,400 |
| 68 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri menagere solide, in urma demolarii | t | 5,400 |
| 69 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km | t | 5,400 |
|  |  | Capitolul 4. Biroul nr.106 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Tavan |  |  |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane | m2 | 10,360 |
| 71 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 10,360 |
|  |  | Capitolul 4.2. Peretii interiori |  |  |
| 72 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact | m2 | 33,280 |
| 73 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti | m2 | 33,280 |
| 74 | CF30A | Tencuieli de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 33,280 |
| 75 | CK26C | Briu laminat, latime 200mm, gros.20 mm, montat la pereti pentru protectie | m | 7,200 |
|  |  | Capitolul 4.3. Vopsirea timplariei (Ferestre, usi) |  |  |
| 76 | RpCR13B | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi | m2 | 8,000 |
|  |  | Capitolul 4.4. Pardoselele |  |  |
| 77 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 10,360 |
| 78 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta, gros.50mm | 100m2 | 0,104 |
| 79 | RpCD08C | Montarea plaselor sudate 100x100x3mm V=10.36m2x1.78kg/m2= | kg | 18,440 |
| 80 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 8.0 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 10,360 |
| 81 | CG22A4 K=-2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 2.0 cm K=-2 | m2 | -10,360 |
| 82 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 10,360 |
| 83 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 10,360 |
| 84 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 10,360 |
| 85 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 13,000 |
|  |  | Capitolul 4.5. Alte lucrari |  |  |
| 86 | TRI1AA08C2 | Descarcarea materialelor de constructie, din auto pe teren. | t | 2,480 |
| 87 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor de constructie de pe teren la locul destinatiei, pe distanta de 40 m | t | 2,480 |
| 88 | TrB01A1-4 | Evacuarea deseurilor de constructie in urma demolarii, pe distanta de 40 m | t | 2,200 |
| 89 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri menagere solide, in urma demolarii | t | 2,200 |
| 90 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km | t | 2,200 |
|  |  | Capitolul 5. Biroul nr.105 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Tavan |  |  |
| 91 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane | m2 | 9,860 |
| 92 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 9,860 |
|  |  | Capitolul 5.2. Peretii interiori |  |  |
| 93 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact | m2 | 31,830 |
| 94 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti | m2 | 31,830 |
| 95 | CF30A | Tencuieli de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 31,830 |
| 96 | CK26C | Briu laminat, latime 200mm, gros.20 mm, montat la pereti pentru protectie | m | 7,200 |
|  |  | Capitolul 5.3. Vopsirea timplariei (Ferestre, usi) |  |  |
| 97 | RpCR13B | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi | m2 | 8,000 |
|  |  | Capitolul 5.4. Pardoselele |  |  |
| 98 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 9,860 |
| 99 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta, gros.50mm | 100m2 | 0,100 |
| 100 | RpCD08C | Montarea plaselor sudate 100x100x3mm V=9,86m2x1.78kg/m2= | kg | 17,550 |
| 101 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 8.0 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 9,860 |
| 102 | CG22A4 K=-2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 2.0 cm K=-2 | m2 | -9,860 |
| 103 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 9,860 |
| 104 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 9,860 |
| 105 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 9,860 |
| 106 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 12,700 |
|  |  | Capitolul 5.5. Alte lucrari |  |  |
| 107 | TRI1AA08C2 | Descarcarea materialelor de constructie, din auto pe teren. | t | 2,400 |
| 108 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor de constructie de pe teren la locul destinatiei, pe distanta de 40 m | t | 2,400 |
| 109 | TrB01A1-4 | Evacuarea deseurilor de constructie in urma demolarii, pe distanta de 40 m | t | 1,800 |
| 110 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri menagere solide, in urma demolarii | t | 1,800 |
| 111 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km | t | 1,800 |
|  |  | Capitolul 6. Biroul nr.104 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Tavan |  |  |
| 112 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane | m2 | 10,730 |
| 113 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 10,730 |
|  |  | Capitolul 6.2. Peretii interiori |  |  |
| 114 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact | m2 | 33,280 |
| 115 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti | m2 | 33,280 |
| 116 | CF30A | Tencuieli de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 33,280 |
| 117 | CK26C | Briu laminat, latime 200mm, gros.20 mm, montat la pereti pentru protectie | m | 7,200 |
| 118 | RpCR32B | Desfacerea tapetelor | m2 | 33,280 |
|  |  | Capitolul 6.3. Vopsirea timplariei (Ferestre, usi) |  |  |
| 119 | RpCR13B | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi | m2 | 8,000 |
|  |  | Capitolul 6.4. Pardoselele |  |  |
| 120 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 10,730 |
| 121 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta, gros.50mm | 100m2 | 0,110 |
| 122 | RpCD08C | Montarea plaselor sudate 100x100x3mm V=10.73m2x1.78kg/m2= | kg | 19,100 |
| 123 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 8.0 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 10,730 |
| 124 | CG22A4 K=-2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 2.0 cm K=-2 | m2 | -10,730 |
| 125 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 10,730 |
| 126 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 10,730 |
| 127 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 10,730 |
| 128 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 13,200 |
|  |  | Capitolul 6.5. Alte lucrari |  |  |
| 129 | TRI1AA08C2 | Descarcarea materialelor de constructie, din auto pe teren. | t | 2,200 |
| 130 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor de constructie de pe teren la locul destinatiei, pe distanta de 40 m | t | 2,200 |
| 131 | TrB01A1-4 | Evacuarea deseurilor de constructie in urma demolarii, pe distanta de 40 m | t | 2,000 |
| 132 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri menagere solide, in urma demolarii | t | 2,000 |
| 133 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km | t | 2,000 |

APROBAT: Beneficiar

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.