| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea capacelor din fontă pentru anul 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 Capace din fontă |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Capac din fontă cu inel pentru cămine tehnice subterane (de tip ușor) |  |  |  | Material – din fontă; Forma capacului – circulară; Diametru capacului – 620÷650 mm; Pasul liber – 600 mm; Cu ramă de sprijin în complet; Cu clasa de rezistență (capacitatea portantă) – 12,5 t (B125) . |  |  |  |
| 1.2. Capac din fontă cu inel pentru cămine tehnice subterane (de tip mediu) |  |  |  | Material – din fontă; Forma capacului – circulară; Diametru capacului 620÷650 mm; Pasul liber – 600 mm; Cu clasa de rezistență (capacitatea portantă) – 25 t; Cu ramă de sprijin în complet |  |  |  |
| 1.3. Capac din fontă cu inel pentru cămine tehnice subterane (de tip greu) |  |  |  | Material – din fontă; Forma capacului – circulară; Diametru capacului 620÷650 mm; Pasul liber – 600 mm; Cu clasa de rezistență (capacitatea portantă) – 40 t; Cu ramă de sprijin în complet. |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________