## F4.1 LP
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea articolelor parafarmaceutice și reagenților întru realizarea Programului Național de Transplant 2025 (Banca de țesuturi și celule umane) |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3310000-1 | 1 | Halat chirurgical steril ranforsat (mărimi disponibile) M | Halat chirurgical steril ranforsat (mărimi disponibile) M | 6: 1.Mărimea: M 2.Material SMS, ranforsat (impermeabil la trecerea fluidelor și microorganismelor din exterior în interior, permițând în același timp respirația pielii) 3.Cu manșete elastice, tricotate 4.Steril 5.Ambalat individual 6.Ajustarea la nivelul gâtului 7.Închidere suprapusă la spate cu 2 seturi de legături Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 2 | Halat chirurgical steril ranforsat (mărimi disponibile) L | Halat chirurgical steril ranforsat (mărimi disponibile) L | 6: 1.Mărimea: L 2.Material SMS, ranforsat (impermeabil la trecerea fluidelor și microorganismelor din exterior în interior, permițând în același timp respirația pielii) 3.Cu manșete elastice, tricotate 4.Steril 5.Ambalat individual 6.Ajustarea la nivelul gâtului 7.Închidere suprapusă la spate cu 2 seturi de legături Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 3 | Halat chirurgical steril ranforsat (mărimi disponibile) XL | Halat chirurgical steril ranforsat (mărimi disponibile) XL | 6: 1.Mărimea: XL 2.Material SMS, ranforsat (impermeabil la trecerea fluidelor și microorganismelor din exterior în interior, permițând în același timp respirația pielii) 3.Cu manșete elastice, tricotate 4.Steril 5.Ambalat individual 6.Ajustarea la nivelul gâtului 7.Închidere suprapusă la spate cu 2 seturi de legături Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 4 | Costum chirurgical de unică folosință, nesteril, mărimea M | Costum chirurgical de unică folosință, nesteril, mărimea M | 6: Costum chirurgical de unică folosință, nesteril, mărimea M, să nu fie transparente, să fie suturate calitativ și înzestrate cu 3 buzunare.Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 5 | Costum chirurgical de unică folosință, nesteril, mărimea L | Costum chirurgical de unică folosință, nesteril, mărimea L | 6: Costum chirurgical de unică folosință, nesteril, mărimea L, să nu fie transparente, să fie suturate calitativ și înzestrate cu 3 buzunare.Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 6 | Costum chirurgical de unică folosință, nesteril, mărimea XL | Costum chirurgical de unică folosință, nesteril, mărimea XL | 6: Costum chirurgical de unică folosință, nesteril, mărimea XL, să nu fie transparente, să fie suturate calitativ și înzestrate cu 3 buzunare.Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 7 | Set de medii lichide pentru testarea sterilitatii. Un set să includă un flacon cu mediu Tioglicolic pentru testare bacteriologică și un flacon cu mediu Saburaud pentru testare fungică. Ambalare separată, fiecare flacon să conțină 15-25 ml mediu, steril. | Set de medii lichide pentru testarea sterilitatii. Un set să includă un flacon cu mediu Tioglicolic pentru testare bacteriologică și un flacon cu mediu Saburaud pentru testare fungică. Ambalare separată, fiecare flacon să conțină 15-25 ml mediu, steril. | 6: Mediu pentru separarea limfocitelor, densitatea 1077, (Lymphocyte Separation Medium), flacoane de câte 100 ml, set 24 flacoane. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, s
3310000-1 | 8 | PBS (Bufer salin fosfatic), pH7.4, steril, testat pentru culturi celulare, flacon 400-500ml. | PBS (Bufer salin fosfatic), pH7.4, steril, testat pentru culturi celulare, flacon 400-500ml. | 6: PBS (Bufer salin fosfatic), pH7.4, steril, testat pentru culturi celulare, flacon 400-500ml.Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 9 | Pipete Paster, 5 ml. | Pipete Paster, 5 ml. | 6: Pipete de tip: Paster, din plastic, volum 5 ml Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 10 | Pipete serologice de 25ml | Pipete serologice de 25ml | 6: Pipete serologice, sterile, din plastic, apirogenice, testate pentru lucru cu culturi celulare. Volum de lucru – 25 ml. Fiecare pipetă ambalată individual.Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 11 | Seringi Luer Lock, 3 componente de 5 ml, ambalate individual cu ac de 22G | Seringi Luer Lock, 3 componente de 5 ml, ambalate individual cu ac de 22G | 6: Seringi 5 ml luer-lock, din 3 componente, ambalate individual cu ac de 22GCertificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 12 | Seringi Luer Lock, 3 componente de 10ml ambalate individual, cu ac de 22G | Seringi Luer Lock, 3 componente de 10ml ambalate individual, cu ac de 22G | 6: Seringi Luer Lock, 3 componente de 10ml ambalate individual, cu ac de 22GCertificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 13 | Seringi Luer Lock, 3 componente de 20 ml, ambalate individual cu ac de 22G | Seringi Luer Lock, 3 componente de 20 ml, ambalate individual cu ac de 22G | 6: Seringi Luer Lock, 3 componente de 20 ml, ambalate individual cu ac de 22G Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
3310000-1 | 14 | Seringi Luer Lock, 3 componente de 50 ml, ambalate individual | Seringi Luer Lock, 3 componente de 50 ml, ambalate individual | 6: Seringi Luer Lock, 3 componente de 50 ml, ambalate individual Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea articolelor parafarmaceutice și reagenților întru realizarea Programului Național de Transplant 2025 (Banca de țesuturi și celule umane) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3310000-1 | 1 | Halat chirurgical steril ranforsat (mărimi disponibile) M | Halat chirurgical steril ranforsat (mărimi disponibile) M | 3: Buc.; 4: 200; 9: 2 tranșe: martie 2025, august 2025 | 4166.6667
3310000-1 | 2 | Halat chirurgical steril ranforsat (mărimi disponibile) L | Halat chirurgical steril ranforsat (mărimi disponibile) L | 3: Buc.; 4: 400; 9: 2 tranșe: martie 2025, august 2025 | 8666.6667
3310000-1 | 3 | Halat chirurgical steril ranforsat (mărimi disponibile) XL | Halat chirurgical steril ranforsat (mărimi disponibile) XL | 3: Buc.; 4: 300; 9: 2 tranșe: martie 2025, august 2025 | 6750
3310000-1 | 4 | Costum chirurgical de unică folosință, nesteril, mărimea M | Costum chirurgical de unică folosință, nesteril, mărimea M | 3: Buc.; 4: 500; 9: 2 tranșe: martie 2025, august 2025 | 16666.6667
3310000-1 | 5 | Costum chirurgical de unică folosință, nesteril, mărimea L | Costum chirurgical de unică folosință, nesteril, mărimea L | 3: Buc.; 4: 500; 9: 2 tranșe: martie 2025, august 2025 | 16666.6667
3310000-1 | 6 | Costum chirurgical de unică folosință, nesteril, mărimea XL | Costum chirurgical de unică folosință, nesteril, mărimea XL | 3: Buc.; 4: 200; 9: 2 tranșe: martie 2025, august 2025 | 6666.6667
3310000-1 | 7 | Set de medii lichide pentru testarea sterilitatii. Un set să includă un flacon cu mediu Tioglicolic pentru testare bacteriologică și un flacon cu mediu Saburaud pentru testare fungică. Ambalare separată, fiecare flacon să conțină 15-25 ml mediu, steril. | Set de medii lichide pentru testarea sterilitatii. Un set să includă un flacon cu mediu Tioglicolic pentru testare bacteriologică și un flacon cu mediu Saburaud pentru testare fungică. Ambalare separată, fiecare flacon să conțină 15-25 ml mediu, steril. | 3: flacoane; 4: 300; 9: 2 tranșe: martie 2025, august 2025 | 10000
3310000-1 | 8 | PBS (Bufer salin fosfatic), pH7.4, steril, testat pentru culturi celulare, flacon 400-500ml. | PBS (Bufer salin fosfatic), pH7.4, steril, testat pentru culturi celulare, flacon 400-500ml. | 3: Buc.; 4: 20; 9: 2 tranșe: martie 2025, august 2025 | 6570
3310000-1 | 9 | Pipete Paster, 5 ml. | Pipete Paster, 5 ml. | 3: Buc.; 4: 200; 9: 2 tranșe: martie 2025, august 2025 | 93.3333
3310000-1 | 10 | Pipete serologice de 25ml | Pipete serologice de 25ml | 3: Buc.; 4: 200; 9: 2 tranșe: martie 2025, august 2025 | 400
3310000-1 | 11 | Seringi Luer Lock, 3 componente de 5 ml, ambalate individual cu ac de 22G | Seringi Luer Lock, 3 componente de 5 ml, ambalate individual cu ac de 22G | 3: Buc.; 4: 200; 9: 2 tranșe: martie 2025, august 2025 | 500
3310000-1 | 12 | Seringi Luer Lock, 3 componente de 10ml ambalate individual, cu ac de 22G | Seringi Luer Lock, 3 componente de 10ml ambalate individual, cu ac de 22G | 3: Buc.; 4: 200; 9: 2 tranșe: martie 2025, august 2025 | 583.3333
3310000-1 | 13 | Seringi Luer Lock, 3 componente de 20 ml, ambalate individual cu ac de 22G | Seringi Luer Lock, 3 componente de 20 ml, ambalate individual cu ac de 22G | 3: Buc; 4: 200; 9: 2 tranșe: martie 2025, august 2025 | 750
3310000-1 | 14 | Seringi Luer Lock, 3 componente de 50 ml, ambalate individual | Seringi Luer Lock, 3 componente de 50 ml, ambalate individual | 3: Buc; 4: 130; 9: 2 tranșe: martie 2025, august 2025 | 595.5
79075.5

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________