Obiectul achiziţiei: Lucrări de construcție Utilități Edilitare (Rețele Inginerești) „Tabăra Militară nr.136”, Băcioi (etapa I)

LISTA CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI

Lotul 1: Retele magistrale (extrateren) de alimentare cu apa

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Apeduct |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de constructie. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Lucrari de terasamente. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 47,884 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 98,162 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Уширение.) |  |  | 100 m3 |  | 1,728 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 3,542 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsA02E |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (приямки и пересечения) |  |  | m3 |  | 39,830 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 52,576 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка ) |  |  | m3 |  | 148,100 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 305,086 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Sol compactat pana la 1.65t/m3 h=0.3) |  |  | 100 m3 |  | 4,895 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 43,174 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 46,160 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip.(Песчаная подготовка 0,10) |  |  | m3 |  | 3,770 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om. |  | 2,300 |  |  |
|  | 1421102203132 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 3,864 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обр.засыпка вручную) |  |  | m3 |  | 290,521 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 90,062 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 290,521 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 217,891 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 29,052 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обр зас мех.грунтом) |  |  | 100 m3 |  | 45,515 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 49,611 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 45,515 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 401,442 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 429,206 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесненный грунт) |  |  | 100 m3 |  | 1,477 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 3,323 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 258,470 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 47,042 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 1,477 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,532 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,006 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,591 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Conducte si armaturi |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | AcA10C |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 315х18,7mm SRD17 РЕ100 PN10 |  |  | m |  | 1 800,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 354,600 |  |  |
|  | 25212167010315 |  | Teava din polietilena d-315х18,7mm SRD17 РЕ100 PN10 |  |  | m |  | 1 845,270 |  |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  | m3 |  | 6,545 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 54,000 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 24,300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Banda de avertizare. |  |  | m |  | 1 800,000 |  |  |
|  | 2513206621501 |  | Banda de avertizare. |  |  | m |  | 1 800,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | AcF12E |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 300 mm |  |  | m |  | 1 800,000 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 15,552 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 7,560 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | AcF11F |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc peste 225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 1 800,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 216,000 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 540,000 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 180,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | GD53K3 |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 315 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea reductiilor cu doua trepte ( Cot РЕ100 PN10 d-315mm a=90*) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 11,650 |  |  |
|  | 25231567138113159 |  | Fiting polietilena /Cot РЕ100 PN10 d-315mm a=90* |  |  | buc |  | 5,050 |  |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 11,650 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 11,650 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | AcD22A |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. (Fixator de beton V=0,91 B=12,5.buc-5) |  |  | m3 |  | 4,550 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 38,812 |  |  |
|  | 2663102101259 |  | Fixator de beton V=0,91 B=12,5 |  |  | m3 |  | 4,733 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,460 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,593 |  |  |
|  | 2952270003706 |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  |  | h-ut |  | 1,479 |  |  |
|  | 2952270003799 |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  | h-ut |  | 2,730 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | AcD19B |  | Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin interiorul canalului, avind H de scurgere de 1,8-4 m si acoperirea de 1-5 m (pentru nodul-1) |  |  | m2 |  | 14,000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 22,540 |  |  |
|  | 2010102903000 |  | Scinduri rasinoase clasa C 2,5-40 mm l=1,5-5 m |  |  | m3 |  | 0,043 |  |  |
|  | 20101029155721 |  | Scind fag lunga tivita cls C gr=40mm lung=2,00m S8689 |  |  | m3 |  | 0,029 |  |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  | m3 |  | 0,029 |  |  |
|  | 2874145886943 |  | Cuie constructii tip A 3 x 60 mm |  |  | kg |  | 0,721 |  |  |
|  | 2873146311532 |  | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm |  |  | kg |  | 0,433 |  |  |
|  | 2734113803116 |  | Sirma neagra moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 0,721 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 0,420 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 5,320 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | GD53K3 |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 315 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea reductiilor cu doua trepte ( Cot РЕ100 PN10 d-315mm a=60*) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 4,660 |  |  |
|  | 25231567138113156 |  | Fiting polietilena /Cot РЕ100 PN10 d-315mm a=60* |  |  | buc |  | 2,020 |  |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 4,660 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 4,660 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | AcD22A |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. (Fixator de beton V=0,67 B=12,5.buc-2) |  |  | m3 |  | 1,340 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 11,430 |  |  |
|  | 266310211256 |  | Fixator de beton V=0,67 B=12,5 |  |  | m3 |  | 1,394 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,135 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,469 |  |  |
|  | 2952270003706 |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  |  | h-ut |  | 0,435 |  |  |
|  | 2952270003799 |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  | h-ut |  | 0,804 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | AcD19B |  | Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin interiorul canalului, avind H de scurgere de 1,8-4 m si acoperirea de 1-5 m (pentru nodul-2) |  |  | m2 |  | 4,840 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 7,792 |  |  |
|  | 2010102903000 |  | Scinduri rasinoase clasa C 2,5-40 mm l=1,5-5 m |  |  | m3 |  | 0,015 |  |  |
|  | 20101029155721 |  | Scind fag lunga tivita cls C gr=40mm lung=2,00m S8689 |  |  | m3 |  | 0,010 |  |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  | m3 |  | 0,010 |  |  |
|  | 2874145886943 |  | Cuie constructii tip A 3 x 60 mm |  |  | kg |  | 0,249 |  |  |
|  | 2873146311532 |  | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 2734113803116 |  | Sirma neagra moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 0,249 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 0,145 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,839 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | GD53K3 |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 315 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea reductiilor cu doua trepte ( Cot РЕ100 PN10 d-315mm a=30*) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 4,660 |  |  |
|  | 25231567138113153 |  | Fiting polietilena /Cot РЕ100 PN10 d-315mm a=30* |  |  | buc |  | 2,020 |  |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 4,660 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 4,660 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | GD53K3 |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 315 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea reductiilor cu doua trepte ( Cot РЕ100 PN10 d-315mm a=45*) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 4,660 |  |  |
|  | 252315671381131545 |  | Fiting polietilena /Cot РЕ100 PN10 d-315mm a=45* |  |  | buc |  | 2,020 |  |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 4,660 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 4,660 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | AcD22A |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. (Fixator de beton V=1,4 B=12,5.buc-2) |  |  | m3 |  | 2,800 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 23,884 |  |  |
|  | 266310211258 |  | Fixator de beton V=1,4 B=12,5 |  |  | m3 |  | 2,913 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,283 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,980 |  |  |
|  | 2952270003706 |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  |  | h-ut |  | 0,910 |  |  |
|  | 2952270003799 |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  | h-ut |  | 1,680 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | AcD19B |  | Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin interiorul canalului, avind H de scurgere de 1,8-4 m si acoperirea de 1-5 m (pentru nodul-3) |  |  | m2 |  | 14,880 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 23,957 |  |  |
|  | 2010102903000 |  | Scinduri rasinoase clasa C 2,5-40 mm l=1,5-5 m |  |  | m3 |  | 0,046 |  |  |
|  | 20101029155721 |  | Scind fag lunga tivita cls C gr=40mm lung=2,00m S8689 |  |  | m3 |  | 0,031 |  |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  | m3 |  | 0,031 |  |  |
|  | 2874145886943 |  | Cuie constructii tip A 3 x 60 mm |  |  | kg |  | 0,766 |  |  |
|  | 2873146311532 |  | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm |  |  | kg |  | 0,460 |  |  |
|  | 2734113803116 |  | Sirma neagra moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 0,766 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 0,446 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 5,654 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | GD53K3 |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 315 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea reductiilor cu doua trepte ( Cot РЕ100 PN10 d-315mm a=15*) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 4,660 |  |  |
|  | 252315671381131515 |  | Fiting polietilena /Cot РЕ100 PN10 d-315mm a=15* |  |  | buc |  | 2,020 |  |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 4,660 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 4,660 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | AcD22A |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. (Fixator de beton V=0.53 B=12,5.buc-2) |  |  | m3 |  | 1,060 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 9,042 |  |  |
|  | 266310211253 |  | Fixator de beton V=0.53 B=12,5 |  |  | m3 |  | 1,103 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,107 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,371 |  |  |
|  | 2952270003706 |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  |  | h-ut |  | 0,344 |  |  |
|  | 2952270003799 |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  | h-ut |  | 0,636 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | AcD19B |  | Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin interiorul canalului, avind H de scurgere de 1,8-4 m si acoperirea de 1-5 m (pentru nodul-4) |  |  | m2 |  | 3,360 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 5,410 |  |  |
|  | 2010102903000 |  | Scinduri rasinoase clasa C 2,5-40 mm l=1,5-5 m |  |  | m3 |  | 0,010 |  |  |
|  | 20101029155721 |  | Scind fag lunga tivita cls C gr=40mm lung=2,00m S8689 |  |  | m3 |  | 0,007 |  |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  | m3 |  | 0,007 |  |  |
|  | 2874145886943 |  | Cuie constructii tip A 3 x 60 mm |  |  | kg |  | 0,173 |  |  |
|  | 2873146311532 |  | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm |  |  | kg |  | 0,104 |  |  |
|  | 2734113803116 |  | Sirma neagra moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 0,173 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 0,101 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,277 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | AcA10D |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 350-500 mm (Mason din polietilena РЕ80 PN6 SDR21 L=0,2 D-500mm buc-2) |  |  | m |  | 0,400 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,090 |  |  |
|  | 252121670100502 |  | Mason din polietilena РЕ80 PN6 SDR21 L=0,2 D-500mm |  |  | m |  | 0,410 |  |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | AcE51H |  | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 355 mm |  |  | piesa |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 6,380 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 5,100 |  |  |
|  | 2521216701355p |  | Teava din polietilena SRD17 РЕ100 PN10 д-355мм |  |  | m |  | 0,411 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,951 |  |  |
|  | 2411115904520 |  | Acetilena |  |  | m3 |  | 0,308 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,100 |  |  |
|  | 2735725900310 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,500 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 7,130 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 2,240 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | AcA04E |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 400-500 mm (Manta din otel d-530х6.0mm, in izolatie anticoroziva intarita) |  |  | m |  | 29,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 88,160 |  |  |
|  | 2521216701530 |  | Teava din otel d-530x6mm (футляр) |  |  | m |  | 30,169 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 25,390 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 76,467 |  |  |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  |  | kg |  | 42,714 |  |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 323,492 |  |  |
|  | 2320322600374 |  | Citom |  |  | kg |  | 3,584 |  |  |
|  | 2112307324986 |  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul |  |  | kg |  | 9,260 |  |  |
|  | 2320156200951 |  | Motorina motor DIESEL-ld |  |  | kg |  | 27,779 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 6,670 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 2,320 |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 0,290 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | AcA51A |  | Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente din otel diam.500 mm a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, avind diam. 160-315 mm |  |  | m |  | 29,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 12,064 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 21,054 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 9,570 |  |  |
|  | 2913204500011 |  | Protectie capete intre teava si tub protectie |  |  | buc |  | 0,580 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 1,450 |  |  |
|  | 060326 |  | Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarire a apelor, 0,25 m3 |  |  | h-ut |  | 4,930 |  |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 4,930 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 4,930 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,870 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | AcF13E |  | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 500 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 5,030 |  |  |
|  | 2320322600195 |  | Bitum pentru lucrarile de constructii |  |  | kg |  | 15,646 |  |  |
|  | 3720107307056 |  | Cilti bituminati |  |  | kg |  | 6,136 |  |  |
|  | 2952270004033 |  | Topitor de bitum |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | IzL10B |  | Izolatia anticoroziva normala si intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=250-500 mm (izolatie anticoroziva intarita d-500 мм) |  |  | m2 |  | 45,900 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 16,983 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,508 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,836 |  |  |
|  | 2652102100696 |  | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 |  |  | kg |  | 9,226 |  |  |
|  | 2430116104195 |  | Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65 |  |  | kg |  | 22,950 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 1,698 |  |  |
|  | 1111000100035 |  | Adeband de 50 mm latime nii 4065 |  |  | m2 |  | 52,326 |  |  |
|  | 1111000100017 |  | Deseuri textile de matase |  |  | kg |  | 1,377 |  |  |
|  | 2112307324962 |  | Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri |  |  | kg |  | 8,400 |  |  |
|  | 2862306829940 |  | Perii circulare din sirma d 150 |  |  | buc |  | 0,459 |  |  |
|  | 2952270003017 |  | Aparat de zugravit electric 0,5 kw |  |  | h-ut |  | 1,652 |  |  |
|  | 2922140006704 |  | Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf |  |  | h-ut |  | 2,708 |  |  |
|  | 2940420007690 |  | Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp |  |  | h-ut |  | 4,728 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte si armaturi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Сamin D=1000mm (2buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | AcE10A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 1,540 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 11,088 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 5,236 |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 0,336 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,188 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,016 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,353 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,172 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,125 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,006 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 3,135 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare fara apa subterana. КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare fara apa subterana КЦ-10-9а (0,23 m3) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 26611264331011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9а (0,23 m3) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare fara apa subterana КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 266112643310101 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare fara apa subterana. КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 26611264331014 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1/2(0,10 m3) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Pret din piata |  | Capacul cu rama din fonta tip С 250 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 28752742051 |  | Capacul cu rama din fonta Tip С 250 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Pret de piata |  | Scara cu vanguri din otel С-2 |  |  | kg |  | 34,160 |  |  |
|  | 277527630988sc03с |  | Scara cu vanguri din otel С-2 |  |  | kg |  | 34,160 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,034 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,219 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,265 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,133 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,019 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,066 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,033 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | DA06A1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (pereu) |  |  | m3 |  | 0,380 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,437 |  |  |
|  | 1421402200393 |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 |  |  | m3 |  | 0,498 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,088 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,058 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,009 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | DE12C |  | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm (pereu) |  |  | m2 |  | 3,800 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 1,102 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,228 |  |  |
|  | 1111000200010 |  | Asfalt turnat |  |  | t |  | 0,274 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CD50I |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale |  |  | m3 |  | 0,016 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,094 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,019 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 6,400 |  |  |
|  | 2624102101103 |  | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75 |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,007 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Сamin D=1000mm (2buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Apeduct |  |  |  |  |  |  |