| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. 115 din “15” septembrie 2021 Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției:____________________ |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Cablu flexibil H07RN-F 5G6 |  |  |  |  |  |  |
| Bec LED |  |  |  | Bec LED 10-12 W, E27, 6000K, A60, tensiunea de lucru 180-240V, unghi de reflecție: 270, flux luminos: 1100 -1200 lm, temperatura de lucru -20...+40 °C , umeditatea 30-80 %, durata de viață: 30000 ore, termen de garantie minim 36 luni |  |  |
| Bec LED |  |  |  | Bec LED 13-15 W, E27, 6000K, A60, tensiunea de lucru 180-240V, unghi de reflecție: 270, flux luminos: 1500-1600 lm, temperatura de lucru -20...+40 °C, umeditatea 30-80 %, durata de viață: 30000 ore, termen de garantie minim 36 luni |  |  |
| Programator digital |  |  |  | Programator digital zilnic 2 canale, 16A, 2M, frecvență 50 Hz, tensiune nominală AC 195-265 V, putere nominală 2300W, grad de protectie IP-20, temperature de lucru -5…45 °C, precizie executare ± 1,5 s/zi, rezervă energie baterie: 5 ani, tip baterie: litiu 1/2 AA |  |  |
| Ventilator axial |  |  |  | tensiunea de alimentare 220V, puterea 11-15W, debit aer 100 m3/h, diametru 100 mm |  |  |
| Ventilator axial |  |  |  | tensiunea de alimentare 220V, puterea 15-20W, debit aer 150 m3/h, diametru 125 mm |  |  |
| Ventilator centrifugal |  |  |  | diametrul conexiunii 150 mm, din metal alvanizat, voltaj 230V, putere 80 W, capacitatea aerului 460 m³/h, nivelul presiunii sonore la distanța de 3 m 42dBА, 2725 rpm |  |  |
| Ventilator centrifugal |  |  |  | diametrul conexiunii 250 mm, din metal alvanizat, voltaj 230V, putere 152 W, capacitatea aerului 1070 m³/h, nivelul presiunii sonore la distanța de 3 m 42 dBА, 2765 rpm |  |  |
| Burghi pe metal 2 mm |  |  |  |  |  |  |
| Burghi pe metal 3 mm |  |  |  |  |  |  |
| Burghi pe metal 4 mm |  |  |  |  |  |  |
| Capete de înșurubat PH2 50 mm |  |  |  |  |  |  |
| Capete de înșurubat PH1 50 mm |  |  |  |  |  |  |
| Capete de înșurubat PZ2 50 mm |  |  |  |  |  |  |
| Capete de înșurubat PZ1 50 mm |  |  |  |  |  |  |
| Capete de înșurubat PH2 150 mm |  |  |  |  |  |  |
| Capete de înșurubat PH1 150 mm |  |  |  |  |  |  |
| Capete de înșurubat PZ2 150 mm |  |  |  |  |  |  |
| Capete de înșurubat PZ1 150 mm |  |  |  |  |  |  |
| Ciocan rotopercutor |  |  |  | Ciocan rotopercutor SDS plus, energia impactului 3.2 J, diametrul maxim de găurire în lemn/metal/beton 30/13/28 mm, greutate 3,1 kg, numărul de bătăi pe minut 0-5350 bpm, putere 900 W, turații în gol 0-1400 rpm |  |  |
| Ciocan demolator |  |  |  | energia impactului 8 J, mandrina SDS-MAX, greutate 5,8 kg, numărul de bătăi pe minut 2740 bpm, putere 1150 W |  |  |
| Mașină de frezat lemn |  |  |  | inclusiv freze - 15 buc. cu diametru de 8 mm, puterea 1300W, tensiune 220V/240V, turații la mersul în gol 11000-28000 rot/min, Lx152 mm, W x 272 mm, H x 277 mm, mandrina cu diametrul 6 - 8 mm |  |  |
| Ruletă cu magnet |  |  |  | 5 m x 19 mm, carcasă fabricat din plastic ABS cu inserții din cauciuc antiderapant, dispune de înveliș de nailon ce protejează banda de abraziune și decolorare |  |  |
| Aliaj pentru lipire |  |  |  | cositor cu sacaz, 1-2 mm, 200-250 g |  |  |
| Plăcuță de avertizare ,,pericol de viață,, |  |  |  | Vector ilustraţie de un semn de avertizare de pericol de energie electrică. Simbol de atenţie pericol triunghiular negru şi galben |  |  |
| Cleşte ampermetric digital |  |  |  | cleşte ampermetric digital AC/DC, diametru max. cablu măsurat 34 mm, subtip afişaj utilizat iluminat LCD, interval măs. curent DC 100mA...600A, interval măs. curent AC (1) măsurare indirectă 100mA...600A, acurateţe măs. curent DC ± (2% + 5 cifre), acurateţe măs. curent AC ± (2% + 5 cifre), interval măsurare tens. DC 100mV...1kV, acurateţe măs. tens. DC ±(1% + 5 cifre), interval măsurare tens. AC 0.1mV...1kV, acurateţe măs. tens. AC ± (1,5% + 5 cifre) măsurare valoare reală efectivă, true RMS, interval măsurare rezistenţă 100mΩ...600Ω/ 6kΩ/ 60kΩ, acurateţe măs. rezistenţă ±(1% + 5 cifre), interval măsurare capacitate 0.1...100µF/ 1000µF, acurateţe măsurare capacitate ± (1% + 4 cifre), interval măsurare frecvenţă 5...500Hz, acurateţe măsurare frecvenţă ± (0,5% + 5 cifre), testare continuitate circuit semnal acustic pentru R<30Ω, testare diodă da, coeficient vârf CF 2.5 @ 600A, grad murdărire 2, dimensiuni 246x83x43mm, greutate cu baterie 388 g, conform cu norma EN61010 600V CAT IV, EN61010 1000V CAT III, Interfaţă, Bluetooth |  |  |
| Sensor de mișcare cu fixare pe tavan |  |  |  | raza de lucru 360 grade, culoare albă și cu 3 butoane de reglare, termen de garanţie minim 24 luni |  |  |
| Senzor de mișcare pe microunde |  |  |  | 180 º - 360 º, tensiunea de alimentare 220-240 V, distanta de detectie: montare pe perete - 5-15 m (reglabil), montarea pe tavan 1-8 m (raza, reglabila) timpul de lucru 10 sec ± 3 to 12 min ±1 min, lumina ambianta < 3-2000 LUX (reglabila), înaltimea de instalare: tavan 1.5 - 3.5 m, tavan 2 - 8 m. |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr. 115 din “15” septembrie 2021 Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Obiectul de achiziției:______________ Cod CPV Denumirea bunurilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare Clasificație bugetară 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 31000000-6 Cablu flexibil H07RN-F 5G6 m 100 La solicitarea Cumpărătorului, în termen de maxim 15 zile, la sediul indicat de către acesta MD19AG000000022512015544 Bec LED buc 70 Bec LED buc 50 Programator digital buc 10 Ventilator axial buc 50 Ventilator axial buc 50 Ventilator centrifugal buc 6 Ventilator centrifugal buc 2 Burghi pe metal 2 mm buc 20 Burghi pe metal 3 mm buc 20 Burghi pe metal 4 mm buc 20 Capete de înșurubat PH2 50 mm buc 50 Capete de înșurubat PH1 50 mm buc 50 Capete de înșurubat PZ2 50 mm buc 50 Capete de înșurubat PZ1 50 mm buc 50 Capete de înșurubat PH2 150 mm buc 10 Capete de înșurubat PH1 150 mm buc 10 Capete de înșurubat PZ2 150 mm buc 10 Capete de înșurubat PZ1 150 mm buc 10 Ciocan rotopercutor buc 1 Ciocan demolator buc 1 Mașină de frezat lemn buc 1 Ruletă cu magnet buc 10 Aliaj pentru lipire buc 4 Plăcuță de avertizare ,,pericol de viata,, buc 70 Cleşte ampermetric digital buc 2 Sensor de mișcare cu fixare pe tavan buc 50 Senzor de mișcare pe microunde buc 400 TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_______________________ În calitate de: ___________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |