IMSP INSTITUTUL DE NEUROLOGIE ȘI NEUROCHIRURGIE„DIOMID GHERMAN”

Caiet de sarcini pentru achiziționarea și instalarea climatizatorului

| Nr. | Denumirea produsului | U.M. | Can |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat de aer condiționat de perete tip – invertor, 13500BTU, Capacitate frigorifică 4,5 kWt Capacitate de încălzire – 5.0 kWt Comsum de electricitate (regim de răcire) 1,49 kWt Comsum de electricitate (regim de încălzire) 1,38 kWt Gama de operare aerului ambiant (răcire) -15oC/+45oC aerului ambiant (incalzire) -20oC/+25oC Nivel sonor , Db (A)/ bloc intern -23 Db (A)/ bloc extern -49 Tensiunea (V,f,Hz) 220-240V, 1f, 50 Hz Agent frigorigic R-410A Clasa de eficiență energetică – A+ Garantia 36 luni Obligatoriu functia Autorestart Suprafața 50 m2 | buc | 1 |  |  |
| 2 | Automat 16A | buc | 1 |  |  |
| 3 | Freono magistrala ¼ si ½” | m/l | 8 |  |  |
| 4 | Cablu electric 3x2.5 PVS | m/l | 8 |  |  |
| 5 | Suport unitate externa ,(cu instalare) | set | 1 |  |  |
| 6 | Gaurire perete de beton cu carote diamant d.50 | m/l | 0.5 |  |  |
| 7 | Dibluri | buc | 400 |  |  |
| 8 | Instalare climatizor | buc | 1 |  |  |
| 9 | Comandare autospeciala 18m | ore | 2 |  |  |

Remarcă

Să se anexeze și poza modelului propus !!!!

Ex.E.Scurtu

067 138 000