- CAIET DE SARCINI

- Bunuri/Servicii

Obiectul_ Dezinfectanți  pentru trimestrul IV 2022 și trimestrul I 2023

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă_IMSP Policlinica de Stat, mum.Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 70

(denumirea, adresa)

- Descriere generală. Informaţii

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33631600-8 | Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (cu excepția opticelor) (ambalaj ≤ 1 litru) | Litri soluție de lucru | 12500 | **Soluție concentrată*** Acțiunea dezinfectantului: Virucidă, bactericidă, fungicidă, tuberculocidă Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerinţe tehnice: - substanţă activă Didecildimetilammoniu/dodecil diamin clorid - produs concentrat lichid/solid - pentru băi cu ultrasunet - cu inhibitori de coroziune; - ambalaj ≤ 1 litri inclusiv - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani. Expoziția: ≤ 30 min *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. - *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă. - *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu produsul propriu-zis avizată cu ștampila umedă *În cazul în care produsul se clasifcă ca fiind un produs biodistructiv se va prezenta certificatul de înregistrare în registrul național al produselor biodistructive | 13750,0 |
| 2 | 33631600-8 | Dezinfecţia suprafețelor cu semnificație epidemiologică cît și alte tipuri de suprafețe (podele, unități sanitare) | Litri soluție de lucru | 20000 | Acțiunea dezinfectantului: virucidă, bactericidă, tuberculocidă mycobacterium terrae, fungicidă Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - înregistrarea produsului biodistructiv, de către autoritatea națională competentă în domeniu, până la deschiderea ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerinţe tehnice: - substanță activă - diclorizocianurat de sodiu; - produs concentrat solid (comprimate/tablete/pastile); - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani Expoziția: ≤ 30 min *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 4000,00 |
| 3 | 33631600-8 | Sterilizarea endoscoapelor și instrumentelor chirurgicale (ambalaj ≤ 6 kg) | Litri soluție de lucru | 1800 | ***Listri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: (sterilizare) virucidă, , tuberculocidă, fungicidă, sporocidă. Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul dde valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - înregistrarea produsului în Registrul de Stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pînă la deschiderea ofertelor. – Fișa tehnică de securitate a produsului chimic – copie sau original –în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. – Confiormarea rezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. – Instrucțiunea de utilizare a produsului, tradusă în limba română la livrare – copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerințe tehnice: - substanțe active – acid peracetic, cu pH neutru sau alcalin; - produs solid/lichid; - în băi cu ultrasunet, - ambalaj ≤ 6 kg inclusiv – valabilitatea soluției de lucru ≥24 h (ore); - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani; Expoziția : ≤15 min | 9360,00 |
|  | Valoarea estimativă totală |  |  |  |  | 27110,00 |

2.  Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor/serviciilor

- Valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia

- Înregistrarea produsului în Registrul de Stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pînă la deschiderea ofertelor.

-  Fișa tehnică de securitate a produsului chimic – copie sau original –în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.

- Confiormarea rezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. – Instrucțiunea de utilizare a produsului, tradusă în limba română la livrare – copie sau original  confirmată prin semnătura și ștampila participantului

- Mostre

- Vor  fi prezentate timp de 3 zile de la solicitare.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Propunerea tehnică | Ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini. Propunerea tehnică conține -Specificaţii tehnice (anexa nr. 22) Conformată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 2 | Propunerea financiară | Ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică de bunuri și servicii. Propunerea financiară conține - Specificații de preț (anexa nr.23) Conformată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 3 | DUAE | Conformat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 4 | Declarație privind valabilitatea ofertei conform Anexei nr.8 din Documentația Standard | Conformată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 5 | Cerere de Participare | Anexa nr. 7 la Doc. Standard completat- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |

5. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – | copie – confirmată prin confirmată prin aplicarea semnăturii electronice al operatorului economic. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Obligatoriu |
| 8 | Certificat de calitate CE sau ecchivalentul ce confirmă calitatea și proveniența bunurilor | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |

Autoritatea contractantă  IMSP Policlinica de Stat              Data „21” octombrie  2022

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul bunurilor/serviciilor. Autoritatea contactantă este obligătă să respecte legislația.

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________ Viorica EFROS