| Nr. crt. | Codul CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiale de construcție. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 4410000-1 | Teava PPR 32 | buc | 60 | Teava PPR Stabi Pilsa. 32/2176 |  |
| 2. |  | Mufa PPR 32 | buc | 40 | Mufa PPR 32 |  |
| 3. |  | Teu PPR 32*20*32 | buc | 16 | Teu PPR 32*20*32 |  |
| 4. |  | Cot PPR 20*90/93. | buc | 20 | Cot PPR 20*90/93. |  |
| 5. |  | Țeavă PPR 20. | buc | 40 | Țeavă PPR Stabi Pilsa 20/1731. |  |
| 6. |  | Robinet bila PPR 20. | buc | 16 | Robinet bila PPR 20. |  |
| 7. |  | Robinet PPR 32. | buc | 2 | Robinet PPR 32. |  |
| 8 |  | Olandez PPR 32*1. | buc | 2 | Olandez PPR 32*1 |  |
| 9 |  | Robinet tur-retur 16*1/2. | buc | 16 | Robinet tur-retur 16*1/2. |  |
| 10 |  | Racord PPR P/M 20*1/2. | buc | 16 | Racord PPR P/M 20*1/2. |  |
| 11 |  | Robinet Maevskovo | buc | 12 | Robinet Maevskovo |  |
| 12 |  | Set Kit Multipak pasta 50gr+25gr. | buc | 2 | Set Kit Multipak pasta50gr+25gr. |  |
| 113 |  | Calorifer radiator bimetallic ERT-B 500/80 | buc | 10 | Calorifer radiator bimetallic ERT-B 500/80 |  |
| 14 |  | Set stabilirea caloriferului valfex 13 elemente ½. | buc | 1 | Set stabilirea caloriferului valfex 13 elemente ½. |  |
| 15 |  | Robinet bila PPR 20. | buc | 50 | Robinet bila PPR 20. |  |
| 16 |  | Olandez PPR 20*1/2. | buc | 50 | Olandez PPR 20*1/2. |  |
| 17 |  | Clemă cu cauciuc d 32-37. | buc | 50 | Clemă cu cauciuc d 32-37. |  |
| 18 |  | Clemă cu cauciuc d16-19. | buc | 50 | Clemă cu cauciuc d16-19. |  |
| 19 |  | Vopsea lavabilă super albă p/u pereți interiori (14 kg). | buc | 8 | Vopsea lavabilă super albă p/u pereți interiori (14 kg). |  |
| 20 |  | Ciment alb. | saci | 40 | Ciment alb. |  |
| 21 |  | Sifon clic-clac | buc | 1 | Sifon clic-clac. |  |
| 22 |  | Teava p/u canalizare PP 110*2000 | Buc | 10 | Teava p/u canalizare PP 110*2000. |  |
| 23 |  | Cot RTP 110mm 87. | buc | 10 | Cot RTP 110mm 87. |  |
| 24 |  | Teu RTP 110 mm 87. | buc | 5 | Teu RTP 110 mm 87 |  |
| 25 |  | Cot RTP 110 mm 45. | buc | 10 | Cot RTP 110 mm 45. |  |
| 26 |  | Teava scurgere PP D50 1m*1.8mm. | Buc | 10 | Teava scurgere PP D50 1m*1.8mm. |  |
| 27 |  | Teava scurgere PP D 50 0.50m*1.8mm. | buc | 10 | Teava scurgere PP D 50 0.50m*1.8mm. |  |
| 28 |  | Cot 50*90 PP 100. | buc | 20 | Cot 50*90 PP |  |
| 29 |  | Cot 50*45 PP 100. | buc | 20 | Cot 50*45 PP 100. |  |
| 30 |  | Furtun Tucai Anti Corosion 1.50m. | buc | 1 | Furtun Tucai Anti Corosion 1.50m. |  |
| 31 |  | Baterie p/u bucatarie Cron 15 cm. | buc | 3 | Baterie p/u bucatarie Cron 15 cm. |  |
| 32 |  | Robinet Matezzy1/2*1/2. | buc | 10 | Robinet Matezzy1/2*1/2. |  |
| 33 |  | Placa din gips-carton rigips 9.5*1.2*2.5. | buc | 10 | Placa din gips-carton rigips 9.5*1.2*2.5. |  |
| 24 |  | Profil CD 60/27 Euro 4 m | buc | 10 | Profil CD 60/27 Euro 4 m |  |
| 35 |  | Profil UD Euro 4m. | buc | 10 | Profil UD Euro 4m. |  |
| 36 |  | Surub cu cap plat saiba 0.9mm Lider 4,2*13 | buc | 2 | Surub cu cap plat saiba 0.9mm Lider 4,2*13 |  |
| 37 |  | Diblu 6x40mm montare rapida 200 buc . | buc | 5 | Diblu 6x40mm montare rapida 200 buc . |  |
| 38 |  | Surub p/rigips metal Lider 3.5*35. | buc | 2 | Surub p/rigips metal Lider 3.5*35. |  |
| 39 |  | Folie de protective p/u constructii Mocna 4*12.5m*7mkm | buc | 1 | Folie de protective p/u constructii Mocna 4*12.5m*7mkm |  |
| 40 |  | Spaclu cu maner din plastic 200mm. | buc | 3 | Spaclu cu maner din plastic 200mm. |  |
| 41 |  | Spaclu cu maner din plastic 80mm. | buc | 5 | Spaclu cu maner din plastic 200mm. |  |
| 42 |  | Banda autoadeziva f/s 50mm*90m. | buc | 2 | Banda autoadeziva f/s 50mm*90m. |  |
| 43 |  | Tencuiala Knauf Dunnputz 30 kg. | buc | 1 | Tencuiala Knauf Dunnputz 30 kg. |  |
| 44 |  | Plasa fibre de sticla 145 gr. | buc | 50 | Plasa fibre de sticla 145 gr. |  |
| 45 |  | Amorsa Danke Perete 4l 1.4 inter/exter. | buc | 1 | Amorsa Danke Perete 4l 1.4 inter/exter. |  |
| 46 |  | Vopsea antiseptic p/bucatarie si baie 14 kg. | buc | 8 | Vopsea antiseptic p/bucatarie si baie 14 kg. |  |
| 47 |  | Pensula cu fibre natural 2.5/63.5 mm. | buc | 5 | Pensula cu fibre natural 2.5/63.5 mm. |  |
| 48 |  | Pensula cu fibre natural 2.0/50 mm. | buc | 5 | Pensula cu fibre natural 2.0/50 mm. |  |
| 49 |  | Banda adeziva de mascare farbis Professional 48mm*50m. | buc | 1 | Banda adeziva de mascare farbis Professional 48mm*50m |  |
| 50 |  | Spaclu miner din plastic 350 mm. | buc | 3 | Spaclu miner din plastic 350 mm. |  |
| 51 |  | Rulou Multicolor 8x250mm48x250-18 mm. | buc | 2 | Rulou Multicolor 8x250mm48x250-18 mm. |  |
| 52 |  | Rulou Multicolor 6x 100mm 15x100-11mm. | buc | 3 | Rulou Multicolor 6x 100mm 15x100-11mm. |  |
| 53 |  | Tava p/u zugravit din plastic 320*350mm. | buc | 1 | Tava p/u zugravit din plastic 320*350mm. |  |
| 54 |  | Antimucegai 5.0l. | buc | 1 | Antimucegai 5.0l. |  |
| 55 |  | Brida reglabila multipla. | buc | 50 | Brida reglabila multipla |  |