Anexa nr. 8

la Documentația standard nr.__

din ____20__

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _____________________________

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție____________________________________________________________,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de ___ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.__ din ____20__

Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] Numărul procedurii de achiziție:; 21420827; din 29.05.2025; _conform SIA RSAP / M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Consumabile p/u turn laparoscopic – 2025. Denumirea bunurilor/serviciilor; Model articol; Ţara de origine; Producător; Specificarea tehnică deplină solicit. de autoritatea contractantă; Specific tehnică deplină propusă de către ofertant; Standard de referinţă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1. Electrod bilă p/u coagulare; Electrod tip bilă fără aspirație; Lungime 30 cm (± 6cm); Diametru electrod: max. 5mm; Autoclavabil; Vârf bilă: rigid, fără părți mobile.. 2. Optică laparoscopică 30°; Telescop optic rigid; Rezoluție HD; Unghi de vizualizare 30°; Diametrul: max. 10mm; Lungime de lucru: 300mm (±30mm); Autoclavabil la 134°C.. 3. Cablu fibră optică; Diametrul: 4-5mm; Lungime: 3000mm (±500mm); Rotație liberă în jurul axei sale; Autoclavabil la 134°C; Cod de referință: 495NCSC; Compatibil cu sursa de lumină "Power LED 175 SCB, Karl Storz".. 4. Set tuburi de irigare, tip casetă; Reutilizabile; Sterilizabile; Pentru irigare; Tip FC (flow-controlled); Porturi canulare: minim 2; Cod de referință: UP007; Compatibil cu irigator-aspirator "Hamou Endomat SCB, Karl Storz".. 5. Set tuburi de aspirare; Material: silicon; Reutilizabile; Sterilizabile; Pentru aspirare; Cod de referință: 26331142; Compatibil cu irigator-aspirator "Hamou Endomat SCB, Karl Storz".. Total. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________

Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.___ din ____20__

Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție:; 21420827; din 29.05.2025; _conform SIA RSAP / M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Consumabile p/u turn laparoscopic – 2025. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Cant.; U/M; Preţ unitar (f/TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termen livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Bunuri/servicii. 33100000-1; 1. Electrod bilă p/u coagulare; 4; buc.; 48 ore; MD87TRPCCC518430A00172AA. 2. Optică laparoscopică 30°; 3; buc.. 3. Cablu fibră optică; 4; buc.. 4. Set tuburi de irigare, tip casetă; 4; buc.. 5. Set tuburi de aspirare; 4; buc.. TOTAL. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________