# ANUNŢ DE PARTICIPARE

privind achiziţionarea Lucrări de înlăturare a prescripției nr. PR-CT25-00702-01C01C din 27.03.2026 a ANRE

prin procedura de achiziţie Contract de Valoare Mică

- Denumirea autorității contractante: Brigada 2 Infanterie Motorizată “Ștefan cel Mare”

- IDNO: 1006601003452

- Adresa: mun. Chișinău, str. V.Lupu, MD-2008

- Numărul de telefon/fax: 078508679

- Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante:  vasile.tapu@army.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii conform SIA “RSAP”

- Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): Autoritate centrală de achiziţie a Ministerului Apărării.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 45310000-3 | Capac ignifug ID-0,4kV | buc | 3 |  | 200000 |
|  |  | Întrerupător automat BA88-35 160A | buc | 1 |  |  |
|  |  | Întrerupător iluminat exterior | buc | 1 |  |  |
|  |  | Corp de iluminat ID-0,4 kV | buc | 2 |  |  |
|  |  | Siguranță fuzibilă | buc | 4 |  |  |
|  |  | Cablu APV3 1x35 | m | 20 |  |  |
|  |  | Papuc cablu AL S=35 mm | buc | 6 |  |  |
|  |  | Tub termoretractabil | buc | 8 |  |  |
|  |  | Soluție antioxidare contacte separatoare de sarcină și siguranțe fuzibile | buc | 1 |  |  |
|  |  | Șină | m | 6 |  |  |
|  |  | Cros modul 400A | buc | 6 |  |  |
|  |  | Cablu PV3 1x16 mm | m | 30 |  |  |
|  |  | Cablu Nym 3x2.5 mm | m | 100 |  |  |
|  |  | Cablu Nym 5x6 mm | m | 8 |  |  |
|  |  | Papuc cablu CU S=16 mm | buc | 24 |  |  |
|  |  | Papuc cablu AL S=25 mm | buc | 32 |  |  |
|  |  | Papuc cablu AL S=16 mm | buc | 26 |  |  |
|  |  | Întrerupător de sarcină BH-32 100A | buc | 5 |  |  |
|  |  | Întrerupător automat BA47-29 3P/C/32 A | buc | 12 |  |  |
|  |  | Întrerupător automat BA47-29 3P/C/25 A | buc | 10 |  |  |
|  |  | Întrerupător automat BA47-29 3P/C/20 A | buc | 18 |  |  |
|  |  | Întrerupător automat BA47-29 1P/C/20 A | buc | 24 |  |  |
|  |  | Întrerupător automat BA47-29 1P/C/16 A | buc | 24 |  |  |
|  |  | Întrerupător automat BA47-29 1P/C/10 A | buc | 16 |  |  |
|  |  | Șină de contact întrerupătoare automate | buc | 5 |  |  |
|  |  | Izolatoare butoiaș | buc | 26 |  |  |
|  |  | Panou de distribuție 24 mod | buc | 2 |  |  |
|  |  | Panou distribuție 4 mod | buc | 10 |  |  |
|  |  | Întrerupător automat diferențial 2P/C16A 30mA | buc | 20 |  |  |
|  |  | Priză dublă montaj exterior | buc | 20 |  |  |
|  |  | Canal cablu plastic 25x25 | m | 40 |  |  |
|  |  | Doza de distribuție | buc | 24 |  |  |
|  |  | Șină N/PE în panou de distribuție | buc | 20 |  |  |
|  |  | Clemă conexiune farbox | buc | 80 |  |  |
|  |  | Clemă de trecere 4 mm | buc | 40 |  |  |
|  |  | Clemă de recere160A | buc | 26 |  |  |
|  |  | Bară de aluminiu 30x4 | m | 4 |  |  |
|  |  | Bară de cupru 35x2 | m | 2 |  |  |
|  |  | Metize | buc | 1 |  |  |
|  |  | Vopsea | lit | 3 |  |  |
|  |  | Bandă izolantă | buc | 15 |  |  |
|  |  | Penă | buc | 2 |  |  |
|  |  | Dibluri | buc | 6 |  |  |
|  |  | Bandă perforată | buc | 3 |  |  |
|  |  | Indicator “atenție tensiune” | buc | 25 |  |  |
|  |  | Capac ignifug ID-0,4kV | buc | 3 |  |  |
| Total. |  |  |  |  |  | 203500,00 |

- În cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune oferta: Pentru lotul întreg.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

- Termenii şi condiţiile de vânzare solicitaţi: Livrarea bunurilor va fi - or. Chişinău, str. Lupu . Termenul de livrare – 60 de zile de la înregistrarea contractului la Trezoreria regională Chişinău. sau  până la 12.06.2026.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026

- Scurta descriere a criteriilor de calificare:

| Nr. d/o | Criteriile de calificare şi de selecţie (Descrierea criteriului/cerinţei) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Propunerea financiară | Specificaţii tehnice (anexa nr. 22, conform documentaţiei standard) – original, cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |
|  | Propunerea tehnică | Specificații de preţ (anexa nr. 23, conform documentației standard) – original, cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |
|  | Eligibilitatea ofertantului | Declaraţie de eligibilitate (anexa nr.2, conform Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică - original, cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deţinătoare de cont - confirmat cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |
|  | Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional | Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | Obligatoriu |
|  | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - confirmat cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Operatorul economic nerezident va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional | Obligatoriu |
|  | Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificaţii sau standarde relevante | Certificat de conformitate /ISO / CE / Certificat de calitate de la Producător - Copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | Obligatoriu |
|  | Declaraţie privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. | În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Autorității contractante și Agenției Achiziții Publice (Declarația conform modelului aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.145 din 24 noiembrie 2020) | Pentru operatorii economici desemnați câștigători |

Notă: Conform art.26 alin.8, Legea 131/2015, privind achiziţiile publice, în cazul în care două sau mai multe oferte sânt echivalente va fi aplicat un criteriu de atribuire suplimentar - capacitatea economică şi financiară (art.18, lit.c, Legea 131/2015).

14. Garanția de bună execuție a contractului,  scrisoare de garanție (original), conform anexei nr.10 din documentația standard pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri și servicii, cu termenul de valabilitate până la 31.12.2026,

15. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire: nu sunt.

16. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu sunt.

17. Ofertele se prezintă în valuta: MDL

18. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut

19. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA “RSAP”

20. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau Cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

21. Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 zile.

22. Locul deschiderii ofertelor: conform SIA “RSAP”

Ofertele întârziate vor fi respinse.

23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română

24. Alte informaţii relevante:

1. Operatorii economici participanţi la procedura de achiziţie publică vor asigura implementarea măsurilor organizaţionale necesare pentru păstrarea regimului de confidenţialitate şi securitate în conformitate cu Legea 133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.

2. Ofertele ce depăşesc cu 30% valoarea estimată a achiziţiei nu vor fi acceptate.

Conducătorul grupului de lucru:  Anatolie  COJUȘNEAN_________________             L.Ş.