ANUNŢ DE PARTICIPARE

9

privind achiziţionarea Instrumente Cardiochirurgicale

(se indică obiectul achiziţiei)

prin procedura de achiziţie_COP

(tipul procedurii de achiziţie)

- Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul de Cardiologie

- IDNO: 1003600150613

- Adresa: Testimiţanu 29/1

?

- Numărul de telefon/fax: 022256080

- Adresa de e-mail si de internet a autorităţii contractante: icachizitii@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire:

documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorităţii contractante si obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): IMSP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucr ărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33169 000-2 |  |  |  |  |  |
| Conform anexei 1 |  |  |  |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 159000,00 |

- În cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Doar pentru loturile complete - nu vor fi admise ofertele doar pentru anumite poziţii din lot.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _nu se admite_

(indicaţi se admite sau nu se admite)

- Termenii si condiţiile de livrare/prestare/executare solicitaţi: 10 zile calendaristice de la solicitare

- Termenul de valabilitate a contractului:_31 decembrie 2019_

- Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul

unor programe de angajare protejată (după caz):	nu

(indicaţi da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):

(se menţionează respectivele acte cu putere de lege şi acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerinţelor

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinţei | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Complectat si semnat | DA |
| 2 | F3.1, F4.1, F4.2 | Complectat si semnat | DA |
| 3 | F3.2 | Garantie bancară 1% (se prezintă în original la sediul autoritaţii contractante) sau transfer pe contul autorităţii contractante(în cazul transferului e suficient atasarea in SIA-RSAP a confirmarii privind transferul bancar) | DA |
| 4 | Mostre, pentru produsele solicitate | Vor fi prezentate timp de 3 zile de la solicitare | DA |
| 5 | Certificatele solicitate in specificatie, pentru pozitiile in care nu este indicat vre-un certificat atunci este obligatoriu corespunderea CE sau EN 13795 | Atasarea la sistem sau prezentarea in decurs de 3 zile de la solictare | DA |
| 6 | Scrisoare informativa si catalogul producătorului care confirma calitatea | Atasarea la sistem sau prezentarea în decurs de 3 zile de la solictare | DA |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei deschise, restrînse şi al procedurii negociate), după caz_nu se aplica_

- Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificaţi dacă se va utiliza acordul- cadru, sistemul dinamic de achiziţie sau licitaţia electronică): nu se aplica

- Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz):

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: _cel mai mic pret fara TVA pe loturi

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum şi

| pont | erile lor:1 |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: - până la: conform BAP

- pe: conform BAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _30 zile_

- Locul deschiderii ofertelor:	SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect si/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplica

(se specifică denumirea proiectului şi/sau programului)

- Denumirea si adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor:

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) si referinţa (referinţele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii

Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunţul respective (dacă este cazul):	nu se apica

- În cazul achiziţiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunţurilor

viitoare:	nu se aplica

- Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de

anunţ:_ a fost publicat planul

- Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare:	conform BAP

- ^ În cadrul procedurii de achiziţie publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | DA |
| facturarea electronică | NU |
| plăţile electronice | DA |

- Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile guvernamentale al Organizaţiei

Mondiale a Comerţului (numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):	NU

(se specifică da sau nu)

- Alte informaţii relevante: Conform Anexei 1

Anexa 1

Lista: Instrumente cardiochirurgicale

| Lot Nr. | Cantitate | Unitatea de masura |  | Denumire |  |  | Specificatia tehnica solicitata | Pret estimativ unitar fara TVA | Suma estimativa fara TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Buc. |  | Sondă chirurgicală de tip SEIFFERT |  |  | Sondă chirurgicală de tip SEIFFERT din argint, diam maxim 1,0 mm, lungime 195 mm (+/-3 mm), nesterilă, reutilizabilă, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmata prin certificat de la producator. | 2.800 | 2.800 |
|  | 1 | Buc. |  | Ciupitor de tip Takahashi, angular 130° |  |  | Ciupitor tip Takahashi angular 130°, mușcătura sus - 3,00 mm, fin, lungimea de lucru 120 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator. | 7.800 | 7.800 |
|  | 1 | Buc. |  | Ciupitor de tip Takahashi, drept |  |  | Ciupitor tip Takahashi drept, mușcătura sus - 3,00 mm, fin, lungimea de lucru 120 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator. | 7.800 | 7.800 |
|  | 2 | Buc. |  | Clește de tip REILL |  |  | Clește pentru fire metalice tip REILL, cu tăișul indurat, bizou de formă specială angulară, apt pentru a tăia sârmă moale de diam. min. 2,0 mm sau pentru sârmă tare de diam. min. 1,5 mm; lungimea 175 mm (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator. | 10.800 | 21.600 |
|  | 1 | Buc. |  | Forceps microchirurgical |  |  | Forceps microchirurgical, curbat, cu autobalansare, cu platformă, branșele acoperite cu praf de diamant, vârf maxim 1,00 mm, mânere rotunde, lungime totală 185 (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmata prin certificat de la producator. Ambalaj securizat (pentru microportace si microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). | 10.300 | 10.300 |
|  | 1 | Buc. |  | Forceps microchirurgical |  |  | Forceps microchirurgical, curbat, cu autobalansare, cu platformă, branșele acoperite cu praf de diamant, vârf 1,00 mm, mânere rotunde, lungime totală 150 (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmata prin certificat de la producator. Ambalaj securizat (pentru microportace si microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). | 10.300 | 10.300 |
|  | 1 | Buc. |  | Foarfece microchirurgicale |  |  | Foarfece microchirurgicale, cu lame fine, curbat/drept, lungime de lucru 10 mm, mâinere rotunde, cu lacat, lungime totală 165 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator. Ambalaj securizat (pentru microportace si microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). | 13.850 | 13.850 |
|  | 1 | Buc. |  | Portac microchirurgical |  |  | Portac microchirurgical, mânere rotunde cu lacat, branse curbate, lungimea 185 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. Ambalaj securizat (pentru microportace si microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). | 9.200 | 9.200 |
|  | 1 | Buc. |  | Clamă vasculară atraumatică tip CASTADENA |  |  | Clamă vasculară atraumatică tip CASTADENA, angulară 30°, lungimea branșelor 33 mm (+/- 1 mm), lungimea clamei - 120 mm (+/- 3 mm), material inox medical, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmata prin certificat de la producator. | 7.000 | 7.000 |
|  | 1 | Buc. |  | Clamă vasculară atraumatică tip DE BAKEY (MORRIS) |  |  | Clamă vasculară atraumatică tip DE BAKEY (MORRIS), angulară 70°, lungimea branșelor 93 mm (+/- 1 mm), lungimea clamei - 240 mm (+/- 3 mm), material inox medical, fara latex, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmata prin certificat de la producator. | 6200 | 6.200 |
|  | 1 | Buc. |  | Clamă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, 30mm |  |  | Clamă vasculară atraumatică tip DE BAKEY (tip bulldog), curbată, lungimea branșelor 30 mm (+/- 1 mm), lungimea clamei - 85 mm (+/- 1 mm), material inox medical, fara latex, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmata prin certificat de la producator. | 3.200 | 3.200 |
|  | 1 | Buc. |  | Retractor tip WEITLANER |  |  | Retractor tip WEITLANER, cu dinți 3x4, bont, cu lacăt, lung. 165 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fara latex, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmata prin certificat de la producator. | 3.800 | 3.800 |
|  | 1 | Buc. |  | Sondă chirurgicală de tip KILLIAN |  |  | Sondă chirurgicală de tip KILLIAN, curbată, diam 1,5 mm, lungime 165 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fara latex, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmata prin certificat de la producator. | 600 | 600 |
|  | 1 | Buc. |  | Sondă chirurgicală |  |  | Sondă chirurgicală, dreaptă, diam 2,0 mm, lungime 300 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fara latex, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmata prin certificat de la producator. | 700 | 700 |
|  | 2 | Buc. |  | Portac tip HEGAR 245mm |  |  | Portac tip HEGAR din aliaj de carbon cu volfram, branșele cu inserți de max. 0,5 mm, pentru sutura pînă la 3/0, lungimea 245 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. | 3.000 | 6.000 |
|  | 2 | Buc. |  | Portac tip HEGAR 205mm |  |  | Portac tip HEGAR din aliaj de carbon cu volfram, branșele cu inserți de max. 0,5 mm, pentru sutura pînă la 3/0, lungimea 205 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. | 2.500 | 5.000 |
|  | 1 | Buc. |  | Portac tip HEGAR-MAYO 205mm |  |  | Portac tip HEGAR-MAYO din aliaj de carbon cu volfram, branșele cu inserți de max. 0,5 mm, pentru sutura pînă la 3/0, lungimea 205 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. | 2.200 | 2.200 |
|  | 1 | Buc. |  | Portac tip DE BAKEY, 250mm |  |  | Portac tip DE BAKEY din aliaj de carbon cu wolfram, bransele acoperite cu inserți de 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0, lung. 250 mm (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. | 2.850 | 2.850 |
|  | 2 | Buc. |  | Forceps de disecție |  |  | Forceps de disecție fin, angular, cu branșe serate, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, material inox medical, fara latex, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmata prin certificat de la producator. | 1.200 | 2.400 |
|  | 1 | Buc. |  | Foarfece de disecție tip METZENBAUM |  |  | Foarfece de disecție tip METZENBAUM din aliaj de carbon cu wolfram, vîrf curbat bont, lungimea 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. | 3400 | 3.400 |
|  | 2 | Buc. |  | Container (set) pentru sterilizarea instrumentarului L 300mm l 270 mm H250 mm (+/-10 mm). |  |  | Container pentru sterilizarea instrumentarului L 300mm x 270 mm x 250 mm (+/-10 mm). Container-baza din aluminiu, fără părți proeminente pentru a nu reține reziduuri și pentru a nu impiedica stocarea pe polițe, inclusiv 1 coş perforat, compatibil cu containerul, din oţel inox. Capac separat pentru container - din aluminiu, lacăt cu click audibil pentru identificarea închiderii ferme, fără părți proeminente pentru a nu reține reziduuri, cu 2 spații de retenție, cu garnitură din silicon pentru filtre reutilizabile; spațiile de retenție să fie cu asigurarea dublă impotriva eliberării accidentale a filtrelor; schimbarea filtrelor – cu click audibil. Filtre reutilizabile PTFE incluse în capac, filtrele apte pentru minim 5000 cicluri de sterilizare, garanţia de sterilizare nu mai mică de (6) şase luni, confirmată prin declarația producătorului. Etichete de aliminiu incluse pentru înscrierea denumirii secției specializate. Culoarea capacului – gri metalic. | 16.000 | 32.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total, estimativ fara TVA |  | 159.000 |

Conducatorul Gr. de lucru                                                             L.Ș