| Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 33140000-3; 1.Încălzitor la generatorul de abur pentru autoclavul Matachana; buc; 2; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 2.Garnitură la generator de abur pentru autoclavul Matachana; buc; 2; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 3.Garnitura de ușă pentru autoclavul Matachana; buc; 3; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 4.Pompă pentru detergent la mașina de spălat Matachana; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 5.Pompă pentru clatitor la mașina de spălat Matachana; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 6.Senzor de nivel pentru generator de abur, pentru Autoclav Matachana SC502; buc; 4; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 7.Element Incalzitor (ten) 3kW, 220V, analogic cu 160.02.000, compatibil cu distilator АЭ-25 МО; buc; 15; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 8.Cărtuș de particule 5 microni pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana; buc; 7; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 9.Prefiltre granulare de carbon activ pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana; buc; 14; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 10.Carbon activ granular cu polifosfați speciali pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana; buc; 13; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 11.Membrana de osmoză inversă pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana; buc; 14; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 12.Post-filtru cu carbon activ pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana; buc; 7; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 13.Cartus din polipropilena compatibil cu sistem de purificare a apei, Bioevopeak STV-APV100; buc; 5; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 14.Cartus din carbon compatibil cu sistem de purificare a apei, Bioevopeak STV-APV100; buc; 5; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 15.Baterie internă pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana; buc; 7; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 16.Set de umplere a pompei generatorului de abur, p/u Autoclav Matachana SC502; buc; 2; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 17.Pompa pentru alimentarea cu apă purificată a sterilizatorului Matachana; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 18.Pompa la sistemul de purificare a apei pentru masina de spalat Matachana; buc; 3; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 19.Modul de printare pentru masina de spalat Matachana; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 20.Modul de printare pentru masina de spalat Matachana; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 21.Subset de rulment pentru sigilator Matachana; buc; 2; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 22.Piedestalul de sigilare pentru sigilator Matachana; buc; 2; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 23.Unitate pentru prelucrarea eprubetelor la analizatorul Sysmex; buc; 2; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 24.Unitate de aspirație a probei “Assy No.31" p/u XN-2000; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 25.Supapa pentru analizatorul hematologic Sysmex; buc; 2; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 26.Unitatea de dozare a reactivului No. 73 pentru analizatorul hematologic Sysmex; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 27.Unitatea de dozare a reactivului No. 74 pentru analizatorul hematologic Sysmex; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 28.Lampa xenon 300W pentru modulul Endolight, Richard Wolf; buc; 3; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 29.Cablu de interconectare monopolar pentru stația laparoscopică Richard Wolf; buc; 6; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 30.Fibră optică pentru stația laparoscopică Richard Wolf; buc; 4; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 31.Cablu de interconectare între modulul și camera pentru stația laparoscopică Richard Wolf; buc; 4; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 32.Electrod pasiv reutilizabil pentru electrocoagulator Bowa AR400; buc; 3; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 33.Cablu de interconectare reutilizabil, lungimea 4.5m. analogic cu Bowa 375-045; buc; 5; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 34.Cablu de interconectare reutilizabil, lungimea 3m.analogic cu Richard Wolf 815.033; buc; 3; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 35.Cablu de interconectare reutilizabil, lungimea 3m.analogic cu Richard Wolf 8106.033; buc; 2; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 36.Electrod pasiv reutilizabil pentru electrocoagulator Bowa AR250; buc; 15; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 37.Bisturiu electric, reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare pentru electrocoagulatorul Bowa AR250; buc; 50; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 38.Lama reutilizabila pentru bisturiu compatibil cu Bowa AR250; set; 30; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 39.Cablu de interconectare reutilizabil, lungimea 4.5m.electrocoagulatorul Bowa AR250; buc; 5; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 40.Cablu de interconectare monopolară analogic cu 280-035 pentru coagulatorul Bowa AR303; buc; 3; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 41.Bec 15V, 150W cu reflector pentru microscopul Shin-Nippon; buc; 30; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 42.Bec 12V, 100W cu reflector pentru microscopul Carl Zeiss; buc; 15; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 43.Consumabile pentru statia de oxigen Atlas Copco (Compresor de aer Atlas Copco GA55VSD, Uscator de aer Atlas Copco FD185); set; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 44.Consumabile pentru statia de oxigen Inmatec (Compresor Atlas copco GA75VSD, Uscator de aer Atlas Copco FD185 FD260VSD); set; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 45.Acumulator 3100 mAh, compatibil cu defibrilatorul CU, LifeGain; buc; 2; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 46.Filtru antibacterial compatibil cu Aspiratorul chirurgical MSP-205A, Mizuho; buc; 25; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 47.Acumulator 14.8V, 7500 mAh, compatibil cu defibrilatorul S8, COMEN; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 48.Baterii NP2.9-12 12V min -2.9 AH; buc; 8; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 49.Senzor SpO2 reutilizabil impreuna cu cablu de interconectare pentru monitor de pacient Edan iM8; buc; 10; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 50.Cablu de interconectare SpO2 reutilizabil pentru monitor de pacient EDAN iM8; buc; 7; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 51.Cablu ECG cu cablu de interconectare, min. 3 canale pentru aplicare la pacient, compatibil cu monitorul de pacient iM8, EDAN; buc; 10; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 52.Bec halogen pentru microscopul Carl Zeiss; buc; 2; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 53.Set din 3 kit-uri si senzor O2 intern (tip: OOM102 sau M-16HL) compatibil sau analogic cu nr. ref: 0209051-1 (in care intra: 0209050, 0209055, 0209060-1) pentru masina de anestezie Leon Plus, Loewenstein Medical; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 54.Senzor de O2 pentru modulul de ventilare compatibil sau analogic cu codul: ref: 230009 sau MLF-42HL, tip: KE25 la masina de anestezie Leon Plus, Loewenstein Medical; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 55.Senzor de flux reutilizabil pentru modulul de ventilare la masina de anestezie Leon Plus, Loewenstein Medical; buc; 2; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 56.Cablu NIBP cu piesa de interconectare la manșetă pentru monitor de pacient Bistos; buc; 10; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 57.Senzor SpO2 reutilizabil cu cablu de interconectare reutilizabil compatibil cu monitorul de pacient BT770, Bistos; buc; 10; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 58.Display Touchscreen RTP121A4B008 1880111 sau analogic, compatibil cu monitorul de pacient BT770, Bistos; buc; 3; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 59.Oxigenator (barbotor) [umidificator + flowmetru] cu conector de tip Olandez (Medicare), vol. ≥ 300 ml; buc; 10; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 60.Senzor de O2 pentru ventilatorul pulmonar Mindray; buc; 30; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 61.Bec incandescent la laringoscop KaWe; buc; 50; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 62.Mâner reîncărcabil la laringoscop KaWe; buc; 5; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 63.Stație reîncărcabilă pentru laringoscop KaWe; buc; 5; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 64.Lama Nr.3 tip Macintosh reutilizabilă, compatibilă cu laringoscopul KaWe; buc; 5; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 65.Lama Nr.4 tip Macintosh reutilizabilă, compatibilă cu laringoscopul KaWe; buc; 5; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 66.Acumulator Ni-Met 2.5V, 3000mAh, compatibil cu Laringoscop Kawe; buc; 10; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 67.Senzor de flux autoclavabil pentru ventilatorul pulmonar Hamilton; buc; 4; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 68.Senzor de O2, compatibil cu Ventilatorul pulmonar C1, Hamilton; buc; 2; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 69.Baterie reincarcabila, compatibil cu Ventilatorul pulmonar C1, Hamilton; buc; 2; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 70.Tastatura cu butoane pentru ECG Biocare; buc; 3; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 71.Baterie de memorie internă CR2032 pentru ECG Biocare; buc; 10; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 72.Senzor O2 pentru mașina de anestezie Draeger; buc; 15; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 73.Difuzor 36mm pentru mașina de anestezie Fabius Plus XL (GS), Draeger; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 74.Capac pentru ventilator pentru mașina de anestezie Fabius Plus XL (GS), Draeger; buc; 2; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 75.Cablu de interconectare pentru Senzor de O2, compatibil cu maşina de anestezie Fabius Plus XL, Draeger; buc; 2; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 76.Capac de aspirare pentru rezervorul de secreție la Aspiratorul CA-MI Hospivac 350; buc; 4; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 77.Garnitură inelară atașabilă la capacul de vacuum pentru Aspirator CA-MI Hospivac 350; buc; 12; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 78.Tastatură cu butoane pentru Aspirator CA-MI Hospivac 350; buc; 6; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 79.Rezervor pentru colectarea secrețiilor, cu posibilitate de atașare și compatibil cu Aspiratorul CA-MI Hospivac 350; buc; 6; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 80.Ventilator de răcire (Cooler) pentru Aspirator CA-MI Hospivac 350; buc; 3; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 81.Carcasă externă pentru pompă de perfuzie Alaris GH Plus, BD; buc; 2; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 82.Display pentru pompă de perfuzie Alaris GH Plus, BD; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 83.Piesa de fixare a seringii pentru pompă de perfuzie Alaris GH Plus, BD; buc; 5; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 84.Sistem de poziționare a modulului de pompare pentru pompă de perfuzie Alaris GH Plus, BD; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 85.Placa de bază (Control PCB Kit) pentru pompă de perfuzie Alaris GH Plus, BD; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 86.Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat pentru electrocardiograf EDAN SE-1201; buc; 2; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 87.Garnitură inelară pentru ventilatorul pulmonar NewPort E360T, Covidien; buc; 2; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 88.Valvă internă pentru ventilatorul pulmonar NewPort E360T, Covidien; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 89.Senzor de O2 pentru ventilatorul pulmonar NewPort E360T, Covidien; buc; 10; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 90.Senzor de flux pentru ventilatorul pulmonar NewPort E360T, Covidien; buc; 20; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 91.UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 2 kW pentru YAG Laser tip ND, Q-LAS A.R.C. Laser; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 92.UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 1.6 kW pentru A-Scan 4Sight, Keeler; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 93.Baterie reincarcabila pentru defibrilator Mindray, Beneheart D3; buc; 4; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 94.Padele de defibrilare reutilizabile Adult/Pediatrice pentru defibrilator extern manual BeneHeart D3; set; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 95.Capcane de apă la modulul de CO2 pentru ventilatorul pulmonar Mindray; buc; 25; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 96.Senzor de O2 pentru cu ventilatorul hibrid MS Westfalia; buc; 5; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 97.Senzor de flux de unica folosință pentru ventilatorul hibrid MS Westfalia; buc; 30; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 98.Filtre de aer pentru ventilatorul hibrid MS Westfalia; buc; 5; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 99.Valvă de presiune pentru ventilatorul pulmonar MS Westfalia; buc; 8; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 100.Cablu de alimentare 220V; buc; 10; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 101.Turbina p/u spirometru Spirolab III reutizabila compatibila cu miniflowmetru de la Spirolab III; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 102.Cablu de masurare SpO2 reutizabil pentru monitor de pacient Philips MX-550; buc; 16; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 103.Cablu de masurare ECG reutizabil pentru monitor de pacient Philips MX-550; buc; 12; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 104.Cablu de masurare temperatura corpului reutizabil pentru monitor de pacient Philips MX-550; buc; 12; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 105.Valva electromagnetica pentru compresor; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 106.PoE injector 24V DC 1A 802.3af; buc; 2; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 107.Reductor de presiune p/u oxigen cu flowmetru (cu flux maximal 15/20 litre/minuta); buc; 2; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 108.Reductor de presiune p/u oxigen cu 2 monometre; buc; 5; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 109.Manometru pentru reducor de oxigen P Max 25 Mpa; buc; 5; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 110.Manometru pentru reducor de oxigen P max 2,5 Mpa; buc; 5; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 111.Garnitura p/u balon de oxigen; buc; 40; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 112.Prelungitor cu prize; buc; 5; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 113.Suport pentru monitor de pacient la pendanta de tip olandeza; buc; 12; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 114.Suport pentru statie de monitorizare centrala; buc; 2; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 115.Cablu de masurare NIBP p/u monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701K; buc; 10; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 116.Set de conectoare scurte din plastic pentru monitoare de pacient Nihon Kohden BSM 6701K; buc; 50; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 117.Acumulator intern Ni-MH, 360 mA, 9.6V, SB-671P analogic sau compatibil cu Monitor fiziologic BSM-6701K, Nihon Kohden; buc; 10; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 118.Baterie pentru laringoscop digital McGrath MAC de la Aircraft Medical; buc; 5; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 119.Stripper sterilizabil/reutilizabil MediStrip fibrelor optice, Medilas D30 LiteBeam+, Dornier; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 120.Suport-fixator pentru rezervor de secretii la aspirator SA01HT, ELMASLAR; buc; 2; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 121.Lampă halogenă 6V si 20W pentru biomicroscop TopCon, SL-3G; buc; 3; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 122.Baterie de tip Li-ion pentru detector de la Aparat de roentghen Italray analogic sau model BATTERY-KV, voltaj 10.8 si capacitatea 45,14 Wh; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 123.Aparat de sudura TIG/Mig/Mag; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 124.Set de vălţuire ţevi; set; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 125.Șurubelniță electrică, moment de torsiune min. 50nm, baterie detasabila min. 2Ah; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 126.Subler Yato YT-7201; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 127.Multimetru Uni-T UT612; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 128.Multimetru CEM DT-355; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 129.Pompa pentru fludor Yato YT82514; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 130.Pompa pentru fludor Yato YT82743; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 131.Curățitor pentru ciocan de lipit H009; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 132.Ventilator axial Silent TD-1000-200 120 W 230 V 800 m3/h 2500 rot/min; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 133.Asistent mecanic; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 134.Covoraș pentru lipire; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 135.Mașină de găurit de banc; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 136.Ochelari cu lupă cu fixare pe cap; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 137.Set chei hexagonale cu cap sferic; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 138.Set chei torx; buc; 2; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 139.Set chei hexagonale cu cap sferic; buc; 2; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 140.Patent multifuncțional; buc; 2; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 141.Pripoi; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 142.Set șurubelnițe; buc; 4; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 143.Organizator; buc; 5; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 144.Menghină + suport de masă; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 145.Set burghie pentru metal; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 146.Disc de tăiere metal; buc; 30; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 147.Set accesorii pentru mașină de gravat; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 148.Fierăstrău cu banda de masă; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 149.Dispozitiv pentru debavurare; buc; 2; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 150.Masca pentru sudori de tip cameleon; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 151.Compresor cu acumulator; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 152.Furtun pneumatic Yato YT-24221; m; 20; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 153.Furtun spiralat cuplare rapidă; m; 15; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 154.Stație de lipit profesională (Fier de lipit) KAISI SUGON T26D sau analogic; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 155.Statie de lipit cu aer cald; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 156.Cablu ECG pentru Holter BTL H600; buc; 2; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 157.Fibra optica pentru laser NIDEK la modulul GYC-1000; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 158.Display pentru pulsoximetru portabil EDAN H100B; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 159.Lampa xenon pentru sursa de lumina Olympus CLV-190; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 160.Senzor de oxigen pentru ventilator pulmonar Maquet Servo-i; buc; 7; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 161.Senzor de oxigen pentru ventilator pulmonar Maquet Servo-U; buc; 2; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 162.Senzor de oxigen pentru ventilator portabil NewPort HT-70; buc; 4; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 163.Logement (suport), suport pentru tuburile de oxigen - confectionate din polietilena de inalta densitate sau otel, concepute pentru stocaresa tuburilor de oxigen.; buc; 2; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 164.Camera HD pentru stația laparoscopică Richard Wolf; buc; 3; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 165.Lama reutilizabila de tip cuțit, compatibila cu bisturiul electric Bowa Arc 250/300; set; 40; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 166.Lama reutilizabila de tip minge, compatibila cu bisturiul electric Bowa Arc 250/300; set; 40; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 167.Furtun CO2 compatibil cu insuflatorul Richard Wolf Highflow 45; buc; 20; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 168.Capac de etanșare, pentru trocar 5 mm; buc; 6; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 169.Capac de etanșare, pentru trocar 10 mm; buc; 6; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 170.Baterie acumulator Duracell tip D (de marimea LR20) reincarcabila; buc; 80; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 171.Baterie acumulator tip AAA reincarcabila; buc; 40; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 172.Baterie acumulator tip AA reincarcabila; buc; 20; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 173.Incarcator baterii reincarcabile AAA si AA, Ni-Mh; buc; 6; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 174.Baterie 6LR61 9 V sau analogic; buc; 4; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 175.Set garnituri pentru trocar; set; 5; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 176.Atasament proctologic pentru masa ortopedica; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 177.Atasament operatii la genunchi pentru masa ortopedica; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 178.Suport operatii la menisc pentru masa ortopedica; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 179.Suport operatii la mână pentru masa ortopedica; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 180.Amortizatoare p/u brat sistem X-Ray Mobil XFM, Italray; set; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 181.Reductor motor 24V 250W Cod:I001018A.ZZ pentru sistem X-Ray Mobil XFM, Italray; buc; 2; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 182.Buton de starpungere pentru sistem X-Ray Mobil XFM, Italray; buc; 2; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 183.Baterie interna pentru unitate de tomografie computerizata Aquilion Prime TSX-303A; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 184.Sonda tip convexa pentru USG Hitachi Avius HiVision; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 185.Placa pentru interconectarea prin retea wireless aparat de ventilare Mindray SV-650 cu statie de monitorizare centrala; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 186.Manier compatibil cu marseal5 plus; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 187.Lama compatibila cu marseal5 plus, steril; set; 3; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 188.Lama compatibila cu marseal5 plus, steril; set; 3; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 189.Lama compatibila cu marClamp Cut IQ,steril; set; 3; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 190.Ansa-electrode de coagulare; buc; 9; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 191.A-Scan Test Block 4Sight, Keeler; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 192.Senzor de flux p/u masina de anestezie Draeger Fabius Plus XL; buc; 20; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 193.Set de Filtre coalescente de ulei Atlas Copco DD(+) și PD(+) (DD9 G1/2 1624135800 + PD9 G1/2 1624135900); set; 2; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 194.Cablu SpO2 pentru monitor de pacient Comen C50-V; buc; 4; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 195.Sursa de alimentare AC-DC; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 196.Kit de mentenanță preventivă pentru analizatorul Mindray; set; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 197.Lampa (12V,20W), p/u analizator BS-800; buc; 5; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 198.Filtru apei la intrare p/u analizator BS-800; buc; 2; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 199.Prefilter 5um la modul HLP60p p/u analizator BS-800; buc; 6; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 200.Filtru de carbon GAC la modul HLP60p p/u analizator BS-800; buc; 6; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 201.Cartuș de schimb de ioni 5000ml H6 la modul HLP60p p/u analizator BS-800; buc; 5; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 202.Set de curațare la modul HLP60p p/u analizator BS-800; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 203.Modulul RO D402 pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Mindray-800; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 204.Kit de mentenanță, p/u analizator BS-620M; set; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 205.Lampa (12V,20W), p/u analizator BS-620M; buc; 5; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 206.Filtru apei la intrare p/u analizator BS-620M; buc; 3; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 207.Cuve de reacție (Plastic, 140 buc), p/u analizator BS-620M; set; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 208.Prefilter 5um la modul HLP60p p/u analizator BS-620M; buc; 7; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 209.Filtru de carbon GAC la modul HLP60p p/u analizator BS-620M; buc; 6; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 210.Cartuș de schimb de ioni 5000ml H6 la modul HLP60p p/u analizator BS-620M; buc; 4; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 211.Set de curațare la modul HLP60p p/u analizator BS-620M; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 212.Lampa (FRU), p/u analizator BS-240 Pro; buc; 3; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 213.Filtru, p/u analizator BS-240 Pro; set; 3; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 214.Seringă de dozaj a reagentului 500ul pentru analizatorul Mindray; buc; 2; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 215.Cuve de reacție, p/u analizator BS-240 Pro; set; 3; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 216.Pompa P02/P03, p/u analizator BS-240 Pro; buc; 3; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 217.Tub pompă peristaltică pentru MS, p/u analizator CL-1200i; buc; 8; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 218.1ml Syringe, p/u analizator CL-1200i; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 219.Lampa halogen într-un suport special pentru analizatorul Sysmex; buc; 5; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 220.Unitate de mixare No.43 p/u CS-1600; buc; 2; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 221.Regulator de vid No.7 p/u CS-1600; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 222.Unitate pentru prelucrarea eprubetelor"ASP_ASSY(PM)NO.8" p/u XN-530; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 223.Cartuş membranic pentru osmoza inversa Canature 400G; buc; 2; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 224.Pompa de aer p/u XN-530; buc; 1; În decurs de 30 zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |