| Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procedura de achiziție : nr. ____ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea compensatoarelor silfonice. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare |  |  | Termen de achitare | Discount % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 |
| 42900000-5 | Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42900000-5 | 1.1 Compensatoare silfonice cu manta de protecție DN 400, PN-2,5 MPa | Buc. | 17 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate Beneficiarului de către furnizor la Depozitul Central „TERMOELECTRICA” S.A., str. Meșterul Manole 3, în decurs de 45 zile din data semnării contractului. Bunurile vor fi livrate la condiții DDP INCOTERMS 2020. |  |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |
| 42900000-5 | Lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42900000-5 | 2.1 Compensatoare silfonice cu manta de protecție DN 500, PN-2,5 MPa | Buc. | 6 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate Beneficiarului de către furnizor la Depozitul Central „TERMOELECTRICA” S.A., str. Meșterul Manole 3, în decurs de 45 zile din data semnării contractului. Bunurile vor fi livrate la condiții DDP INCOTERMS 2020. |  |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa:__________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |