____CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria or.Cimislia

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria or.Cimislia

3. Obiectul achiziţiilor  Renovarea retelei de iluminat public din or.Cimislia

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. PT-200 |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm | 100 m | 0,0400 |
| 2 |  | Teava din otel diametru pina la 80*80*3 mm | m | 4,0000 |
|  |  | 1.2. Lucrari de montare |  |  |
| 3 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (BZUM DDE-1 25) | buc | 1,0000 |
| 4 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P) | buc | 2,0000 |
| 5 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA 47-29 B 1P 25A) | buc | 1,0000 |
| 6 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Panou de distributie ШМП 2-3 IP-54) | buc | 1,0000 |
| 7 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator de sarcina BH-32 40A 1P) | buc | 1,0000 |
| 8 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda tip (Releu de timp U-220V In-15A AHC) | buc | 1,0000 |
| 9 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la KMI 22510 A | buc | 1,0000 |
| 10 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator 1P C) | set | 1,0000 |
| 11 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA 47-29 B 1P 10A) | buc | 2,0000 |
| 12 |  | Bara N 8*12 | buc | 1,0000 |
| 13 |  | Bara PE 8*12 | buc | 1,0000 |
| 14 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 0,5830 |
| 15 |  | Conductor SIP 5 2x25 mm2 | m | 583,0000 |
| 16 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,2000 |
| 17 |  | Cablu AVVGt 2x25 mm2 | m | 8,0000 |
| 18 |  | Cablu AVVG 3x10 mm2 | m | 1,5000 |
| 19 |  | Cablu AVVG 3x4 mm2 | m | 10,5000 |
| 20 | 08-02-159-1 | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm2 | buc | 2,0000 |
| 21 |  | Tub retractabil 12-3 (1m) | buc | 4,0000 |
| 22 |  | Manusa termoretractabila 2P D16 | buc | 2,0000 |
| 23 |  | Papuc de aluminiu, GOST951-80 TA25(KBT) | buc | 4,0000 |
| 24 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm | 100 m | 0,1000 |
| 25 |  | Tub metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm | m | 10,0000 |
| 26 |  | Clema de ancora PA - 25 | buc | 12,0000 |
| 27 |  | Suport AL CA-1500 | buc | 12,0000 |
| 28 |  | Suport AL CS-1500 | buc | 14,0000 |
| 29 |  | Clema de suport RA25 | buc | 14,0000 |
| 30 |  | Banda de INOX F2007 | m | 83,0000 |
| 31 |  | Clame A200 | buc | 83,0000 |
| 32 |  | Clema de strapungere PC 25-70 | buc | 12,0000 |
| 33 |  | Clema de strapungere PC 4-70 | buc | 21,0000 |
| 34 |  | Clema PS-1-1 | buc | 6,0000 |
| 35 |  | Conectoare Forbox d-6 mm | buc | 21,0000 |
| 36 | 08-02-369-3 | Demontare corp de iluminat | buc | 8,0000 |
| 37 | 08-02-369-3 | Montarea corp de iluminat tip LED | buc | 7,0000 |
| 38 | RpEO02A | Montarea suportului cu un brat | buc | 7,0000 |
| 39 |  | Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M | buc | 7,0000 |
| 40 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,1500 |
| 41 |  | Banda de legatura din otel 40x4 mm | m | 15,0000 |
| 42 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 0,9000 |
| 43 |  | Vergea din otel D20 mm | m | 27,0000 |
| 44 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 0,1500 |
| 45 |  | Vergea din otel D10 mm | m | 15,0000 |
|  |  | 1.3. Utilaj |  |  |
| 46 |  | Panou de evidenta BZUM DDE-1 1F | buc | 1,0000 |
| 47 |  | Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P | buc | 2,0000 |
| 48 |  | Intrerupator automat VA 47-29-B25 1P | buc | 1,0000 |
| 49 |  | Panou de distributie ШМП 2-3 IP-54 | buc | 1,0000 |
| 50 |  | Intrerupator de sarcina BH-32 40A 1P | buc | 1,0000 |
| 51 |  | Demaror electromagnetic КМИ 22510 | buc | 1,0000 |
| 52 |  | Limitatoare ale tensiunilor de impusl Un - 400V ОПС1-C (1P) | buc | 1,0000 |
| 53 |  | Releu de timp U-220V In-15A AHC | buc | 1,0000 |
| 54 |  | Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P | buc | 2,0000 |
| 55 |  | Corpuri de iluminat LED 30 W | buc | 7,0000 |