|  | Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: achiziționarea serviciilor de reglare și verificare metrologică, demontare/montare mijloace de măsurare din componența sistemelor de evidență a consumului de apă, gaze naturale, apă de supliment, apă de rețea, la sursele “Termoelectrica” S.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  | Termen de achitare |  | Discount % |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |
| LOTUL 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50400000-9 | 1.1 Reglare și verificare metrologică, demontare/montare mijloace de măsurare din componența sistemelor de evidență comercială a consumului de apă și gaze naturale pe bază de dispozitive de strangulare, a consumului de gaze în bază de contor de gaze, și a mijloacelor de măsurare stația de electroliză (corectoare electronice a volumului de gaze, calculator de energie termică, traductori de presiune, termometre cu rezistență de lucru, + MM rezervă de avarie) | set. | 5 |  |  |  |  | martie-decembrie 2026. Prestarea serviciilor de reglare, calibrare, reparație (după caz) se va efectua în termen de 15 zile lucrătoare din momentul transportării mijloacelor de măsurare la sediul Executantului, serviciile de verificare metrologică se vor efectua în termen de 10 zile lucrătoare. Termenul de executare a lucrărilor poate fi modificat de către Beneficiar din diferite motive tehnice sau de exploatare a utilajului tehnologic, despre acest fapt Executantul va fi anunțat în prealabil. Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul executantului este asigurat de Executantul serviciilor. - Locul, adresa desfășurării serviciilor: mun. Chișinău, „TERMOELECTRICA” S.A. - CET Sursa-1; - CET Sursa-2; - CT Vest; - CT Sud. |  | în termen de pînă la 90 de zile din data emiterii facturii fiscale. |  |  |  |  |
|  |  | 1.2 Reglare și verificare metrologică mijloace de măsurare din componența sistemelor de evidență comercială a consumului de apă și gaze (corectoare electronice a volumului de gaze, calculator de energie termică, traductori de presiune diferențială, absolută și termometre cu rezistență. Înlocuirea acumulatoarelor pentru alimentare de rezervă-după necesitate) | buc | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3 Reglare și verificare metrologică, mijloace de măsurare din componența sistemului de evidență a consumului de gaze în bază de corector de volum de gaz СПГ(corector, traductori de presiune și temperatură) | set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4 Reglare și verificare metrologică, mijloace de măsurare din componența sistemului de evidență a consumului de gaze în bază de contor de gaze(traductori de presiune și temperatură) | set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5 Reglare și verificare metrologică mijloace de măsurare din componența sistemului de evidență a consumului de gaze în bază de corector de volum de gaz СПГ(corector, traductori de presiune și temperatură) | set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL PE LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50400000-9 | 2.1 Reglare și verificare metrologică, demontarea/montarea mijloace de măsurare din componența sistemelor de evidență tehnologică pe bază de dispozitivelor de strangulare a consumului apă de supliment, apă tratată chimic(ХВО) și agent termic direcția Budești (tur/retur), pe bază de dispozitive de strangulare (calculator de energie termică, traductori de presiune, termometre cu rezistență de lucru, + MM rezervă de avarie) | set | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2 Reglare și verificare metrologică, demontarea/montarea mijloace de măsurare din componența sistemelor de evidență a consumului de agent termic direcția Alfa tur/retur(calculator de energie termică, traductori de presiune, termometre cu rezistență de lucru) | set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3 Reglare și verificare metrologică, demontarea/montarea mijloace de măsurare din componența sistemelor de evidență a consumului de agent termic direcția Raza 1 tur/retur(calculator de energie termică, traductori de presiune, termometre cu rezistență de lucru) | set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL PE LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50400000-9 | Reglare și verificare metrologică, demontare/montare a traductorilor de presiune Blocul nr.1 (măsurarea presiunii și debitului combustibilului gaz și păcură set 36 buc + rezervă 2 buc) | Buc. | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL PE LOT 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |