Anexa la Anunțul de participare pentru

Servicii de mentennață a dispozitivelor medicale pentru 2020

| Lista dispozitivelor medicale și mijloacelor de măsurare pentru mentenanța preventivă și corectivă pe anul 2020 la IMSP Policlinica de Stat |
| --- |
| n/o | Denumirea dispozitivului medical | Tipul | Țara | Seria și nr. de fabricare | Anul fabric. |
| Laboratorul clinic diagnostic |
| 1 | Sterilizator cu caldură uscată | ГП-40МО | Rusia | 34 | 2008 |
| 2 | Termostat | ТС-80М-2 | Rusia | 6132 | 1985 |
| 3 | Centrifugă | CM-6MT | Letonia | 1420118c3 | 2014 |
| 4 | Analizator immunologic automat | Immulyte 2000 | SUA | Gr1969R | 2017 |
| 5 | Analizator de urină semi-automat | Uryxxon Relax | Germania | UR22613 | 2017 |
| 6 | Analizator hematologic automat | ADVIA 2120i | SUA | IR27241238 | 2012 |
| 7 | Distilator | DЭ-25 | Rusia | 891686 | 1989 |
| 8 | Dozator medicalLenpipette | 200 mkl | Rusia | 18 | 2007 |
| 9 | Dozator medicalDACpipete | 10-100 mkl | China | Dv41756 | 2010 |
| 10 | Dozator medicalHumappette | 1000-5000 mkl | German | FP59772 | 2012 |
| 11 | Dozator medicalLenpipette | 100-1000 mkl | Rusia | Bp35041 | 2015 |
| 12 | Dozator medical p/n un interval Accumax | 5-50 mkl | India | 390141 | 2012 |
| 13 | Microscop binocular | EZ-232 | Japonia | f/n | 2007 |
| 14 | Microscop binocular | EZ-232 | Japonia | f/n | 2007 |
| Secția reabilitare medicală și medicină fizică |
| 1 | A-t fizioreflectometrie | Refton 01-F-L-S | Belorus | 4223 | 2008 |
| 2 | A-t amplipulsoterapie | Amplipuls-5 | Rusia | 8323 | 1991 |
| 3 | A-t amplipulsoterapie | Amplipuls-5 | Rusia | 12002 | 2002 |
| 4 | A-t amplipulsoterapie | Amplipuls-5 | Rusia | 716 | 2014 |
| 5 | A-t magnitoterapie | Alimp-1 | Ucraina | 30818 | 2007 |
| 6 | A-t terapie cu lumină | Bioptron Pro-1 | Șveițaria | f/n | 2007 |
| 7 | A-t ingalator | Delfin-F-1000 | Rusia | 242 | 2008 |
| 8 | A-t ingalator | Borial | Rusia | 373360 | 2001 |
| 9 | A-t ingalator | Borial-700 | Rusia | 06A075242 | 2007 |
| 10 | A-t galvanic | Potoc-1 | Rusia | 34798 | 1983 |
| 11 | A-t raze ultraviolete | Solnîșco OUFK-01 | Rusia | 4015 | 1990 |
| 12 | A-t lazeroterapie | Milta | Rusia | 14966 | 2007 |
| 13 | A-t raze ultraviolete | Solnîșco OUFb-02 | Rusia | 4016 | 1990 |
| 14 | A-t unde ultrascurte | UVC-30-03 | Rusia | 509 | 2007 |
| 15 | A-t amplipulsoterapie | Amplipuls-5 | Rusia | 5102 | 2002 |
| 16 | A-t ultrosonoterapie | UZT-1.07F | Rusia | 10563 | 2008 |
| 17 | A-t ultrosonoterapie | UZT-1.01F | Rusia | 950 | 1988 |
| 18 | Sterilizator | Э-67-1 | Rusia | 2999 | 1990 |
| 19 | Temostat | TCbP-80 | Rusia | 442 | 2007 |
| 20 | Temostat | TCbP-80 | Rusia | 649 | 2006 |
| 21 | A-t darsonvalizare | Corona | Ucraina | 80514 | 2008 |
| 22 | A-t magnitoterapie | MAG-30 | Ucraina | f/n | 2014 |
| 23 | A-t magnitoterapie | MAG-30-4 | Ucraina | 519 | 2014 |
| 24 | A-t magnitoterapie | MAG-30-4 | Ucraina | 519 | 2014 |
| 25 | A-t magnitoterapie | MAG-30-4 | Ucraina | 58 | 2010 |
| 26 | A-t magnitoterapie | MAG-30-4 | Ucraina | 421 | 2014 |
| 27 | A-t magnitoterapie | MAG-30-4 | Ucraina | 264 | 2010 |
| 28 | Cadă p/n hidromasaj | VOD-56 | Cehia | 260 | 2005 |
| 29 | A-t cu raze infraroșie | Beurer | Germania | 4013 | 2007 |
| 30 | A-t magnitoterapie | Polius-2D | Rusia | 51978 | 2007 |
| 31 | A-t magnitoterapie | Gradient-1 | Rusia | 15 | 1996 |
| 32 | A-t magnitoterapie | Almag-01 | Rusia | 99201 | 2013 |
| 33 | A-t magnitoterapie | Almag-01 | Rusia | 99204 | 2013 |
| 34 | A-t magnitoterapie | Almag-01 | Rusia | 99211 | 2013 |
| 35 | A-t magnitoterapie | Almag-01 | Rusia | 99203 | 2013 |
| 36 | A-t galvanic | Potoc-1 | Rusia | 47508 | 1990 |
| 37 | A-t galvanic | Potoc-1 | Rusia | 47891 | 1990 |
| 38 | A-t galvanic | Potoc-1 | Rusia | 71745 | 1995 |
| 39 | A-t pentru filtrarea apei |  | Elveția | 1495 | 2008 |
| Secția consultativ diagnostică |
| 1 | Electrocardiograf cu canale mult.cardimax | FX-7102 | Japonia | 500004257 | 2013 |
| 2 | Electrocardiograf cu canale mult. Comen | CM1200A | China | 21122172 | 2017 |
| 3 | Ultasonograf Doppler | LOGIQ P5 | Coreia | 153744SU5 | 2011 |
| 4 | Bicicletă ergometrică | eBice Basis | Germania | 20110000138 | 2013 |
| 5 | Unitate radiodiagnostică digitală | DuoDiagnost | Germania | SN076141 | 2007 |
| 6 | Unitate radiologică degitală | Heliodent Vario | Germania | 7445 | 2006 |
| 7 | Unitate radiologică degitală | iCRco FusionDCR | USA | 1092-7192 | 2013 |
| 8 | Auto Non Contact Tonometru | AT-550 | SUA | 13406 | 2001 |
| 9 | Auto-refractometer Topcon | RM-A6500 | Japonia | 650996 | 1986 |
| 10 | Auto Refractor/Keratometer | RK-600 | Japonia | 000120703 | 2002 |
| 11 | Aspirator | SR | China | 00033 | 2016 |
| 12 | Sterilizator cu caldură uscată | ȘSS-80P | Rusia | 4554 | 1983 |
| 13 | Autoclav | 5075EL | Izrail | 1110739 | 2012 |
| 14 | Sterilizator cu caldură uscată | Stericel-55 | Cehia | c102862 | 2010 |
| 15 | Sterilizator cu caldură uscată | Stericel-111 | Cehia | C102863 | 2010 |
| 16 | Auto Projector Reicher | AP250 | Italia | 10787-01 | 2012 |
| 17 | Lampă cu fantă | Opton | Japonia | 142741 | 20 |
| 18 | Dispozitiv p/n sigelarea pungelor | Selecta SA S-400 | Spania | S-576374 | 2013 |
| Secția asistența medicală urgentă prespitaliciască |
| 1 | Electrocardiograf | FX-7102 | Japonia | 5006043 | 2014 |
| Secția igienă și epidimiologie |
| 1 | Balanţă de laborator | ВЛP-200г | Rusia | 248 | 1978 |
| 2 | Balanţă de laborator | ВЛКТ-500г | Rusia | 137 | 1986 |
| 3 | Balanţă de laborator | ВЛКТ-500г | Rusia | 536 | 1987 |
| 4 | Balanţă de cântărit cu funcţionare neautomată | ВЛЭ-1 | Rusia | 1277 | 1989 |
| 5 | Analizator de mercur | „Юлия – 2М” | Rusia | 0205 | 1989 |
| 6 | Fotoelectrocolorimetru | КФК – 2 | Rusia | 8811324 | 1988 |
| 7 | Refractometru | ИРФ – 454 – В | Rusia | 861537 | 1986 |
| 8 | Fotoelectrocolorimetru | КФК - 3 | Rusia | 9001566 | 1990 |
| 9 | Fotoelectrocolorimetru | КФК–3-01„ЗОМЗ» | Rusia | 1170886 | 2011 |
| 10 | Ionometru | U – 135 | Georgia | 1856 | 1988 |
| 11 | Ionometru | И-160М | Belorus | 780012 | 2008 |
| 12 | Termostat | ТC – 80M-2 | Ucraina | 181 | 1990 |
| 13 | Termostat | ТC вЛ-80п | Rusia | 249 | 2008 |
| 14 | Termostat | CLN 15 STD | Polonia | S/N:CN15SF121159 | 2012 |
| 15 | Termostat | TB-80-1 | Rusia | 66 | 2012 |
| 16 | Dulap de sterilizare | ШС-80 | Rusia | 1507 | 2008 |
| 17 | Dulap de sterilizare | ГП-80МО | Rusia | 180 | 2012 |
| 18 | Spectrofotometru | SF - 46 | Rusia | 870930 | 1987 |
| 19 | Cuptor de calcinare | SNOL-8.2/1100 | Lituania | 12052 | 2012 |
| 20 | Centrifugă | ОПН-3 | Rusia | 0730 | 1977 |
| 21 | Sonometru cu microfonul | ОКТАВА-110А ВMК-205 | Rusia | А112310 4715 | 2012 |
| 22 | Analizator voltampermetric | ABA-3 | Rusia | 295 | 2012 |

Șef serviciu  inginerie,  securitatea muncii  și protesția civilă                                      Iu.Spatari