Anexa nr. 1
							la Regulamentul cu privire la achizițiile
							publice de valoare mică 

ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT
 PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ
Privind achiziţionarea: Reagenţi şi consumabile de tip închis pentru anul 2026
                                                                     (se indică obiectul achiziţiei)
prin achiziţie publică de valoare mică. 
1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP SCMC „V. Ignatenco”
2. IDNO:1003600152640
3. Adresa: mun. Chişinău, str. Grenoble,149
4. Numărul de telefon/fax:068632893
5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante : vignatenco@ms.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.
7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună) Instituţie medico-sanitară publică
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:
	Nr. d/o
	Cod CPV
	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate
	Unitatea de măsură
	Cantitatea
	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă
	Valoarea estimată
(se va indica pentru fiecare lot în parte)

	Lot I Analizator automat hematologic Horiba Yumizen H500 – sistem închis pentru anul 2026

	1.1
	33696500-0
	ABX DILUENT 20L/kit
	kit
	10
	Compozitie:
Tampon organic < 5 %
Conservanti < 0,1 % Agenti tensiactivi < 0,1 %
Stabilitate dupa deschidere:
-6 luni la 18 - 25°C
Prezentare:
Solutie apoasa limpede si necolorata la bidon de 20 L/kit Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta
	



28500,00

	1.2
	33696500-0
	ABX WHITEDIFF lL/kit
	kit
	18
	Compozitie:
· Agent lizant< 5%
· Surfactanti< 5%
· Conservanti< 1%
Stabilitate dupa deschidere: 2 luni la 15 – 30°C
Prezentare:
Solutie apoasa limpede, culoare galben pal, la bidon de 1 L/set Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta

	81000,00

	1.3
	33696500-0
	ABX CLEANER lL/kit
	kit
	5
	Compozitie:
· Tampon organic < 5 %
· Enzima proteolitica < 1 %
Conservanti < 0,1 %
Stabilitate dupa deschidere: 3 luni la 18 - 25°C
Prezentare:
Solutie apoasa limpede si slab glabena, la bidon de 1 L/kit Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta
	1450,00

	1.4
	33696500-0
	ABX MINOCLAIR lL/kit
	kit
	3
	Reactiv pentru  intretinerea periodica a analizorului Compozitie:
· Agent chimic de curatare < 5 %
Conservanti < 1 %
Stabilitate dupa deschidere: 6 luni la 18 - 25°C
Prezentare:
Solutie apoasa limpede si slab glabena, cu miros de inalbitor, la bidon de 0.5 L/kit
Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta
	874,80

	
	
	Suma estimativă a lotului I fără TVA
	
	
	
	111824,80

	Valoarea estimativă totală fără TVA:
	111824,80





9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
1) pentru un singur lot;
2) pentru mai multe loturi;
3) pentru toate loturile;
4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant_______________________________________________________________________
[bookmark: _GoBack]10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitat: : Livrarea se va efectua în  termen de 3 zile de la  comandă la sediul autorității contractante.

11. Termenul de valabilitate a contractului: :31.12.2026
12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

	Nr.
Crt.
	Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei)
	Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei
	Nivelul minim/ obligativitatea

	1.
	Specificații tehnice
	Conform anexei nr.22 la Documentafia standard nr.115 din l5.09.2021, semnat electronica
	Obligatoriu

	2.
	Specificații de preț
	Conform anexei nr.23 la Documentafia standard nr.115 din l5.09.2021, semnat electronica
	Obligatoriu

	3.
	Declaratia  privind valabilitatea ofertei
	Conform anexei nr. 8 la Documentafia standard nr.1 l5 din 15. 09, 2021, Confirmată prin semntura electronică
	Obligatoriu

	4.
	Cerere de participare
	Anexa nr.7 la Documentalia standard nr.115 din 15.09. 2021, confirmat prin semnatura electronica
	Obligatoriu

	5.
	Certificat de înregistrare a întreprinderii sau extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice
	Semnat electronic de către operatorul economic
	Obligatoriu

	6.
	Declaratie de eligibilitate
	Anexa nr.2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică 
 Semnat electronic de către operatorul economic
	Obligatoriu

	7.
	Certificatele de conformitate 

	Copie Semnat electronic de către operatorul economic
	Obligatoriu

	
	NOTĂ
	. Reagenţii să dispună de certificate internaţionale ISO, CE Marca; 
2. Reagenţii să fie compatibili cu Analizorul complet automat de hematologie Horiba Yumizen H500; 
3. Distribuitorul să dispună de autorizare de la producător; 
4. Reagenţii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului si de la un singur producator. 
5. Firma furnizator de reactive să dispună de ingineri calificaţi, certificate de la producătorul echipamentului pentru deservirea gratis a echipamentului de laborator pe perioada de utilizare a reactivelor.
6. Mentenanţa să fie efectuată de către inginerii autorizaţi de producătorul analizorului. 
7. Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produselor, inclusiv şi traducerea în limba de stat.
8.Denumirea de produs exact ca în cerinţe.


	


13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică) Nu se aplică
14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz)_Nu se aplică

15. Ofertele se prezintă în valută:MD
16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai mic preţ pe lot
17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:
	Nr. crt.
	Denumirea factorului de evaluare
	Ponderea, %

	1.
	
	

	2.
	
	



18. Termenul‑limită de depunere/deschidere a ofertelor:
‑ conform SIA ,,RSAP”/până la: (ora exactă) SIA RSAP
‑ pe: (data) SIA RSAP

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RAP”.
20. Termenul de valabilitate a ofertelor:30 zile
21. Locul deschiderii ofertelor: SIA ,,RSAP
                                                                    
Ofertele întârziate vor fi respinse.
22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare Limba Română
23. Alte informaţii relevante: TOATE ACTELE ÎNCĂRCATE ÎN SIA RSAP SĂ FIE SEMNATE DOAR ELECTRONIC.


Conducătorul grupului de lucru ___________________ Alexandru HOLOSTENCO
