CAIET DE SARCINI

Obiectul: Lucrări de instalare de uși și ferestre din PVC la Blocul didactic nr. 6, str. Nicolae Testemițanu, 26/2, mun. Chișinău

Autoritatea contractantă: IP USMF ”Nicolae Testemițanu”, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( ferestre ) | m2 | 437,00 |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - pervaz din masa plasstica | m | 258,00 |
| 3 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - pervaz exterior din tabla la ferestre | m | 258,00 |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi ) | m2 | 5,20 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 239,00 |
| 6 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu profil armat, culoare alba cu 4 canaturi cu deschidere din 2 parti, sub unfhi 90 gr. cu sistem de scurgere, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 | 437,00 |
| 7 | CK32A | Storuri pentru ferestre din pinze ( Plasa antiinsecte ) | m2 | 146,00 |
| 8 | CK26A | Glafuri ( Pervazuri ) montate la ferestre din mase plastice, cu latimea pina la 500 mm | m | 258,00 |
| 9 | CE23B | Glafuri (Pervaz ) din tabla zincata de 0,5 mm grosime , fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 30 cm | m | 258,00 |
| 10 | CA03B3 | Beton turnat la pervazuri in partea de jos, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 6,32 |
| 11 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 48,00 |
| 12 | CK11C | Perete despartitor gata confectionat, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice, cu usa | m2 | 9,30 |
| 13 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice , CULOARE CAFENIE, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 5,20 |
| 14 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice , CULOARE ALBA, inclusiv dispozitivele de inchidere, montate in zidarie de orice natura la constr.cu inaltimea pina la 35 m incl. intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp ( pu WC ), blocul didactic nr.2 | m2 | 17,10 |
| 15 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle, Lacati cu fixator cu 5 chei | buc | 2,00 |
| 16 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 798,00 |
| 17 | CK18C | Montarea cornierului din aluminiu la glafuri | m | 798,00 |
| 18 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane, inclusiv grunduirea | m2 | 239,00 |
| 19 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 239,00 |
| 20 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( fiughenfiuler sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 239,00 |
| 21 | RpCJ32A K=0,5sal | Reconditionarea ( Slefuirea ) tencuielilor prin frecarea suprafetelor | m2 | 239,00 |
| 22 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 239,00 |
| 23 | RpCU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t | 19,50 |
| 24 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 19,50 |
| 25 | TsI50C5 | Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 19,50 |

Șef Departament Administrarea Patrimoniului                                                Valentina Șpac