CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   IP Liceul Teoretic cu Frecventa Redusa nr.1 din mun. Chisinau
2. Organizatorul procedurii de achiziţie IP Liceul Teoretic cu Frecventa Redusa nr.1 din mun. Chisinau
3. Obiectul achiziţiilor  Renovarea fatadei cladirii IP Liceul Teoretic cu Frecventa Redusa nr.1 din mun. Chisinau
Deviz 2-1-1 Elemente de constructii
   №
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructii
	
1	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2	860,00
	
2	CB14A1 k=15
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), рentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade  K=15
K=15=15,0000
	m2	-860,00
	
3	RpCR41D
	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade complexe, de vopsea de ulei sau perclorvinilica (autoturn se exclude)
	m2	750,00
	
4	RpCR36A
	Pregatirea suprafetelor fatadelor vopsite anterior  pentru vopsitorii perclorvinilice, de pe autoturnuri: grunduirea fatade simple (autoturn se exclude)
	m2	750,00
	
5	RpCR36C
	Pregatirea suprafetelor fatadelor vopsite anterior  pentru vopsitorii perclorvinilice, de pe autoturnuri: chituirea fatade simple (autoturn se exclude)
Materiale marunte (zgura expandata)=1,0100
	m2	200,00
	
6	CK22A
	Glasvanduri din profile din tabla vopsita la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet
	m2	60,00
	
7	CN11A
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate  pe glet existent
	m2	750,00
	
8	CN52A
	Vopsitorii ameliorate interioare la pereti si tavane cu componenti de clei, executare manuala
	m2	30,00
	
9	CN21A
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu  vopsele pe baza de ulei in 2 straturi
	m2	60,00