## Analizator biochimic
Formularul costurilor recurente ale dispozitivului medical
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  |  | Proiectul ,,Modernizarea IMSP CS Hrușova prin dotarea laboratorului clinico-biochimic ” Proiectul sus menționat cade sub incidență anexei nr. 1 al Hotărârii Guvernului nr. 246/2010 cu modificări ulterioare. (Nu se aplică TVA)
Denumirea licitaţiei: |  |  |  | Achiziționarea echipamentului de laborator conform necesarului IMSP CS Hrușova
Nota OE la necesitate:
Nr. | Date pentru evaluarea ofertei economice pe baza costului cel mai scăzut | Unitatea de măsură |  | Costul dispozitivelor fără TVA |  |  |  | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 | Anul 4 | Anul 5 | Total | *** În cazul în care nu se poate indica prețul pentru fiecare reagent separat se va indica prețul pentru o examinare (în funcție de metoda de lucru a dispozitivului), pentru fiecare tip de examinare, se va completa celula colorată gri.
[5 empty] | deumirea reagentului ofertat sau echivalentul său | documentul tehnic de referință (instrucțiunea) | cantitatea dispozitiv/ examinări | prețul (fără TVA) | prețul (fără TVA) | prețul (fără TVA) | prețul (fără TVA) | prețul (fără TVA) | Suma (fără TVA)
| Analizator biochimic | 1 examinare |  |  |  |  | 1 bucată | 130000 |  |  |  |  | 130000
| Analizator automat destinat analizelor biochimice cu sistem inchis de reactivi. Posibilitatea efectuării analizelor urgente. Tip probe: ser şi plasmă, urină, sînge integru / hemolizat. Ofertantul va indica pretul per mililitru pentru reactivii si consumabilele necesare (reactivii vor fi in ambalajul specific pentru analizatorul oferit). În cazul în care nu se poate indica prețul pentru fiecare reagent separat se va indica prețul pentru o examinare (în funcție de metoda de lucru a dispozitivului). | 46709 examenari pe an | mililitri de reactiv pentru 1 an |  |  |  | 46709
| determinarea glucozei în ser | 3559 | 1100 |  | 12503 GLUCOSE 10 x 50 mL | 12503.pdf |  | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 2970 | pentru a efectua o analiza sunt necesari 0.3 ml de reactiv
| determinarea alaninaminotransferazei în ser | 2500 | 750 |  | 12533 ALANINE AMINOTRANSFERASE(ALT/GPT) 5 x 50 mL | 12533.pdf |  | 1432.5 | 1432.5 | 1432.5 | 1432.5 | 1432.5 | 7162.5 | pentru a efectua o analiza sunt necesari 0.3 ml de reactiv
| detrerminarea aspartataminotransferazei în ser | 2500 | 750 |  | 12531 ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (AST/GOT) 5 x 50 mL | 12531.pdf |  | 1432.5 | 1432.5 | 1432.5 | 1432.5 | 1432.5 | 7162.5 | pentru a efectua o analiza sunt necesari 0.3 ml de reactiv
| determinarea bilirubinei totale în ser | 2500 | 750 |  | 12506 BILIRUBIN (TOTAL) 5 x 50 mL | 12506.pdf |  | 652.5 | 652.5 | 652.5 | 652.5 | 652.5 | 3262.5 | pentru a efectua o analiza sunt necesari 0.3 ml de reactiv
| detrerminarea bilirubinei directe în ser | 2500 | 750 |  | 12504 BILIRUBIN (DIRECT) 5 x 50 mL | 12504.pdf |  | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 3300 | pentru a efectua o analiza sunt necesari 0.3 ml de reactiv
| determinarea fosfatzei alcaline în ser | 1100 | 400 |  | 12518 ALKALINE PHOSPHATASE(ALP)-AMP 5 x 20 mL | 12518.pdf |  | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 4800 | pentru a efectua o analiza sunt necesari 0.3 ml de reactiv
| determinarea Gama-Glutamin transpeptidazei în ser | 1100 | 350 |  | 12520 gamma-GLUTAMYL TRANSFERASE 5 x 50 mL | 12520.pdf |  | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 6300 | pentru a efectua o analiza sunt necesari 0.3 ml de reactiv
| determinarea colesterolului total în ser | 3400 | 1050 |  | 12505 CHOLESTEROL 10 x 50 mL | 12505.pdf |  | 1459.5 | 1459.5 | 1459.5 | 1459.5 | 1459.5 | 7297.5 | pentru a efectua o analiza sunt necesari 0.3 ml de reactiv
| determinarea LDL colesterol în ser | 4100 | 1240 |  | 12785 CHOLESTEROL LDL DIRECT 4 x 20 mL | 12785.pdf |  | 29276.4 | 29276.4 | 29276.4 | 29276.4 | 29276.4 | 146382 | pentru a efectua o analiza sunt necesari 0.3 ml de reactiv
| determinarea HDL colesterol în ser | 3400 | 1040 |  | 12757 CHOLESTEROL HDL DIRECT 4 x 20 mL | 12757.pdf |  | 14622.4 | 14622.4 | 14622.4 | 14622.4 | 14622.4 | 73112 | pentru a efectua o analiza sunt necesari 0.3 ml de reactiv
| determinarea trigliceridelor în ser | 3400 | 1050 |  | 12528 TRIGLYCERIDES 10 x 50 mL | 12528.pdf |  | 1669.5 | 1669.5 | 1669.5 | 1669.5 | 1669.5 | 8347.5 | pentru a efectua o analiza sunt necesari 0.3 ml de reactiv
| determinarea hemoglobinei glicozilate | 1800 | 420 |  | 13047 HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR) BA 1x60 | 13047.pdf |  | 32134.2 | 32134.2 | 32134.2 | 32134.2 | 32134.2 | 160671 | pentru a efectua o analiza sunt necesari 0.23 ml de reactiv
| determinarea acidului uric | 1400 | 450 |  | 12521 URIC ACID 10 x 50 mL | 12521.pdf |  | 706.5 | 706.5 | 706.5 | 706.5 | 706.5 | 3532.5 | pentru a efectua o analiza sunt necesari 0.3 ml de reactiv
| determinarea ureei în ser | 1320 | 400 |  | 12516 UREA/BUN - UV 5 x 50 mL | 12516.pdf |  | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 3900 | pentru a efectua o analiza sunt necesari 0.3 ml de reactiv
| determinarea creatininei în ser | 2400 | 800 |  | 12502 CREATININE 10 x 50 mL | 12502.pdf |  | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 2160 | pentru a efectua o analiza sunt necesari 0.3 ml de reactiv
| detrminarea proteinei în ser | 1400 | 500 |  | 12500 PROTEIN (TOTAL) 10 x 50 mL | 12500.pdf |  | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 1925 | pentru a efectua o analiza sunt necesari 0.3 ml de reactiv
| determinarea albuminei în ser | 1100 | 350 |  | 12547 ALBUMIN 5 x 50 mL | 12547.pdf |  | 269.5 | 269.5 | 269.5 | 269.5 | 269.5 | 1347.5 | pentru a efectua o analiza sunt necesari 0.3 ml de reactiv
| determinarea alifa-amilazei în ser | 200 | 60 |  | 12550 alpha-AMYLASE - DIRECT 5 x 20 mL | 12550.pdf |  | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 2700 | pentru a efectua o analiza sunt necesari 0.3 ml de reactiv
| determinarea calciului în ser | 1000 | 300 |  | 12570 CALCIUM-ARSENAZO 10 x 50 mL | 12570.pdf |  | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 1635 | pentru a efectua o analiza sunt necesari 0.3 ml de reactiv
| determinarea fierului în ser | 220 | 100 |  | 12509 IRON FERROZINE 5 x 50 mL | 12509.pdf |  | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 1360 | pentru a efectua o analiza sunt necesari 0.3 ml de reactiv
| detrerminarea magnesiului în ser | 200 | 100 |  | 12797 MAGNESIUM 5x16mL+2x10mL | 12797.pdf |  | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 770 | pentru a efectua o analiza sunt necesari 0.3 ml de reactiv
| determinarea proteinei C reative | 400 | 150 |  | 13921 C-REACTIVE PROTEIN (CRP) 2 x 50 mL | 13921.pdf |  | 1720.5 | 1720.5 | 1720.5 | 1720.5 | 1720.5 | 8602.5 | pentru a efectua o analiza sunt necesari 0.3 ml de reactiv
| determinarea antistreptolizinei O | 400 | 150 |  | 13923 ANTI-STREPTOLYSIN O (ASO) 1 x 50 mL | 13923.pdf |  | 2023.5 | 2023.5 | 2023.5 | 2023.5 | 2023.5 | 10117.5 | pentru a efectua o analiza sunt necesari 0.3 ml de reactiv
| determinarea factorului reumatoid | 400 | 152 |  | 13922 RHEUMATOID FACTORS (RF) 1x50 mL | 13922.pdf |  | 1229.68 | 1229.68 | 1229.68 | 1229.68 | 1229.68 | 6148.4 | pentru a efectua o analiza sunt necesari 0.3 ml de reactiv
| determinarea proteinei în urină | 210 | 100 |  | 12501 PROTEIN (URINE) 5 x 50 mL | 12501.pdf |  | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 485 | pentru a efectua o analiza sunt necesari 0.3 ml de reactiv
| Consumabile, calibratori, soluții de lucru, controale și reagenți necesare pentru examinările menționate mai sus în volum suficient pentru activitatea la 46709 examinări anual. | buc / ml pentru 1 an
| BO11524 CONCENTRATED SYSTEM LIQUID 1 L 1000 mL | 1000 ml |  |  | BO11524 CONCENTRATED SYSTEM LIQUID 1 L 1000 mL |  |  | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 6650 | cantitati calculate din considerentul numarului total de teste efectuate intr-un an
| BO13416 CONCENTRATED WASHING SOLUTION 100 mL | 100 ml |  |  | BO13416 CONCENTRATED WASHING SOLUTION 100 mL |  |  | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 7925 | cantitati calculate din considerentul numarului total de teste efectuate intr-un an
| AC11485 REACTION ROTOR 10 u. | 360 buc |  |  | AC11485 REACTION ROTOR 10 u. |  |  | 62049.6 | 62049.6 | 62049.6 | 62049.6 | 62049.6 | 310248 | cantitati calculate din considerentul numarului total de teste efectuate intr-un an
| AC10770 SAMPLE WELLS 1000 u. | 5000 buc |  |  | AC10770 SAMPLE WELLS 1000 u. |  |  | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 12000 | cantitati calculate din considerentul numarului total de teste efectuate intr-un an
| BO10771 WASHING SOLUTION 1 L 1000 mL | 1000 ml |  |  | BO10771 WASHING SOLUTION 1 L 1000 mL |  |  | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 4800 | cantitati calculate din considerentul numarului total de teste efectuate intr-un an
| 31119 ANTI-STREPTOLYSIN (ASO) STANDARD 1 x 1 mL | 2 ml |  |  | 31119 ANTI-STREPTOLYSIN (ASO) STANDARD 1 x 1 mL |  |  | 224.76 | 224.76 | 224.76 | 224.76 | 224.76 | 1123.8 | cantitati calculate din considerentul numarului total de teste efectuate intr-un an
| 31113 C-REACTIVE PROTEIN -hs STANDARD (CRP-hs) 1 x 1 mL | 2 ml |  |  | 31113 C-REACTIVE PROTEIN -hs STANDARD (CRP-hs) 1 x 1 mL |  |  | 224.76 | 224.76 | 224.76 | 224.76 | 224.76 | 1123.8 | cantitati calculate din considerentul numarului total de teste efectuate intr-un an
| 31116 RHEUMATOID FACTORS (RF) STANDARD 1 x 3 mL | 6 ml |  |  | 31116 RHEUMATOID FACTORS (RF) STANDARD 1 x 3 mL |  |  | 224.76 | 224.76 | 224.76 | 224.76 | 224.76 | 1123.8 | cantitati calculate din considerentul numarului total de teste efectuate intr-un an
| 18044 BIOCHEMISTRY CALIBRATOR HUMAN 5 x 5 mL | 100 ml |  |  | 18044 BIOCHEMISTRY CALIBRATOR HUMAN 5 x 5 mL |  |  | 5509 | 5509 | 5509 | 5509 | 5509 | 27545 | cantitati calculate din considerentul numarului total de teste efectuate intr-un an
| 18042 BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM I (HUMAN) 5 x 5 mL | 100 ml |  |  | 18042 BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM I (HUMAN) 5 x 5 mL |  |  | 5509 | 5509 | 5509 | 5509 | 5509 | 27545 | cantitati calculate din considerentul numarului total de teste efectuate intr-un an
| 18043 BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM II (HUMAN) 5 x 5 mL | 100 ml |  |  | 18043 BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM II (HUMAN) 5 x 5 mL |  |  | 5509 | 5509 | 5509 | 5509 | 5509 | 27545 | cantitati calculate din considerentul numarului total de teste efectuate intr-un an
| 18002 HEMOGLOBIN A1C CONTROL (ELEVATED) 1 x 0.5 mL | 1 ml |  |  | 18002 HEMOGLOBIN A1C CONTROL (ELEVATED) 1 x 0.5 mL |  |  | 1052.26 | 1052.26 | 1052.26 | 1052.26 | 1052.26 | 5261.3 | cantitati calculate din considerentul numarului total de teste efectuate intr-un an
| 18001 HEMOGLOBIN A1C CONTROL (NORMAL) 1 x 0.5 mL | 1 ml |  |  | 18001 HEMOGLOBIN A1C CONTROL (NORMAL) 1 x 0.5 mL |  |  | 1052.26 | 1052.26 | 1052.26 | 1052.26 | 1052.26 | 5261.3 | cantitati calculate din considerentul numarului total de teste efectuate intr-un an
| 31048 HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR)STANDAR 4x0.5 mL | 2 ml |  |  | 31048 HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR)STANDAR 4x0.5 mL |  |  | 2248.74 | 2248.74 | 2248.74 | 2248.74 | 2248.74 | 11243.7 | cantitati calculate din considerentul numarului total de teste efectuate intr-un an
| 31213 RHEUMATOID CONTROL SERUM I 3 x 1 mL | 12 ml |  |  | 31213 RHEUMATOID CONTROL SERUM I 3 x 1 mL |  |  | 2863.68 | 2863.68 | 2863.68 | 2863.68 | 2863.68 | 14318.4 | cantitati calculate din considerentul numarului total de teste efectuate intr-un an
| 31214 RHEUMATOID CONTROL SERUM II 3 x 1 mL | 12 ml |  |  | 31214 RHEUMATOID CONTROL SERUM II 3 x 1 mL |  |  | 2863.68 | 2863.68 | 2863.68 | 2863.68 | 2863.68 | 14318.4 | cantitati calculate din considerentul numarului total de teste efectuate intr-un an
| 18054 BIOCHEMISTRY CONTROL URINE I 1x5 mL | 20 ml |  |  | 18054 BIOCHEMISTRY CONTROL URINE I 1x5 mL |  |  | 1079.8 | 1079.8 | 1079.8 | 1079.8 | 1079.8 | 5399 | cantitati calculate din considerentul numarului total de teste efectuate intr-un an
| 18066 BIOCHEMISTRY CONTROL URINE II 1x5 mL | 20 ml |  |  | 18066 BIOCHEMISTRY CONTROL URINE II 1x5 mL |  |  | 1079.8 | 1079.8 | 1079.8 | 1079.8 | 1079.8 | 5399 | cantitati calculate din considerentul numarului total de teste efectuate intr-un an
| LA10429 6V/10W HAL.LAMPS - A-15 | 1 buc |  |  | LA10429 6V/10W HAL.LAMPS - A-15 |  |  | 931.8 | 931.8 | 931.8 | 931.8 | 931.8 | 4659 | cantitati calculate din considerentul numarului total de teste efectuate intr-un an
7 | Consumul de energie electrică al dispozitivelor medicale (echipamentele medicale) - pretul va fi calcula pentru 5 ore/zi * 21 zile lucrătoare*12 luni (costul lei kWh )* costul pentru kWh se va calcula conform prețului reglementat | kw/an | 189 |  | estimativ, analizatorul timp de 1 an va consuma 189 kWh de energie electrica
| Consumul de apă distilată al dispozitivelor medicale (echipamentele medicale) - pretul va fi calculat pentru 5 ore/zi * 21 zile lucrătoare*12 luni (* lei/ litru) costul pentru kWh se va calcula conform prețului reglementat | l/an | 69 |  | estimativ, analizatorul timp de 1 an va consuma 69 litri de apa distilata pe an
Total
Notă | Costul reagenților (pentru realizarea examinărilor clinico-biochimce) pentru dispozitivele medicale inclusiv componentelor necesare (cantități suficiente pentru efecturea numărului de examenări calculat pe un termen de 60 luni, conform instrucțiunii de utilizare a produsului), calculate pentru numărul aproximativ de examenări anual. Obligatoriu operatorul economic nu va modifica costul reagenților, inclusiv toate componentele necesare, pe un termen de cel puțin 5 ani, de divizat pe investigatii. Se va indica pretul pentru fiecare reagent în parte, inclusiv consumabile, controale, necesare efectuării unei examinări, în funcție de metoda de examinare a dispozitivului. În caz că se utilizează un singur reagent, placă etc. se va indica prețul total. Se vor atașa la oferta electronică toate documentele tehnice (ex:instrucțiunea de utilizare) pentru a da posibilitate autorității contractante să efectueze calculele.