Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea  Utilaj pentru spălătorie prin achiziţie publică de valoare mică.

1.   IMSP Spitalul raional Dondușeni

2. IDNO:  1003604150574

3. Adresa  or. Dondușeni, str. M. Eminescu 26/1

4. Numărul de telefon/fax  0 251 23205

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante srdonduseni@ms.md ,  srdonduseni.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: liliana.scortescu@ms.md, srdonduseni.md  .

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună) Insituție medicală ce prestează servicii medicale

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. crt. | Codul CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 42718100-3 | Mașină pentru călcat albituri (calandru) | buc | 1 | - Introducerea și evacuarea prin partea frontală - panouri laminate - panouri superioare din oțel inoxidabil - microprocesor electronic pentru controlul temperaturii - încălzire electrică - rulou acoperit cu poliester și bumbac - partea frontală în aluminiu - evacuarea aburilor în partea de sus - înălțarea manuală a părții frontale - productivitate până la 40 kg/h - lățime de călcat 140 cm - diametrul arborelui 25 cm - umeditatea reziduală 20-25% - viteza de călcare 4,2 m/mm - putere 7kw, tensiune 380 V - dimensiuni ~1800*460*980 mm termen de garanție minim 2 ani | 75000 |
| 2 | 42716000-8 | Mașină de uscat rufe | buc | 1 | - Volumul 330 L - productivitate 28 kg/h - încărcare de la 16-18 kg - diametrul tamburului 750 mm - adâncime tamburului 746 mm - diametrul ușii 574 mm - înălțimea centrului ușii 976 mm - înălțimea până la deschiderea de încărcare 618 mm - capacitatea de evaporare 14,1 l/h - construcție cu înveliș metalic din inox - ușă mare pentru încărcare, deschidere la 180º - transmisie directă prin cutie de viteză, fără scripete - control cu selectarea timpului și al temperaturii - semnal luminos pentru încălzire -tambur din oțel inoxidabil, cu inversare - flux dublu, uscare delicată - sertar filtru cu suprafață mare și flux de aer îmbunătățit - răcire- anti cute la finalul ciclului - putere 18,67 kw, tensiune 380 V - dimensiuni (L*D*H) ~780*1130*1690 mm termen de garanție minim 2 ani | 75000 |
| 3 | 42122130-0 | Pompă submersibilă | buc | 1 | Înălțimea maximă de pompare 224, minimă 65,5 regim de funcționare continuă (S1) în stare submersă metoda de instalare – vertical motor trifazat materialul corpului inox Puterea 380-415 V, 5,5 kw debit 12 m3/h termen de garanție minim 2 ani | 33000 |
| Valoarea estimativă totală 183000 |  |  |  |  |  |  |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaş ofertant_________

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate Livrarea la depozitul instituției, în termen de 60 zile de la semnarea contractului de achiziție.

11. Termenul de valabilitate a contractului  31.12.2025

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Specificații tehnice | Conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 2. | Specificații de preț | Conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021. Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 3 | Dovada înregistrării juridice | Copie, Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 4 | Date despre participant și date de contact | Copie, Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 5 | Declarația de eligibilitate | Copie, Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică)___________________________________________________________.

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz)_______________________________________________________________________

15. Ofertele se prezintă în valută LEI MDL

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului Cel mai mic preț

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ,,RSAP”/până la: (ora exactă)_________________________________

- pe: (data)_____________________________________________________________

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor  30 zile

21. Locul deschiderii ofertelor       SIA ,,RSAP”.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare Limba română

23. Alte informaţii relevante____________________

Conducătorul grupului de lucru ______________________________.