Caiet de sarcini

Servicii privind evidența , transportarea și neutralizarea deșeurilor Medicale Periculoase (DMP) Cod CPV:90524000-6.

-

Prezentul caiet de sarcini se aplică pentru achiziţionara serviciilor de evidență ,transportarea și neutralizarea deșeurilor medicale periculoase . Serviciile prestate trebuie să îndeplinească condițiile de calitate conform specificațiilor tehnice care fac parte integrantă din acest caiet de sarcini. Ofertantul va presta următoarele servicii: - Prestarea serviciilor de evidență , transportarea și neutralizarea deșeurilor medicale periculoase. Categoriile de deșeuri , care necesită eliminarea și tratarea finală a lor :

- Deșeuri infecțioase cod 180103 -toate deșeurile care conțin sau au venit în contact cu singe ori cu alte fluide biologice , precum și cu virusuri ,bacterii , paraziți  (mănuși,pansamente ,echipament protecție de unică folosință ,recipient pentru probe de laborator ,mască de unică folosință,pungi colectare de urină,bandaj .

- Deșeuri tăietoare -înțepătoare cod 180101(180103) -deșeuri care pot provoca leziuni mecanice (ace ,bisturiu , lame , sticlărie de laborator ori altă sticlărie sprartă  sa nu care au venit în contact sau nu cu fluidele biologice , seringă cu ac ,branule, pipete ).

1.Operatorul economic va satisfice necesitatea spitalului cu 8-10 recipiente cu capac pe rotile  , volum a cite 120-150L sau cu vase cu semnele specializate pericolului biologic de 10-12 cu capac -40 bucăți , pentru acumularea temporară a Deșeurilor Medicale Periculoase (DMP).

2.După eliminarea deșeurilor Agentul economic va prezenta către IMSP SP Bălți actul de decontaminare sigură a DMP.

3.Persoanele implicate în primirea și evacuarea DMP vor dispune de instruire și echipament individual de protecție.

Termenii și condițiile de prestare solicitați : conform orarului : 3 vizite pe săptămână de la 8.00 până la 14.00., în perioada  15.01-31.12.2024 , în zilele de luni-vineri.

Valoarea totală  estimată –100000,00 lei