CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul - LUCRĂRI DE REPARAȚIE A ÎNCĂPERILOR LA CLĂDIREA  DIN

str GRIGORE VIERU 22/2 – SISTEM  INCENDIU (SI.SU)

Autoritatea contractantă - CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE

CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE, mun. CHIȘINĂU str GRIGORE VIERU 22/2

| № crt. | Simbol norme єi Cod resurse | Lucrгri єi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 10-08-001-01 |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Panou de control) |  |  | buc | 1,00 |  |
| 2 |  | 10-08-002-03 |  | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii |  |  | buc | 46,00 |  |
| 3 |  | 10-04-066-05 |  | Aparataj de perete: Sirena |  |  | buc | 4,00 |  |
| 4 |  | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Avertizor de incendiu manual |  |  | buc | 3,00 |  |
| 5 |  | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m | 3,70 |  |
| 6 |  | Pret de piata |  | Cablu KPSng(A) FRLS 2*0.8 |  |  | m | 370,00 |  |
| 7 |  | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m | 0,85 |  |
| 8 |  | Pret de piata |  | Cablu VVGng-FRLS 3*1.5 |  |  | m | 85,00 |  |
| 9 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m | 4,90 |  |
| 10 |  | Pret de piata |  | Teava polietilena gofrata D20 |  |  | m | 320,00 |  |
| 11 |  | Pret de piata |  | Cablu canal 10*22mm |  |  | m | 150,00 |  |
| 12 |  | Pret de piata |  | Tub metalic flexibil D25 |  |  | m | 20,00 |  |
| 13 |  | Pret de piata |  | Rezistor |  |  | buc | 6,00 |  |
| 14 |  | Pret de piata |  | Tablou de informare "EXIT" |  |  | buc | 2,00 |  |
| 15 |  | Pret de piata |  | Soclu detector |  |  | buc | 46,00 |  |
| 16 |  | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 650*545*230 |  |  | buc | 1,00 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Utilaj |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Pret de piata |  | Panou de control EN54 "MAG-8P" |  |  | buc | 1,00 |  |
| 18 |  | Pret de piata |  | Emitator radio 1 canal, ATS-100 |  |  | buc | 1,00 |  |
| 19 |  | Pret de piata |  | Acumulator 12V, 17A/h |  |  | buc | 2,00 |  |
| 20 |  | Pret de piata |  | Detector de fum EN54, "Senso MAG S30" |  |  | buc | 46,00 |  |
| 21 |  | Pret de piata |  | Sirena exterioara EN54-3 SF200 |  |  | buc | 1,00 |  |
| 22 |  | Pret de piata |  | Sirena SF105 |  |  | buc | 3,00 |  |
| 23 |  | Pret de piata |  | Avertizor de incendiu manual EN54 "Senso MAGMCP50" |  |  | buc | 3,00 |  |
| 24 |  | Pret de piata |  | Dulap metalic 650*545*230 (cu lacata) |  |  | buc | 1,00 |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcюia, semnгtura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcюia, semnгtura, numele, prenumele) |  |