CAIET DE SARCINI

pentru Cererea Ofertelor de Prețuri

nr. 5 din 01 decembrie 2023

mun. Ungheni

- Autoritatea contractantă: Centrul de Excelență în Securitatea Frontierei

- Organizatorul procedurii de achiziție: Centrul de Excelență în Securitatea Frontierei

- Obiectul achiziției: Materiale de construcție și articole conexe

- Cod CPV: 44100000-1

Cantitățile și condițiile:

!!! Dimensiunile ușilor se vor concretiza la obiect de către operatorul economic conform dimensiunilor golurilor

- Preț estimativ: 498851,00 lei cu TVA

- Termen de execuție pînă la 25 decembrie 2023

| Nr. d/o | Denumirea materialelor | Unitatea de măsură | Cantitatea |  | Specificație |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul I – Materiale de constructie și articole conexe |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Tablă cutată | m2 | 1500 |  | Lățimea totală: 1200 mm Lățime de lucru: 1155 mm Înălțimea cută: 7 mm Grosimea: 0,4 mm Culoarea: Albă Lungimea: La comanda cumpărătorului |
| 1.2 | Coama pentru gard | m/l | 900 |  | Culoare: Albă Lungime: 2 m Material: tablă de oțel Grosime: 0,5 mm |
| 1.3 | Șurub autofiletant WFD-4.8*35 pentru metal alb | buc | 15000 |  | Culoare: Alb |
| 1.4 | Disc debitat metal | buc | 30 |  | Diametrul: 230 mm Grosime: 1,9 mm |
| 1.5 | Cherestea 50x50x6m | M 3 | 5 |  | Grosime: 50 mm Lățime: 50 mm Lungime: 6000 mm Specie lemn: Pin |
| 1.6 | Cherestea 25x50mm 6m | M 3 | 1 |  | Grosime: 25 mm Lățime: 50 mm Lungime: 6000 mm Specie lemn: Pin |
| 1.7 | OSB 8 mm | buc | 30 |  | Grosime: 8 mm Lățime: 1250 mm Lungime: 2500 mm |
| 1.8 | Surub autofiletant pentru gips-lemn 4,8x89 mm | buc | 800 |  | Surub autofiletant pentru gips-carton, filet lemn |
| 1.9 | Surub autofiletant pentru gips-lemn 3,5x25 mm | buc | 7000 |  | Surub autofiletant pentru gips-carton, filet lemn |
| 1.10 | Surub autofiletant pentru gips-lemn 3,5x55 mm | buc | 1000 |  | Surub autofiletant pentru gips-carton, filet lemn |
| 1.11 | Diblu montare rapidă cu bord 6x60 | buc | 3000 |  | Diametru: 6 mm Lungimea: 60 mm |
| 1.12 | Element suspensie STD 60/125 mm pentru profile | buc | 1500 |  |  |
| 1.13 | Tub gofrat PVC cu sondă d.16 | m | 500 |  | Culoare: Albă |
| 1.14 | Clipse pentru tub gofrat | buc | 1000 |  | Dimensiune: 16 mm Tip material: plastic Culoare: albă |
| 1.15 | Cablu electric PVS 3x2.5mm2 | m | 300 |  | Material: Cupru Numărul de fire: 3 Tipul firului: PVS |
| 1.16 | Cablu electric PVS 3x1.5mm2 | m | 300 |  | Material: Cupru Numărul de fire: 3 Tipul firului: PVS |
| 1.17 | Cablu PV-1 4mm2 | m | 100 |  | Material conductor: Cupru Material izolație: PVC Culoare: Verde/Galben Secțiune: 4 mm2 Numărul de fire: 1 |
| 1.18 | Conector doză pentru cabluri electrice 2+2 | buc | 100 |  | Dimensiuni cablu suportat: 0,5-2,5 mm |
| 1.19 | Conector doză pentru cabluri electrice 3+3 | buc | 100 |  | Dimensiuni cablu suportat: 0,5-2,5 mm |
| 1.20 | Întrerupator 1 clapetă exterior | buc | 15 |  | Culoare: alb |
| 1.21 | Întrerupator 2 clapete exterior | buc | 15 |  | Culoare: alb |
| 1.22 | Cutie externă pentru 1x15 automate | buc | 2 |  | Tip ușă: transparent Culoare: alb Capacitate: 2 rînduri de automate (min. 10 buc) |
| 1.23 | Cutie de distribuție externă | buc | 40 |  | Dimensiuni: 100x100x50 mm |
| 1.24 | Întrerupător automat 16 A | buc | 20 |  | Clasa de declanșare: C Gradul de protecție: IP20 Intensitatea: 16A Numărul de poli: 1 Tensiunea maximă la pol: 1 |
| 1.25 | Întrerupător automat UZO 2P 16 A 30 mA | buc | 3 |  | Întrerupător diferențial Nr. de poli: 2P Tensiune: 230 V |
| 1.26 | Corp de iluminat 36W | buc | 60 |  | Lungime: 2x1200mm Tip dispersor: tub + grilă Alimentare: 220 V Unghi lumină: 120 grade |
| 1.27 | Tub led cu soclu T8 18 W 6500 K 120 cm | buc | 150 |  | Culoarea luminii: alb rece Diametrul: 28 mm Durata de viață: min. 20000 h Temperatura de alimentare: 180-265 V Unghiul de dispersie: 270 grade |
| 1.28 | Corp de iluminat LED 18W | buc | 70 |  | Lungime: 2x600mm Tip dispersor: tub + grilă Alimentare: 220 V Unghi lumină: 120 grade |
| 1.29 | Tub led T8 cu soclu 9 W 6500 K 60 cm | buc | 200 |  | Culoarea luminii: alb rece Diametrul: 28 mm Durata de viață: min. 20000 h Temperatura de alimentare: 180-265 V Unghiul de dispersie: 270 grade |
| 1.30 | Bandă izolantă PVC 19 mm | buc | 25 |  | Lungime: min.10 m Culoare: verde și galbenă |
| 1.31 | Adeziv pentru teracotă și gresie | saci | 40 |  | Culoare: Gri Destinație: pentru gresie și faianță Domeniu de utilizare: exterior și interior Greutate sac: 25 kg Ambalaj: sac de hârtie |
| 1.32 | Bandă din metal 20mmx2mm | m | 60 |  | Grosime: 2 mm Lățime: 20 mm Lungime: 6 m |
| 1.33 | Bandă de mascare universală pe bază de hârtie | buc | 20 |  | Lățime: 50 mm Lungime: 23 mm |
| 1.34 | Adeziv PVA-U 2,2 kg | buc | 5 |  | Baza: Pe bază de apă Culoare: Alb Destinație: Universal Pentru lucrări la interior |
| 1.35 | Vopsea acrilică lavabilă interior 14 kg | buc | 20 |  | Culoare: Albă Proprietăți: Rezistentă la razele UV; Lavabilitate sporită; Se aplică ușor; Pentru lucrări la exterior. Consum: Primul strat— 0,17-0,25 kg/m2. Timpul de uscare: 35-40 minute pentru primul strat și definitivă — maxim 4-6 ore. |
| 1.36 | Vopsea acrilică lavabilă exterior 14 kg | buc | 10 |  | Culoare: Albă Proprietăți: Rezistentă la razele UV; Lavabilitate sporită; Se aplică ușor; Pentru lucrări la exterior. Consum: Primul strat— 0,17-0,25 kg/m2. Timpul de uscare: 35-40 minute pentru primul strat și definitivă — maxim 4-6 ore. |
| 1.37 | Plintă pentru podea | buc | 124 |  | Culoare: stejar Dimensiune: 2500x22x59mm Include canal pentru cabluri Material: PVC Suprafața: mată |
| 1.38 | Element de îmbinare pentru plintă | buc | 93 |  | Pentru plinta cu dimensiunile 2500x22x59mm Culoare: stejar |
| 1.39 | Colț exterior pentru plintă | buc | 57 |  | Pentru plinta cu dimensiunile 2500x22x59mm Culoare: stejar |
| 1.40 | Colț interior pentru plintă | buc | 57 |  | Pentru plinta cu dimensiunile 2500x22x59mm Culoare: stejar |
| 1.41 | Terminație stînga pentru plintă | buc | 22 |  | Pentru plinta cu dimensiunile 2500x22x59mm Culoare: stejar |
| 1.42 | Terminație dreapta pentru plintă | buc | 22 |  | Pentru plinta cu dimensiunile 2500x22x59mm Culoare: stejar |
| Lotul II – Materiale de constructie și articole conexe |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Uși din PVC | buc | 8 |  | Mărimile: 1,18x2,01 – 1 buc 1,36x2,08 – 1 buc 1,34x2,06 – 1 buc 1,35x2,06 – 1 buc 1,23x2,05 – 1 buc 1,35x2,05 – 1 buc 1,40x2,03 – 1 buc 1,06x2,03 – 1 buc Specificație: Profil lat Panou sandwichi Culoare Albă Mecanisme cu tije și chei de calitate înaltă Prag din aluminiu Mărimile se confirmă la fața locului |
| 2.2 | Uși din PVC | buc | 4 |  | Mărimile: 0,98x2,25 – 1 buc 0,90x1,94 – 1 buc 0,90x1,99 – 1 buc 0,83x1,95 – 1 buc Specificație: Profil lat Panou sandwichi Culoare Albă Mecanisme cu tije și chei de calitate înaltă Prag din aluminiu Mărimile se confirmă la fața locului |