APROBATĂ

prin Ordinul

nr. 69 din 07.05.2021

DOCUMENTAŢIA STANDARD

pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări

## Secţiunea 1

## Dispoziții generale

- Prezenta Documentaţie reprezintă o instrucţiune pentru autoritățile contractante și ofertanţi, utilizată la inițierea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice de lucrări sau procedurilor de achiziţii publice de servicii de proiectare și de lucrări. La procedurile de achiziţii de lucrări sau procedurile de achiziţii publice de servicii de proiectare și de lucrări iniţiate şi desfăşurate prin cererea ofertelor de preţuri şi achiziţiile de valoare mică, autorităţile contractante pot simplifica formularele în dependenţă de complexitatea achiziţiei.

- Prezenta Documentație conține anexe destinate inițierii, publicării, atribuirii și modificării procedurilor de achiziții publice, precum și destinate să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei, şi a documentelor care să permită grupului de lucru examinarea şi evaluarea tuturor ofertelor depuse, după cum urmează:

- Anunț de intenție (anexa nr.1);

- Anunț de participare, inclusiv pentru procedurile de preselecție/procedurile negociate (anexa nr. 2);

- Invitație de participare la etapele de preselecție/la procedurile negociate (anexa nr. 3);

- Proces-verbal cu privire la rezultatele preselecției candidaților (anexa nr. 4);

- Anunț de atribuire (anexa nr. 5);

- Anunț privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru (anexa nr. 6);

- Cerere de participare (anexa nr. 7);

- Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);

- Scrisoare  de  garanţie  bancară (anexa nr. 9);

- Grafic de executare a lucrărilor (anexa nr. 10.);

- Grafic de  executare a documentației de proiect (anexa nr. 11);

- Declarație privind experienţa similară (anexa nr. 12);

- Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (anexa nr. 13);

- Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14);

- Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15);

- Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia (anexa nr. 16);

- Informaţii privind asocierea (anexa nr. 17);

- Angajament terţ susţinător financiar (anexa nr. 18);

- Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 19);

- Declaraţie terţ susţinător tehnic (anexa nr. 20);

- Declaraţie terţ susţinător profesional (anexa nr. 21);

- Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22);

- Caiet de sarcini. Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări (anexa nr. 23);

- Caiet de sarcini. Servicii de proiectare (anexa nr. 24);

- Contract de antrepriză (anexa nr. 25);

- Contract de achiziţionare a serviciilor de proiectare (anexa nr. 26);

- Acord adițional (anexa nr. 27);

- Acord-cadru (anexa nr. 28).

- Autoritatea contractantă emite Documentația de atribuire în vederea achiziționării lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări, după cum este specificat în documentația standard.

- Detaliile din document desenate și scrise prin care sunt determinate soluţii urbanistice și de amenajare a teritoriului, arhitecturale, constructive, tehnologice, rezultatele calculelor și argumentării soluţiilor adoptate, volumele de lucrări, caracteristicile tehnice și alcătuirea elementelor constructive, precum și alte soluţii tehnice se prezintă în caietul de sarcini (anexa nr. 23 și anexa nr. 24).

- Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziție publică, mijloacele financiare sunt alocate sau există o garanție a alocării lor și sunt destinate exclusiv achiziției în cauză.

- Atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări se realizează în conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

- Hotărârii Guvernului nr. 638/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază un acord-cadru, ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări sau lucrări și servicii de proiectare, procedura se  desfășoară conform Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 694/2020.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază procedura de negociere, procedura se desfășoară conform Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere, aprobat prin  Hotărârea Guvernului nr. 599/2020.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază proceduri cu preselecție se utilizează anexele ce țin de procedurile date: anexele nr.1, nr. 3 - 6, nr. 25 și nr. 26.

- Ofertantul suportă toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei sale, precum și documentelor care o însoțesc.

- Cererea de participare (anexa nr. 7), Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare - DUAE), documentația de atribuire, caietul de sarcini şi toată corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractantă se întocmește în limba română sau, după caz, toate documentele enumerate pot fi întocmite şi în una din limbile de circulaţie internaţională. Documentele justificative şi literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi întocmite în altă limbă, specificată în documentaţia de atribuire, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba română.

- La achiziția de lucrări termenul de când a fost elaborat proiectul nu trebuie să depășească perioada de doi ani, în caz contrar, autoritatea contractantă este obligată să actualizeze documentația de proiect, înainte de inițierea procedurii de achiziție.

- În cazul achizițiilor de servicii de proiectare, proiectanţii de construcţii sunt obligaţi să exercite supravegherea de autor pe tot parcursul execuției lucrărilor.

- Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura accesul ofertantului/ofertanţilor să viziteze amplasamentul lucrării de construcţie sau obiectul supus proiectării în scopul elaborării ofertei pentru participare la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de servicii de proiectare și de lucrări.

- Ofertantului i se permite să viziteze şi să examineze amplasamentul lucrării sau obiectul supus proiectării, inclusiv împrejurimile, și să obțină toate informațiile care pot fi necesare în vederea elaborării ofertei. În cadrul vizitei ofertantul îşi asumă riscul producerii unui eventual accident care s-ar putea solda cu moartea sau rănirea fizică a unei persoane şi/sau cu pierderea ori deteriorarea proprietăţii. Ofertantul suportă orice eventuale cheltuieli, pierderi sau daune ca rezultat al vizitării amplasamentului lucrării.

- În cazul în care autoritatea contractantă a depistat că ofertantul a fost implicat în practicile descrise la pct. 28 și pct. 29 în cadrul procedurii de atribuire pentru contractul de achiziție publică aceasta:

- exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziţie și înaintează solicitarea către Agenția Achiziții Publice privind includerea lui în Lista de interdicție, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdicție a operatorilor economici, aprobat prin Hotărârea Guvernului  nr. 1420/2016; sau

- întreprinde orice alte măsuri prevăzute în art. 42 al Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

- Sunt interzise următoarele acţiuni în cadrul procedurii de achiziție:

- promisiunea sau oferirea unei persoane cu funcție de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau privilegii, sau avantaje sub orice formă, pentru a influența acțiunile unei alte părți;

- orice acțiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care conștient sau din neglijență, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obţinerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligaţie;

- înţelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părţi, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziţii publice;

- prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părţi sau a proprietăţii acestei părţi, pentru a influenţa în mod necorespunzător acţiunile acesteia;

- distrugerea intenţionată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidenţă ale investigării, sau prezentarea unor informaţii false organelor de urmărire penală, pentru a împiedica esenţial urmărirea penală în vederea identificării unor practici frauduloase, precum şi ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi pentru a o împiedica să divulge informaţia cu privire la chestiuni relevante urmăririi penale.

## Secţiunea a 2-a

- Calificarea candidaților/ofertanților

- 18. Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoana fizică sau persoană juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări.

- 19. Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentației de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentației de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurența. Persoana fizică sau juridică care participă direct în procesul de verificare şi evaluare a ofertelor nu are dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire.

- 20. Mai multe persoane juridice au dreptul să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune, cu condiția că, fiecare asociat urmează să prezinte DUAE-ul separat. Asocierea trebuie prezentată în formă scrisă la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAE.

- 21. Filialele agenților economici, cu personalitate juridică şi înregistrate în conformitate cu prevederile pct. 35, au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări în nume propriu și, în acest scop, trebuie să prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară.

- 22. Sucursalele au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări şi de a încheia contractul respectiv numai în numele persoanei juridice, prin împuternicire. În acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară, trebuie să fie cele ale persoanei juridice.

- 23. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziție publică, operatorul economic completează și prezintă DUAE, conform formularului, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă.

- 24. Prezentarea oricărui alt formular DUAE este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.

- 25. În dependență de specificul achiziției și procedura aleasă, autoritatea contractantă are obligația de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare cât și documentele suport necesare pentru a fi prezentate de către operatorii economici.

- 26. Autoritatea contractantă aplică criterii și cerințe de calificare numai referitoare la:

1) eligibilitatea ofertantului sau candidatului;

2) capacitatea de exercitare a activității profesionale;

- 3) capacitatea economică şi financiară;

- 4) capacitatea tehnică;

- 5) standarde de asigurare a calității;

- 6) standarde de protecție a mediului.

- 27. Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziții publice, operatorul economic prezintă la momentul evaluării documentele solicitate de către autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziții publice. Documentele se prezintă în format electronic, utilizînd Sistemul informaţional automatizat „Registrul de stat al achiziţiilor publice” (în continuare - SIA RSAP), cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

- 28. Se exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.

- 29. Se exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică, şi respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 19 alin. (2) și alin. (3) și art. 16 alin. (6) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

- 30. Orice ofertant/candidat care se află în una din situațiile menționate la pct. 28 și pct. 29 furnizează dovezi care să arate că măsurile luate de el sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea și credibilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră astfel de dovezi suficiente, ofertantul/candidatul în cauză nu este exclus de la procedura de achiziție publică, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice.

- 31. Autoritatea contractantă extrage informaţia necesară pentru constatarea existenţei sau inexistenţei circumstanţelor menționate la pct. 28 și pct. 29 din bazele de date disponibile ale autorităţilor publice sau ale părţilor terţe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la pct. 28 și pct. 29 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.

- 32. În ceea ce privesc referințele de la pct. 29, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoanele fizice şi persoanele juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte ofertantul/candidatul.

- 33. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la pct. 28 sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile referitoare de la pct. 29, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

- 34. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținând seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sunt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.

- 35. Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare în cazul persoanei juridice, capacitatea legală de a executa documentația de proiect și de a realiza lucrări, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit.

- 36. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de capacitate economică și/sau financiară și să prezinte informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului, cum ar fi:

- 1) realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât suma stabilită în pct. 16 din anexa nr. 2, care nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii lucrărilor sau serviciilor;

- 2) lichiditate generală (active circulante/datorii curente) și nivelul minim de lichiditate (nu mai puțin de 100%);

- 3) declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;

- 4) situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară, avizat şi înregistrat de organele competente, și orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul își poate dovedi capacitatea economico-financiară.

- 37.  Atunci când un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă urmează să stabilească cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sunt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp.

- 38. La solicitarea autorității contactante, ofertantul urmează să prezinte documentele care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sunt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe, după cum urmează:

- 1) o listă a lucrărilor executate și finisate în ultimii 5 ani, conform anexei nr. 13, însoţit de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări. Respectivele certificări indică beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valoarea, perioada şi locul execuţiei lucrărilor şi precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit;

- 2) informaţii privind deţinerea de laboratoare proprii autorizate şi acreditate în modul stabilit sau a contractelor cu aceste laboratoare, pentru încercări de beton şi a altor materiale şi elemente de construcţie care necesită încercări, incluse în ofertă;

- 3) informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru execuţia documentației de proiect, lucrărilor, inclusiv a arhitectului șef, inginerului șef și dirigintelui de şantier, atestați conform legislaţiei (confirmat prin certificat de atestare profesională) şi cu o experienţă similară în domeniul lucrării ce urmează să fie executată, conform anexei nr. 15;

- 4) o declaraţie referitoare la efectivele medii anuale al personalului angajat şi ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;

- 5) dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de lucrări sau servicii de proiectare și de lucrări, în corespundere cu pct. 44;

- 6) o declaraţie referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări sau servicii de proiectare și de lucrări, conform anexei nr. 14;

- 7) informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze, conform anexei nr. 16. De asemenea, urmează a fi atașat/atașate la anexa nr.16, copia/copiile contractului/contractelor încheiat/încheiate cu subatreprenorii.

- 39. Ofertantul/candidatul are dreptul să recurgă la susținerea unor alte persoane atunci când acestea din urmă desfășoară activitățile sau serviciile pentru îndeplinirea cărora este necesară capacitatea profesională respectivă, conform anexei nr. 17.

- 40. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experienţă pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului:

- 1) executarea în ultimii 5 ani a cel puţin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, însoţit de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13); sau

- 2) valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor/ procesele-verbale de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, însoţite de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13).

- 41. Operatorul economic urmează să prezinte, în cazul solicitării din partea autorității contactante,  documente și certificate emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de asigurare a calităţii (ISO 9001), acestea trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.

- 42.  În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii.

- 43. Operatorul economic prezintă documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de protecţie a mediului, aceasta trebuie să se raporteze:

- 1) la Sistemul Comunitar de Management de Mediu şi Audit (EMAS), sau;

- 2) la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia comunitară ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea.

- 44. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului.

45. Autoritățile contractante pot utiliza o serie de criterii generale privind durabilitatea pentru executarea lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări:

1) materiale de construcție și aprovizionare durabilă;

2) depozitarea deșeurilor reciclabile și sistemul de gestionare a deșeurilor;

3) gestionarea deșeurilor din demolări;

4) instalarea și punerea în funcțiune a sistemelor energetice și surse de energie cu emisii de carbon reduse sau de nivel zero;

5) contractul de performanță energetică;

6) conținut reciclat în beton și zidărie;

7) reducerea emisiilor de CO2e/tonă pentru transportul de agregate de utilizat în elementele de construcție specificate;

8) sisteme de încălzire, inclusiv producerea combinată de energie electrică și energie termică (CHP);

9) controlul și managementul consumului de energie;

10) clauze de executare a contractului (CEC) – contractantul va pune în aplicare un plan de gestionare a deșeurilor pe șantier, monitorizînd și raportînd aplicarea pe durata desfășurării lucrărilor pe șantier;

11) aprovizionarea cu produse certificate ca fiind durabile (Patru etichete ecologice ale UE pentru componente);

12) vopsele și lacuri de interior și de exterior;

13) îmbrăcăminți rezistente;

14) pardoseli din lemn;

15) încălzitoare de apă;

16) construcțiile eficiente din punctul de vedere al resurselor;

17) reutilizare maximă, la fața locului, a materialelor și a solurilor excavate și pentru utilizarea materialelor de construcții cu conținut reciclat ridicat sau reutilizat;

18) creșterea durabilității materialelor și reducerea necesităților de întreținere, emisiile fonice mai reduse în etapa de construcție, utilizare și întreținere;

19) durabilitatea straturilor de uzură ale îmbrăcăminților rutiere. Optimizarea strategiei de întreținere pentru garantarea performanței dorite pentru rezistența la rulare, durabilitate și reducerea zgomotelor;

20) stabilirea caietului de sarcini, achiziționarea și utilizarea de materiale de construcție cu impact redus asupra mediului;

21) utilizarea de materiale de construcții cu un nivel ridicat de conținut reciclat și reutilizat și de subproduse de acest gen la construcția și întreținerea drumurilor;

22) creșterea durabilității îmbrăcăminților, a capacității portante și a rezistenței la uzură;

23) dezvoltarea și executarea planurilor de monitorizare și întreținere în situației concrete;

24) evaluarea durabilității asupra materialelor de construcții;

25) identificarea și evaluarea riscurilor deșeurilor periculoase;

26) generarea de deșeuri în timpul pregătirii terenului, al construirii, utilizării și demolării clădirii.

46.  În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și de selecție referitoare la situația economică și financiară sau a capacităților tehnice și profesionale pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce le revin fiecărui asociat.

47.  În ceea ce privește criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare este valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii.

48. Pentru a se califica conform cerinţelor stabilite, asociațiile trebuie să demonstreze o experiență similară proporțională sarcinilor ce le revin fiecărui asociat. Autoritatea contractantă nu este în drept să limiteze plafonul minim de experiență similară care urmează a fi întrunit de un asociat sau de liderul asociației, cu excepția cazului când această limitare este puternic justificată de natura obiectului contractului și în măsura în care urmărește un obiectiv legitim de interes public și este conformă principiului proporționalității. Liderul asociației execută cel puţin 40% din valoarea viitorului contract de achiziții publice de lucrări.

49. Capacitatea economică şi financiară, cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională a ofertantului/candidatului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă.

50.  În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează capacitatea economică şi financiară cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională invocînd şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile pct. 48 de către o altă persoană, acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică (conform anexelor nr. 18 - 21), prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare, cât și resursele tehnice și profesionale invocate. Prezentarea angajamentului se face la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAE. Persoana care asigură susţinerea financiară cât și tehnică și profesională trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la pct. 28 și pct. 29 care determină excluderea din procedura de atribuire.

## Secţiunea a 3-a

## Pregătirea/Elaborarea ofertelor

51. Operatorul economic interesat de a participa la procedura de achiziție publică este obligat să depună până la expirarea termenului-limită stabilit de către autoritatea contractantă, o cerere de participare, în cazul aplicării prevederilor art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. În celelalte cazuri, aceasta se depune odată cu oferta.

52. Oferta cuprinde următoarele formulare:

1) Propunerea tehnică;

2) Propunerea financiară;

3) DUAE;

4) Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr. 9).

53. Toate documentele menţionate la pct. 52 se completează fără nici o modificare sau o abatere de la formulare, spaţiile goale fiind completate cu informaţia solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

54. Oferta elaborată de ofertant trebuie să cuprindă:

1) Propunerea tehnică - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări. În acest scop propunerea tehnică conține:

a) graficul de executare a lucrării (anexa nr. 10);

b) documentația de deviz (formularele 3, 5 și 7 corespunzător CPL.01.01-2012 sau alte metode elaborate și aprobate prin acte normative de către Ministerul Economiei și Infrastructurii), conform Formularului de deviz nr. 1, din anexa nr. 23, lista cu cantitățile de lucrări.

2) Propunerea financiară-ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări.

55. Operatorii economici pregătesc ofertele conform cerințelor stabilite în anunțul de participare, publicat de către autoritatea contractantă în Buletinul achizițiilor publice, și depun ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) şi alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

56. Ofertantul depune garanția pentru ofertă conform Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.

57. În cazul unei asocieri, garanția pentru ofertă se depune de antreprenorul general (liderul asociației).

58.  Ofertantul are obligația, prin depunerea declarației privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8), de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentația de atribuire. Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

59.  În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanției pentru ofertă se prelungește în mod corespunzător.

60.  Ofertantul are obligația de a comunica autorității contractante dacă este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că și-a retras oferta, fără ca acest fapt să atragă pierderea garanției pentru ofertă.

61. Ofertele care conţin o perioadă de garanţie mai mică decât perioada de valabilitate a ofertelor prevăzută în anexa nr. 2 se resping de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

62.  Autoritatea contractantă stabileşte perioada maximă de executare a lucrărilor sau a serviciilor de proiectare și de lucrări pentru obiectul achiziției, reieşind din procesul de executare, în conformitate cu normativele în construcţii. Perioada maximă de executare a lucrărilor sau a serviciilor de proiectare și de lucrări este indicată în anexa nr. 2.

63. Preţurile indicate în documentația de deviz (Formularele 3, 5 și 7) solicitate se indică în lei moldoveneşti, cu două cifre după virgulă, cu excepţia cazurilor în care anexa nr. 2 prevede altfel.

Secţiunea a 4-a

Depunerea și deschiderea ofertelor

64. Oferta scrisă şi semnată în format electronic, de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită, atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire și se prezintă conform cerinţelor expuse în anexa nr. 2, în conformitate cu instrumentele existente în SIA RSAP, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) şi alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

65.  Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încât oferta să fie recepționată și înregistrată în SIA RSAP până la data limită pentru depunerea ofertelor, ținând cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem. În cazul prezentării ofertelor pe suport de hârtie, autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data și ora recepționării ofertei.

66. Documentele justificative în sprijinul informațiilor declarate în DUAE, care conțin date cu caracter personal, se prezintă separat, pe suport de hârtie sau în formă electronică, cu aplicarea semnăturii electronice, utilizînd mijloace electronice de comunicare sau alte mijloace la etapa evaluării ofertelor, la solicitarea autorității contractante.

67. SIA RSAP nu acceptă ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor.

68.  În cazurile prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor se înregistrează de către autoritatea contractantă și se restituite ofertantului, fără a fi deschise.

69. În cazul asocierii conform pct. 19, fiecare dintre asociați îşi asumă obligaţia pentru oferta comună şi răspunde pentru orice consecinţe ale viitorului contract de achiziţie publică. Informaţia privind asocierea se prezintă completînd anexa nr. 17.

70. Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singură ofertă de bază. Ofertanţii asociaţi nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lângă oferta comună. Ofertele alternative vor fi depuse numai dacă autoritatea contractantă a precizat explicit în anunţul de participare că permite sau solicită depunerea de oferte alternative.

71.  Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanţi în cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune oferta în nume propriu sau în asociere.

72. Ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă.

Secţiunea a 5-a

Evaluarea și compararea ofertelor

73. În cazul în care ofertele conțin secrete tehnice, comerciale sau țin de protecția proprietății intelectuale, autoritatea contractantă asigură păstrarea confidenţialității asupra conţinutului ofertei, precum şi asupra oricărei informaţii privind ofertantul, și totodată, asigura dreptul operatorului economic de a nu face publice aceste date prin aplicarea art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, însă aplicarea acestui articol se referă numai la partea ce conțin datele enumeratate mai sus.

74. Examinarea documentelor de către autoritatea contractantă se efectuează în baza informațiilor prezentate de către operatorii economici în DUAE, și conform cerințelor stipulate în anunțul de participare prin care menționează că:

1) este eligibil să participe la procedurile de achiziții publice și nu există motive de excludere din cadrul procedurilor de achiziții publice pentru atribuirea contractului de achiziție publică;

2) îndeplinește criteriile referitoare la situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională stabilite de autoritatea contractantă în anunțul de participare sau în documentația de atribuire;

3) se obligă să asigure și să respecte standardele de asigurare a calităţii și standardele de protecţie a mediului.

75. DUAE al operatorilor economici se verifică după caz, direct de către autoritatea contractantă prin procedurile automate desfășurate în SIA RSAP, prin accesarea unei baze de date a autorităților publice sau a terților din Republica Moldova, iar atunci când este necesar și în alte state.

76. În cazul în care la evaluare se stabilesc discrepanțe între informațiile prezentate de către operatorul economic în DUAE și cerințele stabilite de către autoritatea contractantă, operatorul economic se descalifică, ceea ce duce la respingerea ofertei fiind stabilită ca inacceptabilă și neconformă și se examinează documentele următorului candidat/ofertant.

77. Operatorul economic a cărui informație prezentată în DUAE corespunde cerințelor/condițiilor specificate de către autoritatea contractantă în anunț/invitația de participare, are obligația să prezinte la cerere și fără întârziere documentele justificative.

78. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire prezintă documentele justificative prin care demonstrează că îndeplineşte în totalitate cerinţele corespunzătoare criteriilor de calificare și de selecție, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE, cu excepţia procedurilor desfăşurate în mai multe etape, când documentele justificative sunt solicitate înainte de transmiterea invitaţiilor pentru etapa a doua către candidaţii selectaţi.

79.  Ofertele se examinează de către grupul de lucru creat de autoritatea contractantă sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

80.  Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are obligaţia de a stabili care sunt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor.

81.  În cazul unei oferte care are un preț anormal de scăzut în raport cu prețul estimat al achiziției, autoritatea contractantă are obligația de a efectua controlul calculării elementelor prețului și de a verifica și anumite elemente ale propunerii financiare stabilite ca fiind cu preț anormal de scăzut, cât și respectarea de către ofertant a cerințelor tehnice indicate în caietul de sarcini, și de a solicita în scris, înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii și precizări pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum și de a verifica răspunsurile care justifică prețul respectiv.

82. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice respinge oferta în oricare dintre următoarele cazuri:

1) ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și de selecție;

2) oferta nu respectă cerinţele prevăzute în documentația de atribuire pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor;

3) ofertantul nu transmite în perioada stabilită clarificările solicitate;

4) oferta financiară nu are un preț fixat;

5) ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conţinutul propunerii tehnice şi/sau a propunerii financiare, cu excepţia situaţiei în care modificarea este determinată de corectarea erorilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate;

6) oferta este anormal de scăzută potrivit art. 70 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

7) atunci când explicațiile prezentate de ofertant, la solicitarea autorității contractante, nu sunt concludente şi/sau nu sunt susținute de documentele justificative cerute de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice;

8) s-a constatat comiterea unor acte de corupţie, acte conexe actelor de corupţie sau fapte coruptibile confirmate prin hotărâre definitivă a instanţei de judecată.

83. Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația/anunțul de participare, inclusiv în documentația de atribuire sau aceasta nu este completată, semnată electronic și, după caz, semnată și ștampilată în modul corespunzător, ea se respinge de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau înlăturarea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate.

84. Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu se solicită, nici nu se permit schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor.

85. Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: dacă există o discrepanţă între preţul pentru o unitate de măsură şi preţul total (care este obţinut prin multiplicarea preţului cu cantitatea totală), se va lua în considerare preţul pe unitate, iar preţul total va fi corectat în mod corespunzător.

86. Grupul de lucru, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa consideră necorespunzătoare şi, în consecinţă, se respinge de către grupul de lucru.

87. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult 3 zile lucrătoare sau, în cazul în care procedura folosită este cererea ofertelor de preţuri, cel mult o zi lucrătoare de la data expedierii acesteia, iar în cazul în care ofertantul nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta, oferta se respinge şi se selectează următoarea după clasament dintre ofertele rămase în vigoare.

88. Oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, fără abateri esenţiale sau cu abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei, se consideră conformă.

89. O abatere neînsemnată se consideră abatere minoră din propunerea tehnică/financiară ce întrunește condițiile stipulate în Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.

90.  Autoritatea contractantă descalifică ofertantul care depune documente ce conţin informaţii false, cu scopul calificării sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă declară ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziţii publice, în urma includerii lui în Lista de interdicţie a operatorilor economici.

91. Autoritatea contractantă solicită ofertanţilor să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziţii publice şi componenţa fondatorilor, asociațiilor, acționarilor, administratorilor și a beneficiarilor efectivi.

92.  Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător este obligat de a completa și prezenta declarația cu privire la beneficiarii efectivi în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor nr. 145/2020 cu privire la aprobarea Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Secţiunea a 6-a

Atribuirea contractului

93. Autoritatea contractantă anulează procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică conform art. 71 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

94. Decizia de anulare nu creează vreo obligație a autorității contractante față de ofertanţi, cu excepţia returnării garanţiei pentru ofertă. Decizia de anulare a procedurii de atribuire se expediază Agenției Achiziții Publice nu mai târziu de data informării despre rezultatele procedurii de atribuire prevăzută la art. 31 alin. (1) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

95. În cazul în care se anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării procedurii, atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cât şi motivul anulării.

96. Darea de seamă privind anularea procedurii de achiziţie publică este întocmită de către autoritatea contractantă şi este publicată în Buletinul achizițiilor publice nu mai târziu de data emiterii deciziei de anulare a procedurii de achiziţie publică.

97.  La momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării garanţiei pentru ofertă, după caz, ofertantul câştigător prezintă garanţia de bună execuţie, în conformitate cu cerințele stipulate în Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.

98.  Garanția de bună execuție a contractului, dacă părțile agreează, se constituie din:

1) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți;

2) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate;

3) transfer pe contul autorității contractante.

99.  Refuzul ofertantului câştigător de a depune garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul constituie motiv pentru anularea atribuirii contractului şi reţinerii garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate atribui contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciată de către autoritatea contractantă a fi calificată în executarea contractului. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

100. La expirarea perioadei de așteptare sau, după caz, după soluționarea oricăror contestații sau monitorizării conformităţii desfăşurării procedurilor de achiziţii publice, de către Agenția Achiziții Publice, autoritatea contractantă încheie contractul de achiziții publice, în conformitate cu termenii și condițiile indicate în documentația de atribuire.

101. La data încheierii contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări se interzice modificarea unor elemente ale ofertei câștigătoare, impunerea de noi cerințe ofertantului câștigător sau implicarea oricărui alt ofertant decât cel care a prezentat oferta cea mai avantajoasă.

102. Contractul pentru care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local se înregistrează obligatoriu la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor și intră în vigoare la data înregistrării sau la o altă dată ulterioară prevăzută de acesta după înregistrare la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

103. Autoritatea contractantă utilizează anexele contractului-model (anexa nr. 25 și anexa nr. 26) din prezenta Documentație-standard, inclusiv pentru contracte subsecvente încheiate conform acordului-cadru (anexa nr. 28), pentru contracte de valoare mică, pentru contractele în urma desfășurării procedurii prin cererea ofertelor de prețuri și pentru contractele în urma desfășurării procedurilor negociate. Contractul poate fi încheiat între una sau mai multe autorități contractante și unul sau mai mulți operatori economici, care are ca obiect executarea de lucrări sau executarea de lucrări și de servicii de proiectare.

104. Contractul este compus din două părți: Partea I cea generală care este obligatorie, și care nu se modifică, doar cu excepția contractelor de achiziţii publice ce nu cad sub incidența Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice și Partea II ceea ce ține de condițiile speciale al contractului care se completează doar la necesitate, unde autoritatea contractantă are dreptul de a stabili condiții/cerințe speciale în dependență de obiectul achiziției, de complexitatea procedurii, atât și de a stabili condițiile achitării în avans.

105. În cazul serviciilor de audit, autoritatea contractantă indică în Partea II ce ține de condițiile speciale al contractului, drepturile/obligațiile Beneficiarului și drepturile/obligațiile Antreprenorului, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor nr. 160/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de audit intern pe bază de contract în sectorul public.

106. Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

107. Contestaţiile se depun direct la Agenția Națională pentru Soluționare a Contestațiilor. Toate contestaţiile se depun, se examinează şi se soluţionează în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

108. Operatorul economic conform art. 83 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, în termen de până la 5 zile sau 10 zile de la data la care a aflat despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul să depună la Agenţia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestaţie argumentată a acţiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.

109. Contestaţiile privind anunțurile de participare la licitaţie şi documentaţia de atribuire se depun în termenele indicate la pct. 108, însă nu mai târziu de deschiderea de către autoritatea contractantă a ofertelor.

110. Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări are obligația să prezinte anexele prevăzute în prezenta documentație, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate, conform cerințelor stabilite în anexa nr. 2.

Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Lucrări de reparații curente și capitale la Aparatul Central al Casei Naționale de Asigurări Sociale din str. Gh. Tudor, 3, mun. Chișinău

prin procedura de achiziție: cererea ofertei de preț

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://cnas.gov.md/ro/transparenta/achizitii-publice/planuri-de-achizitii-publice

- Denumirea autorității contractante: Casa Naţională de Asigurări Sociale

- IDNO: 1004600030235

- Adresa: mun. Chişinău, str. Gh. Tudor,3, bir.  № 515/513

- Numărul de telefon/fax: (022)257-681; 022-257-840;

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitiicnas@cnas.gov.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: achizitiicnas@cnas.gov.md

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate  publică  centrală

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind executarea următoarelor lucrări:

Cod CPV:  (45000000-7)  Lucrări de construcție

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte), fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 45000000-7 | Lucrări de reparații curente la Aparatul Central al Casei Naționale de Asigurări Sociale din str. Gh. Tudor, 3, mun. Chișinău | bucată | 1 | Conform Anexei nr 1 Îndeplinirea pct. 22 Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului | 903 670,00 |
| 1.2 | 45000000-7 | Lucrări de reparații capitale la Aparatul Central al Casei Naționale de Asigurări Sociale din str. Gh. Tudor, 3, mun. Chișinău | bucată | 1 | Conform Anexei nr 2 Îndeplinirea pct. 22 Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului | 529 564,69 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 1 433 234,69 |

Anexa nr. 1

### Formularul de deviz nr.1.1 – Lista cu cantitățile de lucrări curente

| ### № ### crt. | ### Simbol norme şi Cod resurse |  | ### Lucrări şi cheltuieli |  |  | ### U.M. | ### Cantitate conform datelor din proiect |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 |  | ### 3 |  |  | ### 4 | ### 5 |  |
|  |  |  | ### 1. Birou 304 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### 1.1. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |
| ### 1 | ### RpCO56B |  | ### Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj,(placaj protectie perete) |  |  | ### m2 | ### 1,8000 |  |
|  | ### 7422010060100 |  | ### Timplar |  |  | ### h-om | ### 0,8460 |  |
|  | ### 9310060019922 |  | ### Muncitor deservire |  |  | ### h-om | ### 0,8460 |  |
| ### 2 | ### RpCR32A |  | ### Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  |  | ### m2 | ### 49,0000 |  |
|  | ### 9310060019922 |  | ### Muncitor deservire |  |  | ### h-om | ### 15,6800 |  |
|  | ### 4100116202818 |  | ### Apa pentru mortare si betoane |  |  | ### m3 | ### 2,4500 |  |
|  | ### 2320146200755 |  | ### Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | ### l | ### 1,4700 |  |
|  | ### 1711317309326 |  | ### Cirpe de sters |  |  | ### kg | ### 0,4900 |  |
|  | ### 2922140006702 |  | ### Macara de fereastra |  |  | ### h-ut | ### 0,4900 |  |
| ### 3 | ### RpCK41B |  | ### Desfacerea pardoselilor din laminat (inclusiv folie, plinte) |  |  | ### m2 | ### 20,8000 |  |
|  | ### 7132040012700 |  | ### Parchetar |  |  | ### h-om | ### 5,6160 |  |
|  | ### 9310060019920 |  | ### Muncitor deservire CM |  |  | ### h-om | ### 5,6160 |  |
|  | ### 2320166200729 |  | ### Parchetin |  |  | ### l | ### 0,5200 |  |
|  | ### 4100126202818 |  | ### Apa |  |  | ### m3 | ### 0,6240 |  |
|  | ### 2922140006702 |  | ### Macara de fereastra |  |  | ### h-ut | ### 0,8320 |  |
| ### 4 | ### CN53A |  | ### Grunduirea suprafetelor interioare (glafuri) |  |  | ### m2 | ### 3,6000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 0,1080 |  |
|  | ### 2416586105303 |  | ### Amorsa-grund |  |  | ### kg | ### 0,5400 |  |
|  | ### 810741 |  | ### Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | ### buc | ### 0,1800 |  |
| ### 5 | ### CF61A |  | ### Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri) |  |  | ### m2 | ### 3,6000 |  |
|  | ### 9310060019930 |  | ### Muncitor |  |  | ### h-om | ### 5,3496 |  |
|  | ### 2430226101021 |  | ### Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | ### kg | ### 1,0800 |  |
|  | ### 2653102100834 |  | ### Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | ### kg | ### 52,5960 |  |
|  | ### 4100126202818 |  | ### Apa |  |  | ### m3 | ### 0,0403 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,2844 |  |
|  | ### 2952270007608 |  | ### Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | ### h-ut | ### 0,1066 |  |
| ### 6 | ### CF50B |  | ### Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (reparatii partiale perete) |  |  | ### m2 | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7122050013442 |  | ### Tencuitor |  |  | ### h-om | ### 2,4400 |  |
|  | ### 2653102100831 |  | ### Amestec uscat |  |  | ### kg | ### 14,2800 |  |
|  | ### 4100116202818 |  | ### Apa pentru mortare si betoane |  |  | ### m3 | ### 0,0080 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,1580 |  |
|  | ### 2952240004021 |  | ### Mixer electric |  |  | ### h-ut | ### 0,0320 |  |
| ### 7 | ### CF57A |  | ### Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri si reparatii partiale perete) |  |  | ### m2 | ### 5,6000 |  |
|  | ### 7122050013401 |  | ### Zidar cat.4 |  |  | ### h-om | ### 2,5200 |  |
|  | ### 9310060019920 |  | ### Muncitor deservire CM |  |  | ### h-om | ### 0,5600 |  |
|  | ### 2653102100833 |  | ### Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | ### kg | ### 5,9074 |  |
|  | ### 4100126202818 |  | ### Apa |  |  | ### m3 | ### 0,0056 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,0056 |  |
| ### 8 | ### CN53A |  | ### Grunduirea suprafetelor interioare pereti |  |  | ### m2 | ### 52,6000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 1,5780 |  |
|  | ### 2416586105303 |  | ### Amorsa-grund |  |  | ### kg | ### 7,8900 |  |
|  | ### 810741 |  | ### Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | ### buc | ### 2,6300 |  |
| ### 9 | ### CN06A |  | ### Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (glafuri) |  |  | ### m2 | ### 3,6000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 1,9800 |  |
|  | ### 2430116103800 |  | ### Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | ### kg | ### 1,4400 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 0,2160 |  |
|  | ### 2681126001472 |  | ### Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | ### buc | ### 1,8000 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 0,1800 |  |
|  | ### 4100116202818 |  | ### Apa pentru mortare si betoane |  |  | ### m3 | ### 0,0072 |  |
| ### 10 | ### CN33A |  | ### Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei") |  |  | ### m2 | ### 49,0000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 31,8500 |  |
|  | ### 2124117352900 |  | ### Tapet semilavabil pe suport de hirtie |  |  | ### m2 | ### 53,9000 |  |
|  | ### 000000310 |  | ### Clei uscat |  |  | ### kg | ### 0,4900 |  |
| ### 11 | ### CN06A |  | ### Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual |  |  | ### m2 | ### 49,0000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 26,9500 |  |
|  | ### 2430116103800 |  | ### Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | ### kg | ### 19,6000 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 2,9400 |  |
|  | ### 2681126001472 |  | ### Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | ### buc | ### 24,5000 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 2,4500 |  |
|  | ### 4100116202818 |  | ### Apa pentru mortare si betoane |  |  | ### m3 | ### 0,0980 |  |
| ### 12 | ### CF57A |  | ### Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (reparatii locale) |  |  | ### m2 | ### 4,0000 |  |
|  | ### 7122050013401 |  | ### Zidar cat.4 |  |  | ### h-om | ### 1,8000 |  |
|  | ### 9310060019920 |  | ### Muncitor deservire CM |  |  | ### h-om | ### 0,4000 |  |
|  | ### 2653102100833 |  | ### Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | ### kg | ### 4,2196 |  |
|  | ### 4100126202818 |  | ### Apa |  |  | ### m3 | ### 0,0040 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,0040 |  |
| ### 13 | ### CN53A |  | ### Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | ### m2 | ### 20,8000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 0,6240 |  |
|  | ### 2416586105303 |  | ### Amorsa-grund |  |  | ### kg | ### 3,1200 |  |
|  | ### 810741 |  | ### Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | ### buc | ### 1,0400 |  |
| ### 14 | ### CN06A |  | ### Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavane) |  |  | ### m2 | ### 20,8000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 11,4400 |  |
|  | ### 2430116103800 |  | ### Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | ### kg | ### 8,3200 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 1,2480 |  |
|  | ### 2681126001472 |  | ### Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | ### buc | ### 10,4000 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 1,0400 |  |
|  | ### 4100116202818 |  | ### Apa pentru mortare si betoane |  |  | ### m3 | ### 0,0416 |  |
| ### 15 | ### CG36A |  | ### Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp |  |  | ### m2 | ### 20,8000 |  |
|  | ### 7132040012700 |  | ### Parchetar |  |  | ### h-om | ### 23,9200 |  |
|  | ### 9310060019920 |  | ### Muncitor deservire CM |  |  | ### h-om | ### 3,1200 |  |
|  | ### 2670112204051 |  | ### Placi din laminat |  |  | ### m2 | ### 22,0584 |  |
|  | ### 1111000100048 |  | ### Strat sintetic |  |  | ### m2 | ### 22,0584 |  |
|  | ### 2030122946766 |  | ### Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm |  |  | ### m | ### 18,9072 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,6240 |  |
| ### 16 | ### CK07A *Aplicativ |  | ### Cornier plastic la glafuri pentru usi |  |  | ### m | ### 9,6000 |  |
|  | ### 7422010060100 |  | ### Timplar |  |  | ### h-om | ### 2,6880 |  |
|  | ### 9310060019900 |  | ### Muncitor necalificat |  |  | ### h-om | ### 0,3840 |  |
|  | ### 2030112947600* |  | ### Cornier plastic la glafuri pentru usi |  |  | ### m | ### 9,6000 |  |
|  | ### 2681126001472 |  | ### Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | ### buc | ### 1,9200 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,0960 |  |
| ### 17 | ### CK07A *Aplicativ |  | ### Prag metalic / terminate rost laminat la usa |  |  | ### m | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7422010060100 |  | ### Timplar |  |  | ### h-om | ### 0,5600 |  |
|  | ### 9310060019900 |  | ### Muncitor necalificat |  |  | ### h-om | ### 0,0800 |  |
|  | ### 2030112947600*2 |  | ### Prag metalic / terminate rost laminat la usa |  |  | ### m | ### 2,0000 |  |
|  | ### 2681126001472 |  | ### Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | ### buc | ### 0,4000 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,0200 |  |
| ### 18 | ### CL20A |  | ### Rama cu jaluzele fixe, 20x30cm |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  | ### 7122050013400 |  | ### Zidar |  |  | ### h-om | ### 0,4700 |  |
|  | ### 9310060019920 |  | ### Muncitor deservire CM |  |  | ### h-om | ### 0,0300 |  |
|  | ### 2811236306200 |  | ### Rama cu jaluzele fixe, 20x30cm |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  |  |  | ### Total |  |  | ### lei |  |  |
|  |  |  | ### Contributii asigurari sociale |  |  | ### 24 % |  |  |
|  |  |  | ### Cheltuieli de transport |  |  | ### 7 % |  |  |
|  |  |  | ### Cheltuieli de regie |  |  | ### 14,5 % |  |  |
|  |  |  | ### Beneficiu de deviz |  |  | ### 6 % |  |  |
|  |  |  | ### Total Lucrari de reparatie ### Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### 1.2. Electricitate |  |  |  |  |  |
| ### 19 | ### RpEA11B |  | ### Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor. (cablu canal plastic) |  |  | ### m | ### 12,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 2,6400 |  |
| ### 20 | ### RpEE24A |  | ### Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize,intrerupatoare,sensor) |  |  | ### buc | ### 30,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 1,8000 |  |
| ### 21 | ### RpEF23A |  | ### Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | ### buc | ### 6,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 1,3200 |  |
| ### 22 | ### RpEA04A |  | ### Montarea Cablu canal plastic 120x60 |  |  | ### m | ### 6,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 5,2200 |  |
|  | ### 2521216704237*12 |  | ### Cablu canal 120x60 |  |  | ### m | ### 6,4260 |  |
|  | ### 2875274117002 |  | ### Cot PVC-U |  |  | ### buc | ### 0,6300 |  |
| ### 23 | ### RpEA04A |  | ### Montarea Cablu canal plastic 40x20 |  |  | ### m | ### 6,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 5,2200 |  |
|  | ### 2521216704237*4020 |  | ### Cablu canal 40x20 |  |  | ### m | ### 6,4260 |  |
|  | ### 2875274117002 |  | ### Cot PVC-U |  |  | ### buc | ### 0,6300 |  |
| ### 24 | ### RpEE03A |  | ### Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (inclusiv rame duble/triple...) |  |  | ### buc | ### 20,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 6,2000 |  |
|  | ### 2746167335100 |  | ### Priza |  |  | ### buc | ### 20,4000 |  |
|  | ### 2811236311002 |  | ### Doze pentru aparate |  |  | ### buc | ### 20,0000 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 0,1000 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 0,1000 |  |
|  | ### 2051142950700 |  | ### Dibluri |  |  | ### buc | ### 40,0000 |  |
|  | ### 2874115836777 |  | ### Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | ### buc | ### 40,0000 |  |
| ### 25 | ### RpEE03A |  | ### Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza Internet/TV) |  |  | ### buc | ### 5,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 1,5500 |  |
|  | ### 2746167335100I |  | ### Priza Internet |  |  | ### buc | ### 5,1000 |  |
|  | ### 2811236311002 |  | ### Doze pentru aparate |  |  | ### buc | ### 5,0000 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 0,0250 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 0,0250 |  |
|  | ### 2051142950700 |  | ### Dibluri |  |  | ### buc | ### 10,0000 |  |
|  | ### 2874115836777 |  | ### Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | ### buc | ### 10,0000 |  |
| ### 26 | ### RpEE14C |  | ### Montarea - intrerupator dublu |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 0,4400 |  |
|  | ### 1111000100020x2 |  | ### Intrerupator dublu |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  | ### 2811236311002 |  | ### Doze pentru aparate |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 0,0050 |  |
|  | ### 2513206621522 |  | ### Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | ### m | ### 0,2000 |  |
| ### 27 | ### RpEF15B |  | ### Montarea corpurilor de iluminat fara tub (Tip LED 60x60 50W) |  |  | ### buc | ### 6,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 6,6000 |  |
|  | ### 2875274400502 |  | ### Corp de iluminat LED 60x60 50W |  |  | ### buc | ### 6,0000 |  |
|  | ### 2051142950700 |  | ### Dibluri |  |  | ### buc | ### 12,0000 |  |
|  | ### 2874115836492 |  | ### Surub cap bombat 5 x 60 |  |  | ### buc | ### 12,0000 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 0,4800 |  |
|  | ### 2513206621522 |  | ### Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | ### m | ### 1,2000 |  |
| ### 28 | ### RpEF15B |  | ### Montarea sensori (paza, antiincendiu, altele ...doar manopera) |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 4,4000 |  |
|  |  |  | ### Total |  |  | ### lei |  |  |
|  |  |  | ### Contributii asigurari sociale |  |  | ### 24 % |  |  |
|  |  |  | ### Cheltuieli de transport |  |  | ### 7 % |  |  |
|  |  |  | ### Cheltuieli de regie |  |  | ### 76 % |  |  |
|  |  |  | ### Beneficiu de deviz |  |  | ### 6 % |  |  |
|  |  |  | ### Total Electricitate ### Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### 1.3. Incalzire |  |  |  |  |  |
| ### 29 | ### RpIB11A |  | ### Demontari radiatoare |  |  | ### m2 | ### 0,8000 |  |
|  | ### 7136040011800 |  | ### Instalator incalzire |  |  | ### h-om | ### 0,1280 |  |
| ### 30 | ### RpIC19B |  | ### Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, avind diametrul de 1" -1 1/4" |  |  | ### m | ### 2,8000 |  |
|  | ### 7136040011800 |  | ### Instalator incalzire |  |  | ### h-om | ### 1,0640 |  |
|  | ### 2875274123510 |  | ### Dop din fonta |  |  | ### buc | ### 0,8400 |  |
|  | ### 2411115904512 |  | ### Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | ### m3 | ### 0,1960 |  |
|  | ### 2413547308164 |  | ### Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | ### kg | ### 0,4452 |  |
|  | ### 1714227322940 |  | ### Cinepa fuior |  |  | ### kg | ### 0,0812 |  |
| ### 31 | ### RpIC29A |  | ### Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7136040011800 |  | ### Instalator incalzire |  |  | ### h-om | ### 0,3200 |  |
|  | ### 1542126108945 |  | ### Ulei de in sicativat |  |  | ### kg | ### 0,0300 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 0,0160 |  |
|  | ### 2320116200573 |  | ### Benzina auto |  |  | ### l | ### 0,1000 |  |
| ### 32 | ### IB05B |  | ### Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind 11-20 elemente (1200x500) |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 2,5000 |  |
|  | ### 28221157000001200 |  | ### Radiator (1200x500) |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  | ### 1714227322940 |  | ### Cinepa fuior |  |  | ### kg | ### 0,0400 |  |
|  | ### 2430126100338 |  | ### Solutie de etansare |  |  | ### kg | ### 0,0800 |  |
|  | ### 2811236832352 |  | ### Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | ### buc | ### 0,0500 |  |
|  | ### 2875276313344 |  | ### Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 2952270007609 |  | ### Masina de gaurit electrica |  |  | ### h-ut | ### 0,2500 |  |
| ### 33 | ### IC35D |  | ### Teava din polipropilena armata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  | ### m | ### 2,8000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 1,2600 |  |
|  | ### 252121671000032 |  | ### Teava din polietilena sau polipropilena d32 |  |  | ### m | ### 2,8840 |  |
| ### 34 | ### IC35B |  | ### Teava din polipropilena armata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm |  |  | ### m | ### 0,9000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 0,3150 |  |
|  | ### 252121671000020 |  | ### Teava din polietilena sau polipropilena d20 |  |  | ### m | ### 0,9270 |  |
| ### 35 | ### IC38C |  | ### Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 0,4200 |  |
|  | ### 2875274110102322 |  | ### Piesa de racordare 2x32 |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 2112307325046 |  | ### Hirtie absorbanta |  |  | ### kg | ### 0,0400 |  |
|  | ### 3220137315778 |  | ### Decapant |  |  | ### kg | ### 0,0160 |  |
|  | ### 2940600003000 |  | ### Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | ### h-ut | ### 0,0420 |  |
| ### 36 | ### IC38I |  | ### Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 0,6000 |  |
|  | ### 2875274110102323 |  | ### Piesa de racordare 3x32 |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 2112307325046 |  | ### Hirtie absorbanta |  |  | ### kg | ### 0,0600 |  |
|  | ### 3220137315778 |  | ### Decapant |  |  | ### kg | ### 0,0160 |  |
|  | ### 2940600003000 |  | ### Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | ### h-ut | ### 0,0600 |  |
| ### 37 | ### IC53C |  | ### Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 0,5000 |  |
|  | ### 287527411900032 |  | ### Cot racord olandez d32 |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 2513206621959 |  | ### Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  | ### kg | ### 0,0300 |  |
|  | ### 1714227322940 |  | ### Cinepa fuior |  |  | ### kg | ### 0,0520 |  |
|  | ### 2430126100338 |  | ### Solutie de etansare |  |  | ### kg | ### 0,1040 |  |
| ### 38 | ### IC50A |  | ### Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2" |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 0,3000 |  |
|  | ### 287527411900020 |  | ### Cot racord olandez d20 |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 2513206621959 |  | ### Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  | ### kg | ### 0,0140 |  |
|  | ### 1714227322940 |  | ### Cinepa fuior |  |  | ### kg | ### 0,0240 |  |
|  | ### 2430126100338 |  | ### Solutie de etansare |  |  | ### kg | ### 0,0480 |  |
| ### 39 | ### ID01A |  | ### Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 0,3600 |  |
|  | ### 2875274202700 |  | ### Robinet cu dublu reglaj |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 1714227322940 |  | ### Cinepa fuior |  |  | ### kg | ### 0,0240 |  |
|  | ### 2430126100338 |  | ### Solutie de etansare |  |  | ### kg | ### 0,0480 |  |
| ### 40 | ### IC40B |  | ### Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  |  | ### buc | ### 5,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 1,4000 |  |
|  | ### 2875274204000 |  | ### Bratara fixare |  |  | ### buc | ### 5,0000 |  |
|  | ### 2811236832352 |  | ### Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | ### buc | ### 0,2500 |  |
|  | ### 2524906720949 |  | ### Diblu din PVC cu D= 8 |  |  | ### buc | ### 5,0000 |  |
|  | ### 2874115837161 |  | ### Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  | ### buc | ### 5,0000 |  |
|  | ### 2874125881241 |  | ### Saibe uzuale, plate M 10 |  |  | ### buc | ### 5,0000 |  |
|  | ### 2952270007609 |  | ### Masina de gaurit electrica |  |  | ### h-ut | ### 0,5000 |  |
|  |  |  | ### Total |  |  | ### lei |  |  |
|  |  |  | ### Contributii asigurari sociale |  |  | ### 24 % |  |  |
|  |  |  | ### Cheltuieli de transport |  |  | ### 7 % |  |  |
|  |  |  | ### Chletuieli de regie |  |  | ### 14,5 % |  |  |
|  |  |  | ### Beneficiu de deviz |  |  | ### 6 % |  |  |
|  |  |  | ### Total Incalzire ### Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### Total |  |  | ### lei |  |  |
|  |  |  | ### Total Birou 304 ### Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### 2. Birou 306 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### 2.1. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |
| ### 41 | ### RpCO56B |  | ### Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj,(placaj protectie perete) |  |  | ### m2 | ### 1,8000 |  |
|  | ### 7422010060100 |  | ### Timplar |  |  | ### h-om | ### 0,8460 |  |
|  | ### 9310060019922 |  | ### Muncitor deservire |  |  | ### h-om | ### 0,8460 |  |
| ### 42 | ### RpCR32A |  | ### Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  |  | ### m2 | ### 44,0000 |  |
|  | ### 9310060019922 |  | ### Muncitor deservire |  |  | ### h-om | ### 14,0800 |  |
|  | ### 4100116202818 |  | ### Apa pentru mortare si betoane |  |  | ### m3 | ### 2,2000 |  |
|  | ### 2320146200755 |  | ### Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | ### l | ### 1,3200 |  |
|  | ### 1711317309326 |  | ### Cirpe de sters |  |  | ### kg | ### 0,4400 |  |
|  | ### 2922140006702 |  | ### Macara de fereastra |  |  | ### h-ut | ### 0,4400 |  |
| ### 43 | ### RpCK41B |  | ### Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  |  | ### m2 | ### 16,8000 |  |
|  | ### 7132040012700 |  | ### Parchetar |  |  | ### h-om | ### 4,5360 |  |
|  | ### 9310060019920 |  | ### Muncitor deservire CM |  |  | ### h-om | ### 4,5360 |  |
|  | ### 2320166200729 |  | ### Parchetin |  |  | ### l | ### 0,4200 |  |
|  | ### 4100126202818 |  | ### Apa |  |  | ### m3 | ### 0,5040 |  |
|  | ### 2922140006702 |  | ### Macara de fereastra |  |  | ### h-ut | ### 0,6720 |  |
| ### 44 | ### CN53A |  | ### Grunduirea suprafetelor interioare (glafuri) |  |  | ### m2 | ### 4,2000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 0,1260 |  |
|  | ### 2416586105303 |  | ### Amorsa-grund |  |  | ### kg | ### 0,6300 |  |
|  | ### 810741 |  | ### Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | ### buc | ### 0,2100 |  |
| ### 45 | ### CF61A |  | ### Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri) |  |  | ### m2 | ### 4,2000 |  |
|  | ### 9310060019930 |  | ### Muncitor |  |  | ### h-om | ### 6,2412 |  |
|  | ### 2430226101021 |  | ### Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | ### kg | ### 1,2600 |  |
|  | ### 2653102100834 |  | ### Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | ### kg | ### 61,3620 |  |
|  | ### 4100126202818 |  | ### Apa |  |  | ### m3 | ### 0,0470 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,3318 |  |
|  | ### 2952270007608 |  | ### Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | ### h-ut | ### 0,1243 |  |
| ### 46 | ### CF50B |  | ### Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (reparatii partiale perete) |  |  | ### m2 | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7122050013442 |  | ### Tencuitor |  |  | ### h-om | ### 2,4400 |  |
|  | ### 2653102100831 |  | ### Amestec uscat |  |  | ### kg | ### 14,2800 |  |
|  | ### 4100116202818 |  | ### Apa pentru mortare si betoane |  |  | ### m3 | ### 0,0080 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,1580 |  |
|  | ### 2952240004021 |  | ### Mixer electric |  |  | ### h-ut | ### 0,0320 |  |
| ### 47 | ### CF57A |  | ### Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri si reparatii partiale perete) |  |  | ### m2 | ### 6,2000 |  |
|  | ### 7122050013401 |  | ### Zidar cat.4 |  |  | ### h-om | ### 2,7900 |  |
|  | ### 9310060019920 |  | ### Muncitor deservire CM |  |  | ### h-om | ### 0,6200 |  |
|  | ### 2653102100833 |  | ### Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | ### kg | ### 6,5404 |  |
|  | ### 4100126202818 |  | ### Apa |  |  | ### m3 | ### 0,0062 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,0062 |  |
| ### 48 | ### CN53A |  | ### Grunduirea suprafetelor interioare pereti |  |  | ### m2 | ### 48,2000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 1,4460 |  |
|  | ### 2416586105303 |  | ### Amorsa-grund |  |  | ### kg | ### 7,2300 |  |
|  | ### 810741 |  | ### Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | ### buc | ### 2,4100 |  |
| ### 49 | ### CN06A |  | ### Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (glafuri) |  |  | ### m2 | ### 4,2000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 2,3100 |  |
|  | ### 2430116103800 |  | ### Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | ### kg | ### 1,6800 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 0,2520 |  |
|  | ### 2681126001472 |  | ### Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | ### buc | ### 2,1000 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 0,2100 |  |
|  | ### 4100116202818 |  | ### Apa pentru mortare si betoane |  |  | ### m3 | ### 0,0084 |  |
| ### 50 | ### CN33A |  | ### Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei") |  |  | ### m2 | ### 44,0000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 28,6000 |  |
|  | ### 2124117352900 |  | ### Tapet semilavabil pe suport de hirtie |  |  | ### m2 | ### 48,4000 |  |
|  | ### 000000310 |  | ### Clei uscat |  |  | ### kg | ### 0,4400 |  |
| ### 51 | ### CN06A |  | ### Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual |  |  | ### m2 | ### 44,0000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 24,2000 |  |
|  | ### 2430116103800 |  | ### Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | ### kg | ### 17,6000 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 2,6400 |  |
|  | ### 2681126001472 |  | ### Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | ### buc | ### 22,0000 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 2,2000 |  |
|  | ### 4100116202818 |  | ### Apa pentru mortare si betoane |  |  | ### m3 | ### 0,0880 |  |
| ### 52 | ### CF57A |  | ### Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (reparatii locale) |  |  | ### m2 | ### 4,0000 |  |
|  | ### 7122050013401 |  | ### Zidar cat.4 |  |  | ### h-om | ### 1,8000 |  |
|  | ### 9310060019920 |  | ### Muncitor deservire CM |  |  | ### h-om | ### 0,4000 |  |
|  | ### 2653102100833 |  | ### Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | ### kg | ### 4,2196 |  |
|  | ### 4100126202818 |  | ### Apa |  |  | ### m3 | ### 0,0040 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,0040 |  |
| ### 53 | ### CN53A |  | ### Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | ### m2 | ### 16,8000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 0,5040 |  |
|  | ### 2416586105303 |  | ### Amorsa-grund |  |  | ### kg | ### 2,5200 |  |
|  | ### 810741 |  | ### Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | ### buc | ### 0,8400 |  |
| ### 54 | ### CN06A |  | ### Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavane) |  |  | ### m2 | ### 16,8000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 9,2400 |  |
|  | ### 2430116103800 |  | ### Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | ### kg | ### 6,7200 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 1,0080 |  |
|  | ### 2681126001472 |  | ### Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | ### buc | ### 8,4000 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 0,8400 |  |
|  | ### 4100116202818 |  | ### Apa pentru mortare si betoane |  |  | ### m3 | ### 0,0336 |  |
| ### 55 | ### CN53A |  | ### Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor |  |  | ### m2 | ### 16,8000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 0,5040 |  |
|  | ### 2416586105303 |  | ### Amorsa-grund |  |  | ### kg | ### 2,5200 |  |
|  | ### 810741 |  | ### Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | ### buc | ### 0,8400 |  |
| ### 56 | ### CG56B |  | ### Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm |  |  | ### m2 | ### 16,8000 |  |
|  | ### 7132030012600 |  | ### Mozaicar |  |  | ### h-om | ### 7,8624 |  |
|  | ### 2653102100827 |  | ### Amestec "Nivelir-Gross" |  |  | ### kg | ### 517,1645 |  |
|  | ### 2430226101017 |  | ### Grund "Tifengrund" |  |  | ### kg | ### 1,5211 |  |
|  | ### 4100126202818 |  | ### Apa |  |  | ### m3 | ### 0,1183 |  |
|  | ### 2952240004021 |  | ### Mixer electric |  |  | ### h-ut | ### 1,4112 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,3360 |  |
| ### 57 | ### CG36A |  | ### Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp |  |  | ### m2 | ### 16,8000 |  |
|  | ### 7132040012700 |  | ### Parchetar |  |  | ### h-om | ### 19,3200 |  |
|  | ### 9310060019920 |  | ### Muncitor deservire CM |  |  | ### h-om | ### 2,5200 |  |
|  | ### 2670112204051 |  | ### Placi din laminat |  |  | ### m2 | ### 17,8164 |  |
|  | ### 1111000100048 |  | ### Strat sintetic |  |  | ### m2 | ### 17,8164 |  |
|  | ### 2030122946766 |  | ### Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm |  |  | ### m | ### 15,2712 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,5040 |  |
| ### 58 | ### CK07A *Aplicativ |  | ### Cornier plastic la glafuri pentru usi |  |  | ### m | ### 19,8000 |  |
|  | ### 7422010060100 |  | ### Timplar |  |  | ### h-om | ### 5,5440 |  |
|  | ### 9310060019900 |  | ### Muncitor necalificat |  |  | ### h-om | ### 0,7920 |  |
|  | ### 2030112947600* |  | ### Cornier plastic la glafuri pentru usi |  |  | ### m | ### 19,8000 |  |
|  | ### 2681126001472 |  | ### Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | ### buc | ### 3,9600 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,1980 |  |
| ### 59 | ### CK07A *Aplicativ |  | ### Prag metalic / terminate rost laminat la usa |  |  | ### m | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7422010060100 |  | ### Timplar |  |  | ### h-om | ### 0,5600 |  |
|  | ### 9310060019900 |  | ### Muncitor necalificat |  |  | ### h-om | ### 0,0800 |  |
|  | ### 2030112947600*2 |  | ### Prag metalic / terminate rost laminat la usa |  |  | ### m | ### 2,0000 |  |
|  | ### 2681126001472 |  | ### Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | ### buc | ### 0,4000 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,0200 |  |
| ### 60 | ### CL20A |  | ### Rama cu jaluzele fixe, 20x30cm |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  | ### 7122050013400 |  | ### Zidar |  |  | ### h-om | ### 0,4700 |  |
|  | ### 9310060019920 |  | ### Muncitor deservire CM |  |  | ### h-om | ### 0,0300 |  |
|  | ### 2811236306200 |  | ### Rama cu jaluzele fixe, 20x30cm |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  |  |  | ### Total |  |  | ### lei |  |  |
|  |  |  | ### Contributii asigurari sociale |  |  | ### 24 % |  |  |
|  |  |  | ### Cheltuieli de transport |  |  | ### 7 % |  |  |
|  |  |  | ### Cheltuieli de regie |  |  | ### 14,5 % |  |  |
|  |  |  | ### Beneficiu de deviz |  |  | ### 6 % |  |  |
|  |  |  | ### Total Lucrari de reparatie ### Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### 2.2. Electricitate |  |  |  |  |  |
| ### 61 | ### RpEA11B |  | ### Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor. (cablu canal plastic) |  |  | ### m | ### 8,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 1,7600 |  |
| ### 62 | ### RpEE24A |  | ### Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize,intrerupatoare,sensor) |  |  | ### buc | ### 29,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 1,7400 |  |
| ### 63 | ### RpEF23A |  | ### Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 0,8800 |  |
| ### 64 | ### RpEA04A |  | ### Montarea Cablu canal plastic 120x60 |  |  | ### m | ### 5,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 4,3500 |  |
|  | ### 2521216704237*12 |  | ### Cablu canal 120x60 |  |  | ### m | ### 5,3550 |  |
|  | ### 2875274117002 |  | ### Cot PVC-U |  |  | ### buc | ### 0,5250 |  |
| ### 65 | ### RpEA04A |  | ### Montarea Cablu canal plastic 40x20 |  |  | ### m | ### 3,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 2,6100 |  |
|  | ### 2521216704237*4020 |  | ### Cablu canal 40x20 |  |  | ### m | ### 3,2130 |  |
|  | ### 2875274117002 |  | ### Cot PVC-U |  |  | ### buc | ### 0,3150 |  |
| ### 66 | ### RpEE03A |  | ### Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (inclusiv rame duble/triple...) |  |  | ### buc | ### 20,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 6,2000 |  |
|  | ### 2746167335100 |  | ### Priza |  |  | ### buc | ### 20,4000 |  |
|  | ### 2811236311002 |  | ### Doze pentru aparate |  |  | ### buc | ### 20,0000 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 0,1000 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 0,1000 |  |
|  | ### 2051142950700 |  | ### Dibluri |  |  | ### buc | ### 40,0000 |  |
|  | ### 2874115836777 |  | ### Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | ### buc | ### 40,0000 |  |
| ### 67 | ### RpEE03A |  | ### Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza Internet/TV) |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 1,2400 |  |
|  | ### 2746167335100I |  | ### Priza Internet |  |  | ### buc | ### 4,0800 |  |
|  | ### 2811236311002 |  | ### Doze pentru aparate |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 0,0200 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 0,0200 |  |
|  | ### 2051142950700 |  | ### Dibluri |  |  | ### buc | ### 8,0000 |  |
|  | ### 2874115836777 |  | ### Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | ### buc | ### 8,0000 |  |
| ### 68 | ### RpEE14C |  | ### Montarea - intrerupator dublu |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 0,4400 |  |
|  | ### 1111000100020x2 |  | ### Intrerupator dublu |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  | ### 2811236311002 |  | ### Doze pentru aparate |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 0,0050 |  |
|  | ### 2513206621522 |  | ### Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | ### m | ### 0,2000 |  |
| ### 69 | ### RpEF15B |  | ### Montarea corpurilor de iluminat fara tub (Tip LED 60x60 50W) |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 4,4000 |  |
|  | ### 2875274400502 |  | ### Corp de iluminat LED 60x60 50W |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 2051142950700 |  | ### Dibluri |  |  | ### buc | ### 8,0000 |  |
|  | ### 2874115836492 |  | ### Surub cap bombat 5 x 60 |  |  | ### buc | ### 8,0000 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 0,3200 |  |
|  | ### 2513206621522 |  | ### Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | ### m | ### 0,8000 |  |
| ### 70 | ### RpEF15B |  | ### Montarea sensori (paza, antiincendiu, altele ...doar manopera) |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 4,4000 |  |
|  |  |  | ### Total |  |  | ### lei |  |  |
|  |  |  | ### Contributii asigurari sociale |  |  | ### 24 % |  |  |
|  |  |  | ### Cheltuieli de transport |  |  | ### 7 % |  |  |
|  |  |  | ### Cheltuieli de regie |  |  | ### 76 % |  |  |
|  |  |  | ### Beneficiu de deviz |  |  | ### 6 % |  |  |
|  |  |  | ### Total Electricitate ### Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### 2.3. Incalzire |  |  |  |  |  |
| ### 71 | ### RpIB11A |  | ### Demontari radiatoare |  |  | ### m2 | ### 0,8000 |  |
|  | ### 7136040011800 |  | ### Instalator incalzire |  |  | ### h-om | ### 0,1280 |  |
| ### 72 | ### RpIC19B |  | ### Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, avind diametrul de 1" -1 1/4" |  |  | ### m | ### 2,8000 |  |
|  | ### 7136040011800 |  | ### Instalator incalzire |  |  | ### h-om | ### 1,0640 |  |
|  | ### 2875274123510 |  | ### Dop din fonta |  |  | ### buc | ### 0,8400 |  |
|  | ### 2411115904512 |  | ### Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | ### m3 | ### 0,1960 |  |
|  | ### 2413547308164 |  | ### Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | ### kg | ### 0,4452 |  |
|  | ### 1714227322940 |  | ### Cinepa fuior |  |  | ### kg | ### 0,0812 |  |
| ### 73 | ### RpIC29A |  | ### Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7136040011800 |  | ### Instalator incalzire |  |  | ### h-om | ### 0,3200 |  |
|  | ### 1542126108945 |  | ### Ulei de in sicativat |  |  | ### kg | ### 0,0300 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 0,0160 |  |
|  | ### 2320116200573 |  | ### Benzina auto |  |  | ### l | ### 0,1000 |  |
| ### 74 | ### IB05B |  | ### Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind 11-20 elemente (1200x500) |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 2,5000 |  |
|  | ### 28221157000001200 |  | ### Radiator (1200x500) |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  | ### 1714227322940 |  | ### Cinepa fuior |  |  | ### kg | ### 0,0400 |  |
|  | ### 2430126100338 |  | ### Solutie de etansare |  |  | ### kg | ### 0,0800 |  |
|  | ### 2811236832352 |  | ### Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | ### buc | ### 0,0500 |  |
|  | ### 2875276313344 |  | ### Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 2952270007609 |  | ### Masina de gaurit electrica |  |  | ### h-ut | ### 0,2500 |  |
| ### 75 | ### IC35D |  | ### Teava din polipropilena armata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  | ### m | ### 2,8000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 1,2600 |  |
|  | ### 252121671000032 |  | ### Teava din polietilena sau polipropilena d32 |  |  | ### m | ### 2,8840 |  |
| ### 76 | ### IC35B |  | ### Teava din polipropilena armata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm |  |  | ### m | ### 0,9000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 0,3150 |  |
|  | ### 252121671000020 |  | ### Teava din polietilena sau polipropilena d20 |  |  | ### m | ### 0,9270 |  |
| ### 77 | ### IC38C |  | ### Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 0,4200 |  |
|  | ### 2875274110102322 |  | ### Piesa de racordare 2x32 |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 2112307325046 |  | ### Hirtie absorbanta |  |  | ### kg | ### 0,0400 |  |
|  | ### 3220137315778 |  | ### Decapant |  |  | ### kg | ### 0,0160 |  |
|  | ### 2940600003000 |  | ### Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | ### h-ut | ### 0,0420 |  |
| ### 78 | ### IC38I |  | ### Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 0,6000 |  |
|  | ### 2875274110102323 |  | ### Piesa de racordare 3x32 |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 2112307325046 |  | ### Hirtie absorbanta |  |  | ### kg | ### 0,0600 |  |
|  | ### 3220137315778 |  | ### Decapant |  |  | ### kg | ### 0,0160 |  |
|  | ### 2940600003000 |  | ### Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | ### h-ut | ### 0,0600 |  |
| ### 79 | ### IC53C |  | ### Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 0,5000 |  |
|  | ### 287527411900032 |  | ### Cot racord olandez d32 |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 2513206621959 |  | ### Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  | ### kg | ### 0,0300 |  |
|  | ### 1714227322940 |  | ### Cinepa fuior |  |  | ### kg | ### 0,0520 |  |
|  | ### 2430126100338 |  | ### Solutie de etansare |  |  | ### kg | ### 0,1040 |  |
| ### 80 | ### IC50A |  | ### Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2" |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 0,3000 |  |
|  | ### 287527411900020 |  | ### Cot racord olandez d20 |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 2513206621959 |  | ### Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  | ### kg | ### 0,0140 |  |
|  | ### 1714227322940 |  | ### Cinepa fuior |  |  | ### kg | ### 0,0240 |  |
|  | ### 2430126100338 |  | ### Solutie de etansare |  |  | ### kg | ### 0,0480 |  |
| ### 81 | ### ID01A |  | ### Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 0,3600 |  |
|  | ### 2875274202700 |  | ### Robinet cu dublu reglaj |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 1714227322940 |  | ### Cinepa fuior |  |  | ### kg | ### 0,0240 |  |
|  | ### 2430126100338 |  | ### Solutie de etansare |  |  | ### kg | ### 0,0480 |  |
| ### 82 | ### IC40B |  | ### Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  |  | ### buc | ### 5,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 1,4000 |  |
|  | ### 2875274204000 |  | ### Bratara fixare |  |  | ### buc | ### 5,0000 |  |
|  | ### 2811236832352 |  | ### Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | ### buc | ### 0,2500 |  |
|  | ### 2524906720949 |  | ### Diblu din PVC cu D= 8 |  |  | ### buc | ### 5,0000 |  |
|  | ### 2874115837161 |  | ### Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  | ### buc | ### 5,0000 |  |
|  | ### 2874125881241 |  | ### Saibe uzuale, plate M 10 |  |  | ### buc | ### 5,0000 |  |
|  | ### 2952270007609 |  | ### Masina de gaurit electrica |  |  | ### h-ut | ### 0,5000 |  |
|  |  |  | ### Total |  |  | ### lei |  |  |
|  |  |  | ### Contributii asigurari sociale |  |  | ### 24 % |  |  |
|  |  |  | ### Cheltuieli de transport |  |  | ### 7 % |  |  |
|  |  |  | ### Chletuieli de regie |  |  | ### 14,5 % |  |  |
|  |  |  | ### Beneficiu de deviz |  |  | ### 6 % |  |  |
|  |  |  | ### Total Incalzire ### Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### Total |  |  | ### lei |  |  |
|  |  |  | ### Total Birou 306 ### Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### 3. Birou 308 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### 3.1. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |
| ### 83 | ### RpCO56B |  | ### Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj,(placaj protectie perete) |  |  | ### m2 | ### 2,6000 |  |
|  | ### 7422010060100 |  | ### Timplar |  |  | ### h-om | ### 1,2220 |  |
|  | ### 9310060019922 |  | ### Muncitor deservire |  |  | ### h-om | ### 1,2220 |  |
| ### 84 | ### RpCR32A |  | ### Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  |  | ### m2 | ### 55,2000 |  |
|  | ### 9310060019922 |  | ### Muncitor deservire |  |  | ### h-om | ### 17,6640 |  |
|  | ### 4100116202818 |  | ### Apa pentru mortare si betoane |  |  | ### m3 | ### 2,7600 |  |
|  | ### 2320146200755 |  | ### Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | ### l | ### 1,6560 |  |
|  | ### 1711317309326 |  | ### Cirpe de sters |  |  | ### kg | ### 0,5520 |  |
|  | ### 2922140006702 |  | ### Macara de fereastra |  |  | ### h-ut | ### 0,5520 |  |
| ### 85 | ### RpCK41B |  | ### Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  |  | ### m2 | ### 30,2500 |  |
|  | ### 7132040012700 |  | ### Parchetar |  |  | ### h-om | ### 8,1675 |  |
|  | ### 9310060019920 |  | ### Muncitor deservire CM |  |  | ### h-om | ### 8,1675 |  |
|  | ### 2320166200729 |  | ### Parchetin |  |  | ### l | ### 0,7562 |  |
|  | ### 4100126202818 |  | ### Apa |  |  | ### m3 | ### 0,9075 |  |
|  | ### 2922140006702 |  | ### Macara de fereastra |  |  | ### h-ut | ### 1,2100 |  |
| ### 86 | ### CN53A |  | ### Grunduirea suprafetelor interioare (glafuri) |  |  | ### m2 | ### 4,8000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 0,1440 |  |
|  | ### 2416586105303 |  | ### Amorsa-grund |  |  | ### kg | ### 0,7200 |  |
|  | ### 810741 |  | ### Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | ### buc | ### 0,2400 |  |
| ### 87 | ### CF61A |  | ### Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri) |  |  | ### m2 | ### 4,8000 |  |
|  | ### 9310060019930 |  | ### Muncitor |  |  | ### h-om | ### 7,1328 |  |
|  | ### 2430226101021 |  | ### Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | ### kg | ### 1,4400 |  |
|  | ### 2653102100834 |  | ### Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | ### kg | ### 70,1280 |  |
|  | ### 4100126202818 |  | ### Apa |  |  | ### m3 | ### 0,0538 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,3792 |  |
|  | ### 2952270007608 |  | ### Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | ### h-ut | ### 0,1421 |  |
| ### 88 | ### CF50B |  | ### Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (reparatii partiale perete) |  |  | ### m2 | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7122050013442 |  | ### Tencuitor |  |  | ### h-om | ### 2,4400 |  |
|  | ### 2653102100831 |  | ### Amestec uscat |  |  | ### kg | ### 14,2800 |  |
|  | ### 4100116202818 |  | ### Apa pentru mortare si betoane |  |  | ### m3 | ### 0,0080 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,1580 |  |
|  | ### 2952240004021 |  | ### Mixer electric |  |  | ### h-ut | ### 0,0320 |  |
| ### 89 | ### CF57A |  | ### Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri si reparatii partiale perete) |  |  | ### m2 | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7122050013401 |  | ### Zidar cat.4 |  |  | ### h-om | ### 0,9000 |  |
|  | ### 9310060019920 |  | ### Muncitor deservire CM |  |  | ### h-om | ### 0,2000 |  |
|  | ### 2653102100833 |  | ### Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | ### kg | ### 2,1098 |  |
|  | ### 4100126202818 |  | ### Apa |  |  | ### m3 | ### 0,0020 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,0020 |  |
| ### 90 | ### CN53A |  | ### Grunduirea suprafetelor interioare pereti |  |  | ### m2 | ### 60,0000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 1,8000 |  |
|  | ### 2416586105303 |  | ### Amorsa-grund |  |  | ### kg | ### 9,0000 |  |
|  | ### 810741 |  | ### Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | ### buc | ### 3,0000 |  |
| ### 91 | ### CN06A |  | ### Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (glafuri) |  |  | ### m2 | ### 4,8000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 2,6400 |  |
|  | ### 2430116103800 |  | ### Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | ### kg | ### 1,9200 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 0,2880 |  |
|  | ### 2681126001472 |  | ### Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | ### buc | ### 2,4000 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 0,2400 |  |
|  | ### 4100116202818 |  | ### Apa pentru mortare si betoane |  |  | ### m3 | ### 0,0096 |  |
| ### 92 | ### CN33A |  | ### Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei") |  |  | ### m2 | ### 55,2000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 35,8800 |  |
|  | ### 2124117352900 |  | ### Tapet semilavabil pe suport de hirtie |  |  | ### m2 | ### 60,7200 |  |
|  | ### 000000310 |  | ### Clei uscat |  |  | ### kg | ### 0,5520 |  |
| ### 93 | ### CN06A |  | ### Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual |  |  | ### m2 | ### 55,2000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 30,3600 |  |
|  | ### 2430116103800 |  | ### Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | ### kg | ### 22,0800 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 3,3120 |  |
|  | ### 2681126001472 |  | ### Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | ### buc | ### 27,6000 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 2,7600 |  |
|  | ### 4100116202818 |  | ### Apa pentru mortare si betoane |  |  | ### m3 | ### 0,1104 |  |
| ### 94 | ### CK29F *aplicativ |  | ### Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (inlocuire placi) Kman,ut=0,5 |  |  | ### m2 | ### 1,4400 |  |
|  | ### 9310060019920 |  | ### Muncitor deservire CM |  |  | ### h-om | ### 0,1080 |  |
|  | ### 7422010060100 |  | ### Timplar |  |  | ### h-om | ### 1,4760 |  |
|  | ### 2732103646151* |  | ### Panouri "Armstrong" - doar placi |  |  | ### m2 | ### 1,5120 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,0108 |  |
| ### 95 | ### CN53A |  | ### Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor |  |  | ### m2 | ### 30,2500 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 0,9075 |  |
|  | ### 2416586105303 |  | ### Amorsa-grund |  |  | ### kg | ### 4,5375 |  |
|  | ### 810741 |  | ### Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | ### buc | ### 1,5125 |  |
| ### 96 | ### CG56B |  | ### Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm |  |  | ### m2 | ### 30,2500 |  |
|  | ### 7132030012600 |  | ### Mozaicar |  |  | ### h-om | ### 14,1570 |  |
|  | ### 2653102100827 |  | ### Amestec "Nivelir-Gross" |  |  | ### kg | ### 931,2039 |  |
|  | ### 2430226101017 |  | ### Grund "Tifengrund" |  |  | ### kg | ### 2,7388 |  |
|  | ### 4100126202818 |  | ### Apa |  |  | ### m3 | ### 0,2130 |  |
|  | ### 2952240004021 |  | ### Mixer electric |  |  | ### h-ut | ### 2,5410 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,6050 |  |
| ### 97 | ### CG36A |  | ### Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp |  |  | ### m2 | ### 30,2500 |  |
|  | ### 7132040012700 |  | ### Parchetar |  |  | ### h-om | ### 34,7875 |  |
|  | ### 9310060019920 |  | ### Muncitor deservire CM |  |  | ### h-om | ### 4,5375 |  |
|  | ### 2670112204051 |  | ### Placi din laminat |  |  | ### m2 | ### 32,0801 |  |
|  | ### 1111000100048 |  | ### Strat sintetic |  |  | ### m2 | ### 32,0801 |  |
|  | ### 2030122946766 |  | ### Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm |  |  | ### m | ### 27,4972 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,9075 |  |
| ### 98 | ### CK07A *Aplicativ |  | ### Cornier plastic la glafuri pentru usi |  |  | ### m | ### 24,0000 |  |
|  | ### 7422010060100 |  | ### Timplar |  |  | ### h-om | ### 6,7200 |  |
|  | ### 9310060019900 |  | ### Muncitor necalificat |  |  | ### h-om | ### 0,9600 |  |
|  | ### 2030112947600* |  | ### Cornier plastic la glafuri pentru usi |  |  | ### m | ### 24,0000 |  |
|  | ### 2681126001472 |  | ### Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | ### buc | ### 4,8000 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,2400 |  |
| ### 99 | ### CK07A *Aplicativ |  | ### Prag metalic / terminate rost laminat la usa |  |  | ### m | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7422010060100 |  | ### Timplar |  |  | ### h-om | ### 0,5600 |  |
|  | ### 9310060019900 |  | ### Muncitor necalificat |  |  | ### h-om | ### 0,0800 |  |
|  | ### 2030112947600*2 |  | ### Prag metalic / terminate rost laminat la usa |  |  | ### m | ### 2,0000 |  |
|  | ### 2681126001472 |  | ### Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | ### buc | ### 0,4000 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,0200 |  |
| ### 100 | ### CL20A |  | ### Rama cu jaluzele fixe, 20x30cm |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  | ### 7122050013400 |  | ### Zidar |  |  | ### h-om | ### 0,4700 |  |
|  | ### 9310060019920 |  | ### Muncitor deservire CM |  |  | ### h-om | ### 0,0300 |  |
|  | ### 2811236306200 |  | ### Rama cu jaluzele fixe, 20x30cm |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
| ### 101 | ### RpCO08A*Aplicativ |  | ### Revizuirea si inlocuirea feroneriei la ferestre din PVC (schimbarea sistemului de inchidere defectat) |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  | ### 7422010060100 |  | ### Timplar |  |  | ### h-om | ### 0,2400 |  |
|  | ### 2863146311270 |  | ### *Sistem de inchidere fereastra pvc |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  |  |  | ### Total |  |  | ### lei |  |  |
|  |  |  | ### Contributii asigurari sociale |  |  | ### 24 % |  |  |
|  |  |  | ### Cheltuieli de transport |  |  | ### 7 % |  |  |
|  |  |  | ### Cheltuieli de regie |  |  | ### 14,5 % |  |  |
|  |  |  | ### Beneficiu de deviz |  |  | ### 6 % |  |  |
|  |  |  | ### Total Lucrari de reparatie ### Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### 3.2. Electricitate |  |  |  |  |  |
| ### 102 | ### RpEA11B |  | ### Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor. (cablu canal plastic) |  |  | ### m | ### 1,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 0,2200 |  |
| ### 103 | ### RpEE24A |  | ### Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize,intrerupatoare,sensor) |  |  | ### buc | ### 37,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 2,2200 |  |
| ### 104 | ### RpEF23A |  | ### Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | ### buc | ### 9,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 1,9800 |  |
| ### 105 | ### RpEA04A |  | ### Montarea Cablu canal plastic 40x20 |  |  | ### m | ### 1,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 0,8700 |  |
|  | ### 2521216704237*4020 |  | ### Cablu canal 40x20 |  |  | ### m | ### 1,0710 |  |
|  | ### 2875274117002 |  | ### Cot PVC-U |  |  | ### buc | ### 0,1050 |  |
| ### 106 | ### RpEE03A |  | ### Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (inclusiv rame duble/triple...) |  |  | ### buc | ### 25,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 7,7500 |  |
|  | ### 2746167335100 |  | ### Priza |  |  | ### buc | ### 25,5000 |  |
|  | ### 2811236311002 |  | ### Doze pentru aparate |  |  | ### buc | ### 25,0000 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 0,1250 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 0,1250 |  |
|  | ### 2051142950700 |  | ### Dibluri |  |  | ### buc | ### 50,0000 |  |
|  | ### 2874115836777 |  | ### Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | ### buc | ### 50,0000 |  |
| ### 107 | ### RpEE03A |  | ### Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza Internet/TV) |  |  | ### buc | ### 5,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 1,5500 |  |
|  | ### 2746167335100I |  | ### Priza Internet |  |  | ### buc | ### 5,1000 |  |
|  | ### 2811236311002 |  | ### Doze pentru aparate |  |  | ### buc | ### 5,0000 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 0,0250 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 0,0250 |  |
|  | ### 2051142950700 |  | ### Dibluri |  |  | ### buc | ### 10,0000 |  |
|  | ### 2874115836777 |  | ### Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | ### buc | ### 10,0000 |  |
| ### 108 | ### RpEE14C |  | ### Montarea - intrerupator dublu |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 0,4400 |  |
|  | ### 1111000100020x2 |  | ### Intrerupator dublu |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  | ### 2811236311002 |  | ### Doze pentru aparate |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 0,0050 |  |
|  | ### 2513206621522 |  | ### Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | ### m | ### 0,2000 |  |
| ### 109 | ### RpEF15B |  | ### Montarea corpurilor de iluminat fara tub (Tip LED 60x60 50W) |  |  | ### buc | ### 9,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 9,9000 |  |
|  | ### 2875274400502 |  | ### Corp de iluminat LED 60x60 50W |  |  | ### buc | ### 9,0000 |  |
|  | ### 2051142950700 |  | ### Dibluri |  |  | ### buc | ### 18,0000 |  |
|  | ### 2874115836492 |  | ### Surub cap bombat 5 x 60 |  |  | ### buc | ### 18,0000 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 0,7200 |  |
|  | ### 2513206621522 |  | ### Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | ### m | ### 1,8000 |  |
| ### 110 | ### RpEF15B |  | ### Montarea sensori (paza, antiincendiu, altele ...doar manopera) |  |  | ### buc | ### 6,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 6,6000 |  |
|  |  |  | ### Total |  |  | ### lei |  |  |
|  |  |  | ### Contributii asigurari sociale |  |  | ### 24 % |  |  |
|  |  |  | ### Cheltuieli de transport |  |  | ### 7 % |  |  |
|  |  |  | ### Cheltuieli de regie |  |  | ### 76 % |  |  |
|  |  |  | ### Beneficiu de deviz |  |  | ### 6 % |  |  |
|  |  |  | ### Total Electricitate ### Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### 3.3. Incalzire |  |  |  |  |  |
| ### 111 | ### RpIB11A |  | ### Demontari radiatoare |  |  | ### m2 | ### 1,6000 |  |
|  | ### 7136040011800 |  | ### Instalator incalzire |  |  | ### h-om | ### 0,2560 |  |
| ### 112 | ### RpIC19B |  | ### Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, avind diametrul de 1" -1 1/4" |  |  | ### m | ### 5,6000 |  |
|  | ### 7136040011800 |  | ### Instalator incalzire |  |  | ### h-om | ### 2,1280 |  |
|  | ### 2875274123510 |  | ### Dop din fonta |  |  | ### buc | ### 1,6800 |  |
|  | ### 2411115904512 |  | ### Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | ### m3 | ### 0,3920 |  |
|  | ### 2413547308164 |  | ### Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | ### kg | ### 0,8904 |  |
|  | ### 1714227322940 |  | ### Cinepa fuior |  |  | ### kg | ### 0,1624 |  |
| ### 113 | ### RpIC29A |  | ### Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 7136040011800 |  | ### Instalator incalzire |  |  | ### h-om | ### 0,6400 |  |
|  | ### 1542126108945 |  | ### Ulei de in sicativat |  |  | ### kg | ### 0,0600 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 0,0320 |  |
|  | ### 2320116200573 |  | ### Benzina auto |  |  | ### l | ### 0,2000 |  |
| ### 114 | ### IB05B |  | ### Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind 11-20 elemente (1200x500) |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 5,0000 |  |
|  | ### 28221157000001200 |  | ### Radiator (1200x500) |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 1714227322940 |  | ### Cinepa fuior |  |  | ### kg | ### 0,0800 |  |
|  | ### 2430126100338 |  | ### Solutie de etansare |  |  | ### kg | ### 0,1600 |  |
|  | ### 2811236832352 |  | ### Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | ### buc | ### 0,1000 |  |
|  | ### 2875276313344 |  | ### Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | ### buc | ### 8,0000 |  |
|  | ### 2952270007609 |  | ### Masina de gaurit electrica |  |  | ### h-ut | ### 0,5000 |  |
| ### 115 | ### IC35D |  | ### Teava din polipropilena armata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  | ### m | ### 5,6000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 2,5200 |  |
|  | ### 252121671000032 |  | ### Teava din polietilena sau polipropilena d32 |  |  | ### m | ### 5,7680 |  |
| ### 116 | ### IC35B |  | ### Teava din polipropilena armata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm |  |  | ### m | ### 1,8000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 0,6300 |  |
|  | ### 252121671000020 |  | ### Teava din polietilena sau polipropilena d20 |  |  | ### m | ### 1,8540 |  |
| ### 117 | ### IC38C |  | ### Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 0,8400 |  |
|  | ### 2875274110102322 |  | ### Piesa de racordare 2x32 |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 2112307325046 |  | ### Hirtie absorbanta |  |  | ### kg | ### 0,0800 |  |
|  | ### 3220137315778 |  | ### Decapant |  |  | ### kg | ### 0,0320 |  |
|  | ### 2940600003000 |  | ### Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | ### h-ut | ### 0,0840 |  |
| ### 118 | ### IC38I |  | ### Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 1,2000 |  |
|  | ### 2875274110102323 |  | ### Piesa de racordare 3x32 |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 2112307325046 |  | ### Hirtie absorbanta |  |  | ### kg | ### 0,1200 |  |
|  | ### 3220137315778 |  | ### Decapant |  |  | ### kg | ### 0,0320 |  |
|  | ### 2940600003000 |  | ### Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | ### h-ut | ### 0,1200 |  |
| ### 119 | ### IC53C |  | ### Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 1,0000 |  |
|  | ### 287527411900032 |  | ### Cot racord olandez d32 |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 2513206621959 |  | ### Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  | ### kg | ### 0,0600 |  |
|  | ### 1714227322940 |  | ### Cinepa fuior |  |  | ### kg | ### 0,1040 |  |
|  | ### 2430126100338 |  | ### Solutie de etansare |  |  | ### kg | ### 0,2080 |  |
| ### 120 | ### IC50A |  | ### Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2" |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 0,6000 |  |
|  | ### 287527411900020 |  | ### Cot racord olandez d20 |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 2513206621959 |  | ### Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  | ### kg | ### 0,0280 |  |
|  | ### 1714227322940 |  | ### Cinepa fuior |  |  | ### kg | ### 0,0480 |  |
|  | ### 2430126100338 |  | ### Solutie de etansare |  |  | ### kg | ### 0,0960 |  |
| ### 121 | ### ID01A |  | ### Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 0,7200 |  |
|  | ### 2875274202700 |  | ### Robinet cu dublu reglaj |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 1714227322940 |  | ### Cinepa fuior |  |  | ### kg | ### 0,0480 |  |
|  | ### 2430126100338 |  | ### Solutie de etansare |  |  | ### kg | ### 0,0960 |  |
| ### 122 | ### IC40B |  | ### Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  |  | ### buc | ### 10,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 2,8000 |  |
|  | ### 2875274204000 |  | ### Bratara fixare |  |  | ### buc | ### 10,0000 |  |
|  | ### 2811236832352 |  | ### Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | ### buc | ### 0,5000 |  |
|  | ### 2524906720949 |  | ### Diblu din PVC cu D= 8 |  |  | ### buc | ### 10,0000 |  |
|  | ### 2874115837161 |  | ### Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  | ### buc | ### 10,0000 |  |
|  | ### 2874125881241 |  | ### Saibe uzuale, plate M 10 |  |  | ### buc | ### 10,0000 |  |
|  | ### 2952270007609 |  | ### Masina de gaurit electrica |  |  | ### h-ut | ### 1,0000 |  |
|  |  |  | ### Total |  |  | ### lei |  |  |
|  |  |  | ### Contributii asigurari sociale |  |  | ### 24 % |  |  |
|  |  |  | ### Cheltuieli de transport |  |  | ### 7 % |  |  |
|  |  |  | ### Chletuieli de regie |  |  | ### 14,5 % |  |  |
|  |  |  | ### Beneficiu de deviz |  |  | ### 6 % |  |  |
|  |  |  | ### Total Incalzire ### Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### Total |  |  | ### lei |  |  |
|  |  |  | ### Total Birou 308 ### Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### 4. Birou 310 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### 4.1. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |
| ### 123 | ### RpCO56B |  | ### Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj,(placaj protectie perete) |  |  | ### m2 | ### 5,4000 |  |
|  | ### 7422010060100 |  | ### Timplar |  |  | ### h-om | ### 2,5380 |  |
|  | ### 9310060019922 |  | ### Muncitor deservire |  |  | ### h-om | ### 2,5380 |  |
| ### 124 | ### RpCO56A |  | ### Demontari: timplarie din lemn (pervaz fereastra) |  |  | ### m2 | ### 0,9500 |  |
|  | ### 7422010060100 |  | ### Timplar |  |  | ### h-om | ### 0,1995 |  |
|  | ### 9310060019922 |  | ### Muncitor deservire |  |  | ### h-om | ### 0,1995 |  |
| ### 125 | ### RpCR32A |  | ### Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  |  | ### m2 | ### 69,0000 |  |
|  | ### 9310060019922 |  | ### Muncitor deservire |  |  | ### h-om | ### 22,0800 |  |
|  | ### 4100116202818 |  | ### Apa pentru mortare si betoane |  |  | ### m3 | ### 3,4500 |  |
|  | ### 2320146200755 |  | ### Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | ### l | ### 2,0700 |  |
|  | ### 1711317309326 |  | ### Cirpe de sters |  |  | ### kg | ### 0,6900 |  |
|  | ### 2922140006702 |  | ### Macara de fereastra |  |  | ### h-ut | ### 0,6900 |  |
| ### 126 | ### RpCK41B |  | ### Desfacerea pardoselilor din laminat (inclusiv folie, plinte) |  |  | ### m2 | ### 45,0000 |  |
|  | ### 7132040012700 |  | ### Parchetar |  |  | ### h-om | ### 12,1500 |  |
|  | ### 9310060019920 |  | ### Muncitor deservire CM |  |  | ### h-om | ### 12,1500 |  |
|  | ### 2320166200729 |  | ### Parchetin |  |  | ### l | ### 1,1250 |  |
|  | ### 4100126202818 |  | ### Apa |  |  | ### m3 | ### 1,3500 |  |
|  | ### 2922140006702 |  | ### Macara de fereastra |  |  | ### h-ut | ### 1,8000 |  |
| ### 127 | ### CN53A |  | ### Grunduirea suprafetelor interioare (glafuri) |  |  | ### m2 | ### 9,0000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 0,2700 |  |
|  | ### 2416586105303 |  | ### Amorsa-grund |  |  | ### kg | ### 1,3500 |  |
|  | ### 810741 |  | ### Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | ### buc | ### 0,4500 |  |
| ### 128 | ### CF61A |  | ### Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri) |  |  | ### m2 | ### 9,0000 |  |
|  | ### 9310060019930 |  | ### Muncitor |  |  | ### h-om | ### 13,3740 |  |
|  | ### 2430226101021 |  | ### Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | ### kg | ### 2,7000 |  |
|  | ### 2653102100834 |  | ### Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | ### kg | ### 131,4900 |  |
|  | ### 4100126202818 |  | ### Apa |  |  | ### m3 | ### 0,1008 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,7110 |  |
|  | ### 2952270007608 |  | ### Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | ### h-ut | ### 0,2664 |  |
| ### 129 | ### CF50B |  | ### Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (reparatii partiale perete) |  |  | ### m2 | ### 3,0000 |  |
|  | ### 7122050013442 |  | ### Tencuitor |  |  | ### h-om | ### 3,6600 |  |
|  | ### 2653102100831 |  | ### Amestec uscat |  |  | ### kg | ### 21,4200 |  |
|  | ### 4100116202818 |  | ### Apa pentru mortare si betoane |  |  | ### m3 | ### 0,0120 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,2370 |  |
|  | ### 2952240004021 |  | ### Mixer electric |  |  | ### h-ut | ### 0,0480 |  |
| ### 130 | ### CF57A |  | ### Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri si reparatii partiale perete) |  |  | ### m2 | ### 12,0000 |  |
|  | ### 7122050013401 |  | ### Zidar cat.4 |  |  | ### h-om | ### 5,4000 |  |
|  | ### 9310060019920 |  | ### Muncitor deservire CM |  |  | ### h-om | ### 1,2000 |  |
|  | ### 2653102100833 |  | ### Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | ### kg | ### 12,6588 |  |
|  | ### 4100126202818 |  | ### Apa |  |  | ### m3 | ### 0,0120 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,0120 |  |
| ### 131 | ### CN53A |  | ### Grunduirea suprafetelor interioare pereti |  |  | ### m2 | ### 78,0000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 2,3400 |  |
|  | ### 2416586105303 |  | ### Amorsa-grund |  |  | ### kg | ### 11,7000 |  |
|  | ### 810741 |  | ### Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | ### buc | ### 3,9000 |  |
| ### 132 | ### CN06A |  | ### Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (glafuri) |  |  | ### m2 | ### 9,0000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 4,9500 |  |
|  | ### 2430116103800 |  | ### Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | ### kg | ### 3,6000 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 0,5400 |  |
|  | ### 2681126001472 |  | ### Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | ### buc | ### 4,5000 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 0,4500 |  |
|  | ### 4100116202818 |  | ### Apa pentru mortare si betoane |  |  | ### m3 | ### 0,0180 |  |
| ### 133 | ### CN33A |  | ### Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei") |  |  | ### m2 | ### 69,0000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 44,8500 |  |
|  | ### 2124117352900 |  | ### Tapet semilavabil pe suport de hirtie |  |  | ### m2 | ### 75,9000 |  |
|  | ### 000000310 |  | ### Clei uscat |  |  | ### kg | ### 0,6900 |  |
| ### 134 | ### CN06A |  | ### Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual |  |  | ### m2 | ### 69,0000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 37,9500 |  |
|  | ### 2430116103800 |  | ### Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | ### kg | ### 27,6000 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 4,1400 |  |
|  | ### 2681126001472 |  | ### Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | ### buc | ### 34,5000 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 3,4500 |  |
|  | ### 4100116202818 |  | ### Apa pentru mortare si betoane |  |  | ### m3 | ### 0,1380 |  |
| ### 135 | ### CF57A |  | ### Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (reparatii locale) |  |  | ### m2 | ### 6,0000 |  |
|  | ### 7122050013401 |  | ### Zidar cat.4 |  |  | ### h-om | ### 2,7000 |  |
|  | ### 9310060019920 |  | ### Muncitor deservire CM |  |  | ### h-om | ### 0,6000 |  |
|  | ### 2653102100833 |  | ### Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | ### kg | ### 6,3294 |  |
|  | ### 4100126202818 |  | ### Apa |  |  | ### m3 | ### 0,0060 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,0060 |  |
| ### 136 | ### CN53A |  | ### Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | ### m2 | ### 45,0000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 1,3500 |  |
|  | ### 2416586105303 |  | ### Amorsa-grund |  |  | ### kg | ### 6,7500 |  |
|  | ### 810741 |  | ### Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | ### buc | ### 2,2500 |  |
| ### 137 | ### CN06A |  | ### Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavane) |  |  | ### m2 | ### 45,0000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 24,7500 |  |
|  | ### 2430116103800 |  | ### Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | ### kg | ### 18,0000 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 2,7000 |  |
|  | ### 2681126001472 |  | ### Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | ### buc | ### 22,5000 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 2,2500 |  |
|  | ### 4100116202818 |  | ### Apa pentru mortare si betoane |  |  | ### m3 | ### 0,0900 |  |
| ### 138 | ### CG36A |  | ### Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp |  |  | ### m2 | ### 45,0000 |  |
|  | ### 7132040012700 |  | ### Parchetar |  |  | ### h-om | ### 51,7500 |  |
|  | ### 9310060019920 |  | ### Muncitor deservire CM |  |  | ### h-om | ### 6,7500 |  |
|  | ### 2670112204051 |  | ### Placi din laminat |  |  | ### m2 | ### 47,7225 |  |
|  | ### 1111000100048 |  | ### Strat sintetic |  |  | ### m2 | ### 47,7225 |  |
|  | ### 2030122946766 |  | ### Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm |  |  | ### m | ### 40,9050 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 1,3500 |  |
| ### 139 | ### CK07A *Aplicativ |  | ### Cornier plastic la glafuri pentru usi |  |  | ### m | ### 30,0000 |  |
|  | ### 7422010060100 |  | ### Timplar |  |  | ### h-om | ### 8,4000 |  |
|  | ### 9310060019900 |  | ### Muncitor necalificat |  |  | ### h-om | ### 1,2000 |  |
|  | ### 2030112947600* |  | ### Cornier plastic la glafuri pentru usi |  |  | ### m | ### 30,0000 |  |
|  | ### 2681126001472 |  | ### Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | ### buc | ### 6,0000 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,3000 |  |
| ### 140 | ### CK07A *Aplicativ |  | ### Prag metalic / terminate rost laminat la usa |  |  | ### m | ### 3,0000 |  |
|  | ### 7422010060100 |  | ### Timplar |  |  | ### h-om | ### 0,8400 |  |
|  | ### 9310060019900 |  | ### Muncitor necalificat |  |  | ### h-om | ### 0,1200 |  |
|  | ### 2030112947600*2 |  | ### Prag metalic / terminate rost laminat la usa |  |  | ### m | ### 3,0000 |  |
|  | ### 2681126001472 |  | ### Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | ### buc | ### 0,6000 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,0300 |  |
| ### 141 | ### CL20A |  | ### Rama cu jaluzele fixe, 20x30cm |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7122050013400 |  | ### Zidar |  |  | ### h-om | ### 0,9400 |  |
|  | ### 9310060019920 |  | ### Muncitor deservire CM |  |  | ### h-om | ### 0,0600 |  |
|  | ### 2811236306200 |  | ### Rama cu jaluzele fixe, 20x30cm |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
| ### 142 | ### CK26C |  | ### Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 500mm |  |  | ### m | ### 1,9000 |  |
|  | ### 7422010060100 |  | ### Timplar |  |  | ### h-om | ### 0,1520 |  |
|  | ### 9310060019920 |  | ### Muncitor deservire CM |  |  | ### h-om | ### 0,0190 |  |
|  | ### 2521106718393 |  | ### Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi |  |  | ### m | ### 1,9000 |  |
|  | ### 2874115829126 |  | ### Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | ### buc | ### 11,4000 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,0190 |  |
|  |  |  | ### Total |  |  | ### lei |  |  |
|  |  |  | ### Contributii asigurari sociale |  |  | ### 24 % |  |  |
|  |  |  | ### Cheltuieli de transport |  |  | ### 7 % |  |  |
|  |  |  | ### Cheltuieli de regie |  |  | ### 14,5 % |  |  |
|  |  |  | ### Beneficiu de deviz |  |  | ### 6 % |  |  |
|  |  |  | ### Total Lucrari de reparatie ### Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### 4.2. Electricitate |  |  |  |  |  |
| ### 143 | ### RpEA11B |  | ### Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor. (cablu canal plastic) |  |  | ### m | ### 16,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 3,5200 |  |
| ### 144 | ### RpEE24A |  | ### Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize,intrerupatoare,sensor) |  |  | ### buc | ### 42,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 2,5200 |  |
| ### 145 | ### RpEF23A |  | ### Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | ### buc | ### 12,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 2,6400 |  |
| ### 146 | ### RpEA04A |  | ### Montarea Cablu canal plastic 120x60 |  |  | ### m | ### 12,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 10,4400 |  |
|  | ### 2521216704237*12 |  | ### Cablu canal 120x60 |  |  | ### m | ### 12,8520 |  |
|  | ### 2875274117002 |  | ### Cot PVC-U |  |  | ### buc | ### 1,2600 |  |
| ### 147 | ### RpEA04A |  | ### Montarea Cablu canal plastic 40x20 |  |  | ### m | ### 8,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 6,9600 |  |
|  | ### 2521216704237*4020 |  | ### Cablu canal 40x20 |  |  | ### m | ### 8,5680 |  |
|  | ### 2875274117002 |  | ### Cot PVC-U |  |  | ### buc | ### 0,8400 |  |
| ### 148 | ### RpEB01A |  | ### Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (VVgng 3x2.5 mm2) |  |  | ### m | ### 8,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 0,5600 |  |
|  | ### 2722103107001315 |  | ### Conductor de aluminiu sau cupru 3x2.5 mm2 BBнг |  |  | ### m | ### 9,0640 |  |
|  | ### 2413217300101 |  | ### Clema de legatura |  |  | ### buc | ### 0,4400 |  |
| ### 149 | ### RpEE03A |  | ### Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (inclusiv rame duble/triple...) |  |  | ### buc | ### 34,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 10,5400 |  |
|  | ### 2746167335100 |  | ### Priza |  |  | ### buc | ### 34,6800 |  |
|  | ### 2811236311002 |  | ### Doze pentru aparate |  |  | ### buc | ### 34,0000 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 0,1700 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 0,1700 |  |
|  | ### 2051142950700 |  | ### Dibluri |  |  | ### buc | ### 68,0000 |  |
|  | ### 2874115836777 |  | ### Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | ### buc | ### 68,0000 |  |
| ### 150 | ### RpEE03A |  | ### Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza Internet/TV) |  |  | ### buc | ### 5,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 1,5500 |  |
|  | ### 2746167335100I |  | ### Priza Internet |  |  | ### buc | ### 5,1000 |  |
|  | ### 2811236311002 |  | ### Doze pentru aparate |  |  | ### buc | ### 5,0000 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 0,0250 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 0,0250 |  |
|  | ### 2051142950700 |  | ### Dibluri |  |  | ### buc | ### 10,0000 |  |
|  | ### 2874115836777 |  | ### Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | ### buc | ### 10,0000 |  |
| ### 151 | ### RpEE14C |  | ### Montarea - intrerupator dublu |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 0,8800 |  |
|  | ### 1111000100020x2 |  | ### Intrerupator dublu |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 2811236311002 |  | ### Doze pentru aparate |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 0,0100 |  |
|  | ### 2513206621522 |  | ### Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | ### m | ### 0,4000 |  |
| ### 152 | ### RpEF15B |  | ### Montarea corpurilor de iluminat fara tub (Tip LED 60x60 50W) |  |  | ### buc | ### 12,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 13,2000 |  |
|  | ### 2875274400502 |  | ### Corp de iluminat LED 60x60 50W |  |  | ### buc | ### 12,0000 |  |
|  | ### 2051142950700 |  | ### Dibluri |  |  | ### buc | ### 24,0000 |  |
|  | ### 2874115836492 |  | ### Surub cap bombat 5 x 60 |  |  | ### buc | ### 24,0000 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 0,9600 |  |
|  | ### 2513206621522 |  | ### Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | ### m | ### 2,4000 |  |
| ### 153 | ### RpEF15B |  | ### Montarea sensori (paza, antiincendiu, altele ...doar manopera) |  |  | ### buc | ### 6,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 6,6000 |  |
|  |  |  | ### Total |  |  | ### lei |  |  |
|  |  |  | ### Contributii asigurari sociale |  |  | ### 24 % |  |  |
|  |  |  | ### Cheltuieli de transport |  |  | ### 7 % |  |  |
|  |  |  | ### Cheltuieli de regie |  |  | ### 76 % |  |  |
|  |  |  | ### Beneficiu de deviz |  |  | ### 6 % |  |  |
|  |  |  | ### Total Electricitate ### Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### 4.3. Incalzire |  |  |  |  |  |
| ### 154 | ### RpIB11A |  | ### Demontari radiatoare |  |  | ### m2 | ### 2,4000 |  |
|  | ### 7136040011800 |  | ### Instalator incalzire |  |  | ### h-om | ### 0,3840 |  |
| ### 155 | ### RpIC19B |  | ### Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, avind diametrul de 1" -1 1/4" |  |  | ### m | ### 8,4000 |  |
|  | ### 7136040011800 |  | ### Instalator incalzire |  |  | ### h-om | ### 3,1920 |  |
|  | ### 2875274123510 |  | ### Dop din fonta |  |  | ### buc | ### 2,5200 |  |
|  | ### 2411115904512 |  | ### Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | ### m3 | ### 0,5880 |  |
|  | ### 2413547308164 |  | ### Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | ### kg | ### 1,3356 |  |
|  | ### 1714227322940 |  | ### Cinepa fuior |  |  | ### kg | ### 0,2436 |  |
| ### 156 | ### RpIC29A |  | ### Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" |  |  | ### buc | ### 6,0000 |  |
|  | ### 7136040011800 |  | ### Instalator incalzire |  |  | ### h-om | ### 0,9600 |  |
|  | ### 1542126108945 |  | ### Ulei de in sicativat |  |  | ### kg | ### 0,0900 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 0,0480 |  |
|  | ### 2320116200573 |  | ### Benzina auto |  |  | ### l | ### 0,3000 |  |
| ### 157 | ### IB05B |  | ### Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind 11-20 elemente (1200x500) |  |  | ### buc | ### 3,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 7,5000 |  |
|  | ### 28221157000001200 |  | ### Radiator (1200x500) |  |  | ### buc | ### 3,0000 |  |
|  | ### 1714227322940 |  | ### Cinepa fuior |  |  | ### kg | ### 0,1200 |  |
|  | ### 2430126100338 |  | ### Solutie de etansare |  |  | ### kg | ### 0,2400 |  |
|  | ### 2811236832352 |  | ### Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | ### buc | ### 0,1500 |  |
|  | ### 2875276313344 |  | ### Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | ### buc | ### 12,0000 |  |
|  | ### 2952270007609 |  | ### Masina de gaurit electrica |  |  | ### h-ut | ### 0,7500 |  |
| ### 158 | ### IC35D |  | ### Teava din polipropilena armata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  | ### m | ### 8,4000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 3,7800 |  |
|  | ### 252121671000032 |  | ### Teava din polietilena sau polipropilena d32 |  |  | ### m | ### 8,6520 |  |
| ### 159 | ### IC35B |  | ### Teava din polipropilena armata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm |  |  | ### m | ### 2,7000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 0,9450 |  |
|  | ### 252121671000020 |  | ### Teava din polietilena sau polipropilena d20 |  |  | ### m | ### 2,7810 |  |
| ### 160 | ### IC38C |  | ### Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  | ### buc | ### 6,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 1,2600 |  |
|  | ### 2875274110102322 |  | ### Piesa de racordare 2x32 |  |  | ### buc | ### 6,0000 |  |
|  | ### 2112307325046 |  | ### Hirtie absorbanta |  |  | ### kg | ### 0,1200 |  |
|  | ### 3220137315778 |  | ### Decapant |  |  | ### kg | ### 0,0480 |  |
|  | ### 2940600003000 |  | ### Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | ### h-ut | ### 0,1260 |  |
| ### 161 | ### IC38I |  | ### Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  | ### buc | ### 6,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 1,8000 |  |
|  | ### 2875274110102323 |  | ### Piesa de racordare 3x32 |  |  | ### buc | ### 6,0000 |  |
|  | ### 2112307325046 |  | ### Hirtie absorbanta |  |  | ### kg | ### 0,1800 |  |
|  | ### 3220137315778 |  | ### Decapant |  |  | ### kg | ### 0,0480 |  |
|  | ### 2940600003000 |  | ### Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | ### h-ut | ### 0,1800 |  |
| ### 162 | ### IC53C |  | ### Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" |  |  | ### buc | ### 6,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 1,5000 |  |
|  | ### 287527411900032 |  | ### Cot racord olandez d32 |  |  | ### buc | ### 6,0000 |  |
|  | ### 2513206621959 |  | ### Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  | ### kg | ### 0,0900 |  |
|  | ### 1714227322940 |  | ### Cinepa fuior |  |  | ### kg | ### 0,1560 |  |
|  | ### 2430126100338 |  | ### Solutie de etansare |  |  | ### kg | ### 0,3120 |  |
| ### 163 | ### IC50A |  | ### Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2" |  |  | ### buc | ### 6,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 0,9000 |  |
|  | ### 287527411900020 |  | ### Cot racord olandez d20 |  |  | ### buc | ### 6,0000 |  |
|  | ### 2513206621959 |  | ### Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  | ### kg | ### 0,0420 |  |
|  | ### 1714227322940 |  | ### Cinepa fuior |  |  | ### kg | ### 0,0720 |  |
|  | ### 2430126100338 |  | ### Solutie de etansare |  |  | ### kg | ### 0,1440 |  |
| ### 164 | ### ID01A |  | ### Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" |  |  | ### buc | ### 6,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 1,0800 |  |
|  | ### 2875274202700 |  | ### Robinet cu dublu reglaj |  |  | ### buc | ### 6,0000 |  |
|  | ### 1714227322940 |  | ### Cinepa fuior |  |  | ### kg | ### 0,0720 |  |
|  | ### 2430126100338 |  | ### Solutie de etansare |  |  | ### kg | ### 0,1440 |  |
| ### 165 | ### IC40B |  | ### Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  |  | ### buc | ### 15,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 4,2000 |  |
|  | ### 2875274204000 |  | ### Bratara fixare |  |  | ### buc | ### 15,0000 |  |
|  | ### 2811236832352 |  | ### Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | ### buc | ### 0,7500 |  |
|  | ### 2524906720949 |  | ### Diblu din PVC cu D= 8 |  |  | ### buc | ### 15,0000 |  |
|  | ### 2874115837161 |  | ### Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  | ### buc | ### 15,0000 |  |
|  | ### 2874125881241 |  | ### Saibe uzuale, plate M 10 |  |  | ### buc | ### 15,0000 |  |
|  | ### 2952270007609 |  | ### Masina de gaurit electrica |  |  | ### h-ut | ### 1,5000 |  |
|  |  |  | ### Total |  |  | ### lei |  |  |
|  |  |  | ### Contributii asigurari sociale |  |  | ### 24 % |  |  |
|  |  |  | ### Cheltuieli de transport |  |  | ### 7 % |  |  |
|  |  |  | ### Chletuieli de regie |  |  | ### 14,5 % |  |  |
|  |  |  | ### Beneficiu de deviz |  |  | ### 6 % |  |  |
|  |  |  | ### Total Incalzire ### Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### Total |  |  | ### lei |  |  |
|  |  |  | ### Total Birou 310 ### Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### 5. Birou 317 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### 5.1. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |
| ### 166 | ### RpCO56B |  | ### Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj,(placaj protectie perete) |  |  | ### m2 | ### 1,8000 |  |
|  | ### 7422010060100 |  | ### Timplar |  |  | ### h-om | ### 0,8460 |  |
|  | ### 9310060019922 |  | ### Muncitor deservire |  |  | ### h-om | ### 0,8460 |  |
| ### 167 | ### RpCR32A |  | ### Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  |  | ### m2 | ### 47,0000 |  |
|  | ### 9310060019922 |  | ### Muncitor deservire |  |  | ### h-om | ### 15,0400 |  |
|  | ### 4100116202818 |  | ### Apa pentru mortare si betoane |  |  | ### m3 | ### 2,3500 |  |
|  | ### 2320146200755 |  | ### Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | ### l | ### 1,4100 |  |
|  | ### 1711317309326 |  | ### Cirpe de sters |  |  | ### kg | ### 0,4700 |  |
|  | ### 2922140006702 |  | ### Macara de fereastra |  |  | ### h-ut | ### 0,4700 |  |
| ### 168 | ### RpCK41B |  | ### Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  |  | ### m2 | ### 20,4000 |  |
|  | ### 7132040012700 |  | ### Parchetar |  |  | ### h-om | ### 5,5080 |  |
|  | ### 9310060019920 |  | ### Muncitor deservire CM |  |  | ### h-om | ### 5,5080 |  |
|  | ### 2320166200729 |  | ### Parchetin |  |  | ### l | ### 0,5100 |  |
|  | ### 4100126202818 |  | ### Apa |  |  | ### m3 | ### 0,6120 |  |
|  | ### 2922140006702 |  | ### Macara de fereastra |  |  | ### h-ut | ### 0,8160 |  |
| ### 169 | ### CN53A |  | ### Grunduirea suprafetelor interioare (glafuri) |  |  | ### m2 | ### 6,6000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 0,1980 |  |
|  | ### 2416586105303 |  | ### Amorsa-grund |  |  | ### kg | ### 0,9900 |  |
|  | ### 810741 |  | ### Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | ### buc | ### 0,3300 |  |
| ### 170 | ### CF61A |  | ### Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri) |  |  | ### m2 | ### 6,6000 |  |
|  | ### 9310060019930 |  | ### Muncitor |  |  | ### h-om | ### 9,8076 |  |
|  | ### 2430226101021 |  | ### Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | ### kg | ### 1,9800 |  |
|  | ### 2653102100834 |  | ### Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | ### kg | ### 96,4260 |  |
|  | ### 4100126202818 |  | ### Apa |  |  | ### m3 | ### 0,0739 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,5214 |  |
|  | ### 2952270007608 |  | ### Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | ### h-ut | ### 0,1954 |  |
| ### 171 | ### CF50B |  | ### Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (reparatii partiale perete) |  |  | ### m2 | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7122050013442 |  | ### Tencuitor |  |  | ### h-om | ### 2,4400 |  |
|  | ### 2653102100831 |  | ### Amestec uscat |  |  | ### kg | ### 14,2800 |  |
|  | ### 4100116202818 |  | ### Apa pentru mortare si betoane |  |  | ### m3 | ### 0,0080 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,1580 |  |
|  | ### 2952240004021 |  | ### Mixer electric |  |  | ### h-ut | ### 0,0320 |  |
| ### 172 | ### CF57A |  | ### Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri si reparatii partiale perete) |  |  | ### m2 | ### 8,6000 |  |
|  | ### 7122050013401 |  | ### Zidar cat.4 |  |  | ### h-om | ### 3,8700 |  |
|  | ### 9310060019920 |  | ### Muncitor deservire CM |  |  | ### h-om | ### 0,8600 |  |
|  | ### 2653102100833 |  | ### Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | ### kg | ### 9,0721 |  |
|  | ### 4100126202818 |  | ### Apa |  |  | ### m3 | ### 0,0086 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,0086 |  |
| ### 173 | ### CN53A |  | ### Grunduirea suprafetelor interioare pereti |  |  | ### m2 | ### 53,6000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 1,6080 |  |
|  | ### 2416586105303 |  | ### Amorsa-grund |  |  | ### kg | ### 8,0400 |  |
|  | ### 810741 |  | ### Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | ### buc | ### 2,6800 |  |
| ### 174 | ### CN06A |  | ### Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (glafuri) |  |  | ### m2 | ### 6,6000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 3,6300 |  |
|  | ### 2430116103800 |  | ### Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | ### kg | ### 2,6400 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 0,3960 |  |
|  | ### 2681126001472 |  | ### Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | ### buc | ### 3,3000 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 0,3300 |  |
|  | ### 4100116202818 |  | ### Apa pentru mortare si betoane |  |  | ### m3 | ### 0,0132 |  |
| ### 175 | ### CN33A |  | ### Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei") |  |  | ### m2 | ### 47,0000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 30,5500 |  |
|  | ### 2124117352900 |  | ### Tapet semilavabil pe suport de hirtie |  |  | ### m2 | ### 51,7000 |  |
|  | ### 000000310 |  | ### Clei uscat |  |  | ### kg | ### 0,4700 |  |
| ### 176 | ### CN06A |  | ### Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual |  |  | ### m2 | ### 47,0000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 25,8500 |  |
|  | ### 2430116103800 |  | ### Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | ### kg | ### 18,8000 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 2,8200 |  |
|  | ### 2681126001472 |  | ### Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | ### buc | ### 23,5000 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 2,3500 |  |
|  | ### 4100116202818 |  | ### Apa pentru mortare si betoane |  |  | ### m3 | ### 0,0940 |  |
| ### 177 | ### CF57A |  | ### Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (reparatii locale) |  |  | ### m2 | ### 4,0000 |  |
|  | ### 7122050013401 |  | ### Zidar cat.4 |  |  | ### h-om | ### 1,8000 |  |
|  | ### 9310060019920 |  | ### Muncitor deservire CM |  |  | ### h-om | ### 0,4000 |  |
|  | ### 2653102100833 |  | ### Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | ### kg | ### 4,2196 |  |
|  | ### 4100126202818 |  | ### Apa |  |  | ### m3 | ### 0,0040 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,0040 |  |
| ### 178 | ### CN53A |  | ### Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | ### m2 | ### 20,4000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 0,6120 |  |
|  | ### 2416586105303 |  | ### Amorsa-grund |  |  | ### kg | ### 3,0600 |  |
|  | ### 810741 |  | ### Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | ### buc | ### 1,0200 |  |
| ### 179 | ### CN06A |  | ### Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavane) |  |  | ### m2 | ### 20,4000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 11,2200 |  |
|  | ### 2430116103800 |  | ### Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | ### kg | ### 8,1600 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 1,2240 |  |
|  | ### 2681126001472 |  | ### Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | ### buc | ### 10,2000 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 1,0200 |  |
|  | ### 4100116202818 |  | ### Apa pentru mortare si betoane |  |  | ### m3 | ### 0,0408 |  |
| ### 180 | ### CN53A |  | ### Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor |  |  | ### m2 | ### 20,4000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 0,6120 |  |
|  | ### 2416586105303 |  | ### Amorsa-grund |  |  | ### kg | ### 3,0600 |  |
|  | ### 810741 |  | ### Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | ### buc | ### 1,0200 |  |
| ### 181 | ### CG56B |  | ### Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm |  |  | ### m2 | ### 20,4000 |  |
|  | ### 7132030012600 |  | ### Mozaicar |  |  | ### h-om | ### 9,5472 |  |
|  | ### 2653102100827 |  | ### Amestec "Nivelir-Gross" |  |  | ### kg | ### 627,9854 |  |
|  | ### 2430226101017 |  | ### Grund "Tifengrund" |  |  | ### kg | ### 1,8470 |  |
|  | ### 4100126202818 |  | ### Apa |  |  | ### m3 | ### 0,1437 |  |
|  | ### 2952240004021 |  | ### Mixer electric |  |  | ### h-ut | ### 1,7136 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,4080 |  |
| ### 182 | ### CG36A |  | ### Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp |  |  | ### m2 | ### 20,4000 |  |
|  | ### 7132040012700 |  | ### Parchetar |  |  | ### h-om | ### 23,4600 |  |
|  | ### 9310060019920 |  | ### Muncitor deservire CM |  |  | ### h-om | ### 3,0600 |  |
|  | ### 2670112204051 |  | ### Placi din laminat |  |  | ### m2 | ### 21,6342 |  |
|  | ### 1111000100048 |  | ### Strat sintetic |  |  | ### m2 | ### 21,6342 |  |
|  | ### 2030122946766 |  | ### Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm |  |  | ### m | ### 18,5436 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,6120 |  |
| ### 183 | ### CK07A *Aplicativ |  | ### Cornier plastic la glafuri pentru usi |  |  | ### m | ### 24,0000 |  |
|  | ### 7422010060100 |  | ### Timplar |  |  | ### h-om | ### 6,7200 |  |
|  | ### 9310060019900 |  | ### Muncitor necalificat |  |  | ### h-om | ### 0,9600 |  |
|  | ### 2030112947600* |  | ### Cornier plastic la glafuri pentru usi |  |  | ### m | ### 24,0000 |  |
|  | ### 2681126001472 |  | ### Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | ### buc | ### 4,8000 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,2400 |  |
| ### 184 | ### CK07A *Aplicativ |  | ### Prag metalic / terminate rost laminat la usa |  |  | ### m | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7422010060100 |  | ### Timplar |  |  | ### h-om | ### 0,5600 |  |
|  | ### 9310060019900 |  | ### Muncitor necalificat |  |  | ### h-om | ### 0,0800 |  |
|  | ### 2030112947600*2 |  | ### Prag metalic / terminate rost laminat la usa |  |  | ### m | ### 2,0000 |  |
|  | ### 2681126001472 |  | ### Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | ### buc | ### 0,4000 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,0200 |  |
| ### 185 | ### CL20A |  | ### Rama cu jaluzele fixe, 20x30cm |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  | ### 7122050013400 |  | ### Zidar |  |  | ### h-om | ### 0,4700 |  |
|  | ### 9310060019920 |  | ### Muncitor deservire CM |  |  | ### h-om | ### 0,0300 |  |
|  | ### 2811236306200 |  | ### Rama cu jaluzele fixe, 20x30cm |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  |  |  | ### Total |  |  | ### lei |  |  |
|  |  |  | ### Contributii asigurari sociale |  |  | ### 24 % |  |  |
|  |  |  | ### Cheltuieli de transport |  |  | ### 7 % |  |  |
|  |  |  | ### Cheltuieli de regie |  |  | ### 14,5 % |  |  |
|  |  |  | ### Beneficiu de deviz |  |  | ### 6 % |  |  |
|  |  |  | ### Total Lucrari de reparatie ### Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### 5.2. Electricitate |  |  |  |  |  |
| ### 186 | ### RpEA11B |  | ### Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor. (cablu canal plastic) |  |  | ### m | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 0,4400 |  |
| ### 187 | ### RpEE24A |  | ### Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize,intrerupatoare,sensor) |  |  | ### buc | ### 29,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 1,7400 |  |
| ### 188 | ### RpEF23A |  | ### Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | ### buc | ### 6,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 1,3200 |  |
| ### 189 | ### RpEA04A |  | ### Montarea Cablu canal plastic 40x20 |  |  | ### m | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 1,7400 |  |
|  | ### 2521216704237*4020 |  | ### Cablu canal 40x20 |  |  | ### m | ### 2,1420 |  |
|  | ### 2875274117002 |  | ### Cot PVC-U |  |  | ### buc | ### 0,2100 |  |
| ### 190 | ### RpEE03A |  | ### Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (inclusiv rame duble/triple...) |  |  | ### buc | ### 20,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 6,2000 |  |
|  | ### 2746167335100 |  | ### Priza |  |  | ### buc | ### 20,4000 |  |
|  | ### 2811236311002 |  | ### Doze pentru aparate |  |  | ### buc | ### 20,0000 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 0,1000 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 0,1000 |  |
|  | ### 2051142950700 |  | ### Dibluri |  |  | ### buc | ### 40,0000 |  |
|  | ### 2874115836777 |  | ### Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | ### buc | ### 40,0000 |  |
| ### 191 | ### RpEE03A |  | ### Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza Internet/TV) |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 1,2400 |  |
|  | ### 2746167335100I |  | ### Priza Internet |  |  | ### buc | ### 4,0800 |  |
|  | ### 2811236311002 |  | ### Doze pentru aparate |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 0,0200 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 0,0200 |  |
|  | ### 2051142950700 |  | ### Dibluri |  |  | ### buc | ### 8,0000 |  |
|  | ### 2874115836777 |  | ### Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | ### buc | ### 8,0000 |  |
| ### 192 | ### RpEE14C |  | ### Montarea - intrerupator dublu |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 0,4400 |  |
|  | ### 1111000100020x2 |  | ### Intrerupator dublu |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  | ### 2811236311002 |  | ### Doze pentru aparate |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 0,0050 |  |
|  | ### 2513206621522 |  | ### Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | ### m | ### 0,2000 |  |
| ### 193 | ### RpEF15B |  | ### Montarea corpurilor de iluminat fara tub (Tip LED 60x60 50W) |  |  | ### buc | ### 6,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 6,6000 |  |
|  | ### 2875274400502 |  | ### Corp de iluminat LED 60x60 50W |  |  | ### buc | ### 6,0000 |  |
|  | ### 2051142950700 |  | ### Dibluri |  |  | ### buc | ### 12,0000 |  |
|  | ### 2874115836492 |  | ### Surub cap bombat 5 x 60 |  |  | ### buc | ### 12,0000 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 0,4800 |  |
|  | ### 2513206621522 |  | ### Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | ### m | ### 1,2000 |  |
| ### 194 | ### RpEF15B |  | ### Montarea sensori (paza, antiincendiu, altele ...doar manopera) |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 4,4000 |  |
|  |  |  | ### Total |  |  | ### lei |  |  |
|  |  |  | ### Contributii asigurari sociale |  |  | ### 24 % |  |  |
|  |  |  | ### Cheltuieli de transport |  |  | ### 7 % |  |  |
|  |  |  | ### Cheltuieli de regie |  |  | ### 76 % |  |  |
|  |  |  | ### Beneficiu de deviz |  |  | ### 6 % |  |  |
|  |  |  | ### Total Electricitate ### Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### 5.3. Incalzire |  |  |  |  |  |
| ### 195 | ### RpIB11A |  | ### Demontari radiatoare |  |  | ### m2 | ### 1,6000 |  |
|  | ### 7136040011800 |  | ### Instalator incalzire |  |  | ### h-om | ### 0,2560 |  |
| ### 196 | ### RpIC19B |  | ### Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, avind diametrul de 1" -1 1/4" |  |  | ### m | ### 5,6000 |  |
|  | ### 7136040011800 |  | ### Instalator incalzire |  |  | ### h-om | ### 2,1280 |  |
|  | ### 2875274123510 |  | ### Dop din fonta |  |  | ### buc | ### 1,6800 |  |
|  | ### 2411115904512 |  | ### Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | ### m3 | ### 0,3920 |  |
|  | ### 2413547308164 |  | ### Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | ### kg | ### 0,8904 |  |
|  | ### 1714227322940 |  | ### Cinepa fuior |  |  | ### kg | ### 0,1624 |  |
| ### 197 | ### RpIC29A |  | ### Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 7136040011800 |  | ### Instalator incalzire |  |  | ### h-om | ### 0,6400 |  |
|  | ### 1542126108945 |  | ### Ulei de in sicativat |  |  | ### kg | ### 0,0600 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 0,0320 |  |
|  | ### 2320116200573 |  | ### Benzina auto |  |  | ### l | ### 0,2000 |  |
| ### 198 | ### IB05B |  | ### Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind 11-20 elemente (1200x500) |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 5,0000 |  |
|  | ### 28221157000001200 |  | ### Radiator (1200x500) |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 1714227322940 |  | ### Cinepa fuior |  |  | ### kg | ### 0,0800 |  |
|  | ### 2430126100338 |  | ### Solutie de etansare |  |  | ### kg | ### 0,1600 |  |
|  | ### 2811236832352 |  | ### Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | ### buc | ### 0,1000 |  |
|  | ### 2875276313344 |  | ### Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | ### buc | ### 8,0000 |  |
|  | ### 2952270007609 |  | ### Masina de gaurit electrica |  |  | ### h-ut | ### 0,5000 |  |
| ### 199 | ### IC35D |  | ### Teava din polipropilena armata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  | ### m | ### 5,6000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 2,5200 |  |
|  | ### 252121671000032 |  | ### Teava din polietilena sau polipropilena d32 |  |  | ### m | ### 5,7680 |  |
| ### 200 | ### IC35B |  | ### Teava din polipropilena armata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm |  |  | ### m | ### 1,8000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 0,6300 |  |
|  | ### 252121671000020 |  | ### Teava din polietilena sau polipropilena d20 |  |  | ### m | ### 1,8540 |  |
| ### 201 | ### IC38C |  | ### Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 0,8400 |  |
|  | ### 2875274110102322 |  | ### Piesa de racordare 2x32 |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 2112307325046 |  | ### Hirtie absorbanta |  |  | ### kg | ### 0,0800 |  |
|  | ### 3220137315778 |  | ### Decapant |  |  | ### kg | ### 0,0320 |  |
|  | ### 2940600003000 |  | ### Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | ### h-ut | ### 0,0840 |  |
| ### 202 | ### IC38I |  | ### Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 1,2000 |  |
|  | ### 2875274110102323 |  | ### Piesa de racordare 3x32 |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 2112307325046 |  | ### Hirtie absorbanta |  |  | ### kg | ### 0,1200 |  |
|  | ### 3220137315778 |  | ### Decapant |  |  | ### kg | ### 0,0320 |  |
|  | ### 2940600003000 |  | ### Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | ### h-ut | ### 0,1200 |  |
| ### 203 | ### IC53C |  | ### Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 1,0000 |  |
|  | ### 287527411900032 |  | ### Cot racord olandez d32 |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 2513206621959 |  | ### Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  | ### kg | ### 0,0600 |  |
|  | ### 1714227322940 |  | ### Cinepa fuior |  |  | ### kg | ### 0,1040 |  |
|  | ### 2430126100338 |  | ### Solutie de etansare |  |  | ### kg | ### 0,2080 |  |
| ### 204 | ### IC50A |  | ### Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2" |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 0,6000 |  |
|  | ### 287527411900020 |  | ### Cot racord olandez d20 |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 2513206621959 |  | ### Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  | ### kg | ### 0,0280 |  |
|  | ### 1714227322940 |  | ### Cinepa fuior |  |  | ### kg | ### 0,0480 |  |
|  | ### 2430126100338 |  | ### Solutie de etansare |  |  | ### kg | ### 0,0960 |  |
| ### 205 | ### ID01A |  | ### Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 0,7200 |  |
|  | ### 2875274202700 |  | ### Robinet cu dublu reglaj |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 1714227322940 |  | ### Cinepa fuior |  |  | ### kg | ### 0,0480 |  |
|  | ### 2430126100338 |  | ### Solutie de etansare |  |  | ### kg | ### 0,0960 |  |
| ### 206 | ### IC40B |  | ### Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  |  | ### buc | ### 10,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 2,8000 |  |
|  | ### 2875274204000 |  | ### Bratara fixare |  |  | ### buc | ### 10,0000 |  |
|  | ### 2811236832352 |  | ### Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | ### buc | ### 0,5000 |  |
|  | ### 2524906720949 |  | ### Diblu din PVC cu D= 8 |  |  | ### buc | ### 10,0000 |  |
|  | ### 2874115837161 |  | ### Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  | ### buc | ### 10,0000 |  |
|  | ### 2874125881241 |  | ### Saibe uzuale, plate M 10 |  |  | ### buc | ### 10,0000 |  |
|  | ### 2952270007609 |  | ### Masina de gaurit electrica |  |  | ### h-ut | ### 1,0000 |  |
|  |  |  | ### Total |  |  | ### lei |  |  |
|  |  |  | ### Contributii asigurari sociale |  |  | ### 24 % |  |  |
|  |  |  | ### Cheltuieli de transport |  |  | ### 7 % |  |  |
|  |  |  | ### Chletuieli de regie |  |  | ### 14,5 % |  |  |
|  |  |  | ### Beneficiu de deviz |  |  | ### 6 % |  |  |
|  |  |  | ### Total Incalzire ### Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### Total |  |  | ### lei |  |  |
|  |  |  | ### Total Birou 317 ### Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### 6. Birou 406 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### 6.1. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |
| ### 207 | ### RpCO56B |  | ### Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj,(placaj protectie perete) |  |  | ### m2 | ### 2,6000 |  |
|  | ### 7422010060100 |  | ### Timplar |  |  | ### h-om | ### 1,2220 |  |
|  | ### 9310060019922 |  | ### Muncitor deservire |  |  | ### h-om | ### 1,2220 |  |
| ### 208 | ### RpCR32A |  | ### Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  |  | ### m2 | ### 55,2000 |  |
|  | ### 9310060019922 |  | ### Muncitor deservire |  |  | ### h-om | ### 17,6640 |  |
|  | ### 4100116202818 |  | ### Apa pentru mortare si betoane |  |  | ### m3 | ### 2,7600 |  |
|  | ### 2320146200755 |  | ### Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | ### l | ### 1,6560 |  |
|  | ### 1711317309326 |  | ### Cirpe de sters |  |  | ### kg | ### 0,5520 |  |
|  | ### 2922140006702 |  | ### Macara de fereastra |  |  | ### h-ut | ### 0,5520 |  |
| ### 209 | ### RpCK41B |  | ### Desfacerea pardoselilor din laminat (inclusiv folie, plinte) |  |  | ### m2 | ### 30,2500 |  |
|  | ### 7132040012700 |  | ### Parchetar |  |  | ### h-om | ### 8,1675 |  |
|  | ### 9310060019920 |  | ### Muncitor deservire CM |  |  | ### h-om | ### 8,1675 |  |
|  | ### 2320166200729 |  | ### Parchetin |  |  | ### l | ### 0,7562 |  |
|  | ### 4100126202818 |  | ### Apa |  |  | ### m3 | ### 0,9075 |  |
|  | ### 2922140006702 |  | ### Macara de fereastra |  |  | ### h-ut | ### 1,2100 |  |
| ### 210 | ### CN53A |  | ### Grunduirea suprafetelor interioare (glafuri) |  |  | ### m2 | ### 4,8000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 0,1440 |  |
|  | ### 2416586105303 |  | ### Amorsa-grund |  |  | ### kg | ### 0,7200 |  |
|  | ### 810741 |  | ### Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | ### buc | ### 0,2400 |  |
| ### 211 | ### CF61A |  | ### Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri) |  |  | ### m2 | ### 4,8000 |  |
|  | ### 9310060019930 |  | ### Muncitor |  |  | ### h-om | ### 7,1328 |  |
|  | ### 2430226101021 |  | ### Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | ### kg | ### 1,4400 |  |
|  | ### 2653102100834 |  | ### Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | ### kg | ### 70,1280 |  |
|  | ### 4100126202818 |  | ### Apa |  |  | ### m3 | ### 0,0538 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,3792 |  |
|  | ### 2952270007608 |  | ### Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | ### h-ut | ### 0,1421 |  |
| ### 212 | ### CF50B |  | ### Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (reparatii partiale perete) |  |  | ### m2 | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7122050013442 |  | ### Tencuitor |  |  | ### h-om | ### 2,4400 |  |
|  | ### 2653102100831 |  | ### Amestec uscat |  |  | ### kg | ### 14,2800 |  |
|  | ### 4100116202818 |  | ### Apa pentru mortare si betoane |  |  | ### m3 | ### 0,0080 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,1580 |  |
|  | ### 2952240004021 |  | ### Mixer electric |  |  | ### h-ut | ### 0,0320 |  |
| ### 213 | ### CF57A |  | ### Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri si reparatii partiale perete) |  |  | ### m2 | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7122050013401 |  | ### Zidar cat.4 |  |  | ### h-om | ### 0,9000 |  |
|  | ### 9310060019920 |  | ### Muncitor deservire CM |  |  | ### h-om | ### 0,2000 |  |
|  | ### 2653102100833 |  | ### Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | ### kg | ### 2,1098 |  |
|  | ### 4100126202818 |  | ### Apa |  |  | ### m3 | ### 0,0020 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,0020 |  |
| ### 214 | ### CN53A |  | ### Grunduirea suprafetelor interioare pereti |  |  | ### m2 | ### 60,0000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 1,8000 |  |
|  | ### 2416586105303 |  | ### Amorsa-grund |  |  | ### kg | ### 9,0000 |  |
|  | ### 810741 |  | ### Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | ### buc | ### 3,0000 |  |
| ### 215 | ### CN06A |  | ### Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (glafuri) |  |  | ### m2 | ### 4,8000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 2,6400 |  |
|  | ### 2430116103800 |  | ### Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | ### kg | ### 1,9200 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 0,2880 |  |
|  | ### 2681126001472 |  | ### Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | ### buc | ### 2,4000 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 0,2400 |  |
|  | ### 4100116202818 |  | ### Apa pentru mortare si betoane |  |  | ### m3 | ### 0,0096 |  |
| ### 216 | ### CN33A |  | ### Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei") |  |  | ### m2 | ### 55,2000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 35,8800 |  |
|  | ### 2124117352900 |  | ### Tapet semilavabil pe suport de hirtie |  |  | ### m2 | ### 60,7200 |  |
|  | ### 000000310 |  | ### Clei uscat |  |  | ### kg | ### 0,5520 |  |
| ### 217 | ### CN06A |  | ### Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual |  |  | ### m2 | ### 55,2000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 30,3600 |  |
|  | ### 2430116103800 |  | ### Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | ### kg | ### 22,0800 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 3,3120 |  |
|  | ### 2681126001472 |  | ### Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | ### buc | ### 27,6000 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 2,7600 |  |
|  | ### 4100116202818 |  | ### Apa pentru mortare si betoane |  |  | ### m3 | ### 0,1104 |  |
| ### 218 | ### CK29F *aplicativ |  | ### Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (inlocuire placi) Kman,ut=0,5 |  |  | ### m2 | ### 30,2500 |  |
|  | ### 9310060019920 |  | ### Muncitor deservire CM |  |  | ### h-om | ### 2,2688 |  |
|  | ### 7422010060100 |  | ### Timplar |  |  | ### h-om | ### 31,0062 |  |
|  | ### 2732103646151* |  | ### Panouri "Armstrong" - doar placi |  |  | ### m2 | ### 31,7625 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,2269 |  |
| ### 219 | ### CG36A |  | ### Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp |  |  | ### m2 | ### 30,2500 |  |
|  | ### 7132040012700 |  | ### Parchetar |  |  | ### h-om | ### 34,7875 |  |
|  | ### 9310060019920 |  | ### Muncitor deservire CM |  |  | ### h-om | ### 4,5375 |  |
|  | ### 2670112204051 |  | ### Placi din laminat |  |  | ### m2 | ### 32,0801 |  |
|  | ### 1111000100048 |  | ### Strat sintetic |  |  | ### m2 | ### 32,0801 |  |
|  | ### 2030122946766 |  | ### Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm |  |  | ### m | ### 27,4972 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,9075 |  |
| ### 220 | ### CK07A *Aplicativ |  | ### Cornier plastic la glafuri pentru usi |  |  | ### m | ### 24,0000 |  |
|  | ### 7422010060100 |  | ### Timplar |  |  | ### h-om | ### 6,7200 |  |
|  | ### 9310060019900 |  | ### Muncitor necalificat |  |  | ### h-om | ### 0,9600 |  |
|  | ### 2030112947600* |  | ### Cornier plastic la glafuri pentru usi |  |  | ### m | ### 24,0000 |  |
|  | ### 2681126001472 |  | ### Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | ### buc | ### 4,8000 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,2400 |  |
| ### 221 | ### CK07A *Aplicativ |  | ### Prag metalic / terminate rost laminat la usa |  |  | ### m | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7422010060100 |  | ### Timplar |  |  | ### h-om | ### 0,5600 |  |
|  | ### 9310060019900 |  | ### Muncitor necalificat |  |  | ### h-om | ### 0,0800 |  |
|  | ### 2030112947600*2 |  | ### Prag metalic / terminate rost laminat la usa |  |  | ### m | ### 2,0000 |  |
|  | ### 2681126001472 |  | ### Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | ### buc | ### 0,4000 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,0200 |  |
| ### 222 | ### CL20A |  | ### Rama cu jaluzele fixe, 20x30cm |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  | ### 7122050013400 |  | ### Zidar |  |  | ### h-om | ### 0,4700 |  |
|  | ### 9310060019920 |  | ### Muncitor deservire CM |  |  | ### h-om | ### 0,0300 |  |
|  | ### 2811236306200 |  | ### Rama cu jaluzele fixe, 20x30cm |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  |  |  | ### Total |  |  | ### lei |  |  |
|  |  |  | ### Contributii asigurari sociale |  |  | ### 24 % |  |  |
|  |  |  | ### Cheltuieli de transport |  |  | ### 7 % |  |  |
|  |  |  | ### Cheltuieli de regie |  |  | ### 14,5 % |  |  |
|  |  |  | ### Beneficiu de deviz |  |  | ### 6 % |  |  |
|  |  |  | ### Total Lucrari de reparatie ### Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### 6.2. Electricitate |  |  |  |  |  |
| ### 223 | ### RpEA11B |  | ### Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor. (cablu canal plastic) |  |  | ### m | ### 22,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 4,8400 |  |
| ### 224 | ### RpEE24A |  | ### Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize,intrerupatoare,sensor) |  |  | ### buc | ### 42,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 2,5200 |  |
| ### 225 | ### RpEF23A |  | ### Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | ### buc | ### 9,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 1,9800 |  |
| ### 226 | ### RpEA04A |  | ### Montarea Cablu canal plastic 120x60 |  |  | ### m | ### 20,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 17,4000 |  |
|  | ### 2521216704237*12 |  | ### Cablu canal 120x60 |  |  | ### m | ### 21,4200 |  |
|  | ### 2875274117002 |  | ### Cot PVC-U |  |  | ### buc | ### 2,1000 |  |
| ### 227 | ### RpEA04A |  | ### Montarea Cablu canal plastic 40x20 |  |  | ### m | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 1,7400 |  |
|  | ### 2521216704237*4020 |  | ### Cablu canal 40x20 |  |  | ### m | ### 2,1420 |  |
|  | ### 2875274117002 |  | ### Cot PVC-U |  |  | ### buc | ### 0,2100 |  |
| ### 228 | ### RpEE03A |  | ### Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (inclusiv rame duble/triple...) |  |  | ### buc | ### 30,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 9,3000 |  |
|  | ### 2746167335100 |  | ### Priza |  |  | ### buc | ### 30,6000 |  |
|  | ### 2811236311002 |  | ### Doze pentru aparate |  |  | ### buc | ### 30,0000 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 0,1500 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 0,1500 |  |
|  | ### 2051142950700 |  | ### Dibluri |  |  | ### buc | ### 60,0000 |  |
|  | ### 2874115836777 |  | ### Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | ### buc | ### 60,0000 |  |
| ### 229 | ### RpEE03A |  | ### Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza Internet/TV) |  |  | ### buc | ### 7,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 2,1700 |  |
|  | ### 2746167335100I |  | ### Priza Internet |  |  | ### buc | ### 7,1400 |  |
|  | ### 2811236311002 |  | ### Doze pentru aparate |  |  | ### buc | ### 7,0000 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 0,0350 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 0,0350 |  |
|  | ### 2051142950700 |  | ### Dibluri |  |  | ### buc | ### 14,0000 |  |
|  | ### 2874115836777 |  | ### Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | ### buc | ### 14,0000 |  |
| ### 230 | ### RpEE14C |  | ### Montarea - intrerupator dublu |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 0,4400 |  |
|  | ### 1111000100020x2 |  | ### Intrerupator dublu |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  | ### 2811236311002 |  | ### Doze pentru aparate |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 0,0050 |  |
|  | ### 2513206621522 |  | ### Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | ### m | ### 0,2000 |  |
| ### 231 | ### RpEF15B |  | ### Montarea corpurilor de iluminat fara tub (Tip LED 60x60 50W) |  |  | ### buc | ### 9,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 9,9000 |  |
|  | ### 2875274400502 |  | ### Corp de iluminat LED 60x60 50W |  |  | ### buc | ### 9,0000 |  |
|  | ### 2051142950700 |  | ### Dibluri |  |  | ### buc | ### 18,0000 |  |
|  | ### 2874115836492 |  | ### Surub cap bombat 5 x 60 |  |  | ### buc | ### 18,0000 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 0,7200 |  |
|  | ### 2513206621522 |  | ### Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | ### m | ### 1,8000 |  |
| ### 232 | ### RpEF15B |  | ### Montarea sensori (paza, antiincendiu, altele ...doar manopera) |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 4,4000 |  |
|  |  |  | ### Total |  |  | ### lei |  |  |
|  |  |  | ### Contributii asigurari sociale |  |  | ### 24 % |  |  |
|  |  |  | ### Cheltuieli de transport |  |  | ### 7 % |  |  |
|  |  |  | ### Cheltuieli de regie |  |  | ### 76 % |  |  |
|  |  |  | ### Beneficiu de deviz |  |  | ### 6 % |  |  |
|  |  |  | ### Total Electricitate ### Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### 6.3. Incalzire |  |  |  |  |  |
| ### 233 | ### RpIB11A |  | ### Demontari radiatoare |  |  | ### m2 | ### 1,6000 |  |
|  | ### 7136040011800 |  | ### Instalator incalzire |  |  | ### h-om | ### 0,2560 |  |
| ### 234 | ### RpIC19B |  | ### Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, avind diametrul de 1" -1 1/4" |  |  | ### m | ### 5,6000 |  |
|  | ### 7136040011800 |  | ### Instalator incalzire |  |  | ### h-om | ### 2,1280 |  |
|  | ### 2875274123510 |  | ### Dop din fonta |  |  | ### buc | ### 1,6800 |  |
|  | ### 2411115904512 |  | ### Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | ### m3 | ### 0,3920 |  |
|  | ### 2413547308164 |  | ### Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | ### kg | ### 0,8904 |  |
|  | ### 1714227322940 |  | ### Cinepa fuior |  |  | ### kg | ### 0,1624 |  |
| ### 235 | ### RpIC29A |  | ### Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 7136040011800 |  | ### Instalator incalzire |  |  | ### h-om | ### 0,6400 |  |
|  | ### 1542126108945 |  | ### Ulei de in sicativat |  |  | ### kg | ### 0,0600 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 0,0320 |  |
|  | ### 2320116200573 |  | ### Benzina auto |  |  | ### l | ### 0,2000 |  |
| ### 236 | ### IB05B |  | ### Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind 11-20 elemente (1200x500) |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 5,0000 |  |
|  | ### 28221157000001200 |  | ### Radiator (1200x500) |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 1714227322940 |  | ### Cinepa fuior |  |  | ### kg | ### 0,0800 |  |
|  | ### 2430126100338 |  | ### Solutie de etansare |  |  | ### kg | ### 0,1600 |  |
|  | ### 2811236832352 |  | ### Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | ### buc | ### 0,1000 |  |
|  | ### 2875276313344 |  | ### Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | ### buc | ### 8,0000 |  |
|  | ### 2952270007609 |  | ### Masina de gaurit electrica |  |  | ### h-ut | ### 0,5000 |  |
| ### 237 | ### IC35D |  | ### Teava din polipropilena armata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  | ### m | ### 5,6000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 2,5200 |  |
|  | ### 252121671000032 |  | ### Teava din polietilena sau polipropilena d32 |  |  | ### m | ### 5,7680 |  |
| ### 238 | ### IC35B |  | ### Teava din polipropilena armata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm |  |  | ### m | ### 1,8000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 0,6300 |  |
|  | ### 252121671000020 |  | ### Teava din polietilena sau polipropilena d20 |  |  | ### m | ### 1,8540 |  |
| ### 239 | ### IC38C |  | ### Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 0,8400 |  |
|  | ### 2875274110102322 |  | ### Piesa de racordare 2x32 |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 2112307325046 |  | ### Hirtie absorbanta |  |  | ### kg | ### 0,0800 |  |
|  | ### 3220137315778 |  | ### Decapant |  |  | ### kg | ### 0,0320 |  |
|  | ### 2940600003000 |  | ### Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | ### h-ut | ### 0,0840 |  |
| ### 240 | ### IC38I |  | ### Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 1,2000 |  |
|  | ### 2875274110102323 |  | ### Piesa de racordare 3x32 |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 2112307325046 |  | ### Hirtie absorbanta |  |  | ### kg | ### 0,1200 |  |
|  | ### 3220137315778 |  | ### Decapant |  |  | ### kg | ### 0,0320 |  |
|  | ### 2940600003000 |  | ### Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | ### h-ut | ### 0,1200 |  |
| ### 241 | ### IC53C |  | ### Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 1,0000 |  |
|  | ### 287527411900032 |  | ### Cot racord olandez d32 |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 2513206621959 |  | ### Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  | ### kg | ### 0,0600 |  |
|  | ### 1714227322940 |  | ### Cinepa fuior |  |  | ### kg | ### 0,1040 |  |
|  | ### 2430126100338 |  | ### Solutie de etansare |  |  | ### kg | ### 0,2080 |  |
| ### 242 | ### IC50A |  | ### Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2" |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 0,6000 |  |
|  | ### 287527411900020 |  | ### Cot racord olandez d20 |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 2513206621959 |  | ### Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  | ### kg | ### 0,0280 |  |
|  | ### 1714227322940 |  | ### Cinepa fuior |  |  | ### kg | ### 0,0480 |  |
|  | ### 2430126100338 |  | ### Solutie de etansare |  |  | ### kg | ### 0,0960 |  |
| ### 243 | ### ID01A |  | ### Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 0,7200 |  |
|  | ### 2875274202700 |  | ### Robinet cu dublu reglaj |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 1714227322940 |  | ### Cinepa fuior |  |  | ### kg | ### 0,0480 |  |
|  | ### 2430126100338 |  | ### Solutie de etansare |  |  | ### kg | ### 0,0960 |  |
| ### 244 | ### IC40B |  | ### Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  |  | ### buc | ### 10,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 2,8000 |  |
|  | ### 2875274204000 |  | ### Bratara fixare |  |  | ### buc | ### 10,0000 |  |
|  | ### 2811236832352 |  | ### Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | ### buc | ### 0,5000 |  |
|  | ### 2524906720949 |  | ### Diblu din PVC cu D= 8 |  |  | ### buc | ### 10,0000 |  |
|  | ### 2874115837161 |  | ### Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  | ### buc | ### 10,0000 |  |
|  | ### 2874125881241 |  | ### Saibe uzuale, plate M 10 |  |  | ### buc | ### 10,0000 |  |
|  | ### 2952270007609 |  | ### Masina de gaurit electrica |  |  | ### h-ut | ### 1,0000 |  |
|  |  |  | ### Total |  |  | ### lei |  |  |
|  |  |  | ### Contributii asigurari sociale |  |  | ### 24 % |  |  |
|  |  |  | ### Cheltuieli de transport |  |  | ### 7 % |  |  |
|  |  |  | ### Chletuieli de regie |  |  | ### 14,5 % |  |  |
|  |  |  | ### Beneficiu de deviz |  |  | ### 6 % |  |  |
|  |  |  | ### Total Incalzire ### Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### Total |  |  | ### lei |  |  |
|  |  |  | ### Total Birou 406 ### Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### 7. Birou 409 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### 7.1. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |
| ### 245 | ### RpCO56B |  | ### Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj,(placaj protectie perete) |  |  | ### m2 | ### 1,6000 |  |
|  | ### 7422010060100 |  | ### Timplar |  |  | ### h-om | ### 0,7520 |  |
|  | ### 9310060019922 |  | ### Muncitor deservire |  |  | ### h-om | ### 0,7520 |  |
| ### 246 | ### RpCR32A |  | ### Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  |  | ### m2 | ### 34,0000 |  |
|  | ### 9310060019922 |  | ### Muncitor deservire |  |  | ### h-om | ### 10,8800 |  |
|  | ### 4100116202818 |  | ### Apa pentru mortare si betoane |  |  | ### m3 | ### 1,7000 |  |
|  | ### 2320146200755 |  | ### Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | ### l | ### 1,0200 |  |
|  | ### 1711317309326 |  | ### Cirpe de sters |  |  | ### kg | ### 0,3400 |  |
|  | ### 2922140006702 |  | ### Macara de fereastra |  |  | ### h-ut | ### 0,3400 |  |
| ### 247 | ### RpCK41B |  | ### Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  |  | ### m2 | ### 11,0000 |  |
|  | ### 7132040012700 |  | ### Parchetar |  |  | ### h-om | ### 2,9700 |  |
|  | ### 9310060019920 |  | ### Muncitor deservire CM |  |  | ### h-om | ### 2,9700 |  |
|  | ### 2320166200729 |  | ### Parchetin |  |  | ### l | ### 0,2750 |  |
|  | ### 4100126202818 |  | ### Apa |  |  | ### m3 | ### 0,3300 |  |
|  | ### 2922140006702 |  | ### Macara de fereastra |  |  | ### h-ut | ### 0,4400 |  |
| ### 248 | ### CN53A |  | ### Grunduirea suprafetelor interioare (glafuri) |  |  | ### m2 | ### 4,2000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 0,1260 |  |
|  | ### 2416586105303 |  | ### Amorsa-grund |  |  | ### kg | ### 0,6300 |  |
|  | ### 810741 |  | ### Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | ### buc | ### 0,2100 |  |
| ### 249 | ### CF61A |  | ### Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri) |  |  | ### m2 | ### 4,2000 |  |
|  | ### 9310060019930 |  | ### Muncitor |  |  | ### h-om | ### 6,2412 |  |
|  | ### 2430226101021 |  | ### Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | ### kg | ### 1,2600 |  |
|  | ### 2653102100834 |  | ### Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | ### kg | ### 61,3620 |  |
|  | ### 4100126202818 |  | ### Apa |  |  | ### m3 | ### 0,0470 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,3318 |  |
|  | ### 2952270007608 |  | ### Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | ### h-ut | ### 0,1243 |  |
| ### 250 | ### CF50B |  | ### Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (reparatii partiale perete) |  |  | ### m2 | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7122050013442 |  | ### Tencuitor |  |  | ### h-om | ### 2,4400 |  |
|  | ### 2653102100831 |  | ### Amestec uscat |  |  | ### kg | ### 14,2800 |  |
|  | ### 4100116202818 |  | ### Apa pentru mortare si betoane |  |  | ### m3 | ### 0,0080 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,1580 |  |
|  | ### 2952240004021 |  | ### Mixer electric |  |  | ### h-ut | ### 0,0320 |  |
| ### 251 | ### CF57A |  | ### Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri si reparatii partiale perete) |  |  | ### m2 | ### 6,2000 |  |
|  | ### 7122050013401 |  | ### Zidar cat.4 |  |  | ### h-om | ### 2,7900 |  |
|  | ### 9310060019920 |  | ### Muncitor deservire CM |  |  | ### h-om | ### 0,6200 |  |
|  | ### 2653102100833 |  | ### Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | ### kg | ### 6,5404 |  |
|  | ### 4100126202818 |  | ### Apa |  |  | ### m3 | ### 0,0062 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,0062 |  |
| ### 252 | ### CN53A |  | ### Grunduirea suprafetelor interioare pereti |  |  | ### m2 | ### 38,2000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 1,1460 |  |
|  | ### 2416586105303 |  | ### Amorsa-grund |  |  | ### kg | ### 5,7300 |  |
|  | ### 810741 |  | ### Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | ### buc | ### 1,9100 |  |
| ### 253 | ### CN06A |  | ### Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (glafuri) |  |  | ### m2 | ### 4,2000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 2,3100 |  |
|  | ### 2430116103800 |  | ### Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | ### kg | ### 1,6800 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 0,2520 |  |
|  | ### 2681126001472 |  | ### Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | ### buc | ### 2,1000 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 0,2100 |  |
|  | ### 4100116202818 |  | ### Apa pentru mortare si betoane |  |  | ### m3 | ### 0,0084 |  |
| ### 254 | ### CN33A |  | ### Tapete pe baza de poliesteri,(*corectie norma Materiale doar "tapet" si "clei") |  |  | ### m2 | ### 34,0000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 22,1000 |  |
|  | ### 2124117352900 |  | ### Tapet semilavabil pe suport de hirtie |  |  | ### m2 | ### 37,4000 |  |
|  | ### 000000310 |  | ### Clei uscat |  |  | ### kg | ### 0,3400 |  |
| ### 255 | ### CN06A |  | ### Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual |  |  | ### m2 | ### 34,0000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 18,7000 |  |
|  | ### 2430116103800 |  | ### Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | ### kg | ### 13,6000 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 2,0400 |  |
|  | ### 2681126001472 |  | ### Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | ### buc | ### 17,0000 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 1,7000 |  |
|  | ### 4100116202818 |  | ### Apa pentru mortare si betoane |  |  | ### m3 | ### 0,0680 |  |
| ### 256 | ### CN53A |  | ### Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor |  |  | ### m2 | ### 11,0000 |  |
|  | ### 7141020013300 |  | ### Zugrav vopsitor |  |  | ### h-om | ### 0,3300 |  |
|  | ### 2416586105303 |  | ### Amorsa-grund |  |  | ### kg | ### 1,6500 |  |
|  | ### 810741 |  | ### Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | ### buc | ### 0,5500 |  |
| ### 257 | ### CG56B |  | ### Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm |  |  | ### m2 | ### 11,0000 |  |
|  | ### 7132030012600 |  | ### Mozaicar |  |  | ### h-om | ### 5,1480 |  |
|  | ### 2653102100827 |  | ### Amestec "Nivelir-Gross" |  |  | ### kg | ### 338,6196 |  |
|  | ### 2430226101017 |  | ### Grund "Tifengrund" |  |  | ### kg | ### 0,9959 |  |
|  | ### 4100126202818 |  | ### Apa |  |  | ### m3 | ### 0,0775 |  |
|  | ### 2952240004021 |  | ### Mixer electric |  |  | ### h-ut | ### 0,9240 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,2200 |  |
| ### 258 | ### CG36B |  | ### Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp |  |  | ### m2 | ### 11,0000 |  |
|  | ### 7132040012700 |  | ### Parchetar |  |  | ### h-om | ### 15,1800 |  |
|  | ### 9310060019920 |  | ### Muncitor deservire CM |  |  | ### h-om | ### 1,8700 |  |
|  | ### 2670112204051 |  | ### Placi din laminat |  |  | ### m2 | ### 11,6655 |  |
|  | ### 1111000100048 |  | ### Strat sintetic |  |  | ### m2 | ### 11,6655 |  |
|  | ### 2030122946766 |  | ### Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm |  |  | ### m | ### 11,1100 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,3300 |  |
| ### 259 | ### CK07A *Aplicativ |  | ### Cornier plastic la glafuri pentru usi |  |  | ### m | ### 11,0000 |  |
|  | ### 7422010060100 |  | ### Timplar |  |  | ### h-om | ### 3,0800 |  |
|  | ### 9310060019900 |  | ### Muncitor necalificat |  |  | ### h-om | ### 0,4400 |  |
|  | ### 2030112947600* |  | ### Cornier plastic la glafuri pentru usi |  |  | ### m | ### 11,0000 |  |
|  | ### 2681126001472 |  | ### Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | ### buc | ### 2,2000 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,1100 |  |
| ### 260 | ### CK07A *Aplicativ |  | ### Prag metalic / terminate rost laminat la usa |  |  | ### m | ### 1,0000 |  |
|  | ### 7422010060100 |  | ### Timplar |  |  | ### h-om | ### 0,2800 |  |
|  | ### 9310060019900 |  | ### Muncitor necalificat |  |  | ### h-om | ### 0,0400 |  |
|  | ### 2030112947600*2 |  | ### Prag metalic / terminate rost laminat la usa |  |  | ### m | ### 1,0000 |  |
|  | ### 2681126001472 |  | ### Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | ### buc | ### 0,2000 |  |
|  | ### 2952160007200 |  | ### Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | ### h-ut | ### 0,0100 |  |
| ### 261 | ### CL20A |  | ### Rama cu jaluzele fixe, 20x30cm |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  | ### 7122050013400 |  | ### Zidar |  |  | ### h-om | ### 0,4700 |  |
|  | ### 9310060019920 |  | ### Muncitor deservire CM |  |  | ### h-om | ### 0,0300 |  |
|  | ### 2811236306200 |  | ### Rama cu jaluzele fixe, 20x30cm |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  |  |  | ### Total |  |  | ### lei |  |  |
|  |  |  | ### Contributii asigurari sociale |  |  | ### 24 % |  |  |
|  |  |  | ### Cheltuieli de transport |  |  | ### 7 % |  |  |
|  |  |  | ### Cheltuieli de regie |  |  | ### 14,5 % |  |  |
|  |  |  | ### Beneficiu de deviz |  |  | ### 6 % |  |  |
|  |  |  | ### Total Lucrari de reparatie ### Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### 7.2. Electricitate |  |  |  |  |  |
| ### 262 | ### RpEA11B |  | ### Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor. (cablu canal plastic) |  |  | ### m | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 0,4400 |  |
| ### 263 | ### RpEE24A |  | ### Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize,intrerupatoare,sensor) |  |  | ### buc | ### 17,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 1,0200 |  |
| ### 264 | ### RpEF23A |  | ### Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 0,4400 |  |
| ### 265 | ### RpEA04A |  | ### Montarea Cablu canal plastic 40x20 |  |  | ### m | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 1,7400 |  |
|  | ### 2521216704237*4020 |  | ### Cablu canal 40x20 |  |  | ### m | ### 2,1420 |  |
|  | ### 2875274117002 |  | ### Cot PVC-U |  |  | ### buc | ### 0,2100 |  |
| ### 266 | ### RpEE03A |  | ### Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (inclusiv rame duble/triple...) |  |  | ### buc | ### 10,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 3,1000 |  |
|  | ### 2746167335100 |  | ### Priza |  |  | ### buc | ### 10,2000 |  |
|  | ### 2811236311002 |  | ### Doze pentru aparate |  |  | ### buc | ### 10,0000 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 0,0500 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 0,0500 |  |
|  | ### 2051142950700 |  | ### Dibluri |  |  | ### buc | ### 20,0000 |  |
|  | ### 2874115836777 |  | ### Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | ### buc | ### 20,0000 |  |
| ### 267 | ### RpEE03A |  | ### Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza Internet/TV) |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 0,6200 |  |
|  | ### 2746167335100I |  | ### Priza Internet |  |  | ### buc | ### 2,0400 |  |
|  | ### 2811236311002 |  | ### Doze pentru aparate |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 0,0100 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 0,0100 |  |
|  | ### 2051142950700 |  | ### Dibluri |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 2874115836777 |  | ### Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
| ### 268 | ### RpEE14C |  | ### Montarea - intrerupator |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 0,4400 |  |
|  | ### 1111000100020 |  | ### Intrerupator |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  | ### 2811236311002 |  | ### Doze pentru aparate |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 0,0050 |  |
|  | ### 2513206621522 |  | ### Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | ### m | ### 0,2000 |  |
| ### 269 | ### RpEF15B |  | ### Montarea corpurilor de iluminat fara tub (Tip LED 60x60 50W) |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 2,2000 |  |
|  | ### 2875274400502 |  | ### Corp de iluminat LED 60x60 50W |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 2051142950700 |  | ### Dibluri |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 2874115836492 |  | ### Surub cap bombat 5 x 60 |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 2653102100830 |  | ### Ipsos pentru constructii tip A |  |  | ### kg | ### 0,1600 |  |
|  | ### 2513206621522 |  | ### Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | ### m | ### 0,4000 |  |
| ### 270 | ### RpEF15B |  | ### Montarea sensori (paza, antiincendiu, altele ...doar manopera) |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 7137010011520 |  | ### Electrician in constructii |  |  | ### h-om | ### 4,4000 |  |
|  |  |  | ### Total |  |  | ### lei |  |  |
|  |  |  | ### Contributii asigurari sociale |  |  | ### 24 % |  |  |
|  |  |  | ### Cheltuieli de transport |  |  | ### 7 % |  |  |
|  |  |  | ### Cheltuieli de regie |  |  | ### 76 % |  |  |
|  |  |  | ### Beneficiu de deviz |  |  | ### 6 % |  |  |
|  |  |  | ### Total Electricitate ### Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### 7.3. Incalzire |  |  |  |  |  |
| ### 271 | ### RpIB11A |  | ### Demontari radiatoare |  |  | ### m2 | ### 0,8000 |  |
|  | ### 7136040011800 |  | ### Instalator incalzire |  |  | ### h-om | ### 0,1280 |  |
| ### 272 | ### RpIC19B |  | ### Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, avind diametrul de 1" -1 1/4" |  |  | ### m | ### 2,8000 |  |
|  | ### 7136040011800 |  | ### Instalator incalzire |  |  | ### h-om | ### 1,0640 |  |
|  | ### 2875274123510 |  | ### Dop din fonta |  |  | ### buc | ### 0,8400 |  |
|  | ### 2411115904512 |  | ### Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | ### m3 | ### 0,1960 |  |
|  | ### 2413547308164 |  | ### Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | ### kg | ### 0,4452 |  |
|  | ### 1714227322940 |  | ### Cinepa fuior |  |  | ### kg | ### 0,0812 |  |
| ### 273 | ### RpIC29A |  | ### Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7136040011800 |  | ### Instalator incalzire |  |  | ### h-om | ### 0,3200 |  |
|  | ### 1542126108945 |  | ### Ulei de in sicativat |  |  | ### kg | ### 0,0300 |  |
|  | ### 1711317306661 |  | ### Bumbac de sters |  |  | ### kg | ### 0,0160 |  |
|  | ### 2320116200573 |  | ### Benzina auto |  |  | ### l | ### 0,1000 |  |
| ### 274 | ### IB05B |  | ### Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind 11-20 elemente (1200x500) |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 2,5000 |  |
|  | ### 28221157000001200 |  | ### Radiator (1200x500) |  |  | ### buc | ### 1,0000 |  |
|  | ### 1714227322940 |  | ### Cinepa fuior |  |  | ### kg | ### 0,0400 |  |
|  | ### 2430126100338 |  | ### Solutie de etansare |  |  | ### kg | ### 0,0800 |  |
|  | ### 2811236832352 |  | ### Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | ### buc | ### 0,0500 |  |
|  | ### 2875276313344 |  | ### Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | ### buc | ### 4,0000 |  |
|  | ### 2952270007609 |  | ### Masina de gaurit electrica |  |  | ### h-ut | ### 0,2500 |  |
| ### 275 | ### IC35D |  | ### Teava din polipropilena armata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  | ### m | ### 2,8000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 1,2600 |  |
|  | ### 252121671000032 |  | ### Teava din polietilena sau polipropilena d32 |  |  | ### m | ### 2,8840 |  |
| ### 276 | ### IC35B |  | ### Teava din polipropilena armata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm |  |  | ### m | ### 0,9000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 0,3150 |  |
|  | ### 252121671000020 |  | ### Teava din polietilena sau polipropilena d20 |  |  | ### m | ### 0,9270 |  |
| ### 277 | ### IC38C |  | ### Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 0,4200 |  |
|  | ### 2875274110102322 |  | ### Piesa de racordare 2x32 |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 2112307325046 |  | ### Hirtie absorbanta |  |  | ### kg | ### 0,0400 |  |
|  | ### 3220137315778 |  | ### Decapant |  |  | ### kg | ### 0,0160 |  |
|  | ### 2940600003000 |  | ### Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | ### h-ut | ### 0,0420 |  |
| ### 278 | ### IC38I |  | ### Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 0,6000 |  |
|  | ### 2875274110102323 |  | ### Piesa de racordare 3x32 |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 2112307325046 |  | ### Hirtie absorbanta |  |  | ### kg | ### 0,0600 |  |
|  | ### 3220137315778 |  | ### Decapant |  |  | ### kg | ### 0,0160 |  |
|  | ### 2940600003000 |  | ### Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | ### h-ut | ### 0,0600 |  |
| ### 279 | ### IC53C |  | ### Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 0,5000 |  |
|  | ### 287527411900032 |  | ### Cot racord olandez d32 |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 2513206621959 |  | ### Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  | ### kg | ### 0,0300 |  |
|  | ### 1714227322940 |  | ### Cinepa fuior |  |  | ### kg | ### 0,0520 |  |
|  | ### 2430126100338 |  | ### Solutie de etansare |  |  | ### kg | ### 0,1040 |  |
| ### 280 | ### IC50A |  | ### Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2" |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 0,3000 |  |
|  | ### 287527411900020 |  | ### Cot racord olandez d20 |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 2513206621959 |  | ### Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  | ### kg | ### 0,0140 |  |
|  | ### 1714227322940 |  | ### Cinepa fuior |  |  | ### kg | ### 0,0240 |  |
|  | ### 2430126100338 |  | ### Solutie de etansare |  |  | ### kg | ### 0,0480 |  |
| ### 281 | ### ID01A |  | ### Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 0,3600 |  |
|  | ### 2875274202700 |  | ### Robinet cu dublu reglaj |  |  | ### buc | ### 2,0000 |  |
|  | ### 1714227322940 |  | ### Cinepa fuior |  |  | ### kg | ### 0,0240 |  |
|  | ### 2430126100338 |  | ### Solutie de etansare |  |  | ### kg | ### 0,0480 |  |
| ### 282 | ### IC40B |  | ### Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  |  | ### buc | ### 5,0000 |  |
|  | ### 7136040011749 |  | ### Instalator incalzire si gaze |  |  | ### h-om | ### 1,4000 |  |
|  | ### 2875274204000 |  | ### Bratara fixare |  |  | ### buc | ### 5,0000 |  |
|  | ### 2811236832352 |  | ### Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | ### buc | ### 0,2500 |  |
|  | ### 2524906720949 |  | ### Diblu din PVC cu D= 8 |  |  | ### buc | ### 5,0000 |  |
|  | ### 2874115837161 |  | ### Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  | ### buc | ### 5,0000 |  |
|  | ### 2874125881241 |  | ### Saibe uzuale, plate M 10 |  |  | ### buc | ### 5,0000 |  |
|  | ### 2952270007609 |  | ### Masina de gaurit electrica |  |  | ### h-ut | ### 0,5000 |  |
|  |  |  | ### Total |  |  | ### lei |  |  |
|  |  |  | ### Contributii asigurari sociale |  |  | ### 24 % |  |  |
|  |  |  | ### Cheltuieli de transport |  |  | ### 7 % |  |  |
|  |  |  | ### Chletuieli de regie |  |  | ### 14,5 % |  |  |
|  |  |  | ### Beneficiu de deviz |  |  | ### 6 % |  |  |
|  |  |  | ### Total Incalzire ### Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### Total |  |  | ### lei |  |  |
|  |  |  | ### Total Birou 409 ### Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### 8. Diverse |  |  |  |  |  |
| ### 283 | ### RpCU09C |  | ### Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) K=2 |  |  | ### t | ### 7,0000 |  |
|  | ### 71240100107001 |  | ### Dulgher |  |  | ### h-om | ### 3,5000 |  |
|  | ### 9310060019922 |  | ### Muncitor deservire |  |  | ### h-om | ### 14,0000 |  |
| ### 284 | ### TsH92A |  | ### Incarcarea in auto gunoi |  |  | ### t | ### 7,0000 |  |
|  | ### 9310060019900 |  | ### Muncitor necalificat |  |  | ### h-om | ### 9,5200 |  |
| ### 285 | ### TsI50B5 |  | ### Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  | ### t | ### 7,0000 |  |
|  | ### 3410540000006 |  | ### Autobasculanta-5t |  |  | ### h-ut | ### 1,8060 |  |
| ### 286 | ### RpIF01A |  | ### Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor |  |  | ### m2 | ### 400,0000 |  |
|  | ### 7136040011800 |  | ### Instalator incalzire |  |  | ### h-om | ### 8,0000 |  |
| ### 287 | ### RpIE02C |  | ### Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de 201-500 mp |  |  | ### m2 | ### 400,0000 |  |
|  | ### 7136040011800 |  | ### Instalator incalzire |  |  | ### h-om | ### 132,0000 |  |
|  | ### 4100116202818 |  | ### Apa pentru mortare si betoane |  |  | ### m3 | ### 20,0000 |  |
|  | ### 2952270003302 |  | ### Electropompa de apa |  |  | ### h-ut | ### 60,0000 |  |
|  |  |  | ### Total |  |  | ### lei |  |  |
|  |  |  | ### Contributii asigurari sociale |  |  | ### 24 % |  |  |
|  |  |  | ### Cheltuieli de transport |  |  | ### 7 % |  |  |
|  |  |  | ### Chletuieli de regie |  |  | ### 14,5 % |  |  |
|  |  |  | ### Beneficiu de deviz |  |  | ### 6 % |  |  |
|  |  |  | ### Total Diverse ### Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### Total |  |  | ### lei |  |  |
|  |  |  | ### TVA |  |  | ### 20 % |  |  |
|  |  |  | ### Total deviz: ### Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Coridor etaj 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |
| 288 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie (usa / vitraliu intrare hol) |  |  | m2 | 4,4700 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om | 0,9387 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om | 0,9387 |  |
| 289 | RpCO56A |  | Placute birou |  |  | m2 | 2,4000 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om | 0,5040 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om | 0,5040 |  |
| 290 | RpCO56C |  | Demontari: tavane Armstrong |  |  | m2 | 142,0000 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om | 18,4600 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om | 17,0400 |  |
| 291 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti |  |  | m2 | 24,0000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om | 2,8800 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 3,6000 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 1,2000 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,2400 |  |
| 292 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 | 147,0000 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om | 57,3300 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 57,3300 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 | 7,3500 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 7,3500 |  |
| 293 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (plinte) |  |  | m2 | 12,0000 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om | 9,6000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 9,6000 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 | 0,0360 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,1800 |  |
| 294 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1.75 x 2.1m h) |  |  | m2 | 3,6700 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om | 3,1195 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,3670 |  |
|  | 2812106306050 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 | 3,6700 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc | 14,6800 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg | 1,8350 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg | 0,6422 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc | 2,2020 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw | 3,6700 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,0734 |  |
| 295 | CK22B |  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii |  |  | m2 | 0,8000 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om | 0,7280 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,0400 |  |
|  | 2030112951000 |  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu |  |  | m2 | 0,8000 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc | 3,2000 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg | 0,1280 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg | 0,0448 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc | 0,3200 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw | 0,4800 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,0160 |  |
| 296 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (reparatii partiale perete) |  |  | m2 | 24,0000 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om | 29,2800 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg | 171,3600 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,0960 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 1,8960 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut | 0,3840 |  |
| 297 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri si reparatii partiale perete) |  |  | m2 | 24,0000 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om | 10,8000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 2,4000 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg | 25,3176 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 | 0,0240 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,0240 |  |
| 298 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare pereti |  |  | m2 | 383,0000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 11,4900 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg | 57,4500 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 19,1500 |  |
| 299 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual (vopsea structurata) |  |  | m2 | 383,0000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 210,6500 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg | 153,2000 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 22,9800 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc | 191,5000 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 19,1500 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,7660 |  |
| 300 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betokontakt" intr-un strat, la pereti interioare |  |  | m2 | 147,0000 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om | 20,5800 |  |
|  | 243022610101011 |  | Grund cu cuart "Betokontakt" |  |  | kg | 36,7500 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 7,3500 |  |
| 301 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 | 147,0000 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om | 88,2000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 14,7000 |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 | 4,8510 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 1 911,0000 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 6,1740 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 1,4700 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 4,4100 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut | 1,7640 |  |
| 302 | CG50B |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm (*tip placaj coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 | 147,0000 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om | 280,6230 |  |
|  | 2670112202052 |  | Placi de granit ceramic |  |  | m2 | 149,2050 |  |
|  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  | kg | 632,1000 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg | 29,4000 |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc | 2,9400 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 | 0,5880 |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut | 6,7032 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut | 1,7052 |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut | 0,7791 |  |
| 303 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinte) |  |  | m | 131,0000 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om | 52,4000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 13,1000 |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m | 140,3010 |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg | 48,1425 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc | 825,3000 |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg | 13,7550 |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut | 39,3000 |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut | 6,5500 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut | 0,1310 |  |
| 304 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 | 142,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 21,3000 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om | 291,1000 |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc | 568,0000 |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 | 149,1000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 2,1300 |  |
| 305 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 | 5,0000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg | 0,7500 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 0,2500 |  |
| 306 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 5,0000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 2,7500 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg | 2,0000 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 0,3000 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc | 2,5000 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 0,2500 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,0100 |  |
| 307 | CK07A *Aplicativ |  | Cornier plastic colturi/ glafuri |  |  | m | 32,0000 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om | 8,9600 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om | 1,2800 |  |
|  | 2030112947600* |  | Cornier plastic la glafuri pentru usi |  |  | m | 32,0000 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc | 6,4000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,3200 |  |
| 308 | CL20A |  | Rama cu jaluzele fixe, 40x20cm |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om | 0,4700 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,0300 |  |
|  | 281123630620042 |  | Rama cu jaluzele fixe, 40x20cm |  |  | buc | 1,0000 |  |
| 309 | CL20A *aplicativ |  | Placute birou (demontate anterior) |  |  | buc | 32,0000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om | 15,0400 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,9600 |  |
|  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |
|  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  | 4 % |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  | 7 % |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,5 % |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Electricitate |  |  |  |  |  |
| 310 | RpEA11B |  | Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor. (cablu canal plastic) |  |  | m | 12,0000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 2,6400 |  |
| 311 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize,intrerupatoare,sensor) |  |  | buc | 44,0000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 2,6400 |  |
| 312 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc | 41,0000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 9,0200 |  |
| 313 | RpEA04A |  | Montarea Cablu canal plastic 40x20 |  |  | m | 6,0000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 5,2200 |  |
|  | 2521216704237*4020 |  | Cablu canal 40x20 |  |  | m | 6,4260 |  |
|  | 2875274117002 |  | Cot PVC-U |  |  | buc | 0,6300 |  |
| 314 | RpEA04A |  | Montarea Cablu canal plastic 50x50 |  |  | m | 6,0000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 5,2200 |  |
|  | 2521216704237*50 |  | Cablu canal 50x50 |  |  | m | 6,4260 |  |
|  | 2875274117002 |  | Cot PVC-U |  |  | buc | 0,6300 |  |
| 315 | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (inclusiv rame duble/triple...) |  |  | buc | 4,0000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 1,2400 |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  |  | buc | 4,0800 |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc | 4,0000 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 0,0200 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 0,0200 |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc | 8,0000 |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc | 8,0000 |  |
| 316 | RpEE14C |  | Montarea - intrerupator dublu |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 0,8800 |  |
|  | 1111000100020x2 |  | Intrerupator dublu |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 0,0100 |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m | 0,4000 |  |
| 317 | RpEF15B |  | Montarea corpurilor de iluminat fara tub (Tip LED 60x60 50W) |  |  | buc | 41,0000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 45,1000 |  |
|  | 2875274400502 |  | Corp de iluminat LED 60x60 50W |  |  | buc | 41,0000 |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc | 82,0000 |  |
|  | 2874115836492 |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  |  | buc | 82,0000 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 3,2800 |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m | 8,2000 |  |
| 318 | RpEF15B |  | Montarea sensori (paza, antiincendiu, altele ...doar manopera) |  |  | buc | 38,0000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 41,8000 |  |
|  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |
|  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  | 24 % |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  | 7 % |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 76 % |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |
|  |  |  | Total Electricitate Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Incalzire |  |  |  |  |  |
| 319 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare |  |  | m2 | 0,8000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om | 0,1280 |  |
| 320 | RpIC19B |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, avind diametrul de 1" -1 1/4" |  |  | m | 2,8000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om | 1,0640 |  |
|  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  |  | buc | 0,8400 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 | 0,1960 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg | 0,4452 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg | 0,0812 |  |
| 321 | RpIC29A |  | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om | 0,3200 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg | 0,0300 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 0,0160 |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto |  |  | l | 0,1000 |  |
| 322 | IB05B |  | Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind 11-20 elemente (1500x500) |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om | 2,5000 |  |
|  | 28221157000001500 |  | Radiator (1500x500) |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg | 0,0400 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg | 0,0800 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc | 0,0500 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc | 4,0000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut | 0,2500 |  |
| 323 | IC35D |  | Teava din polipropilena armata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  | m | 2,8000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om | 1,2600 |  |
|  | 252121671000032 |  | Teava din polietilena sau polipropilena d32 |  |  | m | 2,8840 |  |
| 324 | IC35B |  | Teava din polipropilena armata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm |  |  | m | 0,9000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om | 0,3150 |  |
|  | 252121671000020 |  | Teava din polietilena sau polipropilena d20 |  |  | m | 0,9270 |  |
| 325 | IC38C |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om | 0,4200 |  |
|  | 2875274110102322 |  | Piesa de racordare 2x32 |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg | 0,0400 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg | 0,0160 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut | 0,0420 |  |
| 326 | IC38I |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om | 0,6000 |  |
|  | 2875274110102323 |  | Piesa de racordare 3x32 |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg | 0,0600 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg | 0,0160 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut | 0,0600 |  |
| 327 | IC53C |  | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om | 0,5000 |  |
|  | 287527411900032 |  | Cot racord olandez d32 |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  | kg | 0,0300 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg | 0,0520 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg | 0,1040 |  |
| 328 | IC50A |  | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2" |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om | 0,3000 |  |
|  | 287527411900020 |  | Cot racord olandez d20 |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  | kg | 0,0140 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg | 0,0240 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg | 0,0480 |  |
| 329 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om | 0,3600 |  |
|  | 2875274202700 |  | Robinet cu dublu reglaj |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg | 0,0240 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg | 0,0480 |  |
| 330 | IC40B |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  |  | buc | 5,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om | 1,4000 |  |
|  | 2875274204000 |  | Bratara fixare |  |  | buc | 5,0000 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc | 0,2500 |  |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  | buc | 5,0000 |  |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  | buc | 5,0000 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  | buc | 5,0000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut | 0,5000 |  |
|  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |
|  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  | 24 % |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  | 7 % |  |  |
|  |  |  | Chletuieli de regie |  |  | 14,5 % |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |
|  |  |  | Total Incalzire Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Diverse |  |  |  |  |  |
| 331 | RpCU09C |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) K=2 |  |  | t | 5,0000 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om | 2,5000 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om | 10,0000 |  |
| 332 | TsH92A |  | Incarcarea in auto gunoi |  |  | t | 5,0000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om | 6,8000 |  |
| 333 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  | t | 5,0000 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut | 1,2900 |  |
| 334 | RpIF01A |  | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor |  |  | m2 | 60,0000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om | 1,2000 |  |
| 335 | RpIE02C |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de 201-500 mp |  |  | m2 | 60,0000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om | 19,8000 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 3,0000 |  |
|  | 2952270003302 |  | Electropompa de apa |  |  | h-ut | 9,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |
|  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  | 24 % |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  | 7 % |  |  |
|  |  |  | Chletuieli de regie |  |  | 14,5 % |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |
|  |  |  | Total Diverse Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |
|  |  |  | Total Coridor etaj 3 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Hol et2 (casa scarii / ascensor) |  |  |  |  |  |
| 336 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 | 25,8000 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om | 10,0620 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 10,0620 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 | 1,2900 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 1,2900 |  |
| 337 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (plinte) |  |  | m2 | 1,4000 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om | 1,1200 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,1200 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 | 0,0042 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,0210 |  |
| 338 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betokontakt" intr-un strat, la pereti interioare |  |  | m2 | 25,8000 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om | 3,6120 |  |
|  | 243022610101011 |  | Grund cu cuart "Betokontakt" |  |  | kg | 6,4500 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 1,2900 |  |
| 339 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 | 25,8000 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om | 15,4800 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 2,5800 |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 | 0,8514 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 335,4000 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 1,0836 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,2580 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,7740 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut | 0,3096 |  |
| 340 | CG50B |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm (*tip placaj coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 | 25,8000 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om | 49,2522 |  |
|  | 2670112202052 |  | Placi de granit ceramic |  |  | m2 | 26,1870 |  |
|  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  | kg | 110,9400 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg | 5,1600 |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc | 0,5160 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 | 0,1032 |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut | 1,1765 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut | 0,2993 |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut | 0,1367 |  |
| 341 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinte) |  |  | m | 14,0000 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om | 5,6000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,4000 |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m | 14,9940 |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg | 5,1450 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc | 88,2000 |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg | 1,4700 |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut | 4,2000 |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut | 0,7000 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut | 0,0140 |  |
|  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |
|  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  | 24 % |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  | 7 % |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,5 % |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |
|  |  |  | Total Hol et2 (casa scarii / ascensor) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Palier et3 (casa scarii) |  |  |  |  |  |
| 342 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 | 4,8000 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om | 1,8720 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,8720 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 | 0,2400 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,2400 |  |
| 343 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (plinte) |  |  | m2 | 0,8000 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om | 0,6400 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,6400 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 | 0,0024 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,0120 |  |
| 344 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betokontakt" intr-un strat, la pereti interioare |  |  | m2 | 4,8000 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om | 0,6720 |  |
|  | 243022610101011 |  | Grund cu cuart "Betokontakt" |  |  | kg | 1,2000 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 0,2400 |  |
| 345 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 | 4,8000 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om | 2,8800 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,4800 |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 | 0,1584 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 62,4000 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 0,2016 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,0480 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,1440 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut | 0,0576 |  |
| 346 | CG50B |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm (*tip placaj coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 | 4,8000 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om | 9,1632 |  |
|  | 2670112202052 |  | Placi de granit ceramic |  |  | m2 | 4,8720 |  |
|  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  | kg | 20,6400 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg | 0,9600 |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc | 0,0960 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 | 0,0192 |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut | 0,2189 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut | 0,0557 |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut | 0,0254 |  |
| 347 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinte) |  |  | m | 5,0000 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om | 2,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,5000 |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m | 5,3550 |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg | 1,8375 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc | 31,5000 |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg | 0,5250 |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut | 1,5000 |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut | 0,2500 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut | 0,0050 |  |
|  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |
|  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  | 24 % |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  | 7 % |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,5 % |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |
|  |  |  | Total Palier et3 (casa scarii) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |
|  |  |  | TVA |  |  | 20 % |  |  |
|  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

Notă 1: Cheltuielile pentru apă și energie electrică vor fi suportate de către Beneficiar.

Anexa nr. 2

### Formularul de deviz nr.1.2 – Lista cu cantitățile de lucrări capitale

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Grup sanitar etajul 4 (F) |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de reparatie |  |  |
| 1 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 14,2000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 6,6740 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6,6740 |
| 2 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 14,2000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 5,5380 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,5380 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,7100 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,7100 |
| 3 | RpCO56C | Demontari: captuseli din gips-carton | m2 | 7,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,9100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,8400 |
| 4 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 57,0000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 45,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 45,6000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1710 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,8550 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 57,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6,8400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,5500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,8500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,5700 |
| 6 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 4,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5200 |
| 7 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 3,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,0800 |
| 8 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti si plansee, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 7,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,3100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,3100 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0007 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0420 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0700 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,1050 |
| 9 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 57,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 79,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,1000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 598,5000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,7100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3990 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2280 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,4560 |
| 10 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (8,4 m2 glafuri) | m | 21,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 9,2400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,6200 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 20,5800 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0210 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,1050 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,1302 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0315 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0210 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0210 |
| 11 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (corob) | m2 | 12,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 45,2088 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 12,6630 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 25,0245 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 50,6520 |
|  | 2812106306002 | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm | m | 50,6520 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 54,0288 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 10,0098 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 21,7080 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 1,0553 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 54,6318 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 644,6070 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0744 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,6524 |
| 12 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 70,4000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 158,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,0800 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 73,9200 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 28,1600 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 408,0000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 23,2320 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,5632 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 281,6000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,4080 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,8448 |
| 13 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 14,2000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 27,1220 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 14,9845 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 13,1150 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 31,3962 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 33,5368 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 10,8103 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 3,8674 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 1,2487 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 23,5471 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 231,0475 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0653 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,6745 |
| 14 | CG09A *Aplicativ | Plinte din PVC (baghet 60x60), montate orizontal la tavan, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 22,0000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 12,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,1000 |
|  | 2521106718374* | Profil p.v.c plastifiat bagheta | m | 22,4400 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 2,6400 |
| 15 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 14,2000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 6,3900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4200 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 14,9796 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0142 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0142 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 14,2000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4260 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 2,1300 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,7100 |
| 17 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 14,2000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 7,8100 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 5,6800 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,8520 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 7,1000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,7100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0284 |
| 18 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 14,2000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 4,2600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,6920 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,7384 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 142,4260 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,5680 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2272 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,5211 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,7040 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,7100 |
| 19 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 14,2000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,5680 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 4,2600 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0142 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0043 |
| 20 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase | m2 | 14,2000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,5680 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 24,1400 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 4,8280 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0085 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 16,0460 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0142 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,1846 |
| 21 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 14,2000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 8,5200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4200 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,4686 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 184,6000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,5964 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1420 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,4260 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1704 |
| 22 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm (k=6) | m2 | 14,2000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 8,5200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,7040 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,4686 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 183,1800 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,5964 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1704 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2556 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1278 |
| 23 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm | m2 | 14,2000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 27,1078 |
|  | 2670112202052 | Placi de granit ceramic | m2 | 14,4130 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 61,0600 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 2,8400 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,2840 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0568 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,6475 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1647 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0753 |
| 24 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic 200x250 | buc | 2,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,9400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0600 |
|  | 2811236306200 | Grila ventilatie plastic 200x250 | buc | 2,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Contributii asigurari sociale | 24 % |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 7 % |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |
|  |  | Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 1.2. Timplarie |  |  |
| 25 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi 2buc) | m2 | 4,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,8400 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,8400 |
| 26 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (pervaz fereastra) | m2 | 0,9500 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1995 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1995 |
| 27 | RpCO56A | Demontari: timplarie din pvc (cabine wc) | m2 | 13,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,7300 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,7300 |
| 28 | RpCO56A | Demontari: timplarie din plastic (glaf exterior si pervaz fereastra.) | m2 | 1,6000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3360 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3360 |
| 29 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=500mm) | m | 2,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2521106718393 | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre | m | 2,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 12,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 30 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 2,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,6400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1600 |
|  | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m | 2,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 8,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 31 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2x1m x2buc) | m2 | 4,0000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,9200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3200 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 4,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 16,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,0000 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,7000 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,4000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0800 |
| 32 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Compartimentari sanitare HPL, inclusiv usi, sistem prindere inox, culoarea coordonat cu beneficiarul) | m2 | 13,0000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 13,6500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
|  | 2030112951150 | Compartimentari sanitare HPL | m2 | 13,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 39,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,7300 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,9490 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 6,5000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,2000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2600 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Contributii asigurari sociale | 24 % |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 7 % |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |
|  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 1.3. Lucrari de electricitate |  |  |
| 33 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize,intrerupatoare) | buc | 4,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2400 |
| 34 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4400 |
| 35 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,4500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,7100 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0009 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,4320 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 6,0300 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 6,0300 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,0900 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,4500 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,0150 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 8,1000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 0,8100 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0495 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 7,1100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,2150 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 2,1780 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0495 |
| 36 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,2000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,3480 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0001 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0040 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,0620 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,1600 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 2,4400 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0100 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0040 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0320 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |
| 37 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,2500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,9650 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0003 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0050 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,0775 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,2000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 3,0500 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0125 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0050 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0800 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
| 38 | pret furnizor | Tub gofrat pvc d16mm | m | 45,0000 |
|  | el001 | Tub gofrat pvc d16mm | m | 45,0000 |
| 39 | pret furnizor | Cablu 3x1.5 mm2 BBнг | m | 20,0000 |
|  | el002 | Cablu 3x1.5 mm2 BBнг | m | 20,0000 |
| 40 | pret furnizor | Cablu 3x2.5 mm2 BBнг | m | 25,0000 |
|  | el003 | Cablu 3x2.5 mm2 BBнг | m | 25,0000 |
| 41 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat fara tub (Tip LED 60x60 50W) | buc | 3,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,3000 |
|  | 2875274400502 | Corp de iluminat | buc | 3,0000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 6,0000 |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 6,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2400 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,6000 |
| 42 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 2,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6200 |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 2,0400 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 2,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0100 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0100 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4,0000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 4,0000 |
| 43 | RpEE14C | Montarea - intrerupator simplu | buc | 2,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,8800 |
|  | 1111000100020 | Intrerupator | buc | 2,0000 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 2,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0100 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,4000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Contributii asigurari sociale | 24 % |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 7 % |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76 % |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |
|  |  | Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 1.4. Retele: apa / canalizare / incalzire / ventilare |  |  |
| 44 | RpIF01A | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor | m2 | 120,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,4000 |
| 45 | RpIF01A | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor | m2 | 40,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8000 |
| 46 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 24,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 8,6400 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 7,5600 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,5544 |
| 47 | RpSA04B | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm | m | 12,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0800 |
| 48 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 18,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0800 |
| 49 | RpID21A | Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1" | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3200 |
| 50 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 1,2000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1920 |
| 51 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 |
| 52 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,3000 |
| 53 | RpSE02A | Demontarea unui boiler | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,7000 |
| 54 | RpSE06A | Demontarea unui filtru de apa (cu pastrarea instalatiei) | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,4500 |
| 55 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 20,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 6,0000 |
|  | 252121672016050 | Teava din material plastic pentru canalizare D50 | m | 20,6000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0800 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,2400 |
| 56 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 12,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,1200 |
|  | 252315672103750 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D50 | buc | 12,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1200 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1440 |
| 57 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 8,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,0400 |
|  | 2521216720160100 | Teava din material plastic pentru canalizare D110 | m | 8,2400 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1200 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1200 |
| 58 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 12,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,0800 |
|  | 2523156721037100 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D110 | buc | 12,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,4200 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1800 |
| 59 | RpSB25A | Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu ,(pentru dus l=600mm) | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0000 |
|  | 2875114202905 | Sifon pentru dus L=600 | buc | 1,0500 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,1155 |
|  | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,0420 |
| 60 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 30,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 9,3000 |
|  | 252121671705020 | Teava din material plastic d20 | m | 30,6000 |
|  | 252315671943020 | Cot din material plastic d20 | buc | 6,0000 |
|  | 252315671945020 | Teu din material plastic d20 | buc | 6,3000 |
|  | 252315671946020 | Reductie din material plastic d20 | buc | 1,2000 |
|  | 252315671940020 | Mufa din material plastic d20 | buc | 1,2000 |
|  | 252315671953020 | Racord drept M x Fe d20 | buc | 30,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,6000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,1800 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0600 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,6180 |
| 61 | SA14C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm | m | 16,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,2800 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic d25 | m | 16,3200 |
|  | 252315671943025 | Cot din material plastic d25 | buc | 1,9200 |
|  | 252315671945025 | Teu din material plastic d25 | buc | 3,0400 |
|  | 252315671946025 | Reductie din material plastic d25 | buc | 0,6400 |
|  | 252315671940025 | Mufa din material plastic d25 | buc | 0,6400 |
|  | 252315671953025 | Racord drept M x Fe d25 | buc | 16,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,3200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0960 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,3504 |
| 62 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 15,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,5000 |
|  | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar | buc | 15,2250 |
| 63 | SD20A | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 15,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,4000 |
|  | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 2 | buc | 15,2250 |
|  | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,3045 |
| 64 | IC50A | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2" | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6000 |
|  | 2875274119000 | Cot racord olandez | buc | 4,0000 |
|  | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,0280 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0480 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0960 |
| 65 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7200 |
|  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 4,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0480 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0960 |
| 66 | RpIB02A | Montarea radiatoarelor din BIMETAL sectionate (Radiatoare 2buc: 1.2m x 0,55m) | m2 | 1,3200 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,1220 |
|  | 2822115720000b | Radiatoare Bimetal sectionate | m2 | 1,3332 |
|  | 2682117323463 | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm | kg | 0,0660 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0290 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0013 |
| 67 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (* inclusiv tumba model coordonat cu beneficiar) | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,7000 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 2,0604 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 2,0400 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 2,0400 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic d25 | m | 1,2240 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 4,0800 |
| 68 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,3000 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 4,0000 |
| 69 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (*cu rezervor pe cadru metalic ascuns in perete si clapa) | buc | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 14,1000 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 3,1815 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 3,1500 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 3,1500 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 3,1500 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 3,1500 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 3,1500 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 3,1500 |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 3,1500 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 3,1500 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 3,1500 |
| 70 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a .600x1200mm | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,5000 |
|  | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 2,0604 |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 8,1600 |
| 71 | RpSF05C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 60,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 9,6000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Contributii asigurari sociale | 24 % |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 7 % |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |
|  |  | Total Retele: apa / canalizare / incalzire / ventilare Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 1.5. Lucrari speciale |  |  |
| 72 | SE57A | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,2000 |
| 73 | RpSE24A | Montarea filtrului pentru apa potabila, (filtru existent, demontat anterior) | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,7500 |
|  | 2924127322065 | Filtru pentru apa potabila (existent) | buc | 1,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Contributii si asigurai sociale | 24 % |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76 % |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |
|  |  | Total Lucrari speciale Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Total Grup sanitar etajul 4 (F) Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 2. Grup sanitar etajul 3 (B) |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de reparatie |  |  |
| 74 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 14,2000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 6,6740 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6,6740 |
| 75 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 14,2000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 5,5380 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,5380 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,7100 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,7100 |
| 76 | RpCO56C | Demontari: captuseli din gips-carton | m2 | 7,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,9100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,8400 |
| 77 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 57,0000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 45,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 45,6000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1710 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,8550 |
| 78 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 57,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6,8400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,5500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,8500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,5700 |
| 79 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 4,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5200 |
| 80 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 3,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,0800 |
| 81 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti si plansee, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 7,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,3100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,3100 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0007 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0420 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0700 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,1050 |
| 82 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 57,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 79,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,1000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 598,5000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,7100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3990 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2280 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,4560 |
| 83 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (8,4 m2 glafuri) | m | 21,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 9,2400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,6200 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 20,5800 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0210 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,1050 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,1302 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0315 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0210 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0210 |
| 84 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (corob) | m2 | 12,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 45,2088 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 12,6630 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 25,0245 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 50,6520 |
|  | 2812106306002 | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm | m | 50,6520 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 54,0288 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 10,0098 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 21,7080 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 1,0553 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 54,6318 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 644,6070 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0744 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,6524 |
| 85 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 70,4000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 158,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,0800 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 73,9200 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 28,1600 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 408,0000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 23,2320 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,5632 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 281,6000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,4080 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,8448 |
| 86 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 14,2000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 27,1220 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 14,9845 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 13,1150 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 31,3962 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 33,5368 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 10,8103 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 3,8674 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 1,2487 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 23,5471 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 231,0475 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0653 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,6745 |
| 87 | CG09A *Aplicativ | Plinte din PVC (baghet 60x60), montate orizontal la tavan, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 22,0000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 12,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,1000 |
|  | 2521106718374* | Profil p.v.c plastifiat bagheta | m | 22,4400 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 2,6400 |
| 88 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 14,2000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 6,3900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4200 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 14,9796 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0142 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0142 |
| 89 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 14,2000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4260 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 2,1300 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,7100 |
| 90 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 14,2000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 7,8100 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 5,6800 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,8520 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 7,1000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,7100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0284 |
| 91 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 14,2000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 4,2600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,6920 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,7384 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 142,4260 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,5680 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2272 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,5211 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,7040 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,7100 |
| 92 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 14,2000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,5680 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 4,2600 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0142 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0043 |
| 93 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase | m2 | 14,2000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,5680 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 24,1400 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 4,8280 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0085 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 16,0460 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0142 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,1846 |
| 94 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 14,2000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 8,5200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4200 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,4686 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 184,6000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,5964 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1420 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,4260 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1704 |
| 95 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm (k=6) | m2 | 14,2000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 8,5200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,7040 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,4686 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 183,1800 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,5964 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1704 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2556 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1278 |
| 96 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm | m2 | 14,2000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 27,1078 |
|  | 2670112202052 | Placi de granit ceramic | m2 | 14,4130 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 61,0600 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 2,8400 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,2840 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0568 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,6475 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1647 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0753 |
| 97 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic 200x250 | buc | 2,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,9400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0600 |
|  | 2811236306200 | Grila ventilatie plastic 200x250 | buc | 2,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Contributii asigurari sociale | 24 % |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 7 % |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |
|  |  | Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 2.2. Timplarie |  |  |
| 98 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi 2buc) | m2 | 4,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,8400 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,8400 |
| 99 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (pervaz fereastra) | m2 | 0,9500 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1995 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1995 |
| 100 | RpCO56A | Demontari: timplarie din pvc (cabine wc) | m2 | 13,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,7300 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,7300 |
| 101 | RpCO56A | Demontari: timplarie din plastic (glaf exterior si pervaz fereastra.) | m2 | 1,6000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3360 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3360 |
| 102 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=500mm) | m | 2,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2521106718393 | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre | m | 2,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 12,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 103 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 2,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,6400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1600 |
|  | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m | 2,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 8,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 104 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2x1m x2buc) | m2 | 4,0000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,9200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3200 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 4,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 16,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,0000 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,7000 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,4000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0800 |
| 105 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Compartimentari sanitare HPL, inclusiv usi, sistem prindere inox, culoarea coordonat cu beneficiarul) | m2 | 13,0000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 13,6500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
|  | 2030112951150 | Compartimentari sanitare HPL | m2 | 13,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 39,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,7300 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,9490 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 6,5000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,2000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2600 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Contributii asigurari sociale | 24 % |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 7 % |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |
|  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 2.3. Lucrari de electricitate |  |  |
| 106 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize,intrerupatoare) | buc | 4,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2400 |
| 107 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4400 |
| 108 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,4500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,7100 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0009 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,4320 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 6,0300 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 6,0300 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,0900 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,4500 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,0150 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 8,1000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 0,8100 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0495 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 7,1100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,2150 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 2,1780 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0495 |
| 109 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,2000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,3480 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0001 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0040 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,0620 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,1600 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 2,4400 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0100 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0040 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0320 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |
| 110 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,2500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,9650 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0003 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0050 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,0775 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,2000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 3,0500 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0125 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0050 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0800 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
| 111 | pret furnizor | Tub gofrat pvc d16mm | m | 45,0000 |
|  | el001 | Tub gofrat pvc d16mm | m | 45,0000 |
| 112 | pret furnizor | Cablu 3x1.5 mm2 BBнг | m | 20,0000 |
|  | el002 | Cablu 3x1.5 mm2 BBнг | m | 20,0000 |
| 113 | pret furnizor | Cablu 3x2.5 mm2 BBнг | m | 25,0000 |
|  | el003 | Cablu 3x2.5 mm2 BBнг | m | 25,0000 |
| 114 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat fara tub (Tip LED 60x60 50W) | buc | 3,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,3000 |
|  | 2875274400502 | Corp de iluminat | buc | 3,0000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 6,0000 |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 6,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2400 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,6000 |
| 115 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 2,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6200 |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 2,0400 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 2,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0100 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0100 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4,0000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 4,0000 |
| 116 | RpEE14C | Montarea - intrerupator simplu | buc | 2,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,8800 |
|  | 1111000100020 | Intrerupator | buc | 2,0000 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 2,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0100 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,4000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Contributii asigurari sociale | 24 % |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 7 % |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76 % |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |
|  |  | Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 2.4. Retele: apa / canalizare / incalzire / ventilare |  |  |
| 117 | RpIF01A | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor | m2 | 120,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,4000 |
| 118 | RpIF01A | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor | m2 | 40,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8000 |
| 119 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 24,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 8,6400 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 7,5600 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,5544 |
| 120 | RpSA04B | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm | m | 12,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0800 |
| 121 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 18,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0800 |
| 122 | RpID21A | Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1" | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3200 |
| 123 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 1,2000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1920 |
| 124 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 |
| 125 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,3000 |
| 126 | RpSE02A | Demontarea unui boiler | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,7000 |
| 127 | RpSE06A | Demontarea unui filtru de apa (cu pastrarea instalatiei) | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,4500 |
| 128 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 20,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 6,0000 |
|  | 252121672016050 | Teava din material plastic pentru canalizare D50 | m | 20,6000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0800 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,2400 |
| 129 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 12,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,1200 |
|  | 252315672103750 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D50 | buc | 12,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1200 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1440 |
| 130 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 8,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,0400 |
|  | 2521216720160100 | Teava din material plastic pentru canalizare D110 | m | 8,2400 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1200 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1200 |
| 131 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 12,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,0800 |
|  | 2523156721037100 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D110 | buc | 12,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,4200 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1800 |
| 132 | RpSB25A | Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu ,(pentru dus l=600mm) | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0000 |
|  | 2875114202905 | Sifon pentru dus L=600 | buc | 1,0500 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,1155 |
|  | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,0420 |
| 133 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 30,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 9,3000 |
|  | 252121671705020 | Teava din material plastic d20 | m | 30,6000 |
|  | 252315671943020 | Cot din material plastic d20 | buc | 6,0000 |
|  | 252315671945020 | Teu din material plastic d20 | buc | 6,3000 |
|  | 252315671946020 | Reductie din material plastic d20 | buc | 1,2000 |
|  | 252315671940020 | Mufa din material plastic d20 | buc | 1,2000 |
|  | 252315671953020 | Racord drept M x Fe d20 | buc | 30,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,6000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,1800 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0600 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,6180 |
| 134 | SA14C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm | m | 16,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,2800 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic d25 | m | 16,3200 |
|  | 252315671943025 | Cot din material plastic d25 | buc | 1,9200 |
|  | 252315671945025 | Teu din material plastic d25 | buc | 3,0400 |
|  | 252315671946025 | Reductie din material plastic d25 | buc | 0,6400 |
|  | 252315671940025 | Mufa din material plastic d25 | buc | 0,6400 |
|  | 252315671953025 | Racord drept M x Fe d25 | buc | 16,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,3200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0960 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,3504 |
| 135 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 15,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,5000 |
|  | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar | buc | 15,2250 |
| 136 | SD20A | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 15,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,4000 |
|  | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 2 | buc | 15,2250 |
|  | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,3045 |
| 137 | IC50A | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2" | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6000 |
|  | 2875274119000 | Cot racord olandez | buc | 4,0000 |
|  | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,0280 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0480 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0960 |
| 138 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7200 |
|  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 4,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0480 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0960 |
| 139 | RpIB02A | Montarea radiatoarelor din BIMETAL sectionate (Radiatoare 2buc: 1.2m x 0,55m) | m2 | 1,3200 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,1220 |
|  | 2822115720000b | Radiatoare Bimetal sectionate | m2 | 1,3332 |
|  | 2682117323463 | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm | kg | 0,0660 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0290 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0013 |
| 140 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (* inclusiv tumba model coordonat cu beneficiar) | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,7000 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 2,0604 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 2,0400 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 2,0400 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic d25 | m | 1,2240 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 4,0800 |
| 141 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,3000 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 4,0000 |
| 142 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (*cu rezervor pe cadru metalic ascuns in perete si clapa) | buc | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 14,1000 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 3,1815 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 3,1500 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 3,1500 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 3,1500 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 3,1500 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 3,1500 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 3,1500 |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 3,1500 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 3,1500 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 3,1500 |
| 143 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a .600x1200mm | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,5000 |
|  | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 2,0604 |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 8,1600 |
| 144 | RpSF05C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 60,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 9,6000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Contributii asigurari sociale | 24 % |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 7 % |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |
|  |  | Total Retele: apa / canalizare / incalzire / ventilare Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 2.5. Lucrari speciale |  |  |
| 145 | SE57A | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,2000 |
| 146 | RpSE24A | Montarea filtrului pentru apa potabila, (filtru existent, demontat anterior) | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,7500 |
|  | 2924127322065 | Filtru pentru apa potabila (existent) | buc | 1,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Contributii si asigurai sociale | 24 % |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76 % |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |
|  |  | Total Lucrari speciale Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Total Grup sanitar etajul 3 (B) Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 3. Grup sanitar etaj 2 (reparatii tavan si locuri de racordare a conductelor de la et.3) |  |  |
|  |  | 3.1. Lucrari de reparatie |  |  |
| 147 | RpCO56B | Demontari: lambriuri tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 14,2000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 6,6740 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6,6740 |
| 148 | RpCO56C | Demontari: captuseli din gips-carton (corob) | m2 | 4,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,5200 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4800 |
| 149 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 6,0000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 4,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,8000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0180 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0900 |
| 150 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 2,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7200 |
| 151 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti si plansee, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 2,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,6600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,6600 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0020 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0002 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0120 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0200 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0300 |
| 152 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 1,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0160 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,1500 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,6000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |
| 153 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (corob) | m2 | 4,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 15,0696 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 4,2210 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 8,3415 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 16,8840 |
|  | 2812106306002 | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm | m | 16,8840 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 18,0096 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 3,3366 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 7,2360 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,3518 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 18,2106 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 214,8690 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0248 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,5508 |
| 154 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 6,0000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 13,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,2000 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 6,3000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,4000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 120,0000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 1,9800 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0480 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 24,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1200 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0720 |
| 155 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 14,2000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 27,1220 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 14,9845 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 13,1150 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 31,3962 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 33,5368 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 10,8103 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 3,8674 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 1,2487 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 23,5471 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 231,0475 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0653 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,6745 |
| 156 | CG09A *Aplicativ | Plinte din PVC (baghet 60x60), montate orizontal la tavan, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 22,0000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 12,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,1000 |
|  | 2521106718374* | Profil p.v.c plastifiat bagheta | m | 22,4400 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 2,6400 |
| 157 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 14,2000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 6,3900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4200 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 14,9796 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0142 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0142 |
| 158 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 14,2000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4260 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 2,1300 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,7100 |
| 159 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 14,2000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 7,8100 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 5,6800 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,8520 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 7,1000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,7100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0284 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Contributii asigurari sociale | 24 % |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 7 % |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |
|  |  | Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 3.2. Lucrari de electricitate |  |  |
| 160 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4400 |
| 161 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat fara tub (Tip LED 60x60 50W) | buc | 2,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,2000 |
|  | 2875274400502 | Corp de iluminat | buc | 2,0000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4,0000 |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 4,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,1600 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,4000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Contributii asigurari sociale | 24 % |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 7 % |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76 % |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |
|  |  | Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Total Grup sanitar etaj 2 (reparatii tavan si locuri de racordare a conductelor de la et.3) Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 4. Diverse |  |  |
| 162 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) K=2 | t | 12,0000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 6,0000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 24,0000 |
| 163 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi | t | 12,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 16,3200 |
| 164 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 12,0000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 3,0960 |
| 165 | RpIF01A | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor | m2 | 100,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,0000 |
| 166 | RpIE02A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp | m2 | 100,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 39,0000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 5,0000 |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa | h-ut | 10,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Contributii asigurari sociale | 24 % |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 7 % |  |
|  |  | Chletuieli de regie | 14,5 % |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |
|  |  | Total Diverse Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 5. Utilaj |  |  |
| 167 | pret furnizor | Boiler electric 50L | buc | 2,0000 |
|  | s0005 | Boiler electric 30L | buc | 2,0000 |
| 168 | pret furnizor | Ventilator pentru baie D110 | buc | 2,0000 |
|  | v0001 | Ventilator pentru baie D110 | buc | 2,0000 |
| 169 | pret furnizor | Uscator de maini | buc | 2,0000 |
|  | s0001 | Uscator de maini | buc | 2,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 1,2 % |  |
|  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | TVA | 20 % |  |
|  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |

Notă 1: Cheltuielile pentru apă și energie electrică vor fi suportate de către Beneficiar.

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune

oferta (se va selecta):

1) Pentru un singur lot;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați: Timp de 60 zile din data înaintării comunicării către Antreprenor privind transmiterea dării de seama la Agenţia Achiziţii Publice, dar nu mai tîrziu de 19 decembrie 2026.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prezentarea Cererii de participare conform Anexei 7 (Ordinul MF Nr. 69 din 07-05-2021) | Cerere de participare confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 2 | Prezentarea Declarației privind valabilitatea ofertei conform Anexei 8 (Ordinul MF Nr. 69 din 07-05-2021) | Declaraţia privind valabilitatea ofertei confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 3 | Prezentarea Documentelor aferente ofertei | Devize locale forma № 3, 5, 7 emise prin programa electronică „WinSmeta”, confirmate prin semnătura electronică a Participantului | Obligatoriu |
| 4 | Garanția pentru oferta 1% conform Anexei nr.9 din Ordinul MF 115/2021 | Garanția pentru oferta 1% confirmată prin semnătura electronică. | Obligatoriu |
| 5 | Prezentarea Formularului standard al Documentului Unic de Achiziții European completat | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European (DUAE) confirmat prin semnătura electronică a Participantului | Obligatoriu |
| 6 | Vor fi excluși operatorii economici care nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit. | Accesarea informației privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale de către candidatul sau ofertantul la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice se va efectua nemijlocit de către autoritatea contractantă prin accesarea de către autoritățile contractante de pe platforma de interoperabilitate (MConnect), precum și de pe Portalul guvernamental de date, accesând următorul link: https://date.gov.md/open/company-details | Obligatoriu lipsa datoriilor - se verifică de CNAS la data deschiderii ofertelor |
| 7 | Vor fi excluși operatorii economici care nu dispun de Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale | - La depunerea ofertei și declararea în (DUAE) - Graficul de executarea a lucrărilor cinform formularului tipizat Anexei nr.10 din Ordinul MF 69/2021 - Avizul Agenției pentru Supraveghere Tehnică, copie privind lipsa încălcărilor legislației, confirmarea existenței capacității de executare a lucrărilor - confirmat prin semnătura electronică a Participantului conform Anexei nr.22 din Ordinul MF 69/2021 | Obligatoriu |
| 8 | Vor fi excluși operatorii economici care nu dispun de capacitatea economică şi financiară – Cifra de afaceri anuală în activitatea similară, trebuie să fie minim 1 000 000,00 lei pentru fiecare an din ultimii 3 ani. | - La depunerea ofertei și declararea în (DUAE) Declaraţii privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară care vizează activitatea din ultimii 3 ani, în măsura în care informaţiile respective sunt disponibile – minim 1 000 000,00 lei pentru fiecare din ultimii 3 ani, original confirmat prin semnătura electronică a participantului: (la solicitare se va prezintă documente primare de confirmare: copiile contractelor, raport financiar, proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor, etc.) | Obligatoriu |
| 9 | Vor fi excluși operatorii economici care nu dispun de capacitatea tehnică şi profesională – experiență similară | - La depunerea ofertei și declararea în (DUAE) - declaraţii privind cifra de afaceri totală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară care vizează activitatea din ultimii 3 ani, de activitate (lucrări similare) conform Anexei nr.13 din Ordinul MF 69/2021, însoţit de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea prezentului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea prezentului contract, confirmat prin semnătura electronică a participantului: (la solicitare se va prezintă documente primare de confirmare copiile contractelor, raport financiar, proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor etc.; - Lista personalului de specialitate propus pentru implementarea contractului, conform Anexei nr.15 din Ordinul MF 69/2021. | Obligatoriu |
| 10 | Vor fi excluși operatorii economici care nu dispun de standarde de asigurare a calităţii | - La depunerea ofertei și declararea în (DUAE) - Declarația de proprie răspundere - privind asigurarea garanției lucrărilor executate în termen de 12 luni. - Toate viciile constatate la lucrările de reparație executate vor fi remediate de către antreprenorul general, din cont propriu | Obligatoriu |
| 11 | Va fi exclus din procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice orice ofertant sau candidat despre care are cunoştinţă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărîrea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru participare la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani, pentru infracţiuni de terorism sau infracţiuni legate de activităţi teroriste, finanţarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor şi alte forme de trafic de persoane. | La depunerea ofertei prin declararea în DUAE/la evaluare la solicitarea AC | Obligatoriu |
| 12 | Va fi exclus orice operator economic care se află în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărârii judecătoreşti. | La depunerea ofertei prin declararea în DUAE | Obligatoriu |
| 13 | DECLARAŢIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | Declaraţie în conformitate cu Anexa nr. 3 autentificată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului – depunere obligatorie după desemnare în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător | Da – depunere obligatorie după desemnare în calitate de cîștigător |

NOTĂ: în cazul existenței datelor cu caracter personal sau informațiilor care prezintă secret comercial informația se remite direct autorității contractante pe poșta electronică achizitiicnas@cnas.gov.md

Anexa nr. 3

APROBAT

prin Ordinul

Ministrului Finanțelor

nr. 145  din 24 noiembrie 2020

# DECLARAŢIE

# privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării  pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

Subsemnatul, ________________ reprezentant împuternicit al _____________ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. _________________ din data __/__/___, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

| Numele și prenumele beneficiarului efectiv | IDNP al beneficiarului efectiv |
| --- | --- |

Data completării:		     ______________________

Semnat:			    _______________________

Nume/prenume: 		    _______________________

Funcţia: 			    _______________________

Denumirea operatorului economic  ______________________

IDNO al operatorului economic      ______________________

- Garanția pentru ofertă, obligatoriu, cuantumul: 1% din suma ofertei fără TVA;

forma garanției:

- Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială)

sau

- Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plăţii: Casa Naţională de Asigurări Sociale

Denumirea Băncii:Trezorăria de stat

Codul fiscal: 1004600030235

IBAN : MD84TRPFAH518710A01691AA

Cod: TREZMD2X

cu nota  “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică  ID . ____ din _______”

- Termenul de garanție a lucrărilor: 12 luni

- Garanția de bună execuție a contractului, obligatoriu, cuantumul 5% din suma contractată cu TVA.

forma garanției de bună execuție:

- Garanţia de buna execuţie (emisă de o bancă comercială)

sau

- Garanţia de buna execuţie prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plăţii: Casa Naţională de Asigurări Sociale

Denumirea Băncii:Trezorăria de stat

Codul fiscal: 1004600030235

IBAN : MD84TRPFAH518710A01691AA

Cod: TREZMD2X

cu nota “Garanția de bună execuţie” sau “Pentru garanţia de bună execuţie la licitaţia publică nr. ______ din

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz.    Nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

- Lucrările se vor realiza în baza devizului de cheltuieli și graficului de execuție a lucrărilor, coordonat între Antreprenor și Beneficiar.

- Perioada de mobilizare pentru demararea lucrărilor va fi de maxim 3 zile calendaristice din data semnării contractului și primirea înștiințării de începere a execuției.

- Antreprenorul va coordona cu Beneficiarul programul de lucru. Se va ține cont de cerințele specifice de acces la sediul Beneficiarului - în baza unui document de identitate, în zilele de lucru de Luni pină Vineri, în intervalul orelor 08.00-17.00. În caz dacă este necesar de a efectua lucrări în zilele de odihnă sau sărbătoare nelucrătoare, Antreprenorul va transmite în scris o notificare, însoțită de argumentele corespunzătoare.

- Beneficiarul va efectua verificări pentru a asigura calitatea lucrărilor:

- înainte de începerea acestora – pentru a se asigura ca toate cerințele contractuale sunt înțelese, stabilirea de comun acord a resurselor necesare pentru începerea lucrărilor (lista muncitorilor, utilaje, materiale);

- în timpul execuției –inspecția zilnică a materialelor și echipamentelor care se vor utiliza, pentru a confirma că sunt calitative și conforme cu specificațiile tehnice, monitorizarea progresului și calității muncii, identificarea eventualelor probleme sau discrepanțe cu scopul inlăturării promte ale acestora. Se supun obligatoriu verificării calității și recepționării lucrările ascunse;

- la finalizarea acestora – lucrările executate trebuie să fie conforme cu cerințele stipulate în contractul de execuție și cu standardele stabilite. Antreprenorul va notifica în scris Beneficiarul referitor la finalizarea lucrărilor. Perioada medie de remediere a deficiențelor și neconformităților este de 3 zile. După remedierea acestora și acceptarea lucrărilor de către beneficiar, contractul se considera finalizat și se recurge la eliberarea plății finale către antreprenor.

- Se va ține cont de faptul că reieșind din activitatea Beneficiarului, nu este posibil de a elibera concomitent toate spațiile care sunt prevăzute de a fi reparate, astfel, Antreprenorul va organiza lucrările de reparatii într-un mod treptat, în funcție de disponibilitatea acestora.

- Suprafețele la care nu au loc intervenții, vor fi protejate cu peliculă pe tot parcursul execuției lucrărilor.

- Este responsabilitatea antreprenorului să asigure muncitorii săi cu uniforme de lucru și echipamente de protecție adecvate, în conformitate cu normele și reglementările în vigoare pentru asigurarea siguranței și sănătății acestora în timpul desfășurării lucrărilor.

- Se vor depozita corespunzător materialelor utilizate pe parcursul realizării lucrărilor de reparații fără a perturba activitatea organizației.

- După finalizarea reparațiilor într-un anumit birou, zona va fi curațată imediat iar deșeurile vor fi evacuate fără a se aștepta finalizarea reparațiilor în toate birourile. După terminarea tuturor lucrărilor, în decurs de 3 zile deșeurile vor fi evacuate din spațiile Beneficiarului.

- Recepția lucrărilor se realizează în conformitate cu prevederile din Regulamentul de recepție a construcţiilor și instalațiilor aferente în Republica Moldova și din contractul de execuție.

Toate materialele și produsele utilizate la executarea lucrărilor trebuie să corespundă cerințelor Legii nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții.
Înlocuirea produselor și procedeelor prevăzute în contractul de execuție cu altele se va face numai cu acordul Beneficiarului.

Articolele de tâmplărie vor corespunde standardelor în vigoare și se vor prezenta certificatele de conformitate.
Dimensiunile tâmplăriei se stabilesc la fața locului, iar designul și direcția de deschidere a ușilor se vor coordona cu Beneficiarul.

Tavanele suspendate de tip „Armstrong” – modelul și culoarea se vor coordona cu Beneficiarul.
Tipul și culoarea tapetelor/vopsitoriilor se vor coordona cu Beneficiarul.

Pentru pardoselile din birouri se vor utiliza plăci de laminat cu grosimea de 10 mm, min clasa 33.

Calitatea teracotei nu va fi mai mică decât calitatea A sau 1; dimensiunile și coloristica acesteia,atât pentru pardoseală, cât și pentru pereți, vor fi coordonate obligatoriu cu Beneficiarul.

Corpurile de iluminat fluorescent de tip CIO 40W, fără tub (tip LED, 60x60, 50W), culoarea luminii – se va coordona cu Beneficiarul.
Pentru vopsirea radiatoarelor din fontă și a țevilor se va utiliza vopsea acrilică, fără miros.
Gama de culori utilizate pentru vopsitorii va fi coordonată cu Beneficiarul.

Deșeurile rezultate din lucrări vor fi evacuate de către Antreprenor.

- Ofertele se prezintă în valuta: lei moldovenești.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț fără TVA

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea % |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

conform SIA ”RSAP”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ”RSAP”

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA ”RSAP”

Ofertele întârziate vor fi respinse

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) șireferința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică _

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: Nu se aplică

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform datelor din SIA ”RSAP”.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Nu se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu se aplică

- Alte informații relevante:

1 . DESCRIERE GENERALĂ

Autoritatea contractantă solicită oferte pentru realizarea lucrărilor de reparații la Aparatul Central al Casei Naționale de Asigurări Sociale (în continuare AC CNAS) situat la adresa mun. Chișinău, str. Gh. Tudor, nr. 3.

Lucrările de reparații se vor organiza în blocurile sanitare de la etajele 1 și 2 (inclusiv grupuri pentru vizitatori și persoane cu dizabilități), precum și în 5 birouri si holul de la etajul 1

- Cerințe speciale la executarea contractului:

- Lucrările se vor realiza în baza devizului de cheltuieli și graficului de execuție a lucrărilor, coordonat între Antreprenor și Beneficiar.

- Perioada de mobilizare pentru demararea lucrărilor va fi de maxim 3 zile calendaristice din data semnării contractului și primirea ordinului de execuție.

- Antreprenorul va coordona cu Beneficiarul programul de lucru. Se va ține cont de cerințele specifice de acces la sediul Beneficiarului - în baza unui document de identitate, în zilele de lucru de Luni pină Vineri, în intervalul orelor 08.00-17.00. În caz dacă este necesar de a efectua lucrări în zilele de odihnă sau sărbătoare nelucrătoare, Antreprenorul va transmite în scris o notificare, însoțită de argumentele corespunzătoare.

- Beneficiarul va efectua verificări pentru a asigura calitatea lucrărilor:

- înainte de începerea acestora – pentru a se asigura ca toate cerințele contractuale sunt înțelese, stabilirea de comun acord a resurselor necesare pentru începerea lucrărilor (lista muncitorilor, utilaje, materiale);

- în timpul execuției –inspecția zilnică a materialelor și echipamentelor care se vor utiliza, pentru a confirma că sunt calitative și conforme cu specificațiile tehnice, monitorizarea progresului și calității muncii, identificarea eventualelor probleme sau discrepanțe cu scopul inlăturării promte ale acestora. Se supun obligatoriu verificării calității și recepționării lucrările ascunse;

- la finalizarea acestora – lucrările executate trebuie să fie conforme cu cerințele stipulate în contractul de execuție și cu standardele stabilite. Antreprenorul va notifica în scris Beneficiarul referitor la finalizarea lucrărilor. Perioada medie de remediere a deficiențelor și neconformităților este de 3 zile. După remedierea acestora și acceptarea lucrărilor de către beneficiar, contractul se considera finalizat și se recurge la eliberarea plății finale către antreprenor.

- Se va ține cont de faptul că reieșind din activitatea Beneficiarului, nu este posibil de a elibera concomitent toate spațiile care sunt prevăzute de a fi reparate, astfel, Antreprenorul va organiza lucrările de reparatii într-un mod treptat, în funcție de disponibilitatea acestora.

- Suprafețele la care nu au loc intervenții, vor fi protejate cu peliculă pe tot parcursul execuției lucrărilor.

- Este responsabilitatea antreprenorului să asigure muncitorii săi cu uniforme de lucru și echipamente de protecție adecvate, în conformitate cu normele și reglementările în vigoare pentru asigurarea siguranței și sănătății acestora în timpul desfășurării lucrărilor.

- Se vor depozita corespunzător materialelor utilizate pe parcursul realizării lucrărilor de reparații fără a perturba activitatea organizației.

- După finalizarea reparațiilor într-un anumit birou, zona va fi curațată imediat iar deșeurile vor fi evacuate fără a se aștepta finalizarea reparațiilor în toate birourile. După terminarea tuturor lucrărilor, în decurs de 3 zile deșeurile vor fi evacuate din spațiile Beneficiarului.

- Recepția lucrărilor se realizează în conformitate cu prevederile din Regulamentul de recepție a construcţiilor și instalațiilor aferente în Republica Moldova și din contractual de execuție.

2. MATERIALE, COMPATIBILITĂŢI, REGLEMENTĂRI TEHNICE

ŞI STANDARDE UTILIZATE

- Toate materialele și produsele utilizate la executarea lucrărilor trebuie să corespundă cerințelor Legii nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții.
Înlocuirea produselor și procedeelor prevăzute în contractul de execuție cu altele se va face numai cu acordul Beneficiarului.

- Articolele de tâmplărie vor corespunde standardelor în vigoare și se vor prezenta certificatele de conformitate.

- Dimensiunile tâmplăriei se stabilesc la fața locului, iar designul și direcția de deschidere a ușilor se vor coordona cu Beneficiarul.

- Tavanele suspendate de tip „Armstrong” – modelul și culoarea se vor coordona cu Beneficiarul.
Tipul și culoarea tapetelor/vopsitoriilor se vor coordona cu Beneficiarul.

- Pentru pardoselile din birouri se vor utiliza plăci de laminat cu grosimea de 10 mm, clasa 33.
Calitatea teracotei nu va fi mai mică decât calitatea A sau 1; dimensiunile și coloristica acesteia, atât pentru pardoseală, cât și pentru pereți, vor fi coordonate obligatoriu cu Beneficiarul.

- Corpurile de iluminat fluorescent de tip CIO 40W, fără tub (tip LED, 60x60, 50W), culoarea luminii – se va coordona cu Beneficiarul.

- Pentru vopsirea radiatoarelor din fontă și a țevilor se va utiliza vopsea acrilică, fără miros.

- Gama de culori utilizate pentru vopsitorii va fi coordonată cu Beneficiarul.

- Deșeurile rezultate din lucrări vor fi evacuate de către Antreprenor.

3. REMEDIEREA VICIILOR ASCUNSE ŞI A DEFECTELOR

1. Toate viciile constatate la lucrările de reparație executate vor fi remediate de către antreprenorul general, din cont propriu.

2. Antreprenorul se oblgă în decurs de 3 zile să asigure disponibilitatea resurselor necesare pentru înlăturarea viciilor ascunse și a defectelor, inclusiv materiale, echipamente și forță de muncă calificată.

Președinta grupului de lucru:         	                                          	      Maia MORARU

Anexa nr. 5

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.din___________

- Date cu privire la autoritatea contractantă

| Denumirea autorității contractante |  |
| --- | --- |
| Localitate |  |
| IDNO |  |
| Adresa |  |
| Număr de telefon/fax |  |
| E-mail |  |
| Pagina web oficială |  |
| Persoana de contact |  |
| Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună) |  |

- Date cu privire la procedura de atribuire

| Tipul procedurii de atribuire aplicate |  |
| --- | --- |
| Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare) |  |
| Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru | Servicii de proiectare □ Lucrări □ |
| Obiectul de achiziție |  |
| Anunțul de participare | Nr.: |
|  | Data publicării: |
|  | Link: |
| Criteriul de atribuire utilizat | Prețul cel mai scăzut □ Costul cel mai scăzut □ Cel mai bun raport calitate-preț □ Cel mai bun raport calitate-cost □ |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate | Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziții □ Licitație electronică □ |
| Nr. oferte primite | Total: |
|  | De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: |
|  | De la operatori economici dintr-un alt stat: |
|  | Pe cale electronică: |

- Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. ____ din __________ 20 __ s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

| Denumire |  |
| --- | --- |
| IDNO |  |
| Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web) |  |
| Întreprindere mică sau mijlocie | Da □ Nu □ |
| Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele) | Da □ Nu □ |
| Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract) | Da □ Nu □ |

Loturile atribuite:

| Nr. crt. | Denumirea serviciilor de proiectare sau lucrărilor | Cod CPV | Cantitate/ Unitate de măsură | Nr. și data contractului | Suma, inclusiv TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Denumire lot nr. 1 |  |  |  |  |
| n | Denumire lot nr. n |  |  |  |  |

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

- Alte informații:

| Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE | Nu □ Da □ |
| --- | --- |
| Publicarea anterioară în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv | Nu □ |
|  | Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: |
| Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md |
| Alte informații relevante |  |

Conducătorul grupului de lucru:  ___________________________

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

Anexa nr. 6

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

ANUNȚ

privind modificarea contractului 
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. ___________ din _____________

- Date cu privire la autoritatea contractantă:

| Denumirea autorității contractante |  |
| --- | --- |
| Localitate |  |
| IDNO |  |
| Adresa |  |
| Număr de telefon |  |
| Număr de fax |  |
| E-mail |  |
| Pagina web oficială |  |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) |  |

- Date cu privire la procedura de achiziție:

| Tipul procedurii de achiziție | Cererea ofertelor de prețuri □ Licitație deschisă □ Altele: [Indicați] |
| --- | --- |
| Obiectul achiziției |  |
| Cod CPV |  |
| Valoarea estimată a achiziției |  |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: |
|  | Link: |
| Data publicării anunțului de participare |  |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) |  |

- Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | Servicii de proiectare □ Lucrări □ |
| --- | --- |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu □ Da □ |
| Sursa de finanțare | Bugetul de stat □ FAOAM □ BASS □ Surse externe □ Alte surse: [Indicați] |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru |  |
| Denumirea operatorului economic |  |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr: |
|  | Data: |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: |
|  | Inclusiv TVA: |
| Termen de valabilitate |  |
| Termen de execuție |  |

- Date cu privire la modificările efectuate:

| Tipul modificărilor | Micşorarea valorii contractului □ Majorarea valorii contractului □ Modificarea termenului de executare/ prestare □ Modificarea termenului de valabilitate □ Rezoluțiunea contractului □ Altele: [Indicați] |
| --- | --- |
| Temeiul juridic | [Indicați actul normativ, articol, alineat] |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz) | [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului de achiziţii publice/acordului-cadru] |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | [Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora] |
| Alte informații relevante |  |

- Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și amploarea serviciilor de proiectare)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.____din __________ a fost încheiat acordul adiţional privind _____________________________________

| Denumire operator economic | Nr. și data acordului adițional |  | Valoarea modificărilor (după caz) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Fără TVA | Inclusiv TVA |

Conducătorul grupului de lucru:

______________________________________                               	____________________

(Nume, Prenume)				                                               (Semnătura)

Anexa nr. 7

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către_________________________________________________________________________                                                      (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm,  prin prezenta,  interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către_________________________________________________________________________(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _______________________
                                                                                                                                   (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                           (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 9

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

BANCA

____________________________________

(denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către_________________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_____________________________________________________________________________

cu privire la procedura de atribuire a contractului ____________________________________________________________________________,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii___________________________________________________________________,

(denumirea băncii)

înregistrat la__________________________________________________________________,

(adresa băncii)

ne  obligăm faţă de ___________________________________________________________ să

(denumirea autorităţii contractante)

plătim suma de__________________________________________, la prima sa cerere scrisă şi                                                                                    (suma în litere şi în cifre)

fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul ____________________________________________________________________

(denumirea ofertantului)

îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _______________________________________

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanţia de bună execuție;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _______________________________________

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documenația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de lucrări.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de _______________________________________

Parafată de Banca___________________________________ în ziua___luna____anul_______

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_____________________________________________________________________________

(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 1 |  |  | … |  | Anul (n) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Luna |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | … |  | n |
| 1. | Organizare de şantier |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Obiect 01 Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Obiect 02 Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Obiect n … Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 11

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

GRAFIC DE  EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

_____________________________________________________________________________

(denumirea serviciilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 1 |  |  | … |  | Anul (n) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Luna |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | … |  | n |
| 1. | Faza 1 Studii, foto fixarea, releveu, investigații inginerești etc. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Faza 2 Schiță de proiect __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Faza 3 Proiect de execuție (desene și deviz): __________________ __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Faza n : __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii:  ________________________________

Anexa nr. 12

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAȚIE

privind experienţa similară

1. Denumirea şi obiectul contractului______________________________________________

2. Numărul şi data contractului___________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului_______________________________________________

4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________

5. Ţara______________________________________________________________________

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________

(se notează opţiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

- antreprenor asociat

- subantreprenor

7.  Valoarea contractului		exprimată în moneda      	     exprimată

în care s-a                       	     în echivalent

încheiat contractul     	dolari SUA

a) iniţială (la data semnării contractului )    _________________ 	        __________________

b) finală (la data  finalizării contractului) __________________	    ____________________

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:___________________________________________________________________

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată_______________________________________________________________

b) efectiv realizată ____________________________________________________________

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul_______________________________________________

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________

____________________________________________________________________________

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte ____________________________________________________________________________

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume: ______________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: __________________________

Anexa nr. 13

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/numele beneficiarului/ Adresa | Calitatea antreprenorului*) | Preţul contractului/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuţie a lucrării (luni) | Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ___________________________

Denumirea întreprinderii: ________________________________

Anexa nr. 14

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## DECLARAŢIE

## privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăţi şi seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terţi sau din alte surse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 15

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAŢIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcţia | Studii de specialitate | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Numărul şi denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare și data eliberării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Arhitect-șef |  |  |  |  |
|  | Inginer-șef |  |  |  |  |
|  | Diriginţi de şantier |  |  |  |  |
|  | Maiştri |  |  |  |  |
|  | Specialişti …………… …………… ……………. |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 16

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR

ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT

ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA

| Nr. d/o | Numele şi adresa subantreprenorilor | Activităţi din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Semnat: ______________________________________

Nume: _______________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: _________________________

Denumirea întreprinderii: ______________________________

Anexa nr. 17

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

____________________________________________________________________________

(denumirea)

1.Părţi contractante ( agenţi economici)

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

2. Adrese, telefon, fax  ale partenerilor (părţi contractante):

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

3. Informaţii privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere __________________________________________

b) Locul şi data înregistrării asociaţiei______________________________________________

c) Activităţi economice ce se vor realiza în comun ____________________________________

_____________________________________________________________________________

d) Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

e) Valoarea  și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat ___________________

_____________________________________________________________________________

f) Condiţii de administrare a asociaţiei______________________________________________

g) Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate ____________________________________________________________________________

h) Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor   lichidării_____________________________________________________________________

i) Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitaţiei________________________________________________________________

j) Alte cauze__________________________________________________________________

Data completării __________________________________

Semnat Liderul Asociației: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Semnat Asociatul secund: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 18

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# ANGAJAMENT TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR

Terţ susţinător financiar

..........................(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către, ................................................................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ......................................................................

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului) suma de .................................................................. (valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ..... (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,					                                        Terţ susţinător,  (semnătură autorizată)

Anexa nr. 19

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# ANGAJAMENT PRIVIND SUSŢINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

..........................

(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea tehnică și profesională

a ofertantului/candidatului

Către, .................................................................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice şi/sau profesionale de .............................................................................................................necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şiprofesional), declarăm că înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumire operatorul/candidatului) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată…………………................................................ (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,							Terţ susţinător,

...........................							.....................

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 20

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR TEHNIC

Terţ susţinător tehnic

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispun şi care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică............................................................. sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect..........................................................( obiectul contractului).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

| Nr. crt | Denumire utilaj/echipament/instalaţie | Cantitate U.M. | Forma de deţinere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Proprietate | În chirie |

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .................................................................................................................

(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,						Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 21

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR PROFESIONAL

Terţ susţinător profesional

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...............................................(denumirea terţului susţinător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.................................................... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv

alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

|  | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personalul de specialitate |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| …………. |  |  |  |

Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de specialitate, precum şi ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară, capacităţile tehnice şi personalul de specialitate angajat sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .............................................................................

(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,					Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 22

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

(Antetul instituției)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

„__” ________ _____nr. __________

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii 	 IDNO 	 conform

cererii nr. 	 din 	. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din

actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 	 din	, Agenția pentru 
Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr | Informații | Noțiuni | DA | NU | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau HotărâriiGuvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive: | încalcări foarte grave (art. 51 Legea nr.131/2012privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător) |  |  |  |
|  |  | Sancțiuni economice (cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv) |  |  |  |
| II | Au fost înregistrate cazuri de accidente: | Accidente tehnice grave |  |  |  |
| III | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializațicu certificate de atestare tehnico-profesională),tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări: | Construcții civile, industriale și agrozootehnice A.Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție. |  |  |  |
|  |  | Construcții rutiere: A.drumuri și piste de aviație; B.poduri; C.căi ferate. |  |  |  |
|  |  | Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri. |  |  |  |
|  |  | Instalații și rețele tehnico-edilitare: A.de alimentare cu apă și canalizare; B.de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E.de automatizare; F.telecomunicație; G.semnalizare; H.frigorifice,compresoare; I. tehnologice. |  |  |  |
|  |  | Instalații industriale periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; - D. sisteme de alimentare cu gaze. |  |  |  |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ  și se eliberează la cererea solicitantului.

Este valabil 12 luni  de la data eliberării.

Director                                                      Semnătura           ________________________

(Prenume, Nume)

Ex.  _____________________

(Prenume, Nume)

Tel. _____________________

Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul_______________________________________________________________

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă__________________________________________________

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Se precizează adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul____________________________________________________________________

Autoritatea contractantă________________________________________________________

(denumirea, adresa)

| Nr. | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| n. |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |

Data „____"__________________

____________________________

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de devi

Anexa nr. 24

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CAIET DE SARCINI

## SERVICII DE PROIECTARE

- Denumirea obiectului

- Se precizează descrierea generală a obiectului de proiectare.

- Amplasarea obiectului

- Se precizează adresa.

- Beneficiar/investitor

- Se precizează Autoritatea contractantă.

- Statutul de protecție

- Se precizează după caz.

- Temeiul proiectării

- Se precizează temeiul elaborării documentației.

- Descrierea obiectului

Se precizează caracteristicile tehnice ale obiectului.

- Justificarea elaborării documentației de proiect

Se precizează necesitatea elaborării documentației.

- Cerințe referitor la lucrările planificate la obiect

- Se precizează tipul lucrărilor pentru care este necesară elaborarea documentației de proiect.

- Cerințe referitor la succesiunea și componența documentației de proiect. Cerințe de bază privind soluțiile arhitectural-planimetrice

Se precizează etapele, cerințele privindexecuția documentației de proiect etc.

10. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

11. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Autoritatea contractantă  ___________              Data„____"__________________

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul serviciilor de proiectare.

Anexa nr. 25

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CONTRACT – MODEL

Contract DE ANTREPRIZĂ Nr. privind achiziţia prin cererea ofertelor de preț „___”_________20__ _________________ (municipiu, oraş) - PARTEA GENERALĂ - (OBLIGATORIU) Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ________________ din data___________________, între Casa Naţională de Asigurări Sociale RM, activând în baza Regulamentului privind organizarea și funcționarea CNAS (HG 230/20) cu sediul în mun. Chişinău, str. Gh.Tudor 3, IDNO 1004600030235, reprezentat prin Directoare generală Dna Elena ȚÎBÎRNĂ în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi______________________________________________, (denumirea operatorului economic) cu sediul în _________________________________str._________________________________, (localitatea) telefon: ______________, fax: _____________, IDNO________________ autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr. _______ din „__”______________20__, eliberată de __________________,pe un termen de ____ ani, pentru genurile de activitate___________________________________, reprezentat prin _____________________________________, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. (numele şi funcţia conducătorului) 1. OBIECTUL CONTRACTULUI 1.1. Antreprenorul se obligă să execute Lucrări de reparații curente și capitale la Aparatul Central al Casei Naționale de Asigurări Sociale din str. Gh. Tudor, 3, mun. Chișinău în conformitate cu Anexa nr. 1, 2, 3, şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare. 2. PERIOADA DE EXECUŢIE 2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 60 de zile după primirea ordinului de începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite, dar nu mai tîrziu de 20 decembrie 2024. 2.2. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze: - generate de Beneficiar; - datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; - influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; - calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 2.3. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 2.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie pentru terminarea lucrărilor. 2.5. În baza documentelor de confirmare a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 2.6. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 12 luni. 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de_________________________lei MD, inclusiv __________ TVA lei MD. (suma cu cifre şi litere) (suma cu cifre şi litere) 3.2. Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, timp de 15 zile după primirea proceselor – verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. 3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. 4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice. 4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţieşi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor. 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 4.4. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor. 4.5. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente. 4.6. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate. 4.7. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit. 4.8. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după semnarea procesului-verbal recepției la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 4.9. Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă 4.10. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract. 4.11. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat. 4.12. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului. 4.13. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar. 4.14. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale. 4.15. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris: - îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare; - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ. 4.16. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării. 4.17. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii. 4.18. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor. 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice. 6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII 6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative şi prezentului contract. 6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor executa. 6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor. 6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 7. FORŢA DE MUNCĂ 7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei. 8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. 8.2. Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar. 8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli. - 8.4. Beneficiarul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc. - 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic atestat ori de câte ori astfel de lucrări sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat va participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor. - 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor. - 8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către aceştia. - 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat. - 8.9. Lucrările încep după 2 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător şi primirea ordinului de execuţie. - 9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE - 9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de 12 luni. - 9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol. - 9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar. - 10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR - 10.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. - 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. - 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale. - 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei. - 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină. - 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa. - 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului. - 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi dovedite. - 10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din valoarea totală a contractului. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere. - 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. - 10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale. - 11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR - 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită. - 12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: - a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea; - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; - c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. - 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: - a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; - b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor; - c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; - d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. - 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract. - 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului. - 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul. - 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea prevederilor legale. 12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. - 13. DISPOZIŢII FINALE - 13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract: Anexa nr. 1, 2, 3 - 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. - 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. - 13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2026. II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE - SPECIALE A CONTRACTULUI 1 . DESCRIERE GENERALĂ Autoritatea contractantă solicită oferte pentru realizarea lucrărilor de reparații la Aparatul Central al Casei Naționale de Asigurări Sociale (în continuare AC CNAS) situat la adresa mun. Chișinău, str. Gh. Tudor, nr. 3. Lucrările de reparații se vor organiza în blocurile sanitare de la etajele 1 și 2 (inclusiv grupuri pentru vizitatori și persoane cu dizabilități), precum și în 5 birouri si holul de la etajul 1 - Cerințe speciale la executarea contractului: - Lucrările se vor realiza în baza devizului de cheltuieli și graficului de execuție a lucrărilor, coordonat între Antreprenor și Beneficiar. - Perioada de mobilizare pentru demararea lucrărilor va fi de maxim 3 zile calendaristice din data semnării contractului și primirea ordinului de execuție. - Antreprenorul va coordona cu Beneficiarul programul de lucru. Se va ține cont de cerințele specifice de acces la sediul Beneficiarului - în baza unui document de identitate, în zilele de lucru de Luni pină Vineri, în intervalul orelor 08.00-17.00. În caz dacă este necesar de a efectua lucrări în zilele de odihnă sau sărbătoare nelucrătoare, Antreprenorul va transmite în scris o notificare, însoțită de argumentele corespunzătoare. - Beneficiarul va efectua verificări pentru a asigura calitatea lucrărilor: - înainte de începerea acestora – pentru a se asigura ca toate cerințele contractuale sunt înțelese, stabilirea de comun acord a resurselor necesare pentru începerea lucrărilor (lista muncitorilor, utilaje, materiale); - în timpul execuției –inspecția zilnică a materialelor și echipamentelor care se vor utiliza, pentru a confirma că sunt calitative și conforme cu specificațiile tehnice, monitorizarea progresului și calității muncii, identificarea eventualelor probleme sau discrepanțe cu scopul inlăturării promte ale acestora. Se supun obligatoriu verificării calității și recepționării lucrările ascunse; - la finalizarea acestora – lucrările executate trebuie să fie conforme cu cerințele stipulate în contractul de execuție și cu standardele stabilite. Antreprenorul va notifica în scris Beneficiarul referitor la finalizarea lucrărilor. Perioada medie de remediere a deficiențelor și neconformităților este de 3 zile. După remedierea acestora și acceptarea lucrărilor de către beneficiar, contractul se considera finalizat și se recurge la eliberarea plății finale către antreprenor. - Se va ține cont de faptul că reieșind din activitatea Beneficiarului, nu este posibil de a elibera concomitent toate spațiile care sunt prevăzute de a fi reparate, astfel, Antreprenorul va organiza lucrările de reparatii într-un mod treptat, în funcție de disponibilitatea acestora. - Suprafețele la care nu au loc intervenții, vor fi protejate cu peliculă pe tot parcursul execuției lucrărilor. - Este responsabilitatea antreprenorului să asigure muncitorii săi cu uniforme de lucru și echipamente de protecție adecvate, în conformitate cu normele și reglementările în vigoare pentru asigurarea siguranței și sănătății acestora în timpul desfășurării lucrărilor. - Se vor depozita corespunzător materialelor utilizate pe parcursul realizării lucrărilor de reparații fără a perturba activitatea organizației. - După finalizarea reparațiilor într-un anumit birou, zona va fi curațată imediat iar deșeurile vor fi evacuate fără a se aștepta finalizarea reparațiilor în toate birourile. După terminarea tuturor lucrărilor, în decurs de 3 zile deșeurile vor fi evacuate din spațiile Beneficiarului. - Recepția lucrărilor se realizează în conformitate cu prevederile din Regulamentul de recepție a construcţiilor și instalațiilor aferente în Republica Moldova și din contractual de execuție. 2. MATERIALE, COMPATIBILITĂŢI, REGLEMENTĂRI TEHNICE ŞI STANDARDE UTILIZATE - Toate materialele și produsele utilizate la executarea lucrărilor trebuie să corespundă cerințelor Legii nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții. Înlocuirea produselor și procedeelor prevăzute în contractul de execuție cu altele se va face numai cu acordul Beneficiarului. - Articolele de tâmplărie vor corespunde standardelor în vigoare și se vor prezenta certificatele de conformitate. Dimensiunile tâmplăriei se stabilesc la fața locului, iar designul și direcția de deschidere a ușilor se vor coordona cu Beneficiarul. - Tavanele suspendate de tip „Armstrong” – modelul și culoarea se vor coordona cu Beneficiarul. Tipul și culoarea tapetelor/vopsitoriilor se vor coordona cu Beneficiarul. - Pentru pardoselile din birouri se vor utiliza plăci de laminat cu grosimea de 10 mm, clasa 33. Calitatea teracotei nu va fi mai mică decât calitatea A sau 1; dimensiunile și coloristica acesteia, atât pentru pardoseală, cât și pentru pereți, vor fi coordonate obligatoriu cu Beneficiarul. - Corpurile de iluminat fluorescent de tip CIO 40W, fără tub (tip LED, 60x60, 50W), culoarea luminii – se va coordona cu Beneficiarul. Pentru vopsirea radiatoarelor din fontă și a țevilor se va utiliza vopsea acrilică, fără miros. Gama de culori utilizate pentru vopsitorii va fi coordonată cu Beneficiarul. - Deșeurile rezultate din lucrări vor fi evacuate de către Antreprenor. 3. REMEDIEREA VICIILOR ASCUNSE ŞI A DEFECTELOR 1. Toate viciile constatate la lucrările de reparație executate vor fi remediate de către antreprenorul general, din cont propriu. 2. Antreprenorul se oblgă în decurs de 3 zile să asigure disponibilitatea resurselor necesare pentru înlăturarea viciilor ascunse și a defectelor, inclusiv materiale, echipamente și forță de muncă calificată. - RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR ANTREPRENORUL; BENEFICIARUL. Casa Naţională de Asigurări Sociale. Adresa poştală:; Adresa poştală: mun. Chişinău, str. Gh. Tudor,3. Telefon:; Telefon: 022-257-840. Cod fiscal:; Cod fiscal: 1004600030235. IBAN; IBAN MD84TRPFAH518710AO1691AA. - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR ANTREPRENOR; BENEFICIAR. Anexa nr.1 la contractul nr._____ din __ ________ 2026 Forma nr 7 Anexa nr.2 la contractul nr._____ din __ ________ 2026 Forma nr 5 Anexa nr.3 la contractul nr._____ din __ ________ 2026 Forma nr 3