| ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE # la procedura de achiziție a bunurilor/serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri [Formatul documentului nu va fi modificat]. |
| --- |
| - Denumirea autorităţii contractante: IMSP „Centrul de Sanatate Riscani” - IDNO: 1008602000212 - Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preturi - Obiectul achiziției: Reactivi si consumabile de laborator - Cod CPV: 33696500-0 Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării reactivilor de laborator conform necesităţilor IMSP „Centrul de Sanatate Riscani”(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2020, este alocată suma necesară din: bugetul CNAM. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii: |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |
| 1 | 33696500-0 | LOTUL I Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. hematologice automat 3diff Mindray BC 3600 (sist. închis) (a.17 ord.MS nr.374 din 05.05.2014) accesorii /consumabile/piese de schimb (art.18 ord. MS nr.374 din 05.05.2014) |  |  | Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |
| 1.1 | 33696500-0 | M-30 Diluent set 20 lit. p/u Mindray | set | 30 | set 1 x 20 lit |
| 1.2 | 33696500-0 | M-30 Lyse set 0.5 lit. p/u Mindray | set | 15 | set 1 x 500 ml. |
| 1.3 | 33696500-0 | M-30 RINCE set 5.5 lit. p/u Mindray | set | 30 | set 1 x 5.5 lit. |
| 1.4 | 33696500-0 | Probe cleanser fl. 50 ml p/u Mindray | flac. | 10 | flac 1 x 50 ml. |
| 1.5 | 33696500-0 | M-30Calibrator fl. 3 ml p/u Mindray | set | 2 | set 1 x 3.0 ml. |
| 1.6 | 33696500-0 | B-30 Material de control hematologic set 3 x 3,0 ml p/u Mindray | set | 4 | set 9 ml (3fl. x 3.0 ml). |
| 1.7 | 33696500-0 | Hîrtie termo pentru Mindray | buc. | 100 | Hirtie termo 50 mm x 18 m |
| 1.8 | 33696500-0 | Filtru de aer pentru Mindray | buc. | 1 | Filtru de aer |
| 1.9 | 33696500-0 | Garnitura pentru AC pentru Mindray | buc. | 1 | Garnitura pentru AC |
| 2 | 33696500-0 | LOTUL II Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analiz. biochimic automat A 15 Biosystems(sistem închis) (a.17 ord.MS nr.374 din 05.05.2014) accesorii /consumabile/piese de schimb (art.18 ord. MS nr.374 din 05.05.2014) |  |  | Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |
| 2.1 | 33696500-0 | AST/GOT set 250 ml | ml | 3500 | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. |
| 2.2 | 33696500-0 | ALT/GPT set 250 ml | ml | 3500 | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. |
| 2.3 | 33696500-0 | α-AMYLASE (DIRECT) set 100 ml | ml | 2200 | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 20 ml |
| 2.4 | 33696500-0 | BILIRUBIN (TOTAL) metoda DPD set 250 ml | ml | 4000 | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon |
| 2.5 | 33696500-0 | BILIRUBIN (DIRECT) metoda DPD set 250 ml | ml | 4000 | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon |
| 2.6 | 33696500-0 | CALCIUM- ARSENAZO set 500 ml | ml | 1000 | ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml |
| 2.7 | 33696500-0 | CHOLESTEROL set 500 ml | ml | 4000 | ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml |
| 2.8 | 33696500-0 | CHOLESTEROL LDL DIRECT set 4 fl. x 20 ml | ml | 640 | ambalaj standard p/u A 15, set 4 fl. x 20 ml |
| 2.9 | 33696500-0 | CHOLESTEROL HDL DIRECT set 4 fl. x 20 ml | ml | 640 | ambalaj standard p/u A 15, set 4 fl. x 20 ml |
| 2.10 | 33696500-0 | CREATININE set 500 ml | ml | 4500 | ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml |
| 2.11 | 33696500-0 | IRON-FERROZINE set 250 ml | ml | 500 | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml |
| 2.12 | 33696500-0 | PROTEIN (TOTAL) set 500 ml | ml | 1000 | ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml |
| 2.13 | 33696500-0 | TRIGLYCERIDES set 500 ml | ml | 3000 | ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml |
| 2.14 | 33696500-0 | UREA/BUN-UV set 250 ml | ml | 3750 | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon |
| 2.15 | 33696500-0 | URIC ACID set 500 ml | ml | 1500 | ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml |
| 2.16 | 33696500-0 | BIOCHEMISTRY CALIBRATOR (HUMAN) set 25 ml | ml | 50 | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 5 ml |
| 2.17 | 33696500-0 | BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM Normal (HUMAN) set 25 ml | ml | 50 | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 5 ml |
| 2.18 | 33696500-0 | BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM Patologic (HUMAN) set 25 ml | ml | 50 | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 5 ml |
| 2.19 | 33696500-0 | HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR) BSA set 72 ml | ml | 576 | ambalaj standard p/u A 15, set 1 x 60 ml +1 x 12ml |
| 2.20 | 33696500-0 | HEMOGLOBIN A1C CONTROL (NORMAL) set 0,5 ml | ml | 0.5 | ambalaj standard p/u A 15, set 1 x 0,5 ml |
| 2.21 | 33696500-0 | HEMOGLOBIN A1C CONTROL (ELEVATED) set 0,5 ml | ml | 0.5 | ambalaj standard p/u A 15, set 1 x 0,5 ml |
| 2.22 | 33696500-0 | Rotor de reacţie p/u analizator A 15 set 10 buc. | set | 50 | specific p/u A 15 set 10 buc. |
| 2.23 | 33696500-0 | Cuva pentru ser la analizator A 15 set 1000 buc. | set | 15 | specific p/u A 15 (dimensiuni 13,75 x 24,90 mm, volum 2 ml) set 1000 buc. |
| 2.24 | 33696500-0 | PHOTOMETRIC LAMP (Lampa photometric p/u A15) | set | 1 | Halogen lamp p/u A15 6v 10w timp de lucru >2000 ore |
| 2.25 | 33696500-0 | CAP BOTTLE (capac p/u canistra) | set | 1 | Compatibil cu canistrele existente |
| 2.26 | 33696500-0 | SYSTEM LIQUID CONTAINER WITH TOP (canistra p/u solution de sistem) | set | 1 | Compatibil cu analizatorul |
| 2.27 | 33696500-0 | A 15 WASTE CONTAINER NUT AND CAP (capac p/u canistra de deseuri cu valva) | set | 1 | Compatibil cu analizatorul |
| 2.28 | 33696500-0 | HYDRO-PNEUM. CYLINDER OF THE COVER HINGE (hidropneumocilindre p/u capac) | set | 1 | 2 buc/set, compatibile cu analizatorul |
| 2.29 | 33696500-0 | THICK PROBE (ac p/u dozare) | set | 1 | Material: otel inoxidabil |
| 2.30 | 33696500-0 | DISPENSING PUMP SEAL (garnitura p/u pompa dozare) | set | 1 | Ø int.7.57mm |
| 2.31 | 33696500-0 | MICROPROCESSOR PCB COOLING FAN (ventilator p/u placa procesorului) | set | 1 | Specific p/u procesorul analizatorului A15 |
| 2.32 | 33696500-0 | OPERATING ARM HOSE (cablu p/u manipulator) | set | 1 | Cablu p/u tub PTFE p/u reagenti |
| 2.33 | 33696500-0 | BEARING SET (set de rulmenti p/u manipulator) | set | 1 | Set de rulmenti |
| 3 | 33696500-0 | LOTUL III Reagenţi pentru cercetarea sistemului de hemostază |  |  | Certificat de la CentrulNațional de Transfuzie a sîng.RM |
| 3.1 | 33696500-0 | Țoliclon anti A, 10 ml cu pipeta dozator 100 doze | flac | 3 | Certificat de la CentrulNațional de Transfuzie a sîng.RM |
| 3.2 | 33696500-0 | Toliclon anti B,10ml cu pipetă dozator 100 de doze | flac | 3 | Certificat de la CentrulNațional de Transfuzie a sîng.RM |
| 3.3 | 33696500-0 | Toliclon anti D super,10ml cu pipetă dozator 100 de doze | flac | 3 | Certificat de la CentrulNațional de Transfuzie a sîng.RM |
| 4 | 33696500-0 | LOTUL IV Reagenți pentru investigații imunologice |  |  |  |
| 4.1 | 33696500-0 | Determinarea factorului reumatoid, test latex | set | 4 | Certificat de calitate de la producator |
| 4.2 | 33696500-0 | Set pentru determinarea proteinei C- reactive, test latex | set | 4 | Certificat de calitate de la producator |
| 4.3 | 33696500-0 | Set pentru determinarea ASLO, test latex | set | 4 | Certificat de calitate de la producator |
| 5 |  | LOTUL V |  |  |  |
| 5.1 | 33696500-0 | Eprubete cu citrat de natriu 3,8% -volum 2,5 ml din mas plastic cu capac cu etichetă, în ștativ cîte 50 epr. | buc | 1500 | Certificat de calitate de la producator |
| 6 |  | LOTUL VI |  |  |  |
| 6.1 | 33696500-0 | Set pentru determinarea timpului de protrombină. Conţinut tromboplastin L lichid 10 ml | fl | 30 | Certificat de calitate de la producator |
| 7 |  | LOTUL VII |  |  |  |
| 7.1 | 33696500-0 | Cuve pentru Helena C-1 | buc | 1500 | Certificat de calitate de la producator |
| 8 |  | LOTUL VIII |  |  |  |
| 8.1 | 33696500-0 | Antigen cardiolipinic pentru serodiagnosticul sifilisului (MRS) (2000 analize) | set | 3 | Certificat de calitate de la producator |
| 9 |  | LOTUL IX |  |  |  |
| 9.1 | 33696500-0 | Hîrtie p/u pentru Stat Fax 1904 pentru termoimprimante cu lățime de 57 mm | buc | 20 | Specif.p/u Stat Fax.1904 |
| 10 |  | LOTUL X |  |  |  |
| 10.1 | 33696500-0 | Eprubete plastic conice 10 ml fara capac | buc | 20000 | Certificat de calitate de la producator |
| 11 |  | LOTUL XI |  |  |  |
| 11.1 | 33696500-0 | Container plastic cu capac pentru colectarea urinei nesteril 100 ml | buc | 20000 | Certificat de calitate de la producator |
| 12 |  | LOTUL XII |  |  |  |
| 12.1 | 33696500-0 | Glucoza SL PAP 1000 ml cu standatr 5ml,concentrația 5,56 mmoli/l, linearitatea 480 mg/dl, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,5 ml de reagent la analizator biochimic valabilitatea > 18 luni | set | 10 | Certificat de calitate de la producator |
| 13 |  | LOTUL XIII |  |  |  |
| 13.1 | 33696500-0 | Set p/u determinarea proteinei, glucozei și PH în urină | set | 250 | Certificat de calitate de la producator |
| 14 |  | LOTUL XIV |  |  |  |
| 14.1 | 33696500-0 | Test rapid p/u determinarea H.Pilori în ser | buc | 280 | Certificat de calitate de la producator |
| 15 |  | LOTULXV |  |  |  |
| 15.1 | 33696500-0 | Test rapid p/u determinarea PSA în ser | buc | 100 | Certificat de calitate de la producator |
| 16 |  | LOTUL XVI |  |  |  |
| 16.1 | 33696500-0 | Test rapid p/u determinarea anti HCVîn ser | buc | 500 | Certificat de calitate de la producator |
| 17 |  | LOTUL XVII |  |  |  |
| 17.1 | 33696500-0 | Test rapid p/u confirmarea HBcor sumar | buc | 100 | Certificat de calitate de la producator |
| 18 |  | LOTUL XVIII |  |  |  |
| 18.1 | 33696500-0 | Teste rapide de confirmare pentru HBsAg | buc | 1300 | Certificat de calitate de la producator |
| 19 |  | LOTUL XIX |  |  |  |
| 19.1 | 33696500-0 | Ser de control normal | fl | 1 | ISO9001:2000 Cerințe generale: 1.Ofertantul prezintă certificatul CE-copie, confirmată prin ştampilă şi semnătura participantului; 2.Reagenţii trebuie să fie lichizi, gata de folosire, mono sau biocomponenţi; 3.Metode de adaptare pentru STAT/FAX 1904 4.termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni. 5.Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător; 6 Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă 7 Ofertantul să asigure prezenţa specialistului la testarea mostrelor; 8 Reactivele, standartele şi seturile de control vor fi fabricate de un producător; |
| 20 |  | LOTUL XX |  |  |  |
| 20.1 | 33696500-0 | Ser de control patologic | fl | 1 | ISO9001:2000 Cerințe generale: 1.Ofertantul prezintă certificatul CE-copie, confirmată prin ştampilă şi semnătura participantului; 2.Reagenţii trebuie să fie lichizi, gata de folosire, mono sau biocomponenţi; 3.Metode de adaptare pentru STAT/FAX 1904 4.termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni. 5.Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător; 6 Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă 7 Ofertantul să asigure prezenţa specialistului la testarea mostrelor; 8 Reactivele, standartele şi seturile de control vor fi fabricate de un producător; |
| 21 |  | LOTUL XXI |  |  |  |
| 21.1 | 33696500-0 | Proba cu timol | set | 5 | Cerințe generale: 1.Ofertantul prezintă certificatul CE-copie, confirmată prin ştampilă şi semnătura participantului; 2.Reagenţii trebuie să fie lichizi, gata de folosire, mono sau biocomponenţi; 3.Metode de adaptare pentru STAT/FAX 1904 4.termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni. 5.Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător; 6 Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă 7 Ofertantul să asigure prezenţa specialistului la testarea mostrelor; 8 Reactivele, standartele şi seturile de control vor fi fabricate de un producător; |
| 22 |  | LOTUL XXII |  |  |  |
| 22.1 | 33696500-0 | Set pentru determinarea TSH in ser metoda ELISA 96 de probe | set | 1 | Certificat de calitate de la producator |
| 23 |  | LOTUL XXIII |  |  |  |
| 23.1 | 33696500-0 | Determinarea hemoglobinei dupa Drabkin | set | 5 | Certificat de calitate de la producator |
| 24 |  | LOTUL XXIV |  |  |  |
| 24.1 | 33696500-0 | Set pentru determinarea сolesterolului in ser | set | 6 | ISO9001:2000 Cerințe generale: 1.Ofertantul prezintă certificatul CE-copie, confirmată prin ştampilă şi semnătura participantului; 2.Reagenţii trebuie să fie lichizi, gata de folosire, mono sau biocomponenţi; 3.Metode de adaptare pentru STAT/FAX 1904 4.termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni. 5.Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător; 6 Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă 7 Ofertantul să asigure prezenţa specialistului la testarea mostrelor; 8 Reactivele, standartele şi seturile de control vor fi fabricate de un producător; |
| 25 |  | LOTUL XXV |  |  |  |
| 25.1 | 33696500-0 | Natriu clor in pastile pentru pregatirea solutie fiziologice | kg | 1 | Certificat de calitate de la producator |
| 26 |  | LOTUL XXVI |  |  |  |
| 26.1 | 33696500-0 | Gelatina sol 10%-10ml | cut | 2 | Certificat de calitate de la producator |
| 27 |  | LOTUL XXVII |  |  |  |
| 27.1 | 33696500-0 | Termoindicatoare 180° | set | 2 | Certificat de calitate de la producator |
| 28 |  | LOTUL XXVIII |  |  |  |
| 28.1 | 33696500-0 | Lancete sterile ambalate individual | buc | 20000 | Certificat de calitate de la producator |
| 29 |  | LOTUL XXIX |  |  |  |
| 29.1 | 33696500-0 | Citrat de natriu | kg | 0,5 | Certificat de calitate de la producator |
| 30 |  | LOTUL XXX |  |  |  |
| 30.1 | 33696500-0 | Acid acetic | litri | 1 | Certificat de calitate de la producator |

- Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: anul 2019, or. Riscani, str. Independentei, 59.

- Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: Nr. d/o; Denumirea documentului/cerinței; Cerințe suplimentare față de document; Obligativitatea. 1; DUAE; Oriiginal – potrivit modelului din documente, confirmat prin semnătura şi ştampila Participantului;; da. 2; Oferta; Original; da. 3; Certificat de inregistrare a intreprinderii; copia confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului; da. 4; Certificat de conformitate; copia confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului; da. 5; Licenţa de activitate – în cazul în care domeniul dat se licențiază; Copie – confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.; da. 6; Lista fondatorilor sau extrasul din Registrul de Stat; copia confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului; da. 7; Certificat de calitate ISO 9001, CE sau echivalentul și sau Certificat de la Producător(pașaport tehnic al produselor); copie -confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului; da. - Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos: - Denumirea autorităţii contractante: IMSP „Centrul de Sanatate Riscani” - Adresa: Or. Riscani, str.Independentei,59 - Tel: 0 256 2 22 02; 0 69 54 58 70 - Fax: 0 256 2 22 02 - E-mail: riscanics@yandex.ru - Numele şi funcţia persoanei responsabile: Huzinschi Petru - Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate: - pînă la: Informatia o gasiti in SIA RSAP - pe: Informatia o gasiti in SIA RSAP pe adresa Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP Ofertele întîrziate vor fi respinse. - Criteriul de atribuire este: prețul cel mai scăzut. - Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile. - Garanția pentru ofertă: „Nu se cere” Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de: - Garanție bancară sau - Transfer la contul autorității. Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la cererea ofertelor de prețuri nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: (a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; (b) datele bancare [indicaţi]; (c) codul fiscal [indicaţi]; (d) contul de decontare [indicaţi]; (e) contul trezorerial [indicaţi]; (f) contul bancar [indicaţi]; (g) trezoreria teritorială [indicaţi]. - Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor; Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004; Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md - Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, 323320,00 lei:

Conducătorul grupului de lucru:  Sandu Gabriela                L.Ș.

Ex. Huzinschi Petru Tel .069545870