ANUNŢ DE PARTICIPARE

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziționarea               Acumulatoare, UPS, baterii

prin achiziție publică de valoare mică.

1. Denumirea autorităţii contractante I.M.S.P. Asociația Medicală Teritorială Centru

2. IDNO: 1003600153267

3. Adresa: mun. Chişinău, str. 31 August 1989 63

4. Numărul de telefon/fax: 022-27-03-09 - Secția achiziții;

Persoana de contact  Talambuta Dan   -   067751937;

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante: amtcentru.contracte@ms.md /_https://amt centru.md/rapoarte/achizitii-publice/anul-2026-

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în  SIA “RSAP”.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziţie comună): Autoritate contractantă

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. lot | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată (fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cod CPV:31440000-2 |
| Lot.1 | Baterii alkaline GP AA 1,5 V, super | buc | 800 | Pentru aparate medicale, cu termen de expirare – 1an | 3200 |
| Lot.2 | Baterii alkaline GP AAA 1,5 V, super | buc | 800 | Pentru aparate medicale, cu termen de expirare – 1an | 3200 |
| Lot.3 | Baterie Crona Vatra 9V | buc | 40 | Pentru aparate medicale, cu termen de expirare – 1an | 1000 |
| Lot.4 | Baterii CR-2016 | buc | 30 | Pentru aparate medicale, cu termen de expirare – 1an | 480 |
| Lot.5 | Baterii CR-2025 | buc | 30 | Pentru aparate medicale, cu termen de expirare – 1an | 690 |
| Lot.6 | Baterii CR-2032 | buc | 100 | Pentru aparate medicale, cu termen de expirare – 1an | 2000 |
| Lot.7 | Baterie 12V/9 Ah | buc | 20 | 1. Tip și destinație 2. Parametri electrici Tensiune nominală: 12 V Capacitate nominală: 9 Ah (la descărcare C20) Garanție că bateria este compatibilă cu UPS-uri ce utilizează baterii 12 V/9 Ah 3. Cerințe privind construcția și dimensiunile Carcasă robustă, fără scurgeri de electrolit, potrivită pentru montaj în UPS Dimensiuni externe maxime: Lungime (L): maxim 151 mm Lățime (W): maxim 98 mm Înălțime (H): maxim 102 mm 4. Performanță și siguranță Construcție fără mentenanță, fără scurgeri de lichid Materiale rezistente la vibrații și condiții normale de operare Respectă standardele de calitate și siguranță aplicabile (ex. CE) 5. Ambalare și livrare Fiecare baterie ambalată individual, protejată adecvat pentru transport Etichetare clară cu specificații și data fabricației 6. Garanție Perioadă minimă de garanție: 12 luni de la data livrării Note generale Livrarea se va efectua fracționat, la solicitarea beneficiarului. Termenul de livrare va fi de 2–5 zile lucrătoare de la transmiterea comenzii. Locul livrării: mun. Chișinău, str. 31 August 1989 nr. 63, IMSP AMT Centru. Prețul ofertat va include toate cheltuielile aferente transportului și livrării. Produsele livrate trebuie să corespundă cerințelor tehnice menționate. | 8333 |
| Lot.8 | Baterie 12V/7 Ah | buc | 20 | 1.Tip și destinație Baterie reîncărcabilă plumb-acid sigilată, fără întreținere (VRLA / AGM) Tensiune nominală: 12 V Capacitate nominală: 7 Ah Destinație: alimentare de rezervă (ex. UPS, sisteme de iluminare de urgență, echipamente de protecție) 2. Cerințe tehnice minime Funcționare fără întreținere (nu necesită adăugare de lichid) Compatibilă cu UPS-uri care utilizează baterii 12 V / 7 Ah Terminale adecvate pentru conectare în UPS (tip bolt / șurub sau conform necesarului echipamentului) 3. Construcție și calitate Carcasă rezistentă, fără scurgeri de electrolit Materiale durabile pentru utilizare continuă Respectă standardele de siguranță și calitate aplicabile (ex. conformitate CE) 4. Ambalare și livrare Ambalare individuală, protecție adecvată pentru transport Etichetare clară cu specificații tehnice și data fabricației 5. Garanție Garanție minim 12 luni de la data livrării pentru defecte de fabricație Note generale Livrarea se va efectua fracționat, la solicitarea beneficiarului. Termenul de livrare va fi de 2–5 zile lucrătoare de la transmiterea comenzii. Locul livrării: mun. Chișinău, str. 31 August 1989 nr. 63, IMSP AMT Centru. Prețul ofertat va include toate cheltuielile aferente transportului și livrării. Produsele livrate trebuie să corespundă cerințelor tehnice menționate. | 5833 |
| Lot.9 | Sursă de alimentare neîntreruptă (UPS) 650 VA | buc | 15 | 1.Cerințe generale Produs nou, sigilat, neutilizat Tip echipament: Sursă de alimentare neîntreruptibilă (UPS) Tehnologie: Line-Interactive cu funcție AVR (Automatic Voltage Regulation) Destinație: protecția echipamentelor IT, stațiilor de lucru, routerelor, echipamentelor de birou 2. Parametri electrici Capacitate nominală aparentă: minim 650 VA Putere activă: minim 375 W Tensiune nominală de intrare: 230 V AC Tensiune nominală de ieșire: 230 V AC Frecvență: 50/60 Hz (auto-detect) Timp de transfer la baterie: maxim 10 ms Formă de undă la ieșire: aproximare sinusoidală 3. Baterie Tensiune baterie: 12 V Capacitate baterie: minim 7 Ah Număr baterii: 1 Timp de reîncărcare completă: maxim 8 ore Funcție pornire la rece (cold start): obligatoriu 4. Conectivitate și protecții Minim 4 prize de ieșire tip Schuko (CEE 7/7) cu backup pe baterie Protecție la supratensiune și variații de tensiune Protecție la suprasarcină Protecție la scurtcircuit Sistem de avertizare sonoră pentru: funcționare pe baterie nivel scăzut baterie suprasarcină 5. Caracteristici constructive Montare: desktop / poziționare verticală sau orizontală Lungime cablu alimentare: minim 1,2 m Temperatură de operare: 0°C – 40°C 6. Certificări și garanție Conformitate CE Garanție minim 24 luni Note generale Livrarea se va efectua fracționat, la solicitarea beneficiarului. Termenul de livrare va fi de 2–5 zile lucrătoare de la transmiterea comenzii. Locul livrării: mun. Chișinău, str. 31 August 1989 nr. 63, IMSP AMT Centru. Prețul ofertat va include toate cheltuielile aferente transportului și livrării. Produsele livrate trebuie să corespundă cerințelor tehnice menționate. | 15000 |
| Lot.10 | Sursă de alimentare neîntreruptă (UPS) 1500 VA | buc | 5 | 1. Cerințe generale Produs nou, sigilat, neutilizat Tip echipament: Sursă de alimentare neîntreruptibilă (UPS) pentru protecția echipamentelor IT Tehnologie: Line-Interactive cu AVR (reglare automată a tensiunii) 2. Parametri electrici Capacitate nominală aparentă: minim 1500 VA Putere activă de ieșire: minim 900 W Tensiune nominală de intrare: 175 – 280 V AC sau echivalent în domeniu compatibil Tensiune nominală de ieșire: 220 – 230 V AC ± toleranță conformă standardelor Frecvență de rețea: 50 Hz (în mod normal) Timp de transfer la baterie: maxim 10 ms Formă de undă la ieșire: sinusoidă aproximată 3. Baterie și autonomie Număr baterii interne: minim 2 x 12 V Capacitate baterie: minim 9 Ah per baterie Timp de reîncărcare completă baterie: maxim 8 – 10 ore 4. Conectivitate și prize Minim 3 prize de ieșire tip euro/Schuko cu protecție la supratensiuni și funcție de backup pe baterie Interfețe de comunicare: Port USB pentru monitorizare/status și închidere controlată de sistem (opțional) Port RJ-45 pentru protecție a liniilor de date (LAN) 5. Protecții și funcții Regulator automat de tensiune (AVR) pentru menținerea stabilă a tensiunii de ieșire Protecție la suprasarcină Protecție la scurtcircuit Funcție „cold start” – pornire la rece de pe baterie Avertizări sonore pentru: funcționare pe baterie nivel scăzut al bateriei suprasarcină Afișaj multifuncțional (LCD/LED) pentru indicarea stării curente a UPS-ului (tensiune, sarcină, nivel baterie etc.) 6. Caracteristici constructive Configurație tip „turn” (tower) pentru montare pe birou/raft Temperatura de operare: 0 – 40 °C 7. Certificări și garanție Conformitate CE și alte standarde europene de siguranță și EMC Garanție minim 24 luni pentru UPS Note generale Livrarea se va efectua fracționat, la solicitarea beneficiarului. Termenul de livrare va fi de 2–5 zile lucrătoare de la transmiterea comenzii. Locul livrării: mun. Chișinău, str. 31 August 1989 nr. 63, IMSP AMT Centru. Prețul ofertat va include toate cheltuielile aferente transportului și livrării. Produsele livrate trebuie să corespundă cerințelor tehnice menționate. | 11666 |
|  | În Total: |  |  |  | 51 402,00 |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1)  pentru un singur lot;

2) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate: Livrarea se va efectua fracționat, la solicitarea   beneficiarului.Termenul de livrare va fi de 2–5 zile lucrătoare de la transmiterea comenzii.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta-specificații tehnice și de preț Oferta să fie prezentată conform cerințelor solicitate (să corespundă nr.lotului și denumirea bunului). | Anexa nr. 22 și 23 din Documentația standard nr.115 din “15” 09. 2021, confirmată prin semnătura electronică Notă: După licitația electronica, operatorul economic cu cel mai mic preț va transmite OFERTA FINALĂ cu aplicarea semnăturii electronice pe adresa e-mail:amtcentru.plan@gmail.com | Obligatoriu |
| 2 | Cerere de participare | Anexa nr. 7 la Documentația standard nr.115 din “15” 09. 2021, confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 3 | DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8 la Documentația standard nr.115 din “15” 09. 2021, confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 4 | Informații generale despre ofertant | confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 5 | Certificat de înregistrare/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice/Licența de activitate/ Actul care atestă dreptul de a livra bunurile solicitate | copie – emis de Camera Înregistrării de Stat (MDI), Confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 6 | Rechizitele bancare ale ofertantului | copie | Obligatoriu |
| 7 | Declarație de eligibilitate Anexa nr.2 din HG nr.870/2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică. | confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | Obligatoriu |
| 8 | Mostre | La solicitare, operatorul economic va prezenta mostrele în termen de 2 zile. | Obligatoriu |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică): Licitație electronică.

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz)

15. Ofertele se prezintă în valută:  lei MD

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț  pe lot conform cerințelor solicitate

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ,,RSAP”/până la: (ora exactă)_________________________________

- pe: (data)_____________________________________________________________

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60zile

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA ,,RSAP”

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română.

23. Alte informaţii relevante____________________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru :                                                                                  Vladimir Bîrta

Şef STI                                                                                                                                Dan Talambuta