| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Piese și materiale necesare pentru repararea ascensoarelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului |  | Ţara de origine |  | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |  |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  |  | Standarde de referinţă |
| Lot 1 Piese pentru ascensoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1.1 Contactor |  |  |  |  |  | 3RT1034-1AP00, , AC-3, 32A, 15kW/400V, 230VAC, 50Hz, 3pole, S2, Siemens Power Contactor sau echivalentul |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1.2 Contactor |  |  |  |  |  | 3RT1036-1AP00, , AC-3, 50A, 22kW/400V, 230VAC, 50Hz, 3pole, S2, IP20 Siemens Power Contactor, sau echivalentul |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1.3. Bloc contacte |  |  |  |  |  | 3RH1921-1HA22, , 2NO+2NC, IP20, Siemens sau echivalentul |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1.4. Contactor |  |  |  |  |  | 3RT1526-1BP40, 40A, 230V DC, 4-pole, 2NO+2NC, S0, IP20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1.5. Contactor auxiliar |  |  |  |  |  | 3RH1131-1AP00, , 3NO+1NC, 230VAC, 6A, IP-20, Siemens sau echivalentul |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2 Piese ascensor Kone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2.1. Tahometru |  |  |  |  |  | Tahometr pentru ascensoru Kone RE.0444 L1B 0,06 CA KM616254G02, IP-44, Cl B, Imax=0,1A, n max 5000tr/min, V/tr/mn 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2.2. Scripete de frecare tahometrului |  |  |  |  |  | Scripete de frecare tahometruluipentru ascensoru Kone(фрикционныи шкив тахометра КОNE) RE0444, km 710210g01, d=75mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2.3. Rolic tahometrului |  |  |  |  |  | Rolic tahometrului pentru ascensorul Kone (Ролик тахометра КОNE) km 650808g01, d=37,5mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2.4. Mecanism deschidere ușa cabinei ascensorului |  |  |  |  |  | Mecanizm deschiderea ușii cabinei ascensorului KONE (отводка двереи кабины правая КОNE) din dreapta, km 601500g15, l=500mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2.5. Contact ușă cabină ascensor |  |  |  |  |  | Contact ușă cabină pentru ascensor KONE (Контакт двери кабины KONE) km 274093 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2.6. Jumper de contact ușei cabinei ascensorului |  |  |  |  |  | Jumper de contact ușei cabinei ascensorului KONE (Контактная перемычка двереи KONE) km 274100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2.7 Contact ușă puțul ascensor |  |  |  |  |  | Contact ușă puțul pentru ascensoru KONE (Контакт двери шахты KONE) km 254995 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2.8. Jumper de contact ușei puțului ascensorului |  |  |  |  |  | Jumper de contact ușei puțului pentru ascensorul KONE (Контактная перемычка двереи шахты KONE) km 274098 KM601341H01 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2.9. Căptușială de papuc cabină |  |  |  |  |  | Căptușială de papuc cabină pentru ascensoru KONE (Вкладыш башмака кабины KONE) km 85119g16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2.10. Căptușială de papuc contragreutate |  |  |  |  |  | Căptușială de papuc contragreutate pentru ascensorul KONE (Вкладыш башмака противовеса KONE) km 600641H16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2.11. Papuc contragreutate |  |  |  |  |  | Papuc contragreutate pentru ascensoru KONE SLG07 (Башмак противовеса KONE) SLG07 km 652435g16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2.12. Căptușială de papuc ușă |  |  |  |  |  | Căptușială de papuc ușă pentru ascensorul KONE (Вкладыш башмака двереи KONE) km 470561h01 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2.13. Vas pentru ungere șinelor ascensorului |  |  |  |  |  | Vas pentru ungere șinelor ascensorului KONE (Масленка кабины лифта KONE) km 86375g16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2.14. Role lăcată ușa puțului |  |  |  |  |  | Role lăcată ușa puțului pentru ascensorul KONE (Ролики двереи шахты KONE) km 601107g03 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2.15. Rola căruciorului ușei |  |  |  |  |  | Rola căruciorului ușei pentru ascensorul KONE km 601106g01(Ролик каретки двери KONE) |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2.16. Papuc cabină |  |  |  |  |  | Papuc cabină pentru ascensorul KONE KM92510G09 KM92510G10a (Башмак кабины KONE) |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2.17. Papuc cabină |  |  |  |  |  | Papuc cabină pentru ascensorul KONE KM92410G09a(Башмак кабины KONE) |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2.18. Post de chemare ascensor |  |  |  |  |  | Post de chemare ascensor pentru ascensorul KONE Sigma KM720250G04(Вызовнои пост тип) |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2.19. Post de chemare ascensor |  |  |  |  |  | Post de chemare ascensor tip Sigma pentru ascensorul KONE KM720200G04 P(Вызовнои пост ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3 Piese pentru ascensor Otis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3.1. Sensor etaj |  |  |  |  |  | Senzor de etaj GLS126NT2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3.2 Căptușială de papuc |  |  |  |  |  | Căptușială de papuc 2L1A050062 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3.3 Buton ascensor |  |  |  |  |  | Buton pentru ascensorul OTIS XAA323CY5A |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _______________OfertAntul: _______________________ Adresa: ______________________